Muitinės kriminalinė tarnyba

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO KONKURSO dokumentai

ORO KONDICIONIERIŲ ĮSIGIJIMAS IR ĮRENGIMAS

vilnius

2008

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. PIRKIMO OBJEKTAS

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS IR ATŠAUKIMAS

5. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

8. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

9. PASIŪLYMŲ EILĖ

10. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS

11. SPRENDIMAS APIE KONKURSĄ LAIMĖJUSĮ PASIŪLYMĄ

12. PRIVALOMOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

13. Priedai:

  - Techniniai reikalavimai kondicionieriams, 2 lapai.

  - Pasiūlymo forma, 1 lapas.

  - Kvalifikacijos deklaracija, 1 lapas.

# BENDROSIOS NUOSTATOS

## Muitinės kriminalinė tarnyba (toliau – perkančioji organizacija) numato įsigyti oro kondicionierius (toliau – įrengimai) ir juos sumontuoti tarnybinėse patalpose.

## Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, ir Muitinės kriminalinės tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kitais teisės aktais bei mažos vertės pirkimo apklausos būdu konkurso dokumentais (toliau vadinami konkurso dokumentais). Konkursą organizuoja ir atlieka perkančiosios organizacijos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1R-151 „Dėl Muitinės kriminalinės tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių ir viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ sudaryta viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija).

## Išankstinis skelbimas apie pirkimą skelbiamas nebuvo.

## Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo bei skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų.

## Konkurso dokumentai tiekėjams teikiami iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino, nustatyto konkurso dokumentų 4.10 punkte, pabaigos. Konkurso dokumentai, gavus (paštu, faksu arba elektroniniu paštu) pageidaujančio dalyvauti konkurse tiekėjo prašymą, pateikiami darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. Muitinės kriminalinės tarnybos Infrastruktūros ir ūkio skyriuje (126 kab.), arba išsiunčiami paštu (tuo atveju prašyme turi būti nurodyta, kad tiekėjas pageidauja gauti konkurso dokumentus paštu) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Konkurso dokumentai teikiami tiekėjams valstybine lietuvių kalba nemokamai.

## Algimantas Kybartas – Muitinės kriminalinės tarnybos l. e. Infrastruktūros ir ūkio skyriaus viršininko pareigas (125 kab., tel. (8~5) 2748018, faks. (8~5) 274 8098) – perkančios organizacijos atstovas, įgaliotas palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti jų pranešimus, informaciją, susijusią su pirkimo procedūromis.

## Ginčai tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos sprendžiami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei konkurso dokumentais.

## Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (nėra lėšų, yra kitų Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų priežasčių).

## Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo pranešimai vienas kitam, atliekant Viešųjų pirkimų  įstatymo reglamentuotas pirkimo procedūras, perduodami raštu.

## Tiekėjas pats padengia visas pasiūlymo rengimo ir pateikimo išlaidas. Perkančioji organizacija nėra atsakinga ar įpareigota šias išlaidas atlyginti.

# PIRKIMO OBJEKTAS

## Pirkimo objektas – oro kondicionierių pirkimas ir įrengimas. Pirkimo objekto kodas 42512200-0, 45331220-4, pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl. CPV).

## Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

## Privalomieji techniniai reikalavimai Įrangai nustatyti konkurso dokumentų 1 priede.

# TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

## Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus:

### yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka;

### turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri būtina šio pirkimo sutarčiai vykdyti ir veiklos pobūdis atitinka perkančiosios organizacijos nustatytą pirkimo objektą;

### tiekėjo registravimo pažymėjimo (dokumentas, patvirtinantis konkurso dokumentų 3.1.1 punkte nurodytas aplinkybes) kopiją;

### tiekėjo galiojančių įstatų (dokumentas, patvirtinantis konkurso dokumentų 3.1.2 punkte nurodytas aplinkybes) kopiją;

## Visų dokumentų, kuriuos turi pateikti tiekėjas, kopijos turi būti su žyma ,,Tikra“ ir patvirtintos tiekėjo vadovo ar kito tiekėjo įgalioto asmens parašu bei tiekėjo antspaudu. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įgaliojimą, patvirtinantį, kad dokumentų kopijas pasirašęs tiekėjo atstovas turi teisę pasirašyti.

## Jei tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, privalo prašyti tiekėjo šiuos trūkumus pašalinti.

## Jei tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus (perkančiajai organizacijai priimtinus) dokumentus, patvirtinančius tiekėjo atitikimą konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

## Visi su kvalifikacija susiję dokumentai turi būti surišti su kitais pasiūlymo dokumentais.

# PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS ir atšaukimas

## Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą.

## Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų.

## Tiekėjo pasiūlymas turi būti pateiktas raštu (atspausdintas), jame negali būti intarpų, ištrynimų, prirašymų ranka ar prirašymų ant viršaus.

## Pasiūlymo lapai su priedais bei pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumento kopija turi būti

## sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti, ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo vadovo ar jo įgalioto atstovo parašu bei antspaudu. Jei pasiūlymas patvirtinamas ne tiekėjo vadovo, o kito tiekėjo įgalioto atstovo parašu, su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad pasiūlymą pasirašęs tiekėjo atstovas turi teisę pasirašyti pasiūlymą

## Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.

## Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti pasiūlymo galiojimo terminą. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 60 dienų nuo galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei pasiūlyme nenurodytas pasiūlymo galiojimo terminas, laikoma, kad pasiūlymas galioja 90 dienų.

## Pirkimo objektas turi atitikti konkurso dokumentų 1 priede nustatytus techninius reikalavimus.

## Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi galimi mokesčiai, kitos išlaidos, susiję su pirkimo sutarties įvykdymu. Kaina pasiūlyme turi būti nurodyta litais.

## Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso dokumentų 2 priede nurodytą formą. Pasiūlymas turi būti pateiktas užklijuotame ir užantspauduotame voke, ant kurio užrašoma:

### pirkimo pavadinimas – ORO KONDICIONIERIŲ ĮSIGIJIMAS IR ĮRENGIMAS;

### tiekėjo pavadinimas ir adresas;

### adresas, kuriuo turi būti pateikti pasiūlymai – Muitinės kriminalinė tarnyba, Žalgirio g. 127, Vilnius;

### žodžiai – NEATPLĖŠTI IKI  2008 m. gruodžio 10 d. 10 val. 00 min.

## Galutinis pasiūlymų pateikimo terminas – 2008 m. gruodžio 10 d. 10 val. 00 min. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai bus užregistruoti ir neatplėšti gražinti tiekėjui paštu registruotu laišku.

## Pasiūlymas perkančiajai organizacijai konkurso dokumentų 4.9.3 punkte nurodytu adresu pateikiamas paštu, per kurjerį arba asmeniškai tiekėjo atstovo.

## Kol nesuėjo galutinis pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pateiktą pasiūlymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Toks pranešimas apie pasiūlymo pakeitimą ar atšaukiamą pripažįstamas galiojančiu, jeigu Komisija jį gauna pateiktą raštu iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino.

# VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS

## Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Muitinės kriminalinėje tarnyboje, Žalgirio g. 127, Vilniuje, 302 kab.

## Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais pradžia 2008 m. gruodžio 10 d. 10 val. 00 min.

## Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. Tiekėjų atstovai gali dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje tik pateikę tinkamai įformintus įgaliojimus.

## Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiama pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas ir pasiūlyme nurodyta kaina. Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją raštu pareiškusiems tiekėjams.

## Vokus atplėšia vienas iš komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir dalyvaujančių tiekėjų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į posėdį tiekėjas ar įgaliotas atstovas neatvyksta. Atplėšus voką, pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje pasirašo posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai.

## Pateiktų pasiūlymų tolesnes nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras komisija atlieka pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant.

# PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

## Konkursui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina komisija. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių tiekėjų atstovams. Komisija nagrinėja:

### ar tiekėjas savo pasiūlyme pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją;

### ar  tiekėjas atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus;

### ar pasiūlymas atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

### ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

### ar nebuvo pasiūlytos labai mažos kainos ir tiekėjas komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė labai mažos kainos.

## Iškilus  klausimams  dėl  pasiūlymų  turinio  ir  komisijai  paprašius,  tiekėjai privalo pateikti papildomus paaiškinimus, nekeisdami pasiūlymo. Paaiškinimai siunčiami raštu, faksu (8~5) 274 8098 arba perduodami asmeniškai. Prireikus, tiekėjų atstovai gali būti kviečiami į komisijos posėdį, pranešant visiems tiekėjams, į kokius klausimus turės pastarieji atsakyti.

# PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

## Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

### tiekėjas nepateikė Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos;

### tiekėjas nepateikė reikalaujamų duomenų apie savo kvalifikaciją;

### tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, perkančiajai organizacijai pareikalavus, nepatikslino arba nepateikė jų;

### tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją, įrodomą priemonėmis, kurias perkančioji organizacija gali pagrįsti;

### tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų;

### pasiūlymas neatitiko nustatytų techninių reikalavimų (konkurso sąlygų 1 priedas);

### buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos, kainos.

## Apie pasiūlymo atmetimą ir jo atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pasiūlymo atmetimo dienos).

# PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

## Komisijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

## Kai keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant preliminarią pasiūlymų eilę, pirmesniu į šią eilę įrašomas tiekėjas, anksčiau įregistravęs voką su pasiūlymu.

# PASIŪLYMŲ EILĖ

## Komisija įvertina pateiktus pasiūlymus ir, atmetusi tuos, kurie neatitinka konkurso dokumentuose nustatytų reikalavimų, nustato pasiūlymų eilę. Šioje eilėje pasiūlymai surašomi kainų didėjimo tvarka.

## Pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo preliminarios eilės nustatymo) pranešama apie pasiūlymų eilės sudarymą, o tiekėjams, kurių pasiūlymai atmesti – pasiūlymų atmetimo priežastis.

## Komisija iki pasiūlymų eilės patvirtinimo, pranešusi visiems tiekėjams, turi teisę nutraukti konkurso procedūras ir pradėti neskelbiamas derybas su visais pasiūlymus pateikusiais tiekėjais, kurie atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, iš esmės nekeisdama pirkimo sąlygų, jeigu:

### visi pasiūlymai neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų arba nevisiškai juos atitinka;

### buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos, kainos.

# KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS

## Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, Komisija savo iniciatyva turi teisę paaiškinti (patikslinti) konkurso dokumentus.

# SPRENDIMAS APIE KONKURSĄ LAIMĖJUSĮ PASIŪLYMĄ

## Komisija patvirtina pasiūlymų eilę ir priima sprendimą apie laimėjusį pasiūlymą.

## Pranešime konkursą laimėjusiam tiekėjui Komisija nurodo laiką, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį.

## Sudarius pirkimo sutartį, kitiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas Komisija išsiunčia pranešimus apie pirkimo sutarties sudarymą. Pranešime nurodoma, su kuo pasirašyta pirkimo sutartis ir sutartyje nurodyta kaina.

# privalomos PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

## Komisija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu.

## Pateikti Įrangą ir ją sumontuoti Tiekėjas privalo ne vėliau kaip iki 2008 m. gruodžio 22 d. Pristatymo vieta – Žalgirio g. 127, Vilnius, S. Nėries g. 2, Klaipėda.

## Jeigu tiekėjas neperduoda perkančiajai organizacijai Įrangos iki 2008 m. gruodžio 22 d. 12 val., perkančioji organizacija turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

## Už pateiktą Įrangą ir atliktus darbus perkančioji organizacija apmoka per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo bei sumontuotos įrangos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Perkančioji organizacija, pažeidusi šio punkto reikalavimus, tiekėjui pareikalavus, moka pastarajam 0,02 (dvi šimtąsias) procento delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

## Perkančioji organizacija dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių laiku negavusi pirkimui biudžetinių asignavimų ir dėl to negalėjusi nustatytu terminu atsiskaityti su tiekėju, delspinigių nemoka.

______________________________

Konkurso dokumentų 1 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI KONDICIONIERIAMS

| Eil. Nr. | Prekės, paslaugos | Kiekis vnt. | Atitinka taip/ne | Kaina Lt Su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Aprašymas |  |  |  |
| 1. | Sistema Nr. 1 (3a. 3-3kab.) Oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas, galingumas Qšald. apie 5,3kW Qšild. apie 7,5kW Nel. apie 2,3kW, | Kondicionierius su šildymo / šaldymo funkcija. Galimybė prijungti vieną vidinį bloką. Freonas R410A.Triukšmo lygis iki 45 dB. Inverterinis kompresorius ir kondensatoriaus ventiliatorius su greičio reguliatoriumi. Veikimo ribos šaldymas / šildymas nuo -10 iki 46ºC / -15 iki 18,0ºC (lauko temperatūra). Galimybė montuoti išorinį bloką 30 m atstumu nuo vidinio bloko. Kondensatoriaus plokštelių padengimas dvigubas apsaugos sluoksnis apsaugantis nuo rūgšties ir druskos poveikio. Garantinis laikotarpis ne mažiau trijų metų. | 1 1 |  |  |
| 2. | Sistema Nr. 1 (3a. 3-3kab.) Oro kondicionavimo sistemos vidinis palubinis blokas, galingumas Qšald. apie 5,3kW Qšild. apie 7,5kW | Kabinamas ant sienos. Freonas R410A Ventiliatoriaus oro kiekis šaldymo rėžime min./maks. grečiu 456/684 m3/h, šildymo rėžime min/maks. greičiu 408/726m3/h Turi 5-is oro išputimo kampų nustatymus (10º,25º, 40º,55º,70º). Triukšmo lygis 36-47dB., komplektuoti su infraraudonūjų spindulių distanciniu pultu, kuriame yra gedimo diagnozavimo funkcija. Garantinis laikotarpis ne mažiau trijų metų. | 1 |  |  |
| 3. | Sistema Nr. 2 (3a. 3-18,3-19, 3-20, 3-21kab.) Oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas prie kurio galima prijungti iki keturių vidinių blokų, galingumas Qšald. apie 8,73kW Qšild. apie 10,68kW Nel. apie 2,95kW | Kondicionierius su šildymo / šaldymo funkcija. Galimybė prijungti keturis vidinus blokus. Freonas R410A.Triukšmo lygis iki 49 dB. Inverterinis kompresorius ir kondensatoriaus ventiliatorius su greičio reguliatoriumi. Veikimo ribos šaldymas / šildymas nuo -10 iki 46ºC / -15 iki 15,5ºC (lauko temperatūra). Suminis šaldymo vamzdyno atstumas tarp vidinių ir išorinio bloko ne mažiau 60 m. Kondensatoriaus plokštelių padengimas dvigubas apsaugos sluoksnis apsaugantis nuo rūgšties ir druskos poveikio. Garantinis laikotarpis ne mažiau trijų metų. | 1 |  |  |
| 4. | Sistema Nr. 2 (3a. 3-18,3-19, 3-20, 3-21kab.) Oro kondicionavimo sistemos vidinis sieninis blokas , galingumas Qšald. apie 2,8kW Qšild. apie 4,3kW | Kabinamas ant sienos. Freonas R410A Ventiliatoriaus oro kiekis šaldymo/šildymo rėžime maksimaliu grečiu 546/564 m3/h, Turi 5-is oro išputimo kampų nustatymus (10º,25º, 40º,55º,70º). Triukšmo lygis 22-39dB, su judesio davikliu komplektuoti su infraraudonūjų spindulių distanciniu pultu, kuriame yra savaitinis taimeris ir gedimo diagnozavimo funkcija. Garantinis laikotarpis ne mažiau trijų metų. | 4 |  |  |
| 5. | Sistema Nr. 3 (4a. 4-20, 4-21, 4-22 kab.) Oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas prie kurio galima prijungti iki keturių vidinių blokų, galingumas Qšald. apie 8,73kW Qšild. apie 10,68kW Nel. apie 2,95kW | Kondicionierius su šildymo / šaldymo funkcija. Galimybė prijungti keturis vidinus blokus. Freonas R410A.Triukšmo lygis iki 49 dB. Inverterinis kompresorius ir kondensatoriaus ventiliatorius su greičio reguliatoriumi. Veikimo ribos šaldymas / šildymas nuo -10 iki 46ºC / -15 iki 15,5ºC (lauko temperatūra). Suminis šaldymo vamzdyno atstumas tarp vidinių ir išorinio bloko ne mažiau 60 m. Kondensatoriaus plokštelių padengimas dvigubas apsaugos sluoksnis apsaugantis nuo rūgšties ir druskos poveikio. Garantinis laikotarpis ne mažiau trijų metų. | 1 |  |  |
| 6. | Sistema Nr. 3 (4a. 4-20, 4-21, 4-22 kab.) Oro kondicionavimo sistemos vidinis sieninis blokas , galingumas Qšald. apie 2,8kW Qšild. apie 4,3kW | Kabinamas ant sienos. Freonas R410A Ventiliatoriaus oro kiekis šaldymo/šildymo rėžime maksimaliu grečiu 546/564 m3/h, Turi 5-is oro išputimo kampų nustatymus (10º,25º, 40º,55º,70º). Triukšmo lygis 22-39dB, su judesio davikliu komplektuoti su infraraudonūjų spindulių distanciniu pultu, kuriame yra savaitinis taimeris ir gedimo diagnozavimo funkcija. Garantinis laikotarpis ne mažiau trijų metų. | 3 |  |  |
| 7. | Sistema Nr. 4 (4a. 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-14kab.) Oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas prie kurio galima prijungti iki penkių vidinių blokų, galingumas Qšald. apie 10,5kW Qšild. apie 11,5kW Nel. apie 4,01kW | Kondicionierius su šildymo / šaldymo funkcija. Galimybė prijungti penkis vidinus blokus. Freonas R410A.Triukšmo lygis iki 52 dB. Inverterinis kompresorius ir kondensatoriaus ventiliatorius su greičio reguliatoriumi. Veikimo ribos šaldymas / šildymas nuo -10 iki 46ºC / -15 iki 15,5ºC (lauko temperatūra). Suminis šaldymo vamzdyno atstumas tarp vidinių ir išorinio bloko ne mažiau 75 m. Kondensatoriaus plokštelių padengimas dvigubas apsaugos sluoksnis apsaugantis nuo rūgšties ir druskos poveikio. Garantinis laikotarpis ne mažiau trijų metų. | 1 |  |  |
| 8. | Sistema Nr. 4 (4a. 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-14kab.) Oro kondicionavimo sistemos vidinis sieninis blokas , galingumas Qšald. apie 2,8kW Qšild. apie 4,3kW | Kabinamas ant sienos. Freonas R410A Ventiliatoriaus oro kiekis šaldymo/šildymo rėžime maksimaliu grečiu 546/564 m3/h, Turi 5-is oro išputimo kampų nustatymus (10º,25º, 40º,55º,70º). Triukšmo lygis 22-39dB, su judesio davikliu komplektuoti su infraraudonūjų spindulių distanciniu pultu, kuriame yra savaitinis taimeris ir gedimo diagnozavimo funkcija. Garantinis laikotarpis ne mažiau trijų metų. | 5 |  |  |
| 9. | Sistema Nr. 5 (1a. 1-12, 1-22, 1-23kab. Klaipėda) Oro kondicionavimo sistemos išorinis blokas prie kurio galima prijungti iki trijų vidinių blokų, galingumas Qšald. apie 7,3kW Qšild. apie 8,3kW Nel. apie 2,25kW | Kondicionierius su šildymo / šaldymo funkcija. Galimybė prijungti tris vidinus blokus. Freonas R410A.Triukšmo lygis iki 47 dB. Inverterinis kompresorius ir kondensatoriaus ventiliatorius su greičio reguliatoriumi. Veikimo ribos šaldymas / šildymas nuo -10 iki 46ºC / -15 iki 15,5ºC (lauko temperatūra). Suminis šaldymo vamzdyno atstumas tarp vidinių ir išorinio bloko ne mažiau 50 m. Kondensatoriaus plokštelių padengimas dvigubas apsaugos sluoksnis apsaugantis nuo rūgšties ir druskos poveikio. Garantinis laikotarpis ne mažiau trijų metų. | 1 |  |  |
| 10. | Sistema Nr. 5 (1a. 1-12, 1-22, 1-23kab. Klaipėda) Oro kondicionavimo sistemos vidinis sieninis blokas , galingumas Qšald. apie 2,8kW Qšild. apie 4,3kW | Kabinamas ant sienos. Freonas R410A Ventiliatoriaus oro kiekis šaldymo/šildymo rėžime maksimaliu grečiu 546/564 m3/h, Turi 5-is oro išputimo kampų nustatymus (10º,25º, 40º,55º,70º). Triukšmo lygis 22-39dB, su judesio davikliu komplektuoti su infraraudonūjų spindulių distanciniu pultu, kuriame yra savaitinis taimeris ir gedimo diagnozavimo funkcija. Garantinis laikotarpis ne mažiau trijų metų. | 3 |  |  |
|  | Iš viso: |  |

Įrangos kokybė turi tenkinti ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus.

Konkurso dokumentų 2 priedas

PASIŪLYMAS

# DĖL KONDICIONIERIŲ PIRKIMO IR ĮRENGIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Mažos vertės pirkimo konkurso dokumentuose;

- Kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Lt | Suma, Lt su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kondicionierių pirkimas ir įrengimas | 1 | vnt. |  |  |

Visa pirkimo objekto kaina –  _________________________________________________ Lt __ ct

(suma žodžiais)

Į pasiūlymo kainą įskaitomi visi galimi mokesčiai ir išlaidos, susiję su sutarties vykdymu

Siūlomi kondicionieriai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki 200   ______________    d.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# Konkurso dokumentų 3 priedas

.

(tiekėjo pavadinimas

__________________________________	______________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)	  (data, numeris)

(vieta)

KVALIFIKACIJOS DEKLARACIJA

Aš, ____________________________________________________ tvirtinu, kad mano

(vardas, pavardė, tiekėjo pavadinimas, pareigų pavadinimas

atstovaujamo (-os) ___________________________________, dalyvaujančio (-os) viešojo pirkimo

(tiekėjo pavadinimas)

procedūrose ______________________________, _______________________________________

(pirkimo objekto pavadinimas)

______________________________________________________________________________,

(„Informacinių pranešimų“, kuriuose atspausdintas skelbimas, data ir Nr., pirkimo kodas, pirkimo būdas)

kvalifikacijos duomenys yra tokie:

1. Teisė verstis ūkine veikla:

1.1. yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka;

1.2. nėra likviduojamas ar laikinai sustabdęs savo veiklos;

1.3. jam nėra iškelta bankroto byla ar vykdoma neteisminė bankroto procedūra;

1.4. turi šiai sutarčiai vykdyti privalomus dokumentus:

_______________________________________________________________________________;

(surašomi visi atestatai, licencijos, leidimai, verslo liudijimai ir kiti sutarčiai vykdyti privalomi dokumentai, kuriuos perkančioji organizacija nurodė pirkimo dokumentuose)

1.5. veiklos pobūdis _____________________________ atitinka pirkimo objekto specifiką.

(nurodomas veiklos pobūdis)

Man žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi, _____________________________________ pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. 	(tiekėjo pavadinimas)

Man taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikiami dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti iš ______________________________ padarytus nuostolius.

(tiekėjo pavadinimas)

PRIDEDAMA: 1.___________________________________________________________.

(surašomi visi pridedami dokumentai)

_________________________________

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

# Text boxes

Visi pasiūlymo ir jo priedų lapai turi būti susiūti