TVIRTINU:

Rektorius

__________________

Henrikas Žilinskas

LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJA

SUPAPRASTINTO MAŽOS VERTĖS PIRKIMO

SĄLYGOS

APSAUGOS, GAISRO SIGNALIZACIJOS JUTIKLIŲ IR KITŲ PANAŠIOS PASKIRTIES PREKIŲ PIRKIMAS

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. PIRKIMO OBJEKTAS

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

8. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

9. PIRKIMO SUTARTIS

10. PRIEDAI:

Nr. 1 - Pasiūlymo forma

# BENDROSIOS NUOSTATOS

## Lietuvos veterinarijos akademija (toliau - perkančioji organizacija) numato įsigyti apsaugos, gaisro signalizacijos jutiklių ir kitų panašios paskirties prekių.

## Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).

## Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179), Lietuvos veterinarijos akademijos rektoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 14 patvirtintomis Lietuvos veterinarijos akademijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

## Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

## Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

## Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo: Živilė Lisauskaitė, el. paštas zivile.lisauskaite@lva.lt, Tilžės g. 18, Kaunas, faksas (8 37) 36 33 23, telefonas (8 37) 36 33 23.

## Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

# PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Perkamos prekės: apsaugos, gaisro signalizacijos jutikliai ir kitos panašios paskirties prekės.

2.2.  Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos tiekėjo patiriamos išlaidos ir mokesčiai.

2.3. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai pilnai pirkimo objekto daliai.

2.4.  Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

| 1. | Kvalifikacijos reikalavimai Teikėjas (fizinis asmuo) ar teikėjo (juridinio asmens) vadovas ir buhalteris neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl teikėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai Išrašas iš teismo sprendimo arba, jeigu tokio nėra, Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino. Kopija turi būti patvirtinta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, taip pat turi būti nurodyta vadovo ar įgaliojimus turinčio asmens pareigų pavadinimas, vardas (vardo raidė) ir pavardė, data, antspaudas. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Teikėjo įmonė registruota LR įstatymų nustatyta tvarka. | pateikti įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją. Kopija turi būti patvirtinta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, taip pat turi būti nurodyta vadovo ar įgaliojimus turinčio asmens pareigų pavadinimas, vardas (vardo raidė) ir pavardė, data, antspaudas. |

3.2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

# PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

## Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą (pasiūlymo pavyzdys žr. 1 priedas).  Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas paštu ar per kurjerį. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas.

## Palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimų procedūromis susijusius pranešimus įgaliota: LVA viešųjų pirkimų tarnybos vadovė Živilė Lisauskaitė, faksas (8 37) 36 33 23, telefonas (8 37) 36 33 23, el. paštas zivile.lisauskaite@lva.lt, adresas Tilžės g. 18, LT – 47181, Kaunas, 108 kabinetas.

## Pasiūlymą pateikti iki 2009 m. kovo mėn. 18 d. 10 val. 00 min. Vėliau gauti pasiūlymai nebus vertinami.

## Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba, turi būti pateiktas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu patvirtintas vertimas į reikalaujamą kalbą.

## Prekių kainos pateikiamos litais. Į prekių kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. PVM turi būti nurodomas atskirai. Pasiūlymas bus vertinamas litais.

Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2009 m. gegužės 31 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

## Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.

## Tiekėjo prašymu perkančioji organizacija pateikia nedelsdama rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

## Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

## Perkančioji organizacija neatsako už vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.

## Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą iki pasiūlymų pateikimo termino.

4.12. Tiekėjas turi pateikti:

4.12.1. užpildytą konkurso sąlygų 1 priedo formą ir kitus pirkimo dokumentuose nurodytus dokumentus.

5. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.

# PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

## Konkursui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija). Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių tiekėjų atstovams.

6.2. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitikimą konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti teikėjo juos patikslinti.

## 6.3. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai paprašius, tiekėjai privalo pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Paaiškinimai siunčiami faksu (8 37) 36 33 23. Esant reikalui, tiekėjų atstovai gali būti kviečiami į Komisijos posėdį, pranešant visiems tiekėjams, į kokius klausimus turės atsakyti jų atstovai.

## 6.4. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija pareikalauja iš tiekėjo raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie tokio atmetimo priežastis perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje.

## Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

### tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų;

### tiekėjas savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;

### pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų;

### visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

### buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos.

## Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas bus informuojamas nedelsiant, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo sprendimo atmesti pasiūlymus priėmimo.

# PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

7.1 Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

## Perkančioji organizacija įvertina pateiktus pasiūlymus ir nustato preliminarią pasiūlymų eilę. Šioje eilėje pasiūlymai surašomi kainos didėjimo tvarka.

7.3. Jeigu keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant preliminarią pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, anksčiausiai įregistravęs voką su pasiūlymu.

7.4. Laimėjusiu bus pripažintas tas tiekėjas, kurio bendra pasiūlymo kaina yra mažiausia.

7.5. Jeigu šiam konkursui visi gauti pasiūlymai neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų arba bus pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, perkančioji organizacija, atmetusi visus pasiūlymus, pasilieka teisę, iš esmės nekeisdama pirkimo sąlygų, pradėti apklausą su visais pasiūlymus pateikusiais tiekėjais, kurie atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

7.6. Tuo atveju, jei pasiūlymą pateiks tik vienas tiekėjas, jo pasiūlymas bus laikomas laimėjusiu, jeigu jis neatmestas pagal 6.5 punkto nuostatas.

# PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

## Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

## Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu per 5 dienas nuo tos dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą teisėtų interesų pažeidimą. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.

## Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui.

## Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą.

8.5. Ieškinys teismui turi būti pateikiamas per 10 dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą perkančiojoje organizacijoje. Jei pretenzija per nustatytą terminą nebuvo išnagrinėta, tiekėjas turi teisę pateikti ieškinį teismui per 10 dienų nuo tos dienos, kurią pretenzija turėjo būti išnagrinėta. Ieškiniai nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Apygardos teismai nagrinėja šias bylas kaip pirmosios instancijos teismai.

# PIRKIMO SUTARTIS

9.1. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu. Kvietime sudaryti pirkimo sutartį nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties.

9.2. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti tiekėjų pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminai.

9.3. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

## 9.4. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias konkurso sąlygas.

9.5. Prekių kainos pateikiamos litais. Į prekių kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. PVM turi būti nurodomas atskirai. Pasiūlymas bus vertinamas litais. Kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoti įkainiai. Galutinė sutarties vertė priklausys nuo faktiškai suteiktų prekių vertės, tačiau neviršys 100000,00 Lt (be PVM).

## 9.6. Perkančioji organizacija planuoja pirkti ir kitas sąraše neišvardintas panašios paskirties prekes pagal poreikį. Sąraše neišvardintos prekės (panašios paskirties), bus perkamos atsižvelgiant į akademijos poreikį, pagal pirkimo dieną tiekėjo firmoje fiksuotą kainą.

9.7. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

9.8. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja vienerius metus.

9.9. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

## 9.10. Atsiskaitymo už pateiktą prekes forma-mokėjimo pavedimais per 30 dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

9.11. Numatomas sutarties fiksuotų įkainių perskaičiavimas dėl pridėtinės vertės mokesčio padidėjimo arba sumažėjimo:

9.12.  Fiksuoto įkainio perskaičiavimas vykdomas pagal formulę:

Vieneto kaina  be  pridėtinės vertės mokesčio  Lt nurodyta šioje sutartyje  + (Vieneto kaina  be  pridėtinės vertės mokesčio  Lt nurodyta šioje sutartyje  x pridėtinės vertės mokestis proc.) = vieneto kaina litais su pridėtinės vertės mokesčiu.

9.13. Fiksuotų įkainių perskaičiavimas įforminamas protokolu.

9.14. Perskaičiuoti fiksuoti įkainiai įsigalioja nuo Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo protokolo pasirašymo momento.

LVA Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė                                             	                  Živilė Lisauskaitė

Konkurso sąlygų 1 priedas

PASIŪLYMAS

supaprastintam mažos vertės pirkimui

Apsaugos, gaisro signalizacijos jutiklių ir kitų medžiagų pirkimas

____________________

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- supaprastinto mažos vertės pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias  prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matavimo vnt | Vienos prekės kaina (Lt be PVM) | Vienos prekės kaina (Lt su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centralė 4 zonų | vnt |  |  |
| 2. | Centralė 8 zonų | vnt |  |  |
| 3. | Centralė 64 zonų | vnt |  |  |
| 4. | Metalinis korpusas centralei su transformatoriumi | vnt |  |  |
| 5. | Metalinis korpusas centralei su transformatoriumi ir spynele | vnt |  |  |
| 6. | Korpusas centralei įleidžiamas | vnt |  |  |
| 7. | Klaviatūra 8 zonų | vnt |  |  |
| 8. | Klaviatūra 16 zonų | vnt |  |  |
| 9. | Klaviatūra su LCD | vnt |  |  |
| 10. | Išplėtėjas 8 zonų | vnt |  |  |
| 11. | Išplėtėjas 8 zonų su PGM | vnt |  |  |
| 12. | Akumuliatorius 12V 7Ah | vnt |  |  |
| 13. | Akumuliatorius 12V 2,2Ah | vnt |  |  |
| 14. | Akumuliatorius 12V 4Ah | vnt |  |  |
| 15. | Akumuliatorius 12V 1,2Ah | vnt |  |  |
| 16. | Stiklo dūžio daviklis | vnt |  |  |
| 17. | Judesio jutiklis | vnt |  |  |
| 18. | Judesio jutiklis užuolaidinis | vnt |  |  |
| 19. | Lauko judesio jutiklis | vnt |  |  |
| 20. | Lauko judesio jutiklis + mikrobanginis jutiklis | vnt |  |  |
| 21. | Lauko optinis judesio jutiklis | vnt |  |  |
| 22. | Lubinis judesio jutiklis | vnt |  |  |
| 23. | Prisukami magnetiniai kontaktai | vnt |  |  |
| 24. | Įleidžiami magnetiniai kontaktai | vnt |  |  |
| 25. | Lipnūs magnetiniai kontaktai | vnt |  |  |
| 26. | Vartų magnetiniai kontaktai garažams | vnt |  |  |
| 27. | Pavojaus mygtukas plastikinis | vnt |  |  |
| 28. | Distancinis pavojaus mygtukas su 2 pulteliais | vnt |  |  |
| 29. | 5 kontaktų sujungimo dėžutė | vnt |  |  |
| 30. | 24 kontaktų sujungimo dėžutė | vnt |  |  |
| 31. | Lauko sirena | vnt |  |  |
| 32. | Vidaus sirena | vnt |  |  |
| 33. | Vidaus sirena su blykste | vnt |  |  |
| 34. | Transformatoriaus komplektas | vnt |  |  |
| 35. | Dūminio gaisro jutiklis | vnt |  |  |
| 36. | Dūminio gaisro jutiklis 24V | vnt |  |  |
| 37. | Temperatūrinis dūminis gaisro jutiklis | vnt |  |  |
| 38. | Gaisro signalizacijos centralė 4 zonų | vnt |  |  |
| 39. | Gaisro signalizacijos centralė 8 zonų | vnt |  |  |
| 40. | Išplėtėjas gaisro centralei | vnt |  |  |
| 41. | Gaisrinė sirena lauko | vnt |  |  |
| 42. | Gaisrinė sirena vidinė | vnt |  |  |
| 43. | Gaisrinis pavojaus mygtukas rankinis | vnt |  |  |
| 44. | Plastikiniai loveliai | vnt |  |  |
| 45. | Apkabos laidams | vnt |  |  |

| Bendra pasiūlymo kaina su PVM | Lt______ct. (žodžiu) |
| --- | --- |

Tame skaičiuje PVM suma sudaro.........Lt......ct.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki 2009 m. gegužės mėn. 31 d.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# Text boxes

Visi pasiūlymo ir jo priedų lapai turi būti susiūti