ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO SĄLYGOS

PIVAŠIŪNŲ VIDURINĖS MOKYKLOS ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO DARBAI (LANGŲ KEITIMAS) PARENGIANT TECHNINĘ DOKUMENTACIJĄ

# BENDROSIOS NUOSTATOS

## Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau - perkančioji organizacija) numato įsigyti Pivašiūnų  vidurinės mokyklos energijos vartojimo efektyvumo didinimo darbus  parengiant techninę dokumentaciją.

## Pirkimas vykdomas vadovaujantis Alytaus rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-09-23 įsakymu Nr. D1-590, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

## Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

## Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – Jolanta Futramentienė, Teisės skyriaus vyr. specialistė, Tel. 8 315 69018, el. p. j.futramentiene@arsa.lt, faksas 8 315 74716.

1.5. Perkančioji organizacija  nėra PVM mokėtoja.

# PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pivašiūnų  vidurinės mokyklos energijos vartojimo efektyvumo didinimo darbai parengiant techninę dokumentaciją pagal pridedamą darbų kiekių žiniaraštį.(Priedas Nr. 1).

2.2. Programa, kuriai įgyvendinti atliekamas pirkimas: Sanglaudos skatinimo veiksmų programos Prioritetas - ,,Aplinka ir darnus vystymasis“, Uždavinys ,,Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimas“, Priemonė ,,Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.

# TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

## 3. 1.Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

1 lentelė

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Tiekėjas turi teisę atlikti statinio ir statinio dalies statybos ir projektavimo darbus ypatinguose statiniuose. | Pateikiama: a)Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo kopija patvirtinta notaro arba tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens ) ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (originalas arba kopija patvirtinta notaro arba tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla (atlikti statinio ir statinio dalies statybos darbus ypatinguose statiniuose);b) LR Aplinkos ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotų atestatų, suteikiančių teisę atlikti statybos darbus (statinių kategorija: ypatingi statiniai, statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai)kopijos patvirtintos tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens; c) LR Aplinkos ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotų atestatų, suteikiančių teisę atlikti statinio projektavimo darbus (statinių kategorija: ypatingi statiniai, statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai)kopijos, patvirtintos tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;. |
| 3.1.2 | Sutarties įgyvendinimui tiekėjas turi pasiūlyti bent vieną atestuotą statinio Statybos darbų vadovą turintį ne mažesnę kaip 3 metų darbo statybos srityje dirbant bendrųjų statybos darbų vadovu patirtį | Pateikiamas tiekėjo siūlomo darbų vadovo gyvenimo aprašymas ir LR Aplinkos ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę Lietuvos Respublikoje eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas (statinių grupė: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai) kopija, patvirtinta tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens; |
| 3.1.3 | Sutarties įgyvendinimui tiekėjas turi pasiūlyti bent vieną atestuotą statinio projektų vadovą | Pateikiamas tiekėjo siūlomo statinio projekto vadovo gyvenimo aprašymas ir LR Aplinkos ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę Lietuvos Respublikoje eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas (statinių grupė: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai) kopija, patvirtintas tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens; |

*Pastabos:

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir anspaudą (jei turi);

3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

# ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

# PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

## Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

## Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens, gali būti pateiktas faksu 8 315 74716, arba voke adresu Pulko g. 21, Alytus, 223 kab., darbuotoja, kuri įgaliota palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimų procedūromis susijusius pranešimus – Nijolė Radžiūnienė, tel 8 315 55543, faksas 8 315 74716.

## Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į reikalaujamą kalbą.

## Kaina pateikiama litais . Į kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, užsakovo rezervas.  Kainos turi būti išreikšta žodžiu ir skaičiumi. Kaina pateikiama užpildant pasiūlymo formą (Priedas Nr. 2).

## Pasiūlymą pateikti iki 2009-08-13 11 val.30 min. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami. Vėliau gauti pasiūlymais grąžinami jį atsiuntusiam tiekėjui.

## Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

## Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.

## Tiekėjo prašymu perkančioji organizacija pateikia patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo datą, valandą ir minutę.

## Tiekėjas konkurso pasiūlymą privalo pateikti pagal 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma.

## Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai grąžinami tiekėjui registruotu laišku.

## Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino.

# PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.

# KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

## Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

## Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva turi teisę paaiškinti (patikslinti) konkurso sąlygas.

## Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose pavadinimų ir kitų rekvizitų.

# PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

## Konkursui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Alytaus rajono savivaldybės administracijos mažos vertės pirkimų Komisija (toliau – Komisija). Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių tiekėjų atstovams.

8.2. Perkančioji organizacija, nagrinėdama pasiūlymus:

8.2.1. tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu nustatoma, kad tiekėjo pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, privaloma prašyti tiekėjo juos patikslinti.

8.2.2. tikrina, ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

8.2.3. radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudėtinių dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

8.2.4. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laiko kainą, nurodytą žodžiais

8.2.5. kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo, pareikalauti iš tiekėjo raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo;

8.2.6. tikrina, ar pasiūlytos ne per didelės kainos.

8.3. iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai pateiktų paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Esant reikalui, tiekėjai ar jų atstovai gali būti kviečiami į Komisijos posėdį, pranešant, į kokius klausimus jie turės atsakyti.

8.4. Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu:

8.4.1. pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

8.4.2. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

8.4.3. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

8.5. Dėl 8.4 punkte nurodytų priežasčių neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

8.6. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

# 9. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

9.1. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė teisės aktuose nustatyti tiekėjų pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminai.

## 9.2. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias konkurso sąlygas.

9.3. Darbai turi būti atlikti  iki 2010 m. lapkričio 1 d.

9.4. Už darbus bus atsiskaitoma pagal darbų atlikimo aktus ir sąskaitas- faktūras per 5 darbo dienas gavus Sanglaudos skatinimo veiksmų programos Prioriteto - ,,Aplinka ir darnus vystymasis“, Uždavinio ,,Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimas“, Priemonės ,,Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ skirtas lėšas.

9.5. Pirkimo sutartyje bus numatomos netesybos – bauda, kurios dydis 10 procentų sutarties kainos.

9.6. Atskiru šalių susitarimu sutarties termino galiojimas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 30 darbo dienų.

1 konkurso sąlygų priedas

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

|  |  | LANGŲ IR DURŲ PAKEITIMAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  |
|  | 1 |
| 1 |  | LANGŲ KEITIMAS MŪRO SIENOSE PLASTIKO LANGŲ BLOKAIS, IŠLAUŽIANT MŪRĄ, KAI ANGOS PLOTAS DAUGIAU KAIP 2 M2 | m2 | 47,52 |
| 2 |  | 0,25-0,4 M PLOČIO SANDRIKŲ, PALANGĖS NUOLAJŲ IR ATSKIRŲ KARNIZŲ DANGOS NUARDYMAS | m | 59,4 |
| 3 |  | PALANGIŲ NUOLAJŲ TVIRTINIMAS | m | 59,4 |
| 4 |  | SIENŲ ATSKIRŲ VIETŲ IKI 1 M2 PLOTO TINKO REMONTAS CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIU | m2 | 49,09 |
| 5 |  | ANKSČIAU DAŽYTŲ VIDAUS SIENŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS, NUVALANT SENUS DAŽUS IR GLAISTANT | m2 | 60,52 |
| 6 |  | Langų ir durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus | vnt | 10,0 |
| 7 |  | .Aliuminio durys (m2 bloko) | m2 | 30,9 |
| 8 |  | Langų angų iš stiklo blokialių užpildymo išardymas, kai langai be palangių | 100m2 | 0,5064 |
| 9 |  | Plastiko langai varstomi su palangėmis (m2 bloko) | m2 | 32,16 |
| 10 |  | 400 mm storio mūras, izoliuojant mineralinės vatos pl., kai vidus- keram.plytų, o išorė- silikatinių plytų (rank.b.) | m3 | 7,368 |

|  |  | STOGO ŠILTINIMAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  |
|  | 1 |
| 1 |  | Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės) dangos, nukeliant šiukšles žemyn (m2 nuvalyto pav.) | m2 | 2118,0 |
| 2 |  | 0,25-0,4m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas | m | 130,0 |
| 3 |  | 'Pūslių'' remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m2 užlop.ploto) | m2 | 214,34 |
| 4 |  | Denginių šilumos 160 mm storio izoliacija 2 sl. 70 mm ir vieno 20 mm storio min. vatos plokšt., tvirtinant laikikliais | 100m2 | 21,18 |
| 5 |  | Paprastas 250mm storio sienų mūras (autokranu), kai plytos silikatinės | m3 | 14,49 |
| 6 |  | Lietvamzdžių su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant iš a/bokštelio | m | 90,0 |
| 7 |  | Ne skarda dengtuose stoguose sieninių latakų be karnizų nuosvyrų iš stoginės skardos pakeitimas | m | 150,0 |
| 8 |  | Lietvamzdžių surinkimas - sujungimas ir tvirtinimas, dirbant iš autobokštelio | m | 90,0 |
| 9 |  | Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga ( dvisluoksne, tvirtinant smeigėmis) | 100m2 | 26,475 |
| 10 |  | Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos | 100m2 | 0,8567 |
| 11 |  | Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas | vnt | 38,0 |
| 12 |  | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 48,0 |
| 13 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 48,0 |

2 konkurso sąlygų priedas

__________________________

# Alytaus rajono savivaldybės administracijai

# PASIŪLYMAS

DĖL PIVAŠIŪNŲ VIDURINĖS MOKYKLOS ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO DARBŲ  PARENGIANT TECHNINĘ DOKUMENTACIJĄ

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Mažos vertės pirkimo skelbime, skelbtame CVPIS;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus:

| Eil. Nr. | darbų pavadinimas | Kaina be PVM | Kaina su PVM | PVM dydis | Užsakovo rezervas (5 procentai nuo 4 skiltyje 1-oje ir 2-oje eilutėse nurodytų kainų sumos) | Bendra pasiūlymo kaina su PVM ir užsakovo rezervu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Techninio-darbo projekto parengimas (su ekspertizės atlikimu) |  |  |  |  |  |
| 2 | Pivašiūnų vidurinės mokyklos energijos vartojimo efektyvumo didinimo darbai |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo (techninio-darbo projekto parengimas (su ekspertizės atlikimu) ir Pivašiūnų vidurinės mokyklos energijos vartojimo efektyvumo didinimo darbai kaina su PVM ir užsakovo rezervu                            Lt (kaina žodžiu ir skaičiumi).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro       Lt. Ir užsakovo rezervas, kuris sudaro                    Lt.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |
| --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |