2009 10        Nr.

KVIETIMAS DALYVAUTI Atvadų ir įvadinių apskaitos spintų montavimo AB Rytų skirstomųjų tinklų Alytaus regiono Lazdijų skyriuje, DARBŲ PIRKIME

SĄLYGOS

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS	1

2.	PIRKIMO OBJEKTAS	2

3.	PERKAMŲ DARBŲ KAINA IR VALIUTA	2

4	DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI	3

5.	MOKĖJIMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TERMINAI	3

6.	Dalyvių KVALIFIKACIJAI KELIAMI REIKALAVIMAI	3

7.	TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS	4

8.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS	4

9.	Vokų su pasiūlymais atplėšimas	5

10.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS	6

11.	sutarties terminai ir sąlygos	6

12.	Pirkimo SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS	6

13.	Priedai	7

# BENDROSIOS NUOSTATOS

  - AB Rytų skirstomieji tinklai perka atvadų ir įvadinių apskaitos spintų montavimo AB Rytų skirstomųjų tinklų Alytaus regiono Lazdijų skyriuje, darbus ir kviečia Dalyvius pateikti pasiūlymus šių darbų pirkimui.

  - Svarbiausios sąvokos:

| Pirkimo Sąlygos arba Sąlygos | Šis dokumentas. |
| --- | --- |
| Pirkimas | Pirkimas, atvadų ir įvadinių apskaitos spintų montavimo AB Rytų skirstomųjų tinklų Alytaus regiono Lazdijų skyriuje darbams pirkti, organizuojamas AB Rytų skirstomųjų tinklų. |
| Pirkėjas | AB Rytų skirstomieji tinklai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti bendrovė, įmonės kodas 110870890, esanti P.Lukšio g. 5B, LT-08221 Vilnius, Lietuva. |
| Tvarka | Pirkėjo Supaprastintų pirkimų tvarka, patvirtinta valdybos sprendimu (2009 09 02 valdybos posėdžio protokolas Nr.51). |
| Dalyvis | Dalyvis ar Dalyvių grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, pateikęs paraišką dalyvauti Pirkėjo organizuojamame Pirkime. |
| Laimėjęs Pasiūlymas | Pirkimo Komisijos pagal Tvarką ir Pirkimo Sąlygas atrinktas geriausias Pasiūlymas. |
| Laimėjęs Dalyvis | Kandidatas, kurio pasiūlymas Pirkimo Komisijos buvo atrinktas kaip geriausias, ketinant pasirašyti su juo Sutartį; |
| Perkami Darbai arba Darbai | Pirkėjo perkami rangos darbai, kaip nurodyta Pirkimo Sąlygų 2 skyriuje. |
| Pirkimų Komisija | Pirkėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Tvarkos bei kitų teisės aktų nustatytais reikalavimais ir tvarka sudaryta Viešųjų pirkimų komisija. |
| Pasiūlymas | Dokumentas, pagal Pirkėjo nustatytas Pirkimo Sąlygas bei terminus, pateiktas Dalyvio, perkamiems darbams atlikti. |
| Sutartis | Sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio Dalyvio, iš vienos pusės, ir Pirkėjo, iš kitos pusės; t.y. rangos darbų sutartis. |

  - Kitos vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos aktualioje Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijoje.

  - Šis Pirkimas atliekamas vadovaujantis Pirkėjo Tvarka, su kuria Dalyviai gali susipažinti Pirkėjo Internetinėje svetainėje www.rst.lt arba Viešųjų pirkimų tarnybos Internetinėje svetainėje www.vpt.lt.

  - Pirkėjas neatlygina Dalyviams jokių išlaidų, susijusių su Pirkimo Sąlygų įsigijimu, pasiūlymų dalyvauti Pirkime parengimu ir pateikimu, įskaitant, tačiau neapsiribojant, išlaidas galimiems Dalyvių subrangovams, taip pat išlaidas, susijusias su: 1) dokumentų kopijavimu, spausdinimu, pašto ar kurjerių pašto Paslaugomis, brėžinių, fotografijų rengimu ar siuntimu; 2) komandiruotėmis ir susirinkimais, transportu, apgyvendinimu, atlyginimais, mokesčiais advokatams, inžinieriams ar kitiems samdomiems asmenims, dokumentų tvarkymu ir valstybiniais mokesčiais, taip pat kitomis išlaidomis, susijusiomis su dalyvavimu Pirkime.

  - Pirkėjas dėl iš anksto nenumatytų aplinkybių arba Dalyvių siūlomų didelių ir Pirkėjui nepriimtinų kainų, gali nutraukti Pirkimo procedūras iki Paslaugų Sutarties sudarymo,  neprisiimdamas jokios atsakomybės Dalyvių atžvilgiu.

  - Pirkimo Sąlygas Dalyviai gali gauti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

  - Pateikdamas Pasiūlymą, Dalyvis sutinka su visais Pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais. Dalyviai privalo atidžiai perskaityti visus Pirkimo Sąlygų reikalavimus, jų priedus ir laikytis jose nustatytų reikalavimų.

  - Šio Pirkimo metu su Dalyviais, Pirkimų Komisijos atrinktais pagal Pirkimo Sąlygas, gali būti deramasi dėl Pasiūlymo kainos bei kitų Pasiūlymo sąlygų. Derybos, jei jos bus vykdomos,  bus vykdomos iki Dalyvių galutinių Pasiūlymų pateikimo. Esant poreikiui, bus organizuojami keli derybų etapai. Pirkėjas pasilieka teisę derybų metu atsisakyti dalies perkamų Darbų.

  - Bet kokie Pirkėjo ir Dalyvių tarpusavio santykiai reguliuojami šiomis Sąlygomis bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai tarp Pirkėjo ir Dalyvių sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Norėdami išsiaiškinti bet kokius su šiuo Pirkimu susijusius klausimus, galite kreiptis į Aureliją Apanavičienę, tel.: (8 5) 251 2791.

# PIRKIMO OBJEKTAS

  - Darbų apimtys bei reikalavimai nurodyti šių sąlygų 1 priedo lentelėse.

  - Rangovas turi pateikti pasiūlymą visai konkurso dokumentuose 1 priede nurodytai darbų apimčiai. Darbai bus perkami iš vieno Dalyvio, kuris bus atrinktas kaip Laimėjęs Dalyvis, ir su kuriuo Pirkėjas pasirašys Sutartį.

  - Laimėjęs Dalyvis turi užtikrinti nuoseklią Darbų atlikimo eigą.

  - Darbų rezultatą perdavus Pirkėjui pagal šiose Sąlygose išdėstytas sąlygas ir terminus, bus laikoma, kad Laimėjęs Dalyvis atliko Darbus.

  - Laimėjęs Dalyvis privalo atlikti Darbus naudodamasis savais ištekliais, medžiagomis, infrastruktūra ir įranga. Pirkėjas nesuteiks jokių medžiagų, įrenginių ar įrangos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

  - Darbus, nurodytus konkurso sąlygų 1 priede, Dalyvis turės atlikti savo jėgomis, nepasitelkiant Subrangovų.

# PERKAMŲ DARBŲ KAINA IR VALIUTA

  - Perkamų darbų kaina, kurią Dalyvis nurodo savo Pasiūlyme, apima visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

  - Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu.

  - Pasiūlymo kaina nurodoma litais.

  - Dalyvis privalo pateikti Darbų lokalines sąmatas išplėstinėje formoje, nurodant naudojamų įrengimų ir medžiagų tipus.

  - Pasiūlymo kaina pateikiama užpildant lentelę pateiktą 1 priede. Lentelės paskutinėje eilutėje nurodyta „IŠ VISO“ kaina nėra Pirkėjo įsipareigojimas Dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu. Dalyvio nurodyta Bendra pasiūlymo kaina (IŠ VISO) bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui.*

  - Laimėjusiam Dalyviui už faktiškai atliktus Darbus bus apmokama kaip nurodyta Pirkimo Sąlygų 5 skyriuje.

# DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

## Darbai, nurodyti konkurso sąlygų 1 priede, atliekami pagal projekto vadovo (Užsakovo) ir Rangovo pasirašytą užsakymą darbams (pavyzdys pridedamas 3 priede), kuriame nurodomos konkrečių darbų sąrašas ir darbų atlikimo terminas. Šalių pasirašytas užsakymas darbams tampa neatsiejamu sutarties priedu.

# MOKĖJIMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TERMINAI

## Pirkėjas Laimėjusiam Dalyviui už faktiškai atliktus darbus (pagal pasirašytus atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus) apmokės per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos gavimo dienos.

# Dalyvių KVALIFIKACIJAI KELIAMI REIKALAVIMAI

  - Dalyvis, ketinantis dalyvauti Pirkimo procedūrose, privalo turėti pakankamai patirties, kvalifikacijos, apimančios visas užduotis, išvardintas šių Sąlygų Priede Nr.1.

  - Dalyvis pateikia informaciją ir dokumentus, patvirtinančius jo kvalifikaciją:

    - juridinio asmens (įmonės) registravimo (identifikavimo) pažymėjimo ar kito dokumento, patvirtinančio jo įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka, kopiją;

    - Dalyvio įmonės įstatų, nuostatų kopiją arba registro tvarkytojo išduotą pažymą, kuri patvirtintų, kad vykdoma veikla yra susijusi su būtinaisiais elektros įrenginių montavimo, bendraisiais statybos, remonto, rekonstravimo, inžinerinių tinklų įrengimo, skirstyklų ir transformatorinių statybos darbais;

    - Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotus dokumentus (originalą arba tinkamai patvirtinta kopiją*), patvirtinančius, kad Dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip prieš mėnesį iki pasiūlymų pateikimo datos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas;

    - Ne anksčiau kaip prieš mėnesį iki pasiūlymų pateikimo datos (jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas) Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą pažymą arba išrašą iš teismo sprendimo, arba valstybės įmonės Registrų centro išduotą dokumentą (originalą arba tinkamai patvirtintą kopiją*), pavirtinantį, kad Dalyvis, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, ir dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus;

    - ne anksčiau, kaip prieš 6 mėnesius iki Dalyvio paraiškos pateikimo dienos (jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ar kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą (originalą arba tinkamai patvirtintą kopiją*), patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra registruotas Dalyvis, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad Dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Pirkėjas, reikalavimus;

    - ne anksčiau, kaip prieš 6 mėnesius iki Dalyvio paraiškos pateikimo dienos (jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą (originalą arba tinkamai patvirtintą kopiją*), patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Pirkėjo šalies reikalavimus;

    - LR Aplinkos ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą atestatą (leidimą), suteikiantį teisę atlikti Darbus, susijusius su būtinaisiais elektros įrenginių montavimo, bendraisiais statybos, remonto, rekonstravimo, inžinerinių tinklų įrengimo, skirstyklų ir transformatorinių statybos darbais (pateikti atestato, leidimo kopiją);

    - LR Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą atestatą (leidimą), suteikiantį teisę atlikti Darbus, susijusius su būtinaisiais elektros įrenginių montavimo, bendraisiais statybos, remonto, rekonstravimo, inžinerinių tinklų įrengimo, skirstyklų ir transformatorinių statybos darbais (pateikti atestato, leidimo kopiją);

    - Per paskutinius 3 (tris) metus arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus) įvykdytos panašios bent vienos Darbų sutarties, kurios dalykas ir vykdymo sąlygos panašios, t. y. susijusi su būtinaisiais elektros įrenginių montavimo, bendraisiais statybos, remonto, rekonstravimo, inžinerinių tinklų įrengimo, skirstyklų ir transformatorinių statybos darbais sąrašą, nurodant: sutarties datą, Darbų užsakovus;

    - Statinio statybos vadovo, turinčio teisę vykdyti Darbus, susijusius su būtinaisiais elektros įrenginių montavimo, bendraisiais statybos, remonto, rekonstravimo, inžinerinių tinklų įrengimo, skirstyklų ir transformatorinių statybos darbais, atestato kopiją;

    - vadovo pasirašytą atestuoto elektrotechninio personalo ir ne mažiau kaip dviejų, atestuotų kabelinių linijų montuotojų, kurie atliks perkamus Darbus, sąrašą bei jų atestatų, išduotų VĮ Respublikinio energetikų mokymo centro, kitos licencijuotos mokymo įstaigos arba gamintojų įgaliotų atstovų, kopijas;

    - AB Rytų skirstomųjų tinklų išduotą nurodymą, patvirtinantį, kad Dalyvio personalas turi teisę vykdyti darbus Pirkėjo veikiančiuose elektros įrenginiuose (pateikti nurodymų kopijas).

    - AB Rytų skirstomųjų tinklų išduotą nurodymą, patvirtinantį, kad Dalyvio personalas turi teisę Pirkėjo tinkluose atlikti operatyvinius perjungimus (pateikti nurodymų kopijas);

  - Kai tą patį Pasiūlymą pateikia grupė Dalyvių, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, visi Dalyviai privalo atitikti šių Sąlygų 6.2.1-6.2.3 punktuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, o kitus kvalifikacijai keliamus reikalavimus privalo atitikti bent vienas tokios grupės Dalyvis.

  - Jungtinei veiklai susivienijusių Dalyvių grupė, pateikianti vieną ir tą patį Pasiūlymą, privalo pristatyti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Už tinkamą prievolių vykdymą jungtinės veiklos šalys atsako solidariai.

*dokumentų kopijos yra tvirtinamos Dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS

  - Darbai turi būti atliekami pagal LR Ūkio ministro 2007-01-31 įsakymu Nr. 4-40 patvirtintas Elektros įrenginių įrengimo taisykles ir konkurso sąlygų 1 priede nurodytus reikalavimus.

  - Dalyvis grįžtamąsias medžiagas (juodojo ir spalvotojo metalo laužą) Pirkėjo vardu turi pristatyti vienu iš šių Sąlygų Priede Nr.2 nurodytų adresų pasirinktinai.

  - Visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus bei atitikti 1 priede nurodytus techninius reikalavimus. Darbai turi atitikti Pirkimo Sąlygų Priede Nr.1 nurodytus reikalavimus.

  - Atliktų darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą LR Statybos įstatyme – statiniui 5 metai, paslėptiems statinio elementams – 10 metų, įrenginiams ir medžiagoms 2 metų garantija, skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.

  - Per garantijos terminą Laimėjęs Dalyvis privalės savo jėgomis ir lėšomis ištaisyti Darbų trūkumus, jeigu trūkumai atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės. Nekokybiškai atliktų Darbų ištaisymo terminas yra 7 (septynios) dienos nuo raštiško Pirkėjo reikalavimo išsiuntimo dienos.

  - Pirkimą laimėjęs Dalyvis privalės:

    - vykdant darbus vadovautis LR norminių aktų nustatyta tvarka, bei Rangovų darbų vykdymo tvarka AB Rytų skirstomųjų tinklų elektros įrenginiuose. Su šia tvarka Dalyviai gali susipažinti adresu: AB Rytų skirstomieji tinklai P. Lukšio g. 5B LT-08221, Vilnius, 400 kab., kanceliarija, darbo laikas 7.30 iki 16.30 val., pietų pertrauka 11.30-12.15 val.

    - prieš statinį pripažįstant tinkamu naudoti, gauti Valstybinės energetikos inspekcijos (toliau - VEI) aktą – pažymą, leidžiančią prijungti naujai sumontuotus įrenginius ir elektros tiekimo linijas prie veikiančių elektros tinklų, pateikti atspausdintą taip pat ir įrašytą į kompaktinį diską (dwg faile AUTOCAD-2000 versija) kontrolinę geodezinę (išpildomąją) elektros tiekimo linijų ir įžeminimo kontūrų nuotrauką, atlikti elektros trasų nužymėjimą ir kitus reikalingus darbus bei paslaugas, susijusias su inžinerinio statinio statyba ir pripažinimu tinkamu naudoti;

    - baigus darbus sutvarkyti darbo vietą ir aplinką.

  - Dalyvis, vykdant Darbus, privalės užtikrinti saugos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi bei darbo higienines sąlygas statybvietėje.

# PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

  - Dalyvis ar grupė Dalyvių, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, gali pateikti tik vieną Pasiūlymą. Skirtingi Pasiūlymų variantai nepriimami.

  - Darbai bus perkami išimtinai tik iš vieno Dalyvio, todėl Pasiūlymas privalo apimti visus perkamus Darbus.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas pagal Pirkimo Sąlygų reikalavimus. Pasiūlyme, be kitų reikalavimų, turi būti nurodytas pilnas įmonės pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai bei elektroninio pašto adresas.

  - Pasiūlyme turi būti nurodyti siūlomų medžiagų ir įrenginių tipai, atitinkantys techninius reikalavimus (specifikacijas), išdėstytus techniniame projekte, bei pateikti jų techniniai aprašymai, iš kurių būtų galima spręsti apie įrenginių ir medžiagų atitikimą techniniams reikalavimams (specifikacijoms).

  - Dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos formos tiekėjo deklaraciją, pateiktą priede Nr. 5.

  - Pasiūlymus pateikiantys Dalyviai turi nuodugniai išnagrinėti visus nurodymus, formas ir priedus, pateikiamus šiose Sąlygose ir jų laikytis. Pasiūlymas, kuriame nebus pateikta visa reikalinga informacija ir dokumentacija, gali būti atmestas.

## Pasiūlymą (PDF formatu, užpildytą 1 priedo lentelę pateikti ir Microsoft Office Excel formato faile.) reikia pateikti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt) ne vėliau kaip iki 2009 m. lapkričio 02 d. 11:00 val. imtinai.

  - Visi Pasiūlymo dokumentai turi būti pasirašyti Dalyvio įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens. Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

  - Pavėluotai gauti Pasiūlymai nebus vertinami.

  - Kiekvienas Dalyvis gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje iki nustatyto pasiūlymo pateikimo galutinio termino. Pasibaigus šiam terminui pasiūlymas negali būti keičiamas.

  - Alternatyvių pasiūlymų pateikti neleidžiama.

  - Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo laikas. Dalyviai yra saistomi savo Pasiūlymų ne trumpiau negu iki 2010 m. vasario 02 d. Pirkimų procedūrą laikinai sustabdžius, Pasiūlymo galiojimo laikotarpis pratęsiamas tokio laikino sustabdymo laikotarpiui. Jei Pasiūlyme jo galiojimo laikotarpis nenurodytas, laikoma, kad Pasiūlymas galioja šiame punkte nurodytą laikotarpį.

  - Pasiūlymai ir kita korespondencija bei dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

  - Dalyvio prašymu, Pirkėjas pateikia jam patvirtinimą apie Pasiūlymo gavimą, nurodydamos gavimo datą ir laiką.

  - Pirkėjas turi teisę Pasiūlymų pateikimo laiką pratęsti. Visiems Dalyviams, kuriems buvo pateiktos Pirkimo Sąlygos, Pirkėjas atskirai raštu praneš naują galutinę Pasiūlymų pateikimo datą. Nauja galutinė Pasiūlymų pateikimo data taip pat bus skelbiama ir Pirkėjo Interneto tinklalapyje www.rst.lt bei https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

  - Pirkėjas neatsako dėl Pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar gauti pavėluotai dėl pašto ar telekomunikacijų priemonių darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų.

# Vokų su pasiūlymais atplėšimas

  - Vokai su pasiūlymais ir jų pataisymais, gautais iki pasiūlymų pateikimo galutinio termino, bus atplėšiami 2009 m. lapkričio 02 d. 11.00 val., Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

  - Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje Dalyvių dalyvavimas nenumatomas.

# PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

10.1. Gautus Pasiūlymus išnagrinės, palygins ir įvertins Pirkėjo sudaryta Pirkimų Komisija. Pasiūlymai bus nagrinėjami bei vertinami konfidencialiai, Dalyviams ar jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant. Jeigu nustatoma, kad Dalyvis tiesiogiai ar netiesiogiai kokiu nors būdu bandė daryti įtaką, kad jam būtų palankiau taikomos pirkimo procedūros, Pirkėjas gali atmesti jo pasiūlymą.

  - Dalyvio pateiktas pasiūlymas atmetamas, jeigu:

    - pasiūlymą pateikęs Dalyvis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir Bendrovės prašymu, nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;

    - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

    - Dalyvio pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina kaina;

  - Vertinami ir palyginami tik tie pasiūlymai, kurie atitinka kvietime nurodytus reikalavimus.

  - Vertinant pasiūlymus vertinimo kriterijus yra mažiausia kaina litais su PVM (šių sąlygų 1 priedo lentelės paskutinėje eilutėje nurodyta „IŠ VISO“ kaina).

  - Laimėjusiu pasiūlymu bus pripažintas galutinis pasiūlymas, atitinkantis visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei kuriame nurodyta mažiausia kaina (šių sąlygų 1 priedo lentelės paskutinėje eilutėje nurodyta „IŠ VISO“ kaina).

  - Pirkėjas, priėmęs sprendimą dėl Laimėjusio Pasiūlymo ar Pirkimo procedūrų nutraukimo, informuoja apie tai Dalyvius nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.

  - Bet kuriam Dalyviui pateikus raštišką prašymą nurodyti jo Pasiūlymo atmetimo priežastis, Pirkėjas atsakys nedelsdamas, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos.

  - Jei Dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta pasirašyti Sutartį: 1) raštu atsisako tai padaryti, 2) neatvyksta pasirašyti iki tam nustatytos datos, 3) nepasirašo Sutarties per Pirkėjo nustatytą laikotarpį, 4) nustatytu laiku nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba 5) atsisako pasirašyti Sutartį pagal šių Sąlygų terminus bei sąlygas, laikoma, kad toks Dalyvis atsisakė pasirašyti Sutartį. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę pasiūlyti pasirašyti Sutartį kitam Dalyviui, pasiūlymų eilėje esančiam po atsisakiusio sudaryti Sutartį Dalyvio .

- sutarties terminai ir sąlygos

  - Pirkėjas pasiūlo pasirašyti Sutartį,  Pirkimo Komisijos atrinktiems Laimėjusiems Dalyviams.

  - Sutartis turi atitikti Laimėjusio Dalyvio Pasiūlymą, šias Sąlygas ir kitus reikalavimus, nustatytus Dalyviams.

  - Laimėjęs Dalyvis, su kuriuo bus sudaryta Sutartis, neturės teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško Pirkėjo sutikimo.

  - Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, Laimėjęs Dalyvis pateikia Pirkėjui priimtiną sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tai turi būti banko besąlyginė garantija, išduota Pirkėjo šalies ar užsienio šalies banko pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau nei galioja pati sutartis. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 10 000,00 Lt kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai.

  - Sutartis bus sudaroma vieneriems kalendoriniams metams, su galimybe pratęsti dar vieneriems metams.

- Pirkimo SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS

  - Pirkėjas atsakys į kiekvieno Dalyvio prašymą, kuris turi būti pateiktas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, paaiškinti šias Sąlygas, ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki galutinės Pasiūlymų pateikimo dienos, jei toks prašymas yra gautas ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki galutinės Pasiūlymų pateikimo dienos.

  - Bet kuris Pirkėjo šių Sąlygų paaiškinimas, atsakant į atitinkamą Dalyvio prašymą, yra perduodamas automatiškai visiems Dalyviams, nenurodant minėtą prašymą atsiuntusio Dalyvio.

  - Pirkėjas turi teisę peržiūrėti (patikslinti) šias Sąlygas savo iniciatyva iki galutinės pasiūlymų pateikimo dienos. Bet kurie tokie patikslinimai siunčiami visiems Dalyviams, kurie yra prisiregistravę šiame pirkime centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki galutinės Pasiūlymų pateikimo dienos.

  - Tuo atveju, kai Pirkėjas Dalyviams pateikia šių Sąlygų patikslinimus ir negali užtikrinti, kad Dalyviai  gautų tokius patikslinimus ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki galutinės Pasiūlymų pateikimo dienos, tuomet Pirkėjas nukelia galutinį Pasiūlymų pateikimo terminą, suteikdamas pakankamai laiko Dalyviams susipažinti su tokiais patikslinimais, rengiant savo Pasiūlymus. Pranešimai apie galutinio Pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą išsiunčiami visiems Dalyviams, kurie yra prisiregistravę šiame pirkime centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

# Priedai

1 priedas. Atvadų ir įvadinių apskaitos spintų montavimo AB Rytų skirstomųjų tinklų Vilniaus regiono Vilniaus miesto pietiniame skyriuje, darbų lentelė 15 lapų.

2 priedas. Grįžtamųjų medžiagų (juodojo ir spalvoto metalo) pristatymo vietų sąrašas ir adresai, 1 lapas.

3 priedas. Užsakymo darbams pavyzdys, 1 lapas.

4 priedas. Techniniai reikalavimai medžiagoms ir įrenginiams, 19 lapų.

5 priedas. Dalyvio sąžiningumo deklaracija, 1 lapas.

NVP pirkimų skyriaus vadovė		                                   Aurelija Apanavičienė

# Priedas Nr. 2

# prie 2009

# kvietimo sąlygų Nr.

Juodo ir spalvoto metalo supirkimo aikštelių adresai

Juodas metalas

| Eil. Nr. | UAB „Torlina“ Tel. (8-37) 552 600 | UAB „Metransa“ Tel. (8-5) 260 2950 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Meistrų g.6, Vilnius | V.A. Graičiūno g. 10A,Vilnius |
| 2 | Pramonės g.4, Kaišiadorys |  |
| 3 | Maišiagalos mstl., Vilniaus raj. |  |
| 4 | Tiekimo g. 4, Panevėžys |  |
| 5 | Donelaičio g. 16, Rokiškis |  |
| 6 | S.Dariaus ir S. Girėno g.23, Kėdainiai |  |
| 7 | Technikos g. 6E, Kupiškis |  |
| 8 | Basanavičiaus g. 46, Biržai |  |
| 9 | Artojų g. 3A, Alytus |  |
| 10 | Geležinkelio g. 47, Varėna |  |
| 11 | Sasnavos g. 70, Marijampolė |  |
| 12 | Ežero g. 9A, Lazdijai |  |
| 13 | Aukštaičių g. 8, Utena |  |
| 14 | Kauno g. 23, Ukmergė |  |
| 15 | Vilniaus g. 52, Ignalina |  |
| 16 | Statybininkų g. 9, Molėtai |  |
| 17 | Turmanto g. 43, Zarasai |  |
| 18 | Vairuotojų g. 7, Anykščiai |  |

Spalvotas metalas

| Eil. Nr. | UAB „Torlina“ Tel. (8-37) 552 600 | UAB „Žalvaris“ Tel. (8-37) 49 02 60 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Meistrų g.6, Vilnius | Geologų g.4, Vilnius |
| 2 | Artojų g. 3A, Alytus | Įmonių g.15, Panevėžys |
| 3 | Aukštaičių g. 8, Utena | Dičiūnų kaimas, Utena |
| 4 | Tiekimo g.4, Panevėžys |  |

3 priedas

prie 2009

kvietimo sąlygų Nr.

pavyzdys

Akcinės bendrovės

Rytų skirstomųjų tinklų

........................... regionas

# užsakymas  darbams

# 200__-  -          Nr.

Remiantis 200.-..-.. rangos sutartimi Nr. .............. tarp AB Rytų skirstomųjų tinklų ir UAB „...........................“ (toliau – rangos sutartis) prašome atlikti:

- Objekto  pavadinimas:

„N/V .......................  el. įrenginių prijungimas prie tinklų  (ĮAS) “,

- Statybos užsakovas:  AB Rytų skirstomųjų tinklų .............. regiono ................. skyrius

- Investicinio projekto Nr. 1N..000600..

- Prijungimo paslaugos mokestis .......... Lt. paskaičiuotas pagal:.................

(įkainius, sąmatą)

- Atlikimo terminas:  iki 200__ m. .................d. (pagal prijungimo sutartį arba 12 d.d.)

- Darbų kaina: sudaryta pagal rangos sutarties 1 priedo kainas:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Sąmatos Nr. | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, LT su PVM | Kaina, LT be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Trifazis atvadas požeminiu kabeliu iki 38 m naudojant pradūrimą po gatve iki 6 m. ir ĮAS ant sklypo ribos su vienu el. skaitikliu | 40 | vnt. | 1 |  |  |
|  | Įž. kontūro montavimas | 2 | kompl. | 1 |  |  |
| 61. | Operatyviniai perjungimai su darbo vietos paruošimu vienam objektui | 69 | vieta | 1 |  |  |
| 64. | Kabelio iki 70 mm2 paklojimas žemėje 1 m/kaina, Lt | 72 | m | -10 |  |  |
|  | Viso: |  |  |  |  |  |

- Įrenginiai ir medžiagos:  Įrenginius ir medžiagas naudoti pagal AB Rytų skirstomųjų tinklų generalinio direktoriaus 2004-06-19 įsakymu Nr.102, 2004-10-12 įsakymu Nr.165 ir  2004-12-29 įsakymu Nr.256  patvirtintus reikalavimus.

- Atliktų darbų perdavimas:  Atliktus darbus ir visą techninę dokumentaciją perduoti AB Rytų skirstomųjų tinklų ................ regiono ......................skyriui.

- Pateikiama medžiaga:

  - Techninis projektas 1 egz. arba techninės sąlygos 1 egz.

Rangovas:			Užsakovas:

UAB „...........................“		AB Rytų skirstomųjų tinklų

Adresas				................ regiono .................. skyrius

Tel.				Adresas

Faksas				Tel.

Įmonės kodas			Faksas

Rangovinės organizacijos		Įmonės kodas 110870890

atsakingas darbuotojas	 	................... skyriaus

viršininko pavaduotojas

Įmonės kodas			Faksas

Rangovinės organizacijos		Įmonės kodas 110870890

atsakingas darbuotojas	 	................... skyriaus

viršininko pavaduotojas

4 priedas

prie 2009

kvietimo sąlygų Nr.

0,38 kV ORO KABELIAI (AMKA arba analogas).

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti bandymų protokolų kopijas |
|  | Gaminio sertifikavimas | Pateikti atitikties sertifikato kopiją |
|  | Oro kabelis skirtas naudoti | Lauke |
|  | Aplinkos temperatūra | -350 C … +350 C |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ( 1000 m |
|  | Vėjo greitis | ≥ 30 m/s |
|  | Apšalo sienelės storis | ≥ 20 mm |
|  | Vardinė įtampa | 400 V |
|  | Maksimalioji įtampa | 600 V |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  | Kabelio sandara | Trijų izoliuotų laidų; Nešančio neizoliuoto nulinio laido |
|  | Laidų išdėstymas kabelyje | Izoliuoti laidai susukti aplink nešantį neizoliuotą nulinį laidą |
|  | Tvirtinimo būdas | Oro kabelis kabinamas ant 0,38 kV įtampos gelžbetoninių atramų metalo konstrukcijos ir linijinės armatūros |
|  | Laido sandara | Izoliuotas; Daugiavielis; Aliuminis |
|  | Nulinio laido sandara | Neizoliuotas; Daugiavielis; Aliuminio lydinys |
|  | Skerspjūvio plotai (mm2) | Nurodomi užsakant: 3×16+25; 3×25+35; 3×35+50; 3×50+70; 3×70+95; 3×120+95 |
|  | Laido varža esant temperatūrai +200 C | Nustatoma užsakant: 3×16+25 ( 1,91 Ω/km; 3×25+35 ( 1,2 Ω/km; 3×35+50 ( 0,87 Ω/km; 3×50+70 ( 0,64 Ω/km; 3×70+95 ( 0,44 Ω/km; 3×120+95 ( 0,25 Ω/km |
|  | Terminio atsparumo srovė (1 s) | Nustatoma užsakant: 3×16+25 ≥ 1 kA; 3×25+35 ≥ 1,6 kA; 3×35+50 ≥ 2,2 kA; 3×50+70 ≥ 3,2 kA; 3×70+95 ≥ 4,5 kA; 3×120+95 ≥ 7,8 kA |
|  | Nulinį laidą suardanti mechaninė apkrova | Nustatoma užsakant: 3×16+25 ≥ 7,4 kN; 3×25+35 ≥ 10,3 kN; 3×35+50 ≥ 14,2 kN; 3×50+70 ≥ 20,6 kN; 3×70+95 ≥ 27,9 kN; 3×120+95 ≥ 27,9 kN |
|  | Efektinis skersmuo | Nustatomas užsakant: 3×16+25 20 mm; 3×25+35 23 mm; 3×35+50 27 mm; 3×50+70 31 mm; 3×70+95 36 mm; 3×120+95 42 mm |
|  | Kabelio masė | Nustatoma užsakant: 3×16+25 ( 270 kg/km; 3×25+35 ( 390 kg/km; 3×35+50 ( 530 kg/km; 3×50+70 ( 700 kg/km; 3×70+95 ( 1000 kg/km; 3×120+95 ( 1500 kg/km |
|  | Izoliuojančioji medžiaga | Polietilenas |
|  | Izoliacijos savybės | Nepralaidi vandens sklidimui skersai izoliacijos; Atspari ultravioletiniams spinduliams |
|  | Izoliuotų laidų žymėjimas | Laidų fazių žymės |
|  | Kabelio ilgis būgne | Nurodomas užsakant: 500 m; 1000 m |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas | ≥ 12 mėnesių |

0,23 kV ORO KABELIAI (AMKA arba analogas).

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Standartas | LST 1790:2002 (HD 626-5D S1) |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti bandymų protokolų kopijas |
|  | Gaminio sertifikavimas | Pateikti atitikties sertifikato kopiją |
|  | Oro kabelis skirtas naudoti | Lauke |
|  | Aplinkos temperatūra | -35 (C … +35 (C |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ( 1000 m |
|  | Vėjo greitis | ≥ 30 m/s |
|  | Apšalo sienelės storis | ≥ 20 mm |
|  | Vardinė įtampa | ≥ 1 kV |
|  | Maksimalioji įtampa | ≥ 1,2 kV |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  | Kabelio sandara | Vieno izoliuoto laido; Nešančio neizoliuoto nulinio laido. |
|  | Laidų išdėstymas kabelyje | Izoliuotas laidai susuktas aplink nešantį neizoliuotą nulinį laidą |
|  | Tvirtinimo būdas | Oro kabelis kabinamas ant 0,4 kV įtampos gelžbetoninių atramų metalo konstrukcijos ir linijinės armatūros |
|  | Laido sandara | Izoliuotas; Monolitas; Aliuminis. |
|  | Nulinio laido sandara | Neizoliuotas; Daugiavielis; Aliuminio lydinys. |
|  | Skerspjūvio plotai (mm2) | 1×16+25 |
|  | Laido varža esant temperatūrai +200 C | ( 1,91 Ω/km |
|  | Terminio atsparumo srovė (1 s) | ≥ 1 kA |
|  | Nulinį laidą suardanti mechaninė apkrova | ≥ 7,4 kN |
|  | Efektinis skersmuo | 11 mm |
|  | Kabelio masė | ( 135 kg/km |
|  | Izoliuojančioji medžiaga | Polietilenas |
|  | Izoliacijos savybės | Nepralaidi vandens sklidimui skersai izoliacijos; Atspari ultravioletiniams spinduliams. |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas | ≥ 12 mėnesių |

IKI 1 kV KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE ,

PATALPOSE IR ATVIRAME ORE.

techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | IEC 60502-1 |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti bandymų protokolų kopijas |
| 3. | Vardinė įtampa | 1 kV |
| 4. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |
| 5. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 6. | Eksploatavimo sąlygos | patalpose; žemėje; atvirame ore; |
| 7. | Aplinkos temperatūra | -35 ... +35 °C |
| 8. | Kabelio konstrukcija: |  |
| 8.1. | Laidininkų skaičius | Nustatoma užsakant: 3; 4; 5 |
| 8.2. | Laidininkas | Nustatoma užsakant: aliuminis; varis |
| 8.3. | Laidininkų izoliacija | XLPE |
| 8.4. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal HD308 S2:2001 arba IEC 60757 |
| 8.5. | Išorinis apvalkalas | PVC |
| 8.6. | Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo | Nustatoma užsakant: užpildas; visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta |
| 9. | Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra | + 90 °C |
| 10. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui ( 5 s) | + 250 °C |
| 11. | Žemiausia klojimo temperatūra | -15 °C |
| 12. | Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai | Nustatoma užsakant pagal 1 lentelę |
| 13. | Minimalus lenkimo spindulys | 12xD D – išorinis kabelio skersmuo |
| 14. | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
| 15. | Garantinis laikas | ≥ 12 mėnesių |

Iki 1kV  kabelių su plastikine izoliacija techniniai parametrai

| Laidininko skerspjūvio plotas, mm2 | Laidininko konstrukcija* | Didžiausia aktyvioji varža esant 20 °C, Ω/km | Didžiausia gyslos (90 °C) ilgalaikė darbo srovė, A | Didžiausias išorinis skersmuo, mm | Masė, kg/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Grunte | Ore |  |  |
| Aliuminio gyslomis |
| 3x16 | RE | 1,91 | 80 | 75 | 18 | 400 |
| 3x35 | SM | 0,868 | 135 | 126 | 22 | 600 |
| 4x16 | RE | 1,91 | 80 | 75 | 20 | 450 |
| 4x35 | SM | 0,868 | 135 | 126 | 23 | 650 |
| 4x70 | SM | 0,443 | 196 | 191 | 30 | 1200 |
| 4x120 | SM | 0,253 | 268 | 273 | 38 | 1900 |
| 4x240 | SM | 0,125 | 398 | 427 | 53 | 3800 |
| 5x16 | RE,RM | 1,91 | 80 | 75 | - | - |
| 5x35 | RM | 0,868 | 135 | 126 | - | - |
| Vario gyslomis |
| 3x16 | RE,RM | 1,750 | 105 | 69 | 19 | 800 |
| 3x35 | SM | 0,868 | 174 | 162 | 23 | 1400 |
| 4x16 | RE,RM | 1,750 | 105 | 69 | 21 | 1100 |
| 4x35 | SM,RM | 0,868 | 174 | 162 | 26 | 1850 |
| 4x70 | SM | 0,443 | 254 | 250 | 33 | 3200 |
| 4x120 | SM | 0,253 | 348 | 359 | 42 | 5300 |
| 4x240 | SM | 0,125 | 517 | 564 | 59 | 11100 |
| 5x16 | RM | 1,750 | 105 | 69 | 22 | 1200 |
| 5x35 | RM | 0,868 | 174 | 162 | 30 | 2400 |

* RE  – apvalus monolitinis;  RM – apvalus daugiavielis;  SM - sektorinis daugiavielis.

0,4 kV LAUKO TIPO VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAI.

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Standartas | IEC 61643-1 |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti bandymų protokolų kopijas |
|  | Viršįtampių ribotuvai gamykloje turi būti išbandomi pagal IEC 61643-1 | Pateikti bandymų protokolus kartu su viršįtampių ribotuvais |
|  | Aplinkos temperatūra | -35... +35(C |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ( 1000 m |
|  | Skirti naudoti | Lauke |
|  | Korpuso medžiaga | Polimeras |
|  | Viršįtampių ribotuvai montuojami | Tarp fazės ir žemės |
|  | Tinklo įtampa | 230/400 V |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  | Ilgalaikė maksimali darbo įtampa | ( 280 V |
|  | Vardinė iškrovos srovė | ( 10 kA (pik.) |
|  | Liekamoji įtampa paveikus 8/20 (s, 10 kA žaibo impulsui | ( 1,3 kV |
|  | Ribotuvo klasė pagal IEC 61643-1 | ( 2 |
|  | Viršįtampių ribotuvai komplektuojami | Su integruotu gedimo indikatoriumi ir atjungimo įtaisu |
|  | Viršįtampių ribotuvai prijungiami | Nustatoma užsakant: – prie neizoliuotų oro linijų laidų; – prie galios transformatoriaus 0,4 kV gnybtų |
|  | Prijungimo gnybtai (laidininko tipas ir matmenys) | Nustatomi užsakant |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas | ≥ 12 mėnesių |

ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI.

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Gaminio sertifikavimas | Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai |
|  | Vamzdis pagamintas iš plastiko | HDPE (PE-HD) |
|  | Vamzdžių gabaritiniai matmenys | Nustatomi užsakant pagal 1 lentelę |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė | Nustatoma užsakant: lygi; gofruota. |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |
|  | Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su daugiavielėmis gyslomis skersmens santykis | 1,5 |
|  | Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su vienvielėmis gyslomis skersmens santykis | 2,0 |
|  | Plastikinių vamzdžių charakteristikos: |  |
| 8.1. | Tankis | 940-960 kg/m3 |
| 8.2. | Elastingumo modulis | 800 MPa |
| 8.3. | Lydymosi indeksas | 0,15÷0,5 g/10 min |
| 8.4. | Šiluminio plėtimosi koeficientas | (1,5÷0,5)x10-6 1/oC |
| 8.5. | Darbo temperatūra | -30 ÷ +75 oC |
| 8.6. | Atsparumas agresyviai aplinkai | Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
|  | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

Kabelių apsaugos vamzdžių gabaritiniai matmenys

1 lentelė

| Išorinis vamzdžio skersmuo, mm | Vamzdžio ilgis, m | Vamzdžio sienelės storis, mm | Minimalus vidinis vamzdžio skersmuo, mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 6 * | 4 | 40 |
| 75 | 6 * | 6 | 63 |
| 110 | 6 * | 7,5 | 94 |
| 160 | 6 | 10,5 | 135 |
| 232 | 6 | 16 | 200 |

*  lankstūs vamzdžiai pateikiami ritėse suvynioti  netrumpesni kaip 50 metrų su įtraukimo virve.

KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS.

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Pagaminta iš polietileno | PE |
|  | Spalva | Geltona |
|  | Skirta naudoti | Žemėje |
|  | Aplinkos temperatūra | –35 … +35 oC |
|  | Pakavimo kiekis | ≥ 50 m |
|  | Juostos storis | ≥ 0,5 mm |
|  | Juostos plotis | Nustatomas užsakant 100÷310 mm |
|  | Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas: | “Dėmesio! Kabelis” |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
|  | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

IKI 1 kV KABELIŲ ATŠAKINĖS MOVOS.

techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Movos turi būti išbandytos su atitinkamais kabeliais | Pateikti bandymų protokolų kopijas |
| 2. | Vardinė įtampa | 1 kV |
| 3. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |
| 4. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 5. | Eksploatavimo sąlygos | Žemėje |
| 6. | Aplinkos temperatūra | -35 ÷ +35 °C |
| 7. | Kabelio izoliacijos temperatūra | Iki +90 °C |
| 8. | Kabelio izoliacija | Nustatoma užsakant: juostinė popierinė; plastiko. |
| 9. | Kabelio gyslų skaičius | 4 |
| 10. | Kabelio gyslos skerspjūvio plotas | Nustatoma užsakant (16 ÷ 240 mm²): ............. mm² |
| 11. | Movos savybės | atsišakojimo gnybtynas, nenutraukiantis magistralinio kabelio vientisumo; galimybė kryžiuoti gyslas atliekant fazavimą; galimybė montuoti esant įtampai. |
| 12. | Izoliuojamosios medžiagos savybės: | užtikrina patikimą movos hermetiškumą; atsparios atmosferos poveikiui; atsparios agresyvaus grunto cheminiam poveikiui; atsparios izoliacinės alyvos poveikiui. |
| 13. | Atsišakojimo sujungikliai | Varžtiniai su nulūžtančiomis galvutėmis |
| 14. | Techniniai dokumentai | Montavimo instrukcija lietuvių kalba |
| 15. | Sandėliavimo laikas | Neribotas |
| 16. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |
| 17. | Garantinis laikas | ≥ 12 mėnesių |

IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS.

techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vardinė įtampa | 1 kV |
| 2. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |
| 3. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 4. | Eksploatavimo sąlygos | Nustatoma užsakant: žemėje; atvirame ore; patalpose; |
| 5. | Aplinkos temperatūra | -35 ... +35 °C |
| 6. | Darbinė kabelio temperatūra | ... +90 °C |
| 7. | Kabelių izoliacija | Plastiko |
| 8. | Kabelio gyslų skaičius | Nustatoma užsakant: 3 4 5 |
| 9. | Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis | Nustatoma užsakant: 16 ÷ 240 mm²; |
| 10. | Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos | Atsparios: atmosferos veiksniams ultravioletinių spindulių poveikiui |
| 11. | Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios medžiagos | Atsparios: atmosferos veiksniams; agresyvaus grunto poveikiui; atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; |
| 12. | Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų sujungikliai | Varžtiniai su nulūžtančiomis galvutėmis |
| 13. | Turi egzistuoti galimybė užsakyti skirtingų gyslų ilgių galines movas | ≥ 2 skirtingi ilgiai |
| 14. | Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje | Visi kontaktai be litavimo (komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) |
| 15. | Mova ar komponentai turi būti išbandyti | Pateikti bandymų protokolo ir atitikties sertifikato kopiją |
| 16. | Pateikiami dokumentai lietuvių kalba | Montavimo instrukcija |
| 17. | Sandėliavimo laikas | Neribotas |
| 18. | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
| 19. | Garantinis laikas | ≥ 12 mėnesių |

GELŽBETONINIAI STIEBAI 0,38 kV ELEKTROS ORO KABELIŲ LINIJOMS.

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti bandymų protokolų kopijas |
|  | Turi būti pateikta pagal STR 1.03.02 | Atitikties deklaracija |
|  | Stiebai gaminami pagal Lietuvos standartizacijos departamente įregistruotus įmonės standartus suderintus | Su AB Rytų skirstomaisiais tinklais (iki 2001-12-31 su AB “Lietuvos energija”) |
|  | Skirti naudoti | Lauke |
|  | Aplinkos temperatūra | -350 ...+350 C |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ( 1000 m |
|  | Vėjo greitis | ≥ 30 m/s |
|  | Apšalo sienelės storis | ≥ 20 mm |
|  | Gelžbetoninis stiebas gaminamas | Iš normaliojo betono su įtempiamąja armatūra |
|  | Stiebo ilgis | Nustatomas užsakant: 9 m; 9,6 m; 11 m |
|  | Skaičiuojamasis lenkimo momentas | Nustatomas užsakant: 9 m ilgio stiebui ( 21,6 ar ( 30,3 kNm; 9,6 m ilgio stiebu ( 21,6 ar ( 30,3 kNm; 11 m ilgio stiebui ( 34,3 kNm |
|  | Įtempiamosios armatūros klasė | Pagal stiebo darbo brėžinius: AtVI, AtV, AV ir AIII |
|  | Įtempiamosios armatūros skersmuo | Nustatomas užsakant: ( 10 mm; ( 12 mm; ( 14 mm |
|  | Įtempiamoji armatūra | Be sudūrimų |
|  | Oro kabelių linijų montavimui naudojami plongalyje įbetonuoti du arba keturi ( 20 mm vidinio skersmens vamzdeliai | Nustatoma užsakant: - 115 mm ir 415 mm atstumu nuo stiebo plongalio viename šone; - 115 mm ir 415 mm atstumu nuo stiebo plongalio viename bei 140 mm ir 440 mm atstumu nuo stiebo plongalio kitame šone; |
|  | Įžeminimo laidininko skersmuo: - viršutinio (cinkuotas) - apatinio (necinkuotas) | ( 6 mm; ( 10 mm |
|  | Įžeminimo laidininkas turi būti privirintas prie darbo armatūros strypo | Iš abiejų pusių |
|  | Įžeminimo laidininko suvirinimo siūlės ilgis vienoje pusėje | ( 6 laidininko diametrai |
|  | Plokštelė (cinkuota) įžeminimo įrenginio prijungimui atstumu nuo stiebo storgalio: | Nustatomas užsakant: - 9 m ilgio stiebui 1,7 m; - 9,6 m ilgio stiebui 2,2 m; - 11 m ilgio stiebui 2,3 m |
|  | Klasė pagal stiprį gniuždant C | ( 30/37 |
|  | Atsparumas vandens įsiskverbimui: - vidutinis - maksimalus | ( 20 mm; ( 50 mm |
|  | Atsparumas šalčiui | ( 150 F |
|  | Vandens ir cemento santykis V/C | 0,4 ( 0,45 |
|  | Kūgio nuoslūgis S1 | ( 4 cm |
|  | Apsauginio betono sluoksnio storis: - nuo išilginės armatūros stiebo galuose - nuo išilginės armatūros stiebo viduryje - nuo skersinės armatūros | 25 (5 mm; 25 +10 mm, -5 mm; ( 15 mm |
|  | Stiebo betono stipris nuo projektinio: - parduodant produkciją šaltu metų laiku - parduodant produkciją šiltu metų laiku | ( 90 (; ( 80 ( |
|  | Betono paviršiaus įdubos: - skersmuo - gylis | ( 6 mm; ( 3 mm |
|  | Stiebo skerspjūvis | Lygiašonė trapecija |
|  | Priešingų nelygiagrečių šonų ilgis storgalyje | Nustatomas užsakant: - 9 m ilgio stiebui (skaičiuojamasis lenkimo momentas 10,8 kNm) 170 mm; - 9 m ilgio stiebui (skaič. lenkimo momentas 21,6 ir 30,3 kNm) 259 mm; - 9,6 m ilgio stiebui 265,4 mm; - 11 m ilgio stiebui 280 mm |
|  | Priešingų nelygiagrečių šonų ilgis plongalyje | Nustatomas užsakant: - 9 m ilgio stiebui (skaičiuojamasis lenkimo momentas 10,8 kNm) 110 mm; - 9 m ilgio stiebui (skaič. lenkimo momentas 21,6 ir 30,3 kNm) 165 mm; - 9,6 m ilgio stiebui 165 mm; - 11 m ilgio stiebui 165 mm |
|  | Plataus šono ilgis plongalyje ir storgalyje | Nustatomas užsakant: - 9 m ilgio stiebui (skaičiuojamasis lenkimo momentas 10,8 kNm) 170 mm; - 9 m ilgio stiebui (skaič. lenkimo momentas 21,6 ir 30,3 kNm) 185 mm; - 9,6 m ilgio stiebui 185 mm; - 11 m ilgio stiebui 185 mm |
|  | Masė | Nustatoma užsakant: - 9 m ilgio stiebui ( 0,88 t; - 9,6 m ilgio stiebui ( 0,96 t; - 11 m ilgio stiebui ( 1,13 t |
|  | Kėlimo kilpos | Dvi – įbetonuotos stiebo plačiame šone |
|  | Kėlimo kilpų aukštis | 60 ( 70 mm |
|  | Specialus žymeklis, kuriame nurodytas gamintojas, pagaminimo data bei užrašyti stiebo žymuo, masė bei TK žyma | Įspaustas 3-3,5 metrų atstumu nuo stiebo storgalio |
|  | Įspaudas stiebo įgilinimo gyliui nustatyti | 3 metrų atstumu nuo stiebo storgalio siaurajame šone lygiakraščio trikampio formos (35(35 mm) |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
|  | Garantinis laikas | ≥ 25 metai |

GELŽBETONINIAI STIEBAI 0,38 kV ELEKTROS ORO LINIJOMS.

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti bandymų protokolų kopijas |
|  | Turi būti pateikta pagal STR 1.03.02 | Atitikties deklaracija |
|  | Stiebai gaminami pagal Lietuvos standartizacijos departamente įregistruotus įmonės standartus suderintuus | Su AB Rytų skirstomaisiais tinklais (iki 2001-12-31 su AB “Lietuvos energija”) |
|  | Skirti naudoti | Lauke |
|  | Aplinkos temperatūra | -350 ... +350 C |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ( 1000 m |
|  | Vėjo greitis | ≥ 30 m/s |
|  | Apšalo sienelės storis | ≥ 20 mm |
|  | Gelžbetoninis stiebas gaminamas | Iš normaliojo betono su įtempiamąja armatūra |
|  | Stiebo ilgis | Nustatomas užsakant: 9 m; 9,6 m; 11 m; 13 m |
|  | Skaičiuojamasis lenkimo momentas | Nustatomas užsakant: 9 m ilgio stiebui ( 10,8; ( 21,6 ar ( 30,3 kNm; 9,6 m ilgio stiebui ( 21,6 ar ( 30,3 kNm; 11 m ilgio stiebui ( 34,3 kNm; 13 m ilgio stiebui ( 68,6 kNm |
|  | Įtempiamosios armatūros klasė | Pagal stiebo darbo brėžinius: AtVI, AtV, AV ir AIII |
|  | Įtempiamosios armatūros skersmuo | Nustatomas užsakant: ( 10 mm; ( 12 mm; ( 14 mm |
|  | Įtempiamoji armatūra | Be sudūrimų |
|  | Įžeminimo laidininko skersmuo: - viršutinio cinkuoto - apatinio necinkuoto (11 m ir 13 m ilgio stiebams) | ( 6 mm; ( 10 mm |
|  | Įžeminimo laidininkas turi būti privirintas prie darbo armatūros strypo | Iš abiejų pusių |
|  | Įžeminimo laidininko suvirinimo siūlės ilgis vienoje pusėje | ( 6 laidininko diametrai |
|  | Plokštelė (cinkuota) įžeminimo įrenginio prijungimui atstumu nuo stiebo storgalio | Nustatomas užsakant: 9 m ilgio stiebui 1,7 m; 9,6 m ilgio stiebui 2,2 m; 11 m ilgio stiebui 2,3 m; 13 m ilgio stiebui 2,6 m |
|  | Klasė pagal stiprį gniuždant C | ( 30/37 |
|  | Atsparumas vandens įsiskverbimui: - vidutinis - maksimalus | ( 20 mm; ( 50 mm |
|  | Atsparumas šalčiui | ( 150 F |
|  | Vandens ir cemento santykis V/C | 0,4 ( 0,45 |
|  | Kūgio nuoslūgis S1 | ( 4 cm |
|  | Apsauginio betono sluoksnio storis: - nuo išilginės armatūros stiebo galuose - nuo išilginės armatūros stiebo viduryje - nuo skersinės armatūros | 25 (5 mm; 25 +10 mm, -5 mm; ( 15 mm |
|  | Stiebo betono stipris nuo projektinio: - parduodant produkciją šaltu metų laiku - parduodant produkciją šiltu metų laiku | ( 90 (; ( 80 ( |
|  | Betono paviršiaus įdubos: - skersmuo - gylis | ( 6 mm; ( 3 mm |
|  | Stiebo skerspjūvis | Lygiašonė trapecija |
|  | Priešingų nelygiagrečių šonų ilgis storgalyje | Nustatomas užsakant: - 9 m ilgio stiebui (skaičiuojamasis lenkimo momentas 10,8 kNm) 170 mm; - 9 m ilgio stiebui (skaič. lenkimo momentas 21,6 ir 30,3 kNm) 259 mm; - 9,6 m ilgio stiebui 265,4 mm; - 11 m ilgio stiebui 280 mm; - 13 m ilgio stiebui 380 mm |
|  | Priešingų nelygiagrečių šonų ilgis plongalyje | Nustatomas užsakant: - 9 m ilgio stiebui (skaičiuojamasis lenkimo momentas 10,8 kNm) 110 mm; - 9 m ilgio stiebui (skaič. lenkimo momentas 21,6 ir 30,3 kNm) 165 mm; - 9,6 m ilgio stiebui 165 mm; - 11 m ilgio stiebui 165 mm; - 13 m ilgio stiebui 165 mm |
|  | Plataus šono ilgis plongalyje ir storgalyje | Nustatomas užsakant: - 9 m ilgio stiebui (skaičiuojamasis lenkimo momentas 10,8 kNm) 170 mm; - 9 m ilgio stiebui (skaič. lenkimo momentas 21,6 ir 30,3 kNm) 185 mm; - 9,6 m ilgio stiebui 185 mm; - 11 m ilgio stiebui 185 mm; - 13 m ilgio stiebui 235 mm |
|  | Masė | Nustatoma užsakant: - 9 m ilgio stiebui ( 0,88 t; - 9,6 m ilgio stiebui ( 0,96 t; - 11 m ilgio stiebui ( 1,13 t; - 13 m ilgio stiebui ( 1,80 t |
|  | Kėlimo kilpos | Dvi – įbetonuotos stiebo plačiame šone |
|  | Kėlimo kilpų aukštis | 60 ( 70 mm |
|  | Specialus žymeklis, kuriame nurodytas gamintojas, pagaminimo data bei užrašyti stiebo žymuo, masė bei TK žyma | Įspaustas 3-3,5 metrų atstumu nuo stiebo storgalio |
|  | Įspaudas stiebo įgilinimo gyliui nustatyti | 3 metrų atstumu nuo stiebo storgalio siaurajame šone lygiakraščio trikampio formos (35(35 mm) |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
|  | Garantinis laikas | ≥ 25 metai |

0,4 kV TRANZITINĖS IR APSKAITOS SPINTOS.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Standartas | LST EN 60439-5+A1:2000 |
|  | Tranzitinės ir apskaitos spintos turi būti gaminamos pagal | Lietuvos standartizacijos departamente įregistruotus įmonės technines sąlygas arba standartus, kurie yra suderinti su AB Rytų skirstomieji tinklai |
|  | Atitiktis | Pateikti: Spintos atitikties sertifikato kopiją; Spintos atitikties deklaraciją. |
|  | Sertifikuotos Lietuvos respublikoje | Taip |
|  | Vardinė įtampa | 400 V |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  | Apsaugos laipsnis spintai | ≥IP44 (LST EN 60529:1999) |
|  | Apsaugos laipsnis aparatūrai | Nurodoma užsakant |
|  | Naudojimo sąlygos | Lauke |
|  | Aplinkos temperatūra | -35 ÷ +35 °C |
|  | Įrengimo vietos aukštis virš jūros lygio | ≤1000 m |
|  | Vėdinimas | Natūrali konvekcija |
|  | Užraktas | Pagal AB RST techninius reikalavimus spynoms ir raktams |
|  | Dažų spalva | RAL 7032; |
|  | Tranzitinės apskaitos spintos konstrukcija – modulinė | Apskaitos modulis; Tranzitinės dalies modulis; Pagrindas. |
|  | Apskaitos spintos ir modulių korpuso medžiaga | Cinkuoti metalo lakštai |
|  | Metalo lakštų danga: | 1 sluoksnis – cinkas, karšto galvanizavimo; 2 sluoksnis – dažai atsparūs atmosferiniams poveikiams |
|  | Pagrindo medžiaga atspari atmosferiniams poveikiams | Nurodoma užsakant: Metalo konstrukcijos; Cinkuoti plieno lakštai. |
|  | Spintų tvirtinimas | Nurodoma užsakant: Pakabinamos; Pastatomos ant pagrindo. |
|  | Apskaitos spintoje ir tranzitinės apskaitos spintos apskaitos modulyje montuojami įvairių tipų įvadiniai bei paskirstymo automatiniai jungikliai, esantys Valstybinės metrologijos tarnybos matavimo priemonių registre matavimo transformatoriai, elementai skirti matavimo grandinių komutavimui, apskaitos blokai, programiniai laikrodžiai, nulinės šynos, apsauginio laidininko (PE) šynos ir kiti standartiniai elektros aparatai | Nurodoma užsakant pagal schemą |
|  | Tranzitinės apskaitos spintos tranzitinės dalies modulyje montuojami įvairių tipų standartiniai elektros aparatai skirti srovės grandinių komutavimui bei apsaugai, nulinė šyna, apsauginio laidininko (PE) šynos | Nurodoma užsakant pagal schemą |
|  | Apskaitos spintoje ir tranzitinės apskaitos spintos apskaitos modulyje sumontuoti prietaisai | Uždengiami permatomu dangčiu, kuris pritvirtinamas ir plombuojamas |
|  | Išpjovos permatomame dangtyje | Turi atitikti sumontuotų automatų kiekiui ir tipui |
|  | Apskaitos spintoje montuojama įvairus kiekis visų tipų vienfazių ir trifazių elektros energijos skaitiklius | Nurodoma užsakant pagal schemą |
| 20. | Skaitiklių tvirtinimo elementai | ( Turi atitikti trifazių ir vienfazių (indukcinių ir elektroninių) skaitiklių tvirtinimą. |
|  |  | ( Turi būti numatyta galimybė elektroninius skaitiklius tvirtinti taip, kad atstumas tarp skaitiklio ir uždengiamo permatomo dangčio būtu ne didesnis kaip 1 cm |
|  | Vienfaziai elektros energijos skaitikliai | Jungiami tiesiogiai |
|  | Trifaziai elektros energijos skaitikliai jungiami | Nurodoma užsakant: Tiesiogiai; Per srovės transformatorius ir per bandymo gnybtynus. |
|  | Apskaitos spintos ar tranzitinės spintos apskaitos modulio turinčio vienfazį tiesioginio jungimo elektros skaitiklį įvadinio automato vardinė srovė | Nurodoma užsakant: 10÷ 40 A |
|  | Apskaitos spintos ar tranzitinės spintos apskaitos modulio turinčio trifazį tiesioginio jungimo elektros skaitiklį įvadinio automato vardinė srovė | Nurodoma užsakant: 16 ÷ 100 A |
|  | Apskaitos spintos ar tranzitinės spintos apskaitos modulio turinčio trifazį netiesioginio jungimo elektros skaitiklį įvadinio automato vardinė srovė | Nurodoma užsakant: 100 ÷ 630 A |
|  | Tranzitinės dalies šynų vardinė srovė | Nurodoma užsakant ≥ 150 A |
|  | Tranzitinės dalies šynų terminis atsparumas (1 sek) | Nurodoma užsakant ≥ 10 kA |
|  | Apskaitos ir tranzitinių apskaitos spintų metalinių korpusų įžeminimas | Turi būti numatyta įžeminimo prijungimo vieta |
|  | Kabelių išvadų kiekis | Turi atitikti schemai |
|  | Kabelių išvadai | Turi turėti sandarinimo elementus |
|  | Kabelių privedimas | Nurodoma užsakant: Iš apačios; Iš šono |
|  |  | Tranzitinėje dalyje numatyti abonentinių kabelių atskyrimą |
|  | Nuolatinis ženklas, įspėjantis apie elektros srovės pavojų | „ATSARGIAI, ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!“ atsparus atmosferiniams poveikiams. |
| 33. | Elektrinė schema | Nurodoma užsakant: Ant durelių vidinės pusės; Ant išorinės pusės. |
|  |  | Jei apskaitos spintoje ar tranzitinės spintos apskaitos modulyje yra numatyti įvadiniai gnybtai, tai juos pažymėti principinėje schemoje bei nurodyti jų vardines sroves; |
|  |  | Po įvadiniais automatiniais jungikliais numatyti juostelę, ant kurios būtų galima užrašyti informaciją apie vartotoją |
| 34. | Tranzitinio modulio srovinės dalys | Izoliuotos |
| 35. | Metalinių korpusų įžeminimas | Turi būti numatyta įžeminimo prijungimo vieta pagal LST EN 60445:2001 |
| 36. | Pateikiami dokumentai lietuvių kalba | Tranzitinės spintos pasas; Apskaitos spintos pasas |
| 37. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 38. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |

0,4 kV ĮTAMPOS 6(63 A SROVĖS AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Standartas | LST EN 60898-1:2003; LST EN 60898-2:2002 |
|  | Automatiniai jungikliai pažymėti ženklu | CE |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti bandymų protokolų kopijas |
|  | Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti išbandomi | Pateikti bandymų protokolus kartu su automatiniais jungikliais |
|  | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
|  | Aplinkos temperatūra | -25 (C … +35 (C |
|  | Santykinė oro drėgmė | ≤ 95 % |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ≤ 1000 m |
|  | Vardinė įtampa | 230 V/400 V AC |
|  | Maksimalioji įtampa | ( 440 V |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  | Vardinė izoliacijos įtampa | ≥ 500 V |
|  | Vardinė impulsinė įtampa | ≥ 4 kV |
|  | Vardinė srovė | Nurodomas užsakant: ≥ 6 A; ≥ 10 A; ≥ 13 A; ≥ 16 A; ≥ 20 A; ≥ 25 A; ≥ 32 A; ≥ 40 A; ≥ 50 A; ≥ 63 A. |
|  | Atjungimo pajėgumas | Nurodomas užsakant: ≥ 6 kA ≥ 10 kA. |
|  | Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): elektrinis; mechaninis | ≥ 10000; ≥ 20000. |
|  | Atjungimo charakteristika | Nurodoma užsakant: B; C; D arba K. |
|  | Apsaugos laipsnis | IP2X |
|  | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) | Nurodomas užsakant (≤ 25 mm2): ......... mm2. |
|  | Laidininko prijungimas | Nurodoma užsakant: varžtiniais gnybtais; varžtiniais apkabiniais gnybtais. |
|  | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |
|  | Atkabiklio poveikis | Nurodomas užsakant: nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; nuo įžemėjimo (nuotėkio) apsaugos < 0,3mA. |
|  | Atkabiklio poveikio reguliatorius | Nurodoma užsakant: be reguliatoriaus; su reguliatoriumi. |
|  | Polių skaičius | Nurodoma užsakant: 1; 3. |
|  | Tvirtinimo būdas | Nurodomas užsakant: kaiščių (-io) pagalba ant montažinio DIN bėgelio (šynos); keturiais (dviem) varžtais; specialiomis tvirtinimo detalėmis. |
|  | Korpuso medžiagos nedegumo kategorija | FV0 pagal LST EN 60695-11-10:2000 (arba V0 pagal UL94) |
|  | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma | Vardinė srovė; Kategorija; Mnemoschema; Įjungimo ir išjungimo padėtys. |
|  | Techniniai dokumentai: | Automatinio jungiklio pasas (bandymo protokolai); Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; Gabaritinis brėžinys. |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas | ( 24 mėnesiai |

0,4 kV ĮTAMPOS 63(630 A SROVĖS AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Standartas | LST EN 60947-1:2004, LST EN 60947-2:2005 |
|  | Automatiniai jungikliai pažymėti ženklu | CE |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti bandymų protokolų kopijas |
|  | Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti išbandomi | Pateikti bandymų protokolus kartu su automatiniais jungikliais |
|  | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
|  | Aplinkos temperatūra | -25 (C … +35 (C |
|  | Santykinė oro drėgmė | ≤ 95 % |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ≤ 1000 m |
|  | Vardinė įtampa | 230 V/400 V AC |
|  | Maksimalioji įtampa | ( 440 V |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  | Tinklo neutralė | Įžeminta |
|  | Vardinė izoliacijos įtampa | ≥ 500 V |
|  | Vardinė impulsinė įtampa | ≥ 4 kV |
|  | Vardinė srovė | Nurodomas užsakant: ≥ 63 A; ≥ 100 A; ≥ 125 A; ≥ 160 A; ≥ 200 A; ≥ 250 A; ≥ 320 A; ≥ 500 A; ≥ 630 A. |
|  | Atjungimo pajėgumas | Nurodomas užsakant: ≥ 25 kA; ≥ 40 kA. |
|  | Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): elektrinis; mechaninis | ≥ 8000; ≥ 25000. |
|  | Atjungimo charakteristika | Nurodoma užsakant: B; C; D arba K; Z. |
|  | Apsaugos laipsnis | IP2X |
|  | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) | Nurodomas užsakant (≤ 25 mm2): ......... mm2. |
|  | Laidininko prijungimas | Nurodoma užsakant: varžtiniais gnybtais; varžtiniais apkabiniais gnybtais. |
|  | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |
|  | Atkabiklio poveikis | Nurodomas užsakant: nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; nuo elektroninės apsaugos. |
|  | Atkabiklio poveikio reguliatorius | Nurodoma užsakant: be reguliatoriaus; su reguliatoriumi. |
|  | Polių skaičius | 3 |
|  | Įrengimo būdas | Nurodomas užsakant: keturiais (dviem) varžtais; specialiomis tvirtinimo detalėmis. |
|  | Korpuso medžiagos nedegumo kategorija | FV0 pagal LST EN 60695-11-10:2000 (arba V0 pagal UL94) |
|  | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma | Vardinė srovė; Kategorija; Mnemoschema; Įjungimo ir išjungimo padėtys. |
|  | Techniniai dokumentai: | Automatinio jungiklio pasas (bandymo protokolai); Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; Gabaritinis brėžinys. |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas | ( 24 mėnesiai |

0,4 kV VIDAUS TIPO KIRTIKLIŲ-SAUGIKLIŲ BLOKAI.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Standartas | LST EN 60947-3:2000; LST EN 60947-3:2000/A1:2002; LST EN 60947-3:2000/A2:2005 |
|  | Kirtiklių-saugiklių blokai pažymėti ženklu | CE |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti bandymų protokolų kopijas |
|  | Kirtiklių-saugiklių blokai gamykloje turi būti išbandomi | Pateikti bandymų protokolus kartu su kirtiklių-saugiklių blokais |
|  | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
|  | Aplinkos temperatūra | -25 (C … +35 (C |
|  | Santykinė oro drėgmė | ≤ 95 % |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ≤ 1000 m |
|  | Vardinė įtampa | 230/400 V AC |
|  | Maksimalioji įtampa | ( 690 V |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  | Vardinė izoliacijos įtampa | ( 1000 V |
|  | Vardinė impulsinė įtampa | ( 8 kV |
|  | Polių skaičius | 3 |
|  | Atjungimo būdas | Poliai atjungiami kartu |
|  | Polių išdėstymas | Nurodoma užsakant: vertikalus; horizontalus. |
|  | Vardinė srovė: vertikaliems; horizontaliems | Nurodoma užsakant: nuo 160 A iki 1250 A; nuo 160 A iki 630 A. |
|  | Smūginė srovė | ≥ 40 kA. |
|  | Atsparumas susidėvėjimui (operacijų skaičius) | Elektrinis ( 200; Mechaninis ( 800. |
|  | Apsaugos laipsnis: atjungtoje padėtyje; įjungtoje padėtyje. | IP2X; IP3X. |
|  | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) | Nurodoma užsakant (≤ 240 mm2): ............ mm2. |
|  | Laidininko prijungimo būdas | Nurodoma užsakant: veržikliu (prizminiai gnybtai); varžtais. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Padėties fiksavimas | Prijungtos padėties fiksatorius |
|  | Saugiklių tipas | NH tipo pagal AB Rytų skirstomųjų tinklų patvirtintus 0,4 kV saugiklių techninius reikalavimus |
|  | Saugiklių dydis | Nurodomas užsakant: 00; 1 2; 3; 4. |
|  | Įrengimo būdas: vertikaliems; horizontaliems | Ant DIN sistemos bėgelių (šynų); Varžtais ant montažinės plokštės. |
|  | Įtampos kontrolė | Galimybė matuoti įtampą kiekvienoje fazėje |
|  | Matavimo transformatorių įrengimo vieta | Nurodoma užsakant: be matavimo transformatorių įrengimo vietos; su vieta matavimo transformatorių įrengimui. |
|  | Valdymo rankena | Trijų fazių atjungimui |
|  | Korpuso medžiagos nedegumo kategorija | FV0 pagal LST EN 60695-11-10:2000 (arba V0 pagal UL94) |
|  | Ant kirtiklio-saugiklių bloko korpuso turi būti nurodoma | Vardinė srovė; Įjungimo ir išjungimo padėtys. |
|  | Operatyvinių užrašų vieta | Ant kirtiklių-saugiklių bloko priekinės dalies |
|  | Techniniai dokumentai: | Kirtiklio-saugiklio bloko pasas (bandymo protokolai); Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; Gabaritinis brėžinys. |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas | ( 24 mėnesiai |

0,4 kV SAUGIKLIAI.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Standartas | LST EN 60269-1:2002; LST EN 60269-1:2002/A1:2005. |
|  | Saugikliai turi būti sertifikuoti | Pateikti atitikties sertifikatą |
|  | Aplinkos temperatūra | - 35 (C ... + 35(C |
|  | Saugiklio tipas | NH (HRC) |
|  | Gabaritiniai matmenys pagal DIN 43620 | Nurodomi užsakant pagal 1 lentelę |
|  | Taikymo klasė | gG/gL |
|  | Korpuso medžiaga | Keramika |
|  | Metalinės detalės | Atsparios korozijai |
|  | Vardinė įtampa, V | ≥ 500 V |
|  | Vardinė srovė, A | Nurodoma užsakant pagal 2 lentelę |
|  | Ribinė atjungimo srovė, kA | 120 kA |
|  | Vardinis dažnis, Hz | 50 Hz |
|  | Saugiklio poveikio rodiklis | Spyruoklinio tipo, skirtas signalizuoti apie saugiklio veikimą |
|  | Ant saugiklio korpuso turi būti nurodyta: | Vardinė srovė; Vardinė įtampa; Ribinė atjungimo srovė; Saugiklio tipas ir dydis; Taikymo klasė; CE ženklas. |
|  | Techniniai dokumentai: | Saugiklio pasas; Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; Gabaritinis brėžinys. |

Pastabos:

- saugiklių vidutiniai gabaritiniai matmenys parenkami iš 2 lentelės ir 1 pav.

- saugiklio vardinė srovė parenkama iš 1 lentelės, atsižvelgiant į saugiklio tipą ir gabaritinius matmenis.

1 lentelė. Saugiklių vardinės srovės

| Eil. Nr. | Saugiklio tipas ir dydis | Saugiklio vardinė srovė, A |
| --- | --- | --- |
| 1. | NH-00 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
| 2. | NH-1C | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
| 3. | NH-1 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
|  |  | 200 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | NH-2C | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
|  |  | 200 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | NH-2 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
|  |  | 200 | 250 | 300 | 315 | 350 | 400 | - | - | - | - | - |
| 6. | NH-3 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 630 | - |
| 7. | NH-4 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | - | - | - | - | - | - |

1 pav. NH (HRC) saugiklių gabaritiniai matmenys

2 lentelė. Saugiklių vidutiniai gabaritiniai matmenys

| Dydis | Vardinių srovių ribos, A | Galios nuostoliai, W | Vidutiniai gabaritiniai matmenys, mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a1 | a2 (max) | a3 | a4 | e2 (max) | f (max) | b (min) | c1 | d ±0,5 | e1 (max) |
| 00 | 2-160 | 12 | 78,5 ±1,5 | 54 | 45 ±1,5 | 49 ±1,5 | 30 | 8 | 15 | 35 ±0,8 | 2 | 41 |
| 1C | 6-160 | 13 | 135 ±2,5 | 75 | 62 ±2,5 | 68 ±2,5 | 30 | 15 | 15 | 40 ±0,4 | 2,5 | 48 |
| 1 | 6-250 | 23 | 135 ±2,5 | 75 | 62 ±2,5 | 68 ±2,5 | 52 | 15 | 20 | 40 ±0,4 | 2,5 | 53 |
| 2C | 16-250 | 22 | 150 ±2,5 | 75 | 62 ±2,5 | 68 ±2,5 | 52 | 15 | 20 | 48 ±0,4 | 2,5 | 53 |
| 2 | 16-400 | 34 | 150 ±2,5 | 75 | 62 ±2,5 | 68 ±2,5 | 60 | 15 | 25 | 48 ±0,4 | 2,5 | 61 |
| 3 | 100-630 | 48 | 150 ±2,5 | 75 | 62 ±2,5 | 68 ±2,5 | 75 | 18 | 32 | 60 ±0,4 | 3 | 76 |
| 4 | 500-1250 | 107 | 200 ±3,0 | 100 | 84 ±3,0 | 90 ±3,0 | 100 | 30 | 50 | 85 ±2,0 | 3 | 110 |

Pastaba: galios nuostoliai pateikti atitinkamai pagal saugiklių dydį didžiausios vardinės srovės saugikliui