VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ELEKTROS ŪKIO ĮRENGINIŲ, ORO KONDICIONAVIMO IR VĖDINIMO SISTEMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU PIRKIMO SĄLYGOS

2010-02-04

Vilnius

1. Pirkimo objektas – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) elektros ūkio įrenginių, oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų (toliau – įrenginiai) techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

| Pirkimo objekto pavadinimas | Adresas | Informacija apie pirkimo objektą |
| --- | --- | --- |
| Elektros ūkio įrenginių techninė priežiūra ir remontas | Rygos g. 15, Vilnius | Leistina naudoti galia – 50 kW |
| Oro kondicionavimo sistemos techninės priežiūra ir remontas | Rygos g. 15, Vilnius | Diffusione 11 HP HE, sieniniai, šaldymo galia 2.90 kW, šildymo galia 3.05 kW. Kiekis – 3 vnt. |
|  |  | MCC025CR/M4LC25BR, kanalinis, šaldymo galia 6.01 kW, šildymo galia 7.04 kW. Kiekis – 1 vnt. |
| Vėdinimo sistemos techninės priežiūra ir remontas | Rygos g. 15, Vilnius | Kaloriferio galia 15 kW. |
| Elektros ūkio įrenginių techninė priežiūra ir remontas | Savanorių pr. 220, Kaunas | Leistina naudoti galia – 42 kW |

1.1. Reikalavimai pirkimo objektui:

| Pirkimo objekto pavadinimas | Adresas | Atliekamų darbų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Elektros ūkio įrenginių techninė priežiūra ir remontas | Rygos g. 15, Vilnius Savanorių pr. 220, Kaunas | Įrenginių techninė priežiūra ir remontas atliekamas pagal Tarnybos poreikį: 1. Elektros jėgos ir apšvietimo įrenginių patikra. 2. Autonominių elektros energijos tiekimo sistemų techninė priežiūra. 3. Elektrosaugos, ženklų ir schemų atnaujinimas. 4. Savarankiškų prisijungimų prie bendrojo naudojimo tinklų nustatymas ir šalinimas. 5. Vidaus apšvietimo, vidaus instaliacijos sistemų, šviestuvų, rozečių, jungiklių, paskirstymo dėžučių ir paskirstymo skydelių profilaktinė priežiūra. 6. Įžeminimų apžiūra. 7. Apskaitos prietaisų vizualinė apžiūra (be metrologinės patikros). |
| Oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas | Rygos g. 15, Vilnius | Įrenginių techninė priežiūra ir remontas atliekamas pagal Tarnybos poreikį: 1. Sistemos automatikos įrenginių apžiūra pagal gamintojo rekomendacijas instrukcijose. 2. Diržų įtempimo patikrinimas, įtempimas. 3. Elektros variklių apžiūra, valymas. 4. Šalčio, šilumos nešėjo kaloriferių apžiūra, valymas. 5. Sklendžių, siurblių patikrinimas. 6. vėdinimo – šaldymo įrenginių profilaktinis patikrinimas, derinimas, reguliavimas tam, kad palaikyti normatyvinius patalpų vėdinimo parametrus. 7. Sistemos apsaugų patikrinimas. 8. Savalaikis temperatūros ir slėgių reguliavimas, hidrauliniai bandymai. 9. Ventiliacijos įrenginių korpusų profilaktiniai darbai ir apžiūra pagal įrenginių naudojimo instrukciją. 10. Oro padavimo ir ištraukimo sistemų techninė priežiūra pagal įrenginių naudojimo instrukciją. 11. Filtrų valymas, sistemos tepalo ir freono lygio patikrinimas. 12. Filtrų keitimas, tepalo ir freono, gliukolio papildymas. 13. Sezoninis (pagal įrenginio aptarnavimo reglamentą) atskirų mazgų keitimas. 14. Įrenginių elektrinių sujungimų patikimumo patikrinimas. 15. Vidinių ir išorinių „split“ agregatų profilaktinė patikra, valymas. |

1.2 Tiekėjas techninės priežiūros ir remonto darbų vykdymui privalo atsiųsti darbuotoją darbo dienomis per 4 val. nuo užsakymo gavimo ir visiškai atstatyti sutrikusios technikos funkcionalumą. Atliekant įrangos remontą, jei paaiškėja, kad reikalingos atsarginės detalės, per 7 darbo dienas.

1.3 Prieš pradedant įrenginių gedimų ar avarijų lokalizavimo darbus, darbų sąmatas tiekėjas turi suderinti su Tarnyba.

1.4 Atlikus įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus turi būti surašomas darbų perdavimo priėmimo aktas, nurodant atliktus darbus ir/ar panaudotas detales.

1.5 Atliktiems įrenginių remonto darbams suteikti ne mažiau kaip 3 mėnesių garantiją.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui:

2.1 Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka. Tiekėjas pateikia įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją.

2.2 Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (teikti elektros ūkio įrenginių, oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų techninės priežiūros ir remonto paslaugos). Tiekėjas pateikia dokumentų, kurie patvirtina, kad tiekėjas turi teisę užsiimti pirkimo sąlygose numatyta veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai sudaryti, kopija.

2.3 Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip vieną kvalifikuotą ir atestuotą elektros ūkio specialistą, kuris bus skirtas atlikti elektros įrenginių techninę priežiūrą Vilniuje ir Kaune. Tiekėjas pateikia savo darbuotojo pažymėjimo ar kito dokumento, kuris patvirtina, kad darbuotojas turi teisę teikti šiame punkte minimas paslaugas, kopiją.

3. Pasiūlymo kaina:

3.1. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM) bei kitos tiekėjo išlaidos, t.y. tiekėjas turi pateikti galutinę paslaugų kainą.

3.2. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą užpildo šią lentelę:

| Pirkimo objekto Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Adresas | Techninės priežiūros 1 val. kaina be PVM | Remonto 1 val. kaina be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektros ūkio įrenginių techninė priežiūra ir remontas | Rygos g. 15, Vilnius |  |  |
|  | Oro kondicionavimo sistemos techninė priežiūra ir remontas | Rygos g. 15, Vilnius |  |  |
|  | Vėdinimo sistemos techninė priežiūra ir remontas | Rygos g. 15, Vilnius |  |  |
| 2. | Elektros ūkio įrenginių techninė priežiūra ir remontas | Savanorių pr. 220, Kaunas |  |  |
| Viso: |  |  |

4. Pasiūlymo rengimo reikalavimai:

4.1 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, alternatyvūs pasiūlymai neteikiami.

4.2 Pasiūlyme turi būti pateikiami tiekėjo atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams įrodantys pirkimo sąlygose reikalaujami dokumentai. Tiekėjui nepateikus šių dokumentų, jo pasiūlymas bus atmestas.

5. Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal įrenginių techninės priežiūros ir remonto paslaugų mažiausios kainos kriterijų. Laimėjusiu pripažįstamas pasiūlymas, kuris atitinka šių pirkimo sąlygų reikalavimus ir kuriame nurodyta įrenginių techninės priežiūros ir remonto paslaugų 1 val.  kaina yra mažiausia.

6. Apie apklausos rezultatus tiekėjai bus informuojami elektroniniu paštu.

7. Pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos:

7.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai ją pasirašo Tarnyba ir apklausą laimėjęs tiekėjas ir galioja 12 mėnesių. Sutartyje numatoma galimybė pirkimo sutartį pratęsti dar 12 mėnesių.

7.2. Tarnyba su tiekėju atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sutrikus Tarnybos finansavimui tiekėjas sutinka laukti dar 30 kalendorinių dienų, neskaičiuodamas už tai delspinigių.

8. Pasiūlymai pateikiami: el. paštu astagervinskaite@vvkt.lt arba faksu Nr. (8 5) 2639265 iki 2010 m. vasario 19 d. 10 val.

9. Kontaktinis asmuo – Ūkio ir tiekimo skyriaus vedėjas Ričardas Stanys, tel. Nr. (8 5) 263 9975, mob. 8 698 89196.

___________________________________