KAUNO STATYBININKŲ RENGIMO CENTRAS

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU SĄLYGOS

ĮVAIRIOS PASKIRTIES ELEKTROS PREKIŲ PIRKIMAS

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. PIRKIMO OBJEKTAS

3. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

5. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

6. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR SĄLYGOS

7. PRIEDAI:

Priedas 1 - Pasiūlymo forma

Priedas 2 – Įvairių elektros prekių techniniai reikalavimai

# BENDROSIOS NUOSTATOS

## Kauno statybininkų rengimo centras (toliau - perkančioji organizacija) numato įsigyti įvairių elektros prekių.

## Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).

## Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986), perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis Kauno statybininkų rengimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis 2009 m. birželio mėn.30 d. direktoriaus įsakymu Nr.01-220 (aktuali redakcija – 2009 11 12) (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

## Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

## Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

## Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys:

## 1.6.1 Gintautas Kriaučiūnas, el. paštas stanislovas.janukaitis@org.ktu.lt, V.Krėvės pr. 114, Kaunas, faksas (8 37) 313184, telefonas (8 37) 314105.

## 1.7. Perkančioji organizacija yra ne PVM mokėtoja.

# PIRKIMO OBJEKTAS

2.1.Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Perkamos įvairios elektros prekės (Įvairių elektros prekių techniniai reikalavimai - Priedas 2 ).

2.2. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos tiekėjo patiriamos išlaidos ir mokesčiai.

2.3. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima.

2.4. Prekių pristatymo vieta: Kauno statybininkų rengimo centas, V. Krėvės pr. 114, Kaunas.

# PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

## Teikėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą (pasiūlymo pavyzdys žr. Priedas 1). Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą visi tiekėjo pasiūlymai bus atmesti.

## Pasiūlymas, pasirašytas teikėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas el. paštu stanislovas.janukaitis@org.ktu.lt ar paštu adresu V.Krėvės pr. 114, Kaunas, 209 kabinetas.

## Palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimų procedūromis susijusius pranešimus įgaliotas: direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams Gintautas Kriaučiūnas, el. paštas stanislovas.janukaitis@org.ktu.lt, telefonas (8 37) 314105, faksas (8 37) 313184 adresas V.Krėvės pr. 114, Kaunas, 209 kabinetas.

## Pasiūlymą pateikti iki 2010 m. kovo mėn. 18 d. 10 val. 00 min. Vėliau gauti pasiūlymai nebus vertinami.

## Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

## 3.4. Prekių kainos pateikiamos litais. Į prekių kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (transportavimo ir kt.). PVM turi būti nurodomas atskirai. Pasiūlymas bus vertinamas litais.

3.5. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2011 m. balandžio 1 d.

3.6. Tiekėjas turi pateikti užpildytą 1 priedo formą.

# PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.

# PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

5.1 Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

5.2. Laimėjusiu bus pripažintas tas tiekėjas, kurio bendra pasiūlymo kaina yra mažiausia.

5.3. Tuo atveju, jei pasiūlymą pateiks tik vienas tiekėjas, jo pasiūlymas bus laikomas laimėjusiu.

# PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR SĄLYGOS

6.1. Su tiekėju bus sudaroma sutartis 12 mėnesių laikotarpiui.

## 6.2. Prekių kainos pateikiamos litais. Į prekių kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. PVM turi būti nurodomas atskirai. Pasiūlymas bus vertinamas litais. Kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoti įkainiai. Galutinė sutarties vertė priklausys nuo faktiškai suteiktų prekių vertės, tačiau neviršys 50.000,00 Lt (be PVM).

## 6.3. Kauno statybininkų rengimo centras planuoja pirkti ir kitas sąraše neišvardintas panašios paskirties prekes pagal poreikį. Sąraše neišvardintos prekės (panašios paskirties), bus perkamos atsižvelgiant į centro poreikį, pagal pirkimo dieną tiekėjo firmoje fiksuotą kainą.

## 6.4. Atsiskaitymo už pateiktas prekes forma-mokėjimo pavedimais per 30 dienų nuo prekių pristatymo ir sąskaitos-faktūros pateikimo.

6.5. Numatomas sutarties fiksuotų įkainių perskaičiavimas dėl pridėtinės vertės mokesčio padidėjimo arba sumažėjimo:

6.5.1. Fiksuoto įkainio perskaičiavimas vykdomas pagal formulę:

Vieneto kaina be  pridėtinės vertės mokesčio  Lt nurodyta šioje sutartyje  + (Vieneto kaina  be  pridėtinės vertės mokesčio  Lt nurodyta šioje sutartyje  x pridėtinės vertės mokestis proc.) = vieneto kaina litais su pridėtinės vertės mokesčiu.

6.5.2. Fiksuotų įkainių perskaičiavimas įforminamas abipusiu susitarimu.

6.5.3. Perskaičiuoti fiksuoti įkainiai įsigalioja nuo Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo abipusio susitarimo pasirašymo momento.

6.6. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams		Gintautas Kriaučiūnas

7. PRIEDAI

Priedas 1

PASIŪLYMAS

MAŽOS VERTĖS ĮVAIRIŲ ELEKTROS PREKIŲ PIRKIMUI

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- mažos vertės pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai duomenys | Mato vienetas | Vienos prekės kaina (Lt be PVM) | Vienos prekės kaina (Lt su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilgintuvas | 4 vietų kištukinių lizdų su išjungėju ir įžeminimo kontaktu, 16A, 230V darbinei įtampai,L=5m. arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Jungiklis | Vienpolis, potinkinis, be kontrolinės lemputės, su apdailos rėmeliu, 16A, 230V darbinei įtampai, ne hermetiniai arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Jungiklis | Dvipolis, potinkinis, be kontrolinės lemputės, su apdailos rėmeliu 16A, 230V darbinei įtampai, ne hermetiniai arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Jungiklis | Automatinis 20A, 230V darbinei įtampai arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Jungiklis | Automatinis 16A, 230V darbinei įtampai arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Jungiklis | Automatinis 25A, 230V darbinei įtampai arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Jungiklis | Automatinis 20A, 440V darbinei įtampai arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Jungiklis | Automatinis 16A, 400V darbinei įtampai arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Jungiklis | Automatinis 25A, 400V darbinei įtampai arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Paskirstymo dėžutė | Automatiniams jungikliams, virštinkinė 6 vietų 400V darbinei įtampai, ne hermetinės arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Paskirstymo dėžutė | Automatiniams jungikliams, virštinkinė 12 vietų 400V darbinei įtampai, ne hermetinės arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Kištukinis lizdas | Virštinkiniai su įžeminimo kontaktu 16A, 230V darbinei įtampai, ne hermetiniai arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Izoliacija elektros darbams | Gumuota izoliacinė juosta elektros darbams arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Izoliacinis lovelis | Lovelis 18x18 LE ilgis 2m., plastmasinis arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Izoliaciniai loveliai | Lovelis 18x12 LE ilgis 2m. plastmasinis arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Instaliacijos laidas | Plokščias elektros su vario gyslomis, izoliuotomis PVC plastiku ir apsuktos PVC apvalkalu 3x1,5 Skirtas 300/500V darbinei įtampai, ir stacionariam montavimui pastatų viduje arba lygiavertis | m |  |  |
|  | Plokščias elektros instaliacijos laidas | Su vario gyslomis, izoliuotomis PVC plastiku ir apsuktos PVC apvalkalu 3x2,5Skirtas 300/500V darbinei įtampai, ir stacionariam montavimui pastatų viduje arba lygiavertis | m |  |  |
|  | Kištukinis lizdas | Potinkinis su įžeminimo kontaktu, su apdailos rėmeliui 16A, 230V darbinei įtampai, ne hermetinis arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Kištukinis lizdas | Virštinkinis su įžeminimo kontaktu 16A, 230V darbinei įtampai, ne hermetinis arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Liuminisensinės lempos | 18W, 54 spektro arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Liuminisensinės lempos | 36W, 54 spektro arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Kaitrinės lemputės | 75W, skaidrios, 230V darbinei įtampai arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Šviestuvai | Liuminisensinei 4x18 virštinkiniai su starteriais, GRAF 414 arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Liuminisensinės lempos | 80W, 54 spektro, T12 cokolio arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Hologeninės lempos | 150W, 230V darbinei įtampai arba lygiavertis | vnt. |  |  |
|  | Starteriai liuminisensinems šviestuvams | 4-65W arba lygiavertis | vnt. |  |  |

| Bendra pasiūlymo kaina su PVM | Lt______ct. (žodžiu) |
| --- | --- |

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai. Tame skaičiuje PVM suma sudaro.........Lt......ct.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymas galioja iki 2011 m. balandžio mėn. 1 d.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Priedas 2

# ĮVAIRIŲ ELEKTROS PREKIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai duomenys |
| --- | --- | --- |
|  | Ilgintuvas | 4 vietų kištukinių lizdų su išjungėju ir įžeminimo kontaktu, 16A, 230V darbinei įtampai,L=5m. arba lygiavertis |
|  | Jungiklis | Vienpolis, potinkinis, be kontrolinės lemputės, su apdailos rėmeliu, 16A, 230V darbinei įtampai, ne hermetiniai arba lygiavertis |
|  | Jungiklis | Dvipolis, potinkinis, be kontrolinės lemputės, su apdailos rėmeliu 16A, 230V darbinei įtampai, ne hermetiniai arba lygiavertis |
|  | Jungiklis | Automatinis 20A, 230V darbinei įtampai arba lygiavertis |
|  | Jungiklis | Automatinis 16A, 230V darbinei įtampai arba lygiavertis |
|  | Jungiklis | Automatinis 25A, 230V darbinei įtampai arba lygiavertis |
|  | Jungiklis | Automatinis 20A, 440V darbinei įtampai arba lygiavertis |
|  | Jungiklis | Automatinis 16A, 400V darbinei įtampai arba lygiavertis |
|  | Jungiklis | Automatinis 25A, 400V darbinei įtampai arba lygiavertis |
|  | Paskirstymo dėžutė | Automatiniams jungikliams, virštinkinė 6 vietų 400V darbinei įtampai, ne hermetinės arba lygiavertis |
|  | Paskirstymo dėžutė | Automatiniams jungikliams, virštinkinė 12 vietų 400V darbinei įtampai, ne hermetinės arba lygiavertis |
|  | Kištukinis lizdas | Virštinkiniai su įžeminimo kontaktu 16A, 230V darbinei įtampai, ne hermetiniai arba lygiavertis |
|  | Izoliacija elektros darbams | Gumuota izoliacinė juosta elektros darbams arba lygiavertis |
|  | Izoliacinis lovelis | Lovelis 18x18 LE ilgis 2m., plastmasinis arba lygiavertis |
|  | Izoliaciniai loveliai | Lovelis 18x12 LE ilgis 2m. plastmasinis arba lygiavertis |
|  | Instaliacijos laidas | Plokščias elektros su vario gyslomis, izoliuotomis PVC plastiku ir apsuktos PVC apvalkalu 3x1,5 Skirtas 300/500V darbinei įtampai, ir stacionariam montavimui pastatų viduje arba lygiavertis |
|  | Plokščias elektros instaliacijos laidas | Su vario gyslomis, izoliuotomis PVC plastiku ir apsuktos PVC apvalkalu 3x2,5Skirtas 300/500V darbinei įtampai, ir stacionariam montavimui pastatų viduje arba lygiavertis |
|  | Kištukinis lizdas | Potinkinis su įžeminimo kontaktu, su apdailos rėmeliui 16A, 230V darbinei įtampai, ne hermetinis arba lygiavertis |
|  | Kištukinis lizdas | Virštinkinis su įžeminimo kontaktu 16A, 230V darbinei įtampai, ne hermetinis arba lygiavertis |
|  | Liuminisensinės lempos | 18W, 54 spektro arba lygiavertis |
|  | Liuminisensinės lempos | 36W, 54 spektro arba lygiavertis |
|  | Kaitrinės lemputės | 75W, skaidrios, 230V darbinei įtampai arba lygiavertis |
|  | Šviestuvai | Liuminisensinei 4x18 virštinkiniai su starteriais, GRAF 414 arba lygiavertis |
|  | Liuminisensinės lempos | 80W, 54 spektro, T12 cokolio arba lygiavertis |
|  | Hologeninės lempos | 150W, 230V darbinei įtampai arba lygiavertis |
|  | Starteriai liuminisensinems šviestuvams | 4-65W arba lygiavertis |