VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VILNIAUS SKYRIUS

ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGOS PIRKIMO KONKURSO SĄLYGOS

Vadovaudamasis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus (toliau –Skyrius) 2010 m. spalio 12 d. Paraiška viešajam pirkimui Nr. 27, kviečiame dalyvauti supaprastintų oro kondicionavimo įrangos pirkimų konkurse(mažos vertės pirkimas).

1. Skyrius planuoja pirkti du oro kondicionierius, tarp jų:

1.1. tikslios kontrolės kondicionierius, kuris privalo turėti šias technines charakteristikas:

Šaldymo galia: ne mažiau 19 kW;

Oro išpūtimas: į viršų;

Oro drėkinimo funkcija: būtina;

Pastovaus oro srauto palaikymo funkcija: būtina;

Pastovaus slėgio palaikymo funkcija: būtina;

Papildoma įranga: itin žemų temperatūrų komplektas iki - 40 0 C;

Papildoma įranga: su galimybe pajungti prie monitoringo (darbo režimo stebėjimo nuotoliniu būdu) sistemos;

Garso lygis (išorinio bloko): iki 76 dB.

Reikalavimai darbams:

Senos kondicionavimo sistemos demontavimas, prieš tai saugiai surenkant šaldymo reagentą (freoną) į sandarią saugią ir tam pritaikytą talpą, priduodant Užsakovui. Darbus atlikti Tiekėjo resursais, laikantis visų privalomų darbų saugos, aplinkosaugos, elektros saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. Į kainą Tiekėjas įskaičiuoja visus kondicionieriaus, papildomos įrangos ir mechanizmų, darbų ir reikiamų medžiagų kaštus, įskaitant demontavimo ir montavimo darbus.

Garantiniu laikotarpiu profilaktikos darbai atliekami kas trys mėnesiai. Į šį aptarnavimą turi būti įskaičiuota: filtrų keitimas (jei būtina keisti, bet nerečiau kaip du kartus per metus), dezinfekavimo priemonės. Už visas eksploatacines medžiagas sunaudotas profilaktikos metu apmoka VSDFV Vilniaus skyrius tos dienos galiojančiomis medžiagų kainomis.

1.2. Šaldymo įrangos, kuri privalo turėti šias technines charakteristikas:

Šaldymo galia: ne mažiau 5 kW;

Kondicionieriaus tipas: Konsolinis su INVERTER tipo kompresoriumi arba lygiavertis;

Komplektas darbui prie žemų lauko temperatūrų šaldymo režimu (slėginis reguliatorius): būtina;

Korozijai atsparus korpusas: būtina;

Automatinė atsistatymo funkcija (restartas): būtina;

Kondensato siurblys: būtina;

Laikmatis: būtina;

Garso lygis (išorinio bloko): iki 56dB

Reikalavimai darbams:

Senos kondicionavimo sistemos demontavimas, prieš tai saugiai surenkant šaldymo reagentą (freoną) į sandarią saugią ir tam pritaikytą talpą, priduodant Užsakovui. Darbus atlikti Tiekėjo resursais, laikantis visų privalomų darbų saugos, aplinkosaugos, elektros saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. Į kainą Tiekėjas įskaičiuoja visus kondicionieriaus, papildomos įrangos ir mechanizmų, darbų ir reikiamų medžiagų kaštus, įskaitant demontavimo ir montavimo darbus.

Garantiniu laikotarpiu profilaktikos darbai atliekami kas šeši mėnesiai. Į šį aptarnavimą turi būti įskaičiuota: filtrų keitimas (jei būtina keisti, bet nerečiau kaip du kartus per metus), dezinfekavimo priemonės. Už visas eksploatacines medžiagas sunaudotas profilaktikos metu apmoka VSDFV Vilniaus skyrius tos dienos galiojančiomis medžiagų kainomis.

2. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą.

3. Pasiūlymą galima pateikti asmeniškai, per kurjerį arba išsiųsti registruotu laišku. Pasiūlymai turėtų pasiekti adresatą iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pasiūlymas, gautas pateikimo terminui pasibaigus, nagrinėjamas nebus.

4. Pasiūlymas turi galioti 40 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino dienos.

5. Pasiūlymą Tiekėjas turi pateikti pagal pasiūlymo formą (1 priedas).

6. Pasiūlymo kaina pateikiama litais, dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Į kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai.

7. Pasiūlymo vertinimo kriterijai: mažiausia  kaina, įskaitant mokesčius.

8. Tiekėjas sumontuoja ir nemokamai šalina įvardytos įrangos gedimus savo jėgomis įrangos garantijos laikotarpiu.

9. Sugedus oro kondicionavimo įrangai, Tiekėjas turi atvykti į aptarnaujamą objektą, Skyriaus iškvietimu. Po iškvietimo registravimo, Tiekėjas privalo atvykti į objektą  1 (vienos) val. laikotarpiu darbo dienomis.

10. Pasiūlymas bus nagrinėjamas Tiekėjui nedalyvaujant.

11. Sutarties būtinos sąlygos:

11.1. Kondicionierių pirkimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2010 m. gruodžio 31 d., o įrangos aptarnavimas galioja jos garantiniu laikotarpiu.

11.2 Mokėjimai bus atliekami per 30 dienų nuo paslaugos atlikimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos bei PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos;

11.3. Visi  atsiskaitymai su tiekėju bus vykdomi bankiniu pervedimu į tiekėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą;

11.4. Už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną VSDFV Vilniaus skyrius moka prekių tiekėjui 0,03 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos;

11.5. Už kiekvieną pavėluotą paslaugos neteikimo dieną, Tiekėjas moka VSDFV Vilniaus skyriui 0,03 % dydžio delspinigius nuo nepateiktų paslaugų kainos;

11.6. Kiekviena šalis turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, prieš 30 dienų raštu pranešusi apie tai kitai šaliai, jeigu pastaroji nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis;

11.7. VSDFV Vilniaus skyrius turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, prieš 30 dienų raštu pranešęs apie tai Tiekėjui;

11.8. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu;

11.9. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo sutarties įsipareigojimų vykdymo.

11.10. Sutarties kaina gali būti keičiama tais atvejais, jei įstatymais bus pakeisti tiesiogiai su kaina susiję mokesčiai (pridėtinės vertės mokestis ir panašiai), ar įvesti nauji, ji bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį ar pridedant naują mokestį.

12. Pasiūlyme turi būti nurodyta, kad paslaugos teikėjas sutinka su visais nustatytais pirkimo reikalavimais.

13. Informaciją teikia Aleksandras Zapolskas, tel. (8-5) 210 8376

Jonas Rekstys, tel. (8–5) 210  8116.

14. Prašome pateikti užpildytą pasiūlymą (pagal pridėtą formą – 1 priedas, 2 lapai) iki 2010 m. lapkričio 3 d. 12 val. adresu: Laisvės pr. 28, LT – 04540 Vilnius, užregistruojant 612 kabinete (Raštinė).

15. Pasiūlymas turi būti įrištas (jeigu daugiau negu 1 lapas), pasirašytas Tiekėjo ar įgalioto asmens. Pasiūlymas turi būti pateiktas užklijuotame voke užrašant „Neatplėšti iki 2010 m. lapkričio 3 d“.

Komisijos pirmininkas			                                Gintautas Kaziukonis

VSDFV Vilniaus skyriaus

Oro kondicionavimo įrangos pirkimo

1 priedas

PASIŪLYMAS

VSDFV VILNIAUS SKYRIUI DĖL ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGOS PIRKIMO

_______           (Data)___________

(Vieta)

| Teikėjo pavadinimas ir įmonės kodas |  |
| --- | --- |
| Teikėjo adresas ir pašto indeksas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas ir interneto svetainės adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais pirkimo reikalavimais gautais paštu.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome oro kondicionavimo įrangą tokiomis kainomis:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kaina be PVM Lt | Kaina su PVM Lt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tikslios kontrolės kondicionierius, ne mažiau 19 kW |  |  |
| 2. | Šaldymo įranga, ne mažiau 5 kW |  |  |
| Viso: |  |  |

Reikalavimai tikslios kontrolės kondicionieriui

| Eil. Nr. | Funkcijų pavadinimas | Yra | Nėra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šaldymo galia ne mažiau 19 kW |  |  |
| 2. | Oro išpūtimas į viršų |  |  |
| 3. | Oro drėkinimo funkcija |  |  |
| 4. | Pastovaus oro srauto palaikymo funkcija |  |  |
| 5. | Pastovaus slėgio palaikymo funkcija |  |  |
| 6. | Itin žemų temperatūrų komplektas iki - 40 0 C |  |  |
| 7. | Galimybė pajungti prie monitoringo (darbo režimo stebėjimo nuotoliniu būdu) sistemos |  |  |
| 8. | Garso lygis (išorinio bloko) iki 76 dB |  |  |
| 9. | Senos kondicionavimo sistemos demontavimas, prieš tai saugiai surenkant šaldymo reagentą (freoną) į sandarią saugią ir tam pritaikytą talpą, priduodant Užsakovui. Darbus atlikti Tiekėjo resursais, laikantis visų privalomų darbų saugos, aplinkosaugos, elektros saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. Į kainą Tiekėjas įskaičiuoja visus kondicionieriaus, papildomos įrangos ir mechanizmų, darbų ir reikiamų medžiagų kaštus, įskaitant demontavimo ir montavimo darbus. |  |  |
| 10. | Garantiniu laikotarpiu profilaktikos darbai atliekami kas trys mėnesiai. Į šį aptarnavimą turi būti įskaičiuota: filtrų keitimas (jei būtina keisti, bet nerečiau kaip du kartus per metus), dezinfekavimo priemonės. |  |  |

Reikalavimai  5 kW šaldymo įrangai

| Eil. Nr. | Funkcijų pavadinimas | Yra | Nėra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šaldymo galia ne mažiau 5 kW |  |  |
| 2. | Kondicionieriaus tipas – konsolinis su INVERTER tipo kompresoriumi arba lygiavertis |  |  |
| 3. | Komplektas darbui prie žemų lauko temperatūrų šaldymo režimu (slėginis reguliatorius) |  |  |
| 4. | Korozijai atsparus korpusas |  |  |
| 5. | Automatinė atsistatymo funkcija (restartas) |  |  |
| 6. | Kondensato siurblys |  |  |
| 7. | Laikmatis |  |  |
| 8. | Garso lygis (išorinio bloko) iki 56 dB |  |  |
| 9. | Senos kondicionavimo sistemos demontavimas, prieš tai saugiai surenkant šaldymo reagentą (freoną) į sandarią saugią ir tam pritaikytą talpą, priduodant Užsakovui. Darbus atlikti Tiekėjo resursais, laikantis visų privalomų darbų saugos, aplinkosaugos, elektros saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. Į kainą Tiekėjas įskaičiuoja visus kondicionieriaus, papildomos įrangos ir mechanizmų, darbų ir reikiamų medžiagų kaštus, įskaitant demontavimo ir montavimo darbus. |  |  |
| 10. | Garantiniu laikotarpiu profilaktikos darbai atliekami kas šeši mėnesiai. Į šį aptarnavimą turi būti įskaičiuota: filtrų keitimas (jei būtina keisti, bet nerečiau kaip du kartus per metus), dezinfekavimo priemonės. |  |  |

Kondicionavimo įrangos profilaktikai naudojamos medžiagos

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kaina be PVM Lt | Kaina su PVM Lt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oro filtrai |  |  |
| 2. | Freonas |  |  |
| 3. | Dezinfekavimo priemonės |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Numatyti galimybę tiekti ir kitas įrangos  medžiagas, kurios nenurodytos pasiūlyme. Už tiekiamas medžiagas, neįvardytas pasiūlyme, bus taikomos ___________ nuolaidos (procentais) nuo tuo metu galiojančių kainų.

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM.

Pasiūlymas galioja iki 2010 m. ________________________d.

Garantija kondicionieriui ne mažiau 19 kW_____ metų ir ne mažiau 5 kW ____ metų.

Garantija keičiamoms medžiagoms, detalėms, mazgams ______________

(Paslaugos teikėjo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)