Pirkimų organizavimo

Depų tarnyboje

tvarkos aprašo

5 priedas

ŠILUMOS, VANDENTIEKIO, KANALIZACIJOS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ

APTARNAVIMO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PROJEKTAS)

Sąmatos straipsnio pavadinimas: Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas

BVPŽ kodas 50712000–9

| Prekės, paslaugos,darbų pavadinimas | Specialieji reikalavimai |
| --- | --- |
| Depų tarnybos šilumos, vandentiekio, kanalizacijos tinklų ir įrenginių aptarnavimo paslauga | Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba (toliau – Pirkėjas) 2012–2013 metais iš santechninės įmonės (toliau – Tiekėjas) numato įsigyti Depų tarnybos šilumos, vandentiekio, kanalizacijos tinklų ir įrenginių aptarnavimo paslaugą (toliau – paslauga). Aptarnaujamų objektų adresai: Linkaičių k., Radviliškio r.; Mumaičių k., Šiaulių r.; Kairių k., Klaipėdos r. Numatomos įsigyti paslaugos teikiamos Depų tarnybai nuo sutarties pasirašymo dienos metus laiko. Tiekėjas privalo atlikti paslaugas, išvardintas priede. Šiam tikslui Tiekėjas naudoja savo personalą, transportą, įrankius, komponentus, medžiagas ir kitas priemones. Konkreti perkamų paslaugų suma – pagal poreikį, Pirkėjo užsakymu. Paslaugos turi būti atliekamos laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos ir atitikti įrenginių gamintojų techninius reikalavimus, jeigu teisės aktai nenumato naujų ar papildomų reikalavimų. Tiekėjas įrenginių gamintojo reikalavimais apsirūpina savo lėšomis. Tiekėjas, atlikdamas paslaugas, privalo naudoti tik naujus komponentus, detales ir medžiagas (priedo 1 lentelė), išskyrus atvejus, kai paslaugos atliekamos naujų komponentų, detalių ar medžiagų nenaudojant arba naudojant Pirkėjo turimus komponentus, detales medžiagas (darbai, priedo 2 lentelė) Naudojami komponentai, detalės ir medžiagos turi būti tinkamos konkrečiam įrenginiui ir atitikti šilumos, vandentiekio, kanalizacijos tinklų ir įrenginių montavimą, eksploatavimą, priežiūrą, saugą reglamentuojančių dokumentų reikalavimus. Tiekėjo naudojami nauji komponentai, detalės ir medžiagos turi: – būti paženklinti pagal Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 67–2544; – turėti pasus (sertifikatus). Gavus Pirkėjo pranešimą raštiškai, telefonu arba elektroniniu paštu, paslaugų atlikimo laikas nustatomas priklausomai nuo objekto svarbos ir per pagrįstą laikotarpį. Kiekvieno užsakymo atlikimo terminas derinamas Tiekėjo ir Pirkėjo. Tiekėjui atliekant paslaugas ir nustačius Pirkėjo užsakyme nenurodytus gedimus, terminai ir paslaugų apimtys gali būti koreguojami, suderinus su Pirkėju. Pirkėjas paslaugas priima pasirašydamas atliktų paslaugų aktą, kuriame pateiktas detalus atliktų paslaugų, panaudotų medžiagų ir detalių, pritaikytų koeficientų sąrašas priede nurodytomis kainomis. Tiekėjas po paslaugos atlikimo privalo senus pakeistus komponentus, detales ir medžiagas utilizuoti savo lėšomis, sutvarkyti darbo vietą ir remonto metu pažeistus statinio ar teritorijos elementus. Tiekėjas savo pasiūlymą teikia užpildydamas priede pateiktų paslaugų kainas su PVM. Paslaugų kainos visą sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiamos, išskyrus atvejus, kai kaina gali būti koreguojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Tiekėjas paslaugų metu panaudotiems komponentams, detalėms ir medžiagoms suteikia garantiją, atitinkančią komponentų, detalių ir medžiagų gamintojo teikiamam garantijos laikotarpiui. Garantija pradedama skaičiuoti nuo paslaugų priėmimo akto pasirašymo dienos. Jei per garantinį laikotarpį, nesant Pirkėjo kaltės, atsiranda trūkumai, Tiekėjas įsipareigoja nemokamai pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, o avariniais atvejais – nedelsiant. Konkurso nugalėtoju bus pripažintas Tiekėjas, pasiūlęs ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą (S), kuris yra suprantamas, kaip aprašytas žemiau (vadovaujantis 2006 m. spalio 12 d. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus įsakymu Nr. 1S–53 „Dėl viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijų”). Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai išreikšti šiais konkrečiais dydžiais: detalių ir medžiagų pakeitimo ar montavimo kainų (priedo 1 lentelė) lyginamasis svoris– 80, paslaugos (darbo) kainos (priedo 2 lentelė) lyginamasis svoris – 15, paslaugų koeficientų (priedo 3 lentelė) lyginamasis svoris –5. Parametrai vertinami lyginant su geriausiu pasiūlymu. 1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant Tiekėjo detalių ir medžiagų pakeitimo ar montavimo kainos (D), paslaugų kainos (P) ir paslaugų koeficiento (K) balus: S=D+P+K 2. Pasiūlymo detalių ir medžiagų kainos (D) balai apskaičiuojami sudedant mažiausios pasiūlytos detalių ir medžiagų pakeitimo ar montavimo kainų sumos (Dmin) ir vertinamo pasiūlymo detalių ir medžiagų pakeitimo ar montavimo kainų sumos (Dp) santykį padauginant iš detalių ir medžiagų pakeitimo ar montavimo kainos lyginamojo svorio (80): . 3. Pasiūlymo paslaugų (darbo) kainos (P) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos paslaugų (darbo) kainų sumos (Pmin) ir vertinamo pasiūlymo paslaugų (darbo) kainų sumos (Pp) santykį padauginant iš paslaugų (darbo) kainos lyginamojo svorio (15): . 4. Pasiūlymo paslaugų koeficientų (K) balai apskaičiuojami sudedant mažiausios pasiūlytos koeficientų sumos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo koeficientų sumos (Kp) santykį padauginant iš koeficientų lyginamojo svorio (5): . Konkursą laimi Tiekėjas, surinkęs daugiausia ekonominio naudingumo balų (S). Jei du ar daugiau Tiekėjų surenka vienodą balų skaičių, laimi Tiekėjas, pasiūlymą pateikęs anksčiau. Sutartis sudaroma nuo sutarties pasirašymo dienos metams laiko orientacinei 40 tūkst. Lt sumai su PVM. |

Rengė 				Virginijus Virbickas

Pirkimų iniciatorius			(parašas, laipsnis, vardas, pavardė)

Suderinta

Užsakovas				kpt. Linas Kuzminskas

(parašas, laipsnis, vardas, pavardė)

|  |  | Šilumos, vandentiekio, kanalizacijos tinklų ir įrenginių aptarnavimo paslaugų techninių specifikacijų |
| --- | --- | --- |
|  |  | priedas |
|  |  |  |  | 1 lentelė |
| DETALIŲ IR MEDŽIAGŲ, NAUDOJAMŲ ATLIEKANT ŠILUMOS, VANDENTIEKIO, KANALIZACIJOS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ APTARNAVIMĄ, SĄRAŠAS IR KAINOS (D) |
| Eil. Nr. | Keičiamos ar montuojamos detalės, medžiagos pavadinimas, techninės charakteristikos | Mato vnt. | Detalės, medžiagos (įskaitant pakeitimo ar sumontavimo išlaidas) vieneto kaina, Lt su PVM |
| 1 | Tūrinis šildytuvas | 10 litrų | vnt. |  |
| 2 | Tūrinis šildytuvas | 300 litrų | vnt. |  |
| 3 | Tūrinis šildytuvas | 200 litrų | vnt. |  |
| 4 | Tūrinis šildytuvas | 100 litrų | vnt. |  |
| 5 | Tūrinis šildytuvas | 125 litrų | vnt. |  |
| 6 | Maišytuvas praustuvei | Rutulinis | vnt. |  |
| 7 | Maišytuvas plautuvei | Rutulinis | vnt. |  |
| 8 | Maišytuvas dušui | Rutulinis | vnt. |  |
| 9 | Dušo stovas | Tvirtinamas ant sienos | vnt. |  |
| 10 | Praustuvė | Keraminė | vnt. |  |
| 11 | Plautuvė | Nerūdijančio plieno | vnt. |  |
| 12 | Pisuaras | Keraminis | vnt. |  |
| 13 | Tualetas | Keraminis | vnt. |  |
| 14 | Sifonas praustuvei | 40/50 | vnt. |  |
| 15 | Sifonas plautuvei | 40/50 | vnt. |  |
| 16 | Sifonas su persipildymu | 40/50 | vnt. |  |
| 17 | Sifonas su skalbimo mašinos pajung. | 40/32/50 | vnt. |  |
| 18 | WC alkūnė | 90 | vnt. |  |
| 19 | WC alkūnė | 67 | vnt. |  |
| 20 | WC alkūnė | 45 | vnt. |  |
| 21 | Nuleidimo mechanizmas | Plastmasinis | vnt. |  |
| 22 | Prileidimo mechanizmas šon. pajung. | Plastmasinis | vnt. |  |
| 23 | Nuleidimo mechanizmas rus. | Metalinis | vnt. |  |
| 24 | Prileidimo mechanizmas rus. | Žalvarinis | vnt. |  |
| 25 | Prileidimo mechanizmas apat.pajung. | Plastmasinis | vnt. |  |
| 26 | Pajungimo žarnelė v/v | 30cm | vnt. |  |
| 27 | Pajungimo žarnelė v/v | 40cm | vnt. |  |
| 28 | Pajungimo žarnelė v/v | 50cm | vnt. |  |
| 29 | Pajungimo žarnelė v/v | 60cm | vnt. |  |
| 30 | Pajungimo žarnelė v/v | 80cm | vnt. |  |
| 31 | Pajungimo žarnelė v/v | 100cm | vnt. |  |
| 32 | Pajungimo žarnelė v/v | 120cm | vnt. |  |
| 33 | Pajungimo žarnelė v/v | 150cm | vnt. |  |
| 34 | Pajungimo žarnelė v/v | 200cm | vnt. |  |
| 35 | Pajungimo žarnelė v/i | 30cm | vnt. |  |
| 36 | Pajungimo žarnelė v/i | 40cm | vnt. |  |
| 37 | Pajungimo žarnelė v/i | 50cm | vnt. |  |
| 38 | Pajungimo žarnelė v/i | 60cm | vnt. |  |
| 39 | Pajungimo žarnelė v/i | 80cm | vnt. |  |
| 40 | Pajungimo žarnelė v/i | 100cm | vnt. |  |
| 41 | Pajungimo žarnelė v/i | 120cm | vnt. |  |
| 42 | Pajungimo žarnelė v/i | 150cm | vnt. |  |
| 43 | Pajungimo žarnelė v/i | 200cm | vnt. |  |
| 44 | PVC vamzdis | ½ | m |  |
| 45 | PVC vamzdis | ¾ | m |  |
| 46 | PVC alkūnė | ½ 90 | vnt. |  |
| 47 | PVC trišakis | ½ | vnt. |  |
| 48 | PVC alkūnė | ½ 45 | vnt. |  |
| 49 | PVC jungtis | ½ | vnt. |  |
| 50 | PVC nipelis | ½ iš | vnt. |  |
| 51 | PVC išardoma jungtis | ½ | vnt. |  |
| 52 | PVC mova | ½ | vnt. |  |
| 53 | Klijai | PVC | kg |  |
| 54 | Valiklis | PVC | l |  |
| 55 | PN-20 vamzdis | 20 | m |  |
| 56 | PN-20 Alkūnė | 20/90 | vnt. |  |
| 57 | PN-20 trišakis | 20/20/20 | vnt. |  |
| 58 | PN-20 mova | 20 | vnt. |  |
| 59 | PN-20 perėjimas | 20/16 | vnt. |  |
| 60 | PN-20 IMS | 20/ ½ | vnt. |  |
| 61 | PN-20 VMS | 20/ ½ | vnt. |  |
| 62 | PN-20 alkūnė su laisva veržle | 20/ ½ | vnt. |  |
| 63 | PN-20 Jungtis su laisva veržle | 20/ ½ | vnt. |  |
| 64 | PN-20 Trišakis | 20/ 16 | vnt. |  |
| 65 | PN-20 alkūnė | 20/90 | vnt. |  |
| 66 | PN-20 vamzdis stabi | 20 | m |  |
| 67 | PN-20 vamzdis | 25 | m |  |
| 68 | PN-20 Alkūnė | 25/90 | vnt. |  |
| 69 | PN-20 trišakis | 25/25/25 | vnt. |  |
| 70 | PN-20 mova | 25 | vnt. |  |
| 71 | PN-20 perėjimas | 25/20 | vnt. |  |
| 72 | PN-20 IMS | 25/ ¾ | vnt. |  |
| 73 | PN-20 VMS | 25/ ¾ | vnt. |  |
| 74 | PN-20 IMS | 20/ ¾ | vnt. |  |
| 75 | PN-20 VMS | 20/ ¾ | vnt. |  |
| 76 | PN-20 Trišakis | 25/20/25 | vnt. |  |
| 77 | PN-20 alkūnė | 25/45 | vnt. |  |
| 78 | PN-20 vamzdis stabi | 25 | m |  |
| 79 | PN-20 vamzdis | 32 | m |  |
| 80 | PN-20 Alkūnė | 32/90 | vnt. |  |
| 81 | PN-20 trišakis | 32/32/32 | vnt. |  |
| 82 | PN-20 Aklė | 16 | vnt. |  |
| 83 | PN – 20 Aklė | 20 | vnt. |  |
| 84 | PN – 20 Aklė | 25 | vnt. |  |
| 85 | PN – 20 Aklė | 32 | vnt. |  |
| 86 | PN – 20 Aklė | 40 | vnt. |  |
| 87 | PN-20 mova | 32 | vnt. |  |
| 88 | PN-20 perėjimas | 32/25 | vnt. |  |
| 89 | PN-20 IMS | 32/1“ | vnt. |  |
| 90 | PN-20 VMS | 32/1“ | vnt. |  |
| 91 | PN-20 Trišakis | 32/25/32 | vnt. |  |
| 92 | PN-20 alkūnė | 32/45 | vnt. |  |
| 93 | PN-20 vamzdis stabi | 32 | vnt. |  |
| 94 | PN-20 Trišakis | 32/20/32 | vnt. |  |
| 95 | PN-20 vamzdis | 40 | vnt. |  |
| 96 | PN-20 Alkūnė | 40/90 | vnt. |  |
| 97 | PN-20 trišakis | 40/40/40 | vnt. |  |
| 98 | PN-20 mova | 40 | vnt. |  |
| 99 | PN-20 perėjimas | 40/32 | vnt. |  |
| 100 | PN-20 IMS | 40/1 ¼ | vnt. |  |
| 101 | PN-20 VMS | 40/1 ¼ | vnt. |  |
| 102 | PN-20 Trišakis | 40/32/40 | vnt. |  |
| 103 | PN-20 alkūnė | 40/45 | vnt. |  |
| 104 | PN-20 vamzdis stabi | 40 | vnt. |  |
| 105 | PN-20 trišakis | 40/25/40 | vnt. |  |
| 106 | PN-20 perėjimas | 40/25 | vnt. |  |
| 107 | PN-20 perėjimas | 40/20 | vnt. |  |
| 108 | CPVC vamzdis | ½ | m |  |
| 109 | CPVC vamzdis | ¾ | m |  |
| 110 | CPVC alkūnė | ½ 90 | vnt. |  |
| 111 | CPVC trišakis | ½ | vnt. |  |
| 112 | CPVC alkūnė | ½ 45 | vnt. |  |
| 113 | CPVC jungtis | ½ | vnt. |  |
| 114 | CPVC nipelis | ½ iš. | vnt. |  |
| 115 | CPVC išardoma jungtis | ½ | vnt. |  |
| 116 | CPVC mova | ½ | vnt. |  |
| 117 | Ventilis v/v | ½ | vnt. |  |
| 118 | Ventilis v/v | ¾ | vnt. |  |
| 119 | Ventilis v/v | 1“ | vnt. |  |
| 120 | Ventilis v/v | 1 ¼ | vnt. |  |
| 121 | Ventilis v/v | 1 ½ | vnt. |  |
| 122 | Ventilis v/v | 2“ | vnt. |  |
| 123 | Ventilis v/i | ½ | vnt. |  |
| 124 | Ventilis v/i | ¾ | vnt. |  |
| 125 | Ventilis v/i | 1“ | vnt. |  |
| 126 | Ventilis v/i | 1 ¼ | vnt. |  |
| 127 | Ventilis v/i | 1 ½ | vnt. |  |
| 128 | Ventilis v/i | 2“ | vnt. |  |
| 129 | Išardomas ventilis | ½ | vnt. |  |
| 130 | Išardomas ventilis | ¾ | vnt. |  |
| 131 | Išardomas ventilis | 1“ | vnt. |  |
| 132 | Išardomas ventilis | 1 ¼ | vnt. |  |
| 133 | Išardomas ventilis | 1 ½ | vnt. |  |
| 134 | Išardomas ventilis | 2“ | vnt. |  |
| 135 | Sklende | ½ | vnt. |  |
| 136 | Sklende | ¾ | vnt. |  |
| 137 | Sklende | 1“ | vnt. |  |
| 138 | Sklende | 1 ¼ | vnt. |  |
| 139 | Sklende | 1 ½ | vnt. |  |
| 140 | Sklende | 2“ | vnt. |  |
| 141 | PE perėjimas iš. sriegis | 16 x ½" | vnt. |  |
| 142 | PE perėjimas iš. sriegis | 16 x ¾" | vnt. |  |
| 143 | PE perėjimas iš. sriegis | 20 x ½" | vnt. |  |
| 144 | PE perėjimas iš. sriegis | 20 x ¾" | vnt. |  |
| 145 | PE perėjimas iš. sriegis | 25 x ½" | vnt. |  |
| 146 | PE perėjimas iš. sriegis | 25 x ¾" | vnt. |  |
| 147 | PE perėjimas iš. sriegis | 25 x 1" | vnt. |  |
| 148 | PE perėjimas iš. sriegis | 32 x ¾" | vnt. |  |
| 149 | PE perėjimas iš. sriegis | 32 x 1" | vnt. |  |
| 150 | PE perėjimas iš. sriegis | 32 x 1" ¼ | vnt. |  |
| 151 | PE perėjimas iš. sriegis | 40 x 1" | vnt. |  |
| 152 | PE perėjimas iš. sriegis | 40 x 1" ¼ | vnt. |  |
| 153 | PE perėjimas iš. sriegis | 40 x 1" ½ | vnt. |  |
| 154 | PE perėjimas iš. sriegis | 50 x 1" ½ | vnt. |  |
| 155 | PE perėjimas iš. sriegis | 50 x 2" | vnt. |  |
| 156 | PE perėjimas iš. sriegis | 63 x 1" ½ | vnt. |  |
| 157 | PE perėjimas iš. sriegis | 63 x 2" | vnt. |  |
| 158 | PE Mova | 16 | vnt. |  |
| 159 | PE Mova | 20 | vnt. |  |
| 160 | PE Mova | 25 | vnt. |  |
| 161 | PE Mova | 32 | vnt. |  |
| 162 | PE Mova | 40 | vnt. |  |
| 163 | PE Mova | 50 | vnt. |  |
| 164 | PE Mova | 63 | vnt. |  |
| 165 | PE perėjimas vid. sriegiu | 16 x ½" | vnt. |  |
| 166 | PE perėjimas vid. sriegiu | 16 x ¾" | vnt. |  |
| 167 | PE perėjimas vid. sriegiu | 20 x ½" | vnt. |  |
| 168 | PE perėjimas vid. sriegiu | 20 x ¾" | vnt. |  |
| 169 | PE perėjimas vid. sriegiu | 25 x ½" | vnt. |  |
| 170 | PE perėjimas vid. sriegiu | 25 x ¾" | vnt. |  |
| 171 | PE perėjimas vid. sriegiu | 25 x 1" | vnt. |  |
| 172 | PE perėjimas vid. sriegiu | 32 x ¾" | vnt. |  |
| 173 | PE perėjimas vid. sriegiu | 32 x 1" | vnt. |  |
| 174 | PE perėjimas vid. sriegiu | 40 x 1" | vnt. |  |
| 175 | PE perėjimas vid. sriegiu | 40 x 1" ¼ | vnt. |  |
| 176 | PE perėjimas vid. sriegiu | 40 x 1" ½ | vnt. |  |
| 177 | PE perėjimas vid. sriegiu | 50 x 1" ½ | vnt. |  |
| 178 | PE perėjimas vid. sriegiu | 50 x 2" | vnt. |  |
| 179 | PE perėjimas vid. sriegiu | 63 x 1" ½ | vnt. |  |
| 180 | PE perėjimas vid. sriegiu | 63 x 2" | vnt. |  |
| 181 | PE Alkūnė | 16 | vnt. |  |
| 182 | PE Alkūnė | 20 | vnt. |  |
| 183 | PE Alkūnė | 25 | vnt. |  |
| 184 | PE Alkūnė | 32 | vnt. |  |
| 185 | PE Alkūnė | 40 | vnt. |  |
| 186 | PE Alkūnė | 50 | vnt. |  |
| 187 | PE Alkūnė | 63 | vnt. |  |
| 188 | PE Alkūnė iš. sriegiu | 16 x ½" | vnt. |  |
| 189 | PE Alkūnė iš. sriegiu | 16 x ¾" | vnt. |  |
| 190 | PE Alkūnė iš. sriegiu | 20 x ½" | vnt. |  |
| 191 | PE Alkūnė iš. sriegiu | 20 x ¾" | vnt. |  |
| 192 | PE Alkūnė iš. sriegiu | 25 x ½" | vnt. |  |
| 193 | PE Alkūnė iš. sriegiu | 25 x ¾" | vnt. |  |
| 194 | PE Alkūnė iš. sriegiu | 25 x 1" | vnt. |  |
| 195 | PE Alkūnė iš. sriegiu | 32 x ¾" | vnt. |  |
| 196 | PE Alkūnė iš. sriegiu | 32 x 1" | vnt. |  |
| 197 | PE Alkūnė iš. sriegiu | 32 x 1" ¼ | vnt. |  |
| 198 | PE Alkūnė iš. sriegiu | 40 x 1" | vnt. |  |
| 199 | PE Alkūnė iš. sriegiu | 40 x 1" ¼ | vnt. |  |
| 200 | PE Alkūnė iš. sriegiu | 40 x 1" ½ | vnt. |  |
| 201 | PE Alkūnė iš. Sriegiu | 40 x 2" | vnt. |  |
| 202 | PE Alkūnė iš. sriegiu | 50 x 1" ¼ | vnt. |  |
| 203 | PE Alkūnė iš. sriegiu | 50 x 1" ½ | vnt. |  |
| 204 | PE Alkūnė iš. sriegiu | 50 x 2" | vnt. |  |
| 205 | PE Alkūnė iš. sriegiu | 63 x 1" ½ | vnt. |  |
| 206 | PE Alkūnė iš. sriegiu | 63 x 2" | vnt. |  |
| 207 | PE Alkūnė iš. sriegiu | 63 x 2" ½ | vnt. |  |
| 208 | PE Alkūnė vid. sriegiu | 16 x ½" | vnt. |  |
| 209 | PE Alkūnė vid. sriegiu | 16 x ¾" | vnt. |  |
| 210 | PE Alkūnė vid. sriegiu | 20 x ½" | vnt. |  |
| 211 | PE Alkūnė vid. sriegiu | 20 x ¾" | vnt. |  |
| 212 | PE Alkūnė vid. sriegiu | 25 x ½" | vnt. |  |
| 213 | PE Alkūnė vid. sriegiu | 25 x ¾" | vnt. |  |
| 214 | PE Alkūnė vid. sriegiu | 25 x 1" | vnt. |  |
| 215 | PE Alkūnė vid. sriegiu | 32 x ¾" | vnt. |  |
| 216 | PE Alkūnė vid. sriegiu | 32 x 1" | vnt. |  |
| 217 | PE Alkūnė vid. sriegiu | 40 x 1" | vnt. |  |
| 218 | PE Alkūnė vid. sriegiu | 40 x 1" ¼ | vnt. |  |
| 219 | PE Alkūnė vid. sriegiu | 50 x 1" ½ | vnt. |  |
| 220 | PE Alkūnė vid. sriegiu | 50 x 2" | vnt. |  |
| 221 | PE Alkūnė vid. sriegiu | 63 x 2" | vnt. |  |
| 222 | PE Trišakis | 16 | vnt. |  |
| 223 | PE Trišakis | 20 | vnt. |  |
| 224 | PE Trišakis | 25 | vnt. |  |
| 225 | PE Trišakis | 32 | vnt. |  |
| 226 | PE Trišakis | 40 | vnt. |  |
| 227 | PE Trišakis | 50 | vnt. |  |
| 228 | PE Trišakis | 63 | vnt. |  |
| 229 | PE Redukuota mova | 20 – 16 | vnt. |  |
| 230 | PE Redukuota mova | 25 – 20 | vnt. |  |
| 231 | PE Redukuota mova | 32 – 20 | vnt. |  |
| 232 | PE Redukuota mova | 32 – 25 | vnt. |  |
| 233 | PE Redukuota mova | 40-25 | vnt. |  |
| 234 | PE Redukuota mova | 40 – 32 | vnt. |  |
| 235 | PE Redukuota mova | 50-25 | vnt. |  |
| 236 | PE Redukuota mova | 50 – 32 | vnt. |  |
| 237 | PE Redukuota mova | 50 – 40 | vnt. |  |
| 238 | PE Redukuota mova | 63 – 32 | vnt. |  |
| 239 | PE Redukuota mova | 63 – 40 | vnt. |  |
| 240 | PE Redukuota mova | 63 – 50 | vnt. |  |
| 241 | PE Trišakis iš. sriegiu | 16 x ½" | vnt. |  |
| 242 | PE Trišakis iš. sriegiu | 16 x ¾" | vnt. |  |
| 243 | PE Trišakis iš. sriegiu | 20 x ½" | vnt. |  |
| 244 | PE Trišakis iš. sriegiu | 20 x ¾" | vnt. |  |
| 245 | PE Trišakis iš. sriegiu | 25 x ½" | vnt. |  |
| 246 | PE Trišakis iš. sriegiu | 25 x ¾" | vnt. |  |
| 247 | PE Trišakis iš. sriegiu | 25 x 1" | vnt. |  |
| 248 | PE Trišakis iš. sriegiu | 32 x ¾" | vnt. |  |
| 249 | PE Trišakis iš. sriegiu | 32 x 1" | vnt. |  |
| 250 | PE Trišakis iš. sriegiu | 40 x 1" | vnt. |  |
| 251 | PE Trišakis iš. sriegiu | 40 x 1" ¼ | vnt. |  |
| 252 | PE Trišakis iš. sriegiu | 40 x 1" ½ | vnt. |  |
| 253 | PE Trišakis iš. sriegiu | 50 x 1" ½ | vnt. |  |
| 254 | PE Trišakis iš. sriegiu | 50 x 2" | vnt. |  |
| 255 | PE Trišakis iš. sriegiu | 63 x 2" | vnt. |  |
| 256 | PE Trišakis iš. sriegiu | 63 x 2" ½ | vnt. |  |
| 257 | PE Trišakis vid. sriegiu | 16 x ½" | vnt. |  |
| 258 | PE Trišakis vid. sriegiu | 16 x ¾" | vnt. |  |
| 259 | PE Trišakis vid. sriegiu | 20 x ½" | vnt. |  |
| 260 | PE Trišakis vid. sriegiu | 20 x ¾" | vnt. |  |
| 261 | PE Trišakis vid. sriegiu | 25 x ½" | vnt. |  |
| 262 | PE Trišakis vid. sriegiu | 25 x ¾" | vnt. |  |
| 263 | PE Trišakis vid. sriegiu | 25 x 1" | vnt. |  |
| 264 | PE Trišakis vid. sriegiu | 32 x ¾" | vnt. |  |
| 265 | PE Trišakis vid. sriegiu | 32 x 1" | vnt. |  |
| 266 | PE Trišakis vid. sriegiu | 40 x 1" | vnt. |  |
| 267 | PE Trišakis vid. sriegiu | 40 x 1" ¼ | vnt. |  |
| 268 | PE Trišakis vid. sriegiu | 40 x 1" ½ | vnt. |  |
| 269 | PE Trišakis vid. sriegiu | 50 x 1" ½ | vnt. |  |
| 270 | PE Trišakis vid. sriegiu | 50 x 2" | vnt. |  |
| 271 | PE Trišakis vid. sriegiu | 63 x 2" | vnt. |  |
| 272 | PE Trišakis vid. sriegiu | 63 x 2" ½ | vnt. |  |
| 273 | PE redukuotas trišakis | 20 – 16 – 20 | vnt. |  |
| 274 | PE redukuotas trišakis | 25 – 20 – 25 | vnt. |  |
| 275 | PE redukuotas trišakis | 32 – 25 – 32 | vnt. |  |
| 276 | PE redukuotas trišakis | 40 – 32 – 40 | vnt. |  |
| 277 | PE redukuotas trišakis | 50 – 32 – 50 | vnt. |  |
| 278 | PE redukuotas trišakis | 50 – 40 – 50 | vnt. |  |
| 279 | PE redukuotas trišakis | 63 – 32 – 63 | vnt. |  |
| 280 | PE redukuotas trišakis | 63 – 40 – 63 | vnt. |  |
| 281 | PE redukuotas trišakis | 63 – 50 – 63 | vnt. |  |
| 282 | PE Aklė | 16 | vnt. |  |
| 283 | PE Aklė | 20 | vnt. |  |
| 284 | PE Aklė | 25 | vnt. |  |
| 285 | PE Aklė | 32 | vnt. |  |
| 286 | PE Aklė | 40 | vnt. |  |
| 287 | PE Aklė | 50 | vnt. |  |
| 288 | PE Aklė | 63 | vnt. |  |
| 289 | PE Balnas | 20x1/2 | vnt. |  |
| 290 | PE Balnas | 25x1/2 | vnt. |  |
| 291 | PE Balnas | 25x3/4 | vnt. |  |
| 292 | PE Balnas | 32x1/2 | vnt. |  |
| 293 | PE Balnas | 32x3/4 | vnt. |  |
| 294 | PE Balnas | 32x1' | vnt. |  |
| 295 | PE Balnas | 40x1/2 | vnt. |  |
| 296 | PE Balnas | 40x3/4 | vnt. |  |
| 297 | PE Balnas | 40x1" | vnt. |  |
| 298 | PE Balnas | 50x1/2 | vnt. |  |
| 299 | PE Balnas | 50x3/4 | vnt. |  |
| 300 | PE Balnas | 50x1" | vnt. |  |
| 301 | PE Balnas | 63x1' | vnt. |  |
| 302 | PE Vamzdis | 16 | m |  |
| 303 | PE Vamzdis | 20 | m |  |
| 304 | PE Vamzdis | 25 | m |  |
| 305 | PE Vamzdis | 32 | m |  |
| 306 | PE Vamzdis | 40 | m |  |
| 307 | PE Vamzdis | 50 | m |  |
| 308 | PE Vamzdis | 63 | m |  |
| 309 | B Atbulinis vožtuvas vertikalus | ½ | vnt. |  |
| 310 | B Atbulinis vožtuvas vertikalus | 3/4" | vnt. |  |
| 311 | B Atbulinis vožtuvas vertikalus | 1" | vnt. |  |
| 312 | B Atbulinis vožtuvas vertikalus | 5/4" | vnt. |  |
| 313 | B Atbulinis vožtuvas vertikalus | 6/4" | vnt. |  |
| 314 | B Atbulinis vožtuvas vertikalus | 2" | vnt. |  |
| 315 | B Atbulinis vožtuvas vertikalus | 2. 1/2" | vnt. |  |
| 316 | B Atbulinis vožtuvas vertikalus | 3" | vnt. |  |
| 317 | B Atbulinis vožtuvas vertikalus | 4" | vnt. |  |
| 318 | B Atbulinio vožtuvo sietelis | 1/2" | vnt. |  |
| 319 | B Atbulinio vožtuvo sietelis | 3/4" | vnt. |  |
| 320 | B Atbulinio vožtuvo sietelis | 1" | vnt. |  |
| 321 | B Atbulinio vožtuvo sietelis | 5/4" | vnt. |  |
| 322 | B Atbulinio vožtuvo sietelis | 6/4" | vnt. |  |
| 323 | B Atbulinio vožtuvo sietelis | 2" | vnt. |  |
| 324 | B Atbulinis vožtuvas horizontalus | ½ | vnt. |  |
| 325 | B Atbulinis vožtuvas horizontalus | 3/4" | vnt. |  |
| 326 | B Atbulinis vožtuvas horizontalus | 1" | vnt. |  |
| 327 | B Atbulinis vožtuvas horizontalus | 5/4" | vnt. |  |
| 328 | B Atbulinis vožtuvas horizontalus | 6/4" | vnt. |  |
| 329 | B Atbulinis vožtuvas horizontalus | 2" | vnt. |  |
| 330 | B Atbulinis vožtuvas horizontalus | 2. 1/2" | vnt. |  |
| 331 | B grubaus valymo filtras | ½ | vnt. |  |
| 332 | B grubaus valymo filtras | 3/4" | vnt. |  |
| 333 | B grubaus valymo filtras | 1" | vnt. |  |
| 334 | B grubaus valymo filtras | 5/4" | vnt. |  |
| 335 | B grubaus valymo filtras | 6/4" | vnt. |  |
| 336 | B grubaus valymo filtras | 2" | vnt. |  |
| 337 | B grubaus valymo filtras | 2. 1/2" | vnt. |  |
| 338 | B grubaus valymo filtras | 3" | vnt. |  |
| 339 | B grubaus valymo filtras | 4" | vnt. |  |
| 340 | B balnas | ½- ½ | vnt. |  |
| 341 | B balnas | ¾- ½ | vnt. |  |
| 342 | B remontine mova | ½ | vnt. |  |
| 343 | B remontine mova | ¾ | vnt. |  |
| 344 | B išard. jungtis v/v | 1/2" | vnt. |  |
| 345 | B išard. jungtis v/v | 3/4" | vnt. |  |
| 346 | B išard. jungtis v/v | 1" | vnt. |  |
| 347 | B išard. jungtis v/v | 5/4" | vnt. |  |
| 348 | B išard. jungtis i/i | 02.Sau | vnt. |  |
| 349 | B išard. jungtis i/i | 04.Kov | vnt. |  |
| 350 | B išard. jungtis i/i | 1" | vnt. |  |
| 351 | B išard. jungtis v/i | 1/2" | vnt. |  |
| 352 | B išard. jungtis v/i | ¾ | vnt. |  |
| 353 | B išard. jungtis v/i | 1" | vnt. |  |
| 354 | B išard. jungtis v/i | 5/4" | vnt. |  |
| 355 | B išard. jungtis v/i | 04.Bir | vnt. |  |
| 356 | B išard. jungtis v/i | 2 | vnt. |  |
| 357 | B išard. Alkūnė v/i | 1/2" | vnt. |  |
| 358 | B išard. Alkūnė v/i | 3/4" | vnt. |  |
| 359 | B išard. Alkūnė v/i | 1" | vnt. |  |
| 360 | B išard. Alkūnė v/i | 5/4" | vnt. |  |
| 361 | B Alkūnė | 1/2" | vnt. |  |
| 362 | B Alkūnė | 3/4" | vnt. |  |
| 363 | B Alkūnė | 1" | vnt. |  |
| 364 | B Alkūnė | 5/4" | vnt. |  |
| 365 | B Alkūnė | 6/4" | vnt. |  |
| 366 | B Alkūnė | 2" | vnt. |  |
| 367 | B tvirt. Alkūnė | ½ | vnt. |  |
| 368 | B tvirt. Alkūnė | ¾ | vnt. |  |
| 369 | B tvirt. Alkūnė | 1“ | vnt. |  |
| 370 | B Trišakis | 1/2" | vnt. |  |
| 371 | B Trišakis | 3/4" | vnt. |  |
| 372 | B Trišakis | 1" | vnt. |  |
| 373 | B Trišakis | 5/4" | vnt. |  |
| 374 | B Trišakis | 6/4" | vnt. |  |
| 375 | B Trišakis | 2" | vnt. |  |
| 376 | B Redukuotas trišakis | 3/4" - 1/2" | vnt. |  |
| 377 | B Redukuotas trišakis | 1" - 1/2" | vnt. |  |
| 378 | B Redukuotas trišakis | 1" - 3/4" | vnt. |  |
| 379 | B kontraveržlė | ½ | vnt. |  |
| 380 | B kontraveržlė | ¾ | vnt. |  |
| 381 | B kontraveržlė | 1” | vnt. |  |
| 382 | B Mova | 04.Sau | vnt. |  |
| 383 | B Mova | 08.Kov | vnt. |  |
| 384 | B Mova | 1/2" | vnt. |  |
| 385 | B Mova | ¾ | vnt. |  |
| 386 | B Mova | 1" | vnt. |  |
| 387 | B Mova | 5/4" | vnt. |  |
| 388 | B Mova | 6/4" | vnt. |  |
| 389 | B Mova | 2" | vnt. |  |
| 390 | B Redukuota mova | 1/2" - 1/4" | vnt. |  |
| 391 | B Redukuota mova | 1/2" - 3/8" | vnt. |  |
| 392 | B Redukuota mova | 3/4" - 1/2" | vnt. |  |
| 393 | B Redukuota mova | 1" - 1/2" | vnt. |  |
| 394 | B Redukuota mova | 1" - 3/4" | vnt. |  |
| 395 | B Redukuota mova | 5/4" - 3/4" | vnt. |  |
| 396 | B Redukuota mova | 5/4" - 1" | vnt. |  |
| 397 | B Aklė i | ½ | vnt. |  |
| 398 | B Aklė i | ¾ | vnt. |  |
| 399 | B Aklė i | 1“ | vnt. |  |
| 400 | B Aklė i | 5/4" | vnt. |  |
| 401 | B Aklė i | 6/4" | vnt. |  |
| 402 | B Aklė i | 2" | vnt. |  |
| 403 | B Aklė v | ½ | vnt. |  |
| 404 | B Aklė v | ¾ | vnt. |  |
| 405 | B Aklė v | 1“ | vnt. |  |
| 406 | B Aklė v | 5/4" | vnt. |  |
| 407 | B Aklė v | 6/4" | vnt. |  |
| 408 | B Aklė v | 2" | vnt. |  |
| 409 | B Nipelis | 04.Sau | vnt. |  |
| 410 | B Nipelis | 08.Kov | vnt. |  |
| 411 | B Nipelis | 1/2" | vnt. |  |
| 412 | B Nipelis | 3/4" | vnt. |  |
| 413 | B Nipelis | 1" | vnt. |  |
| 414 | B Nipelis | 5/4" | vnt. |  |
| 415 | B Nipelis | 6/4" | vnt. |  |
| 416 | B Nipelis | 2" | vnt. |  |
| 417 | B Redukuotas nipelis | 3/8-1/4 | vnt. |  |
| 418 | B Redukuotas nipelis | 1/2" - 1/4" | vnt. |  |
| 419 | B Redukuotas nipelis | 1/2" - 3/8" | vnt. |  |
| 420 | B Redukuotas nipelis | 3/4" - 1/2" | vnt. |  |
| 421 | B Redukuotas nipelis | 1" - 1/2" | vnt. |  |
| 422 | B Redukuotas nipelis | 1" - 3/4" | vnt. |  |
| 423 | B Redukuotas nipelis | 5/4" - 3/4" | vnt. |  |
| 424 | B Redukuotas nipelis | 5/4" - 1" | vnt. |  |
| 425 | B Redukuotas nipelis | 6/4" - 3/4" | vnt. |  |
| 426 | B Redukuotas nipelis | 6/4" - 1" | vnt. |  |
| 427 | B Redukuotas nipelis | 6/4" - 5/4" | vnt. |  |
| 428 | B Redukuotas nipelis | 2" - 5/4" | vnt. |  |
| 429 | B Redukuotas nipelis | 2" - 6/4" | vnt. |  |
| 430 | B Redukcija | 3/8 - 1/4 | vnt. |  |
| 431 | B Redukcija | 1/2" - 1/4" | vnt. |  |
| 432 | B Redukcija | 1/2" - 3/8" | vnt. |  |
| 433 | B Redukcija | 3/4" - 1/2" | vnt. |  |
| 434 | B Redukcija | 1" - 1/2" | vnt. |  |
| 435 | B Redukcija | 1" - 3/4" | vnt. |  |
| 436 | B Redukcija | 5/4" - 3/4" | vnt. |  |
| 437 | B Redukcija | 5/4" - 1" | vnt. |  |
| 438 | B Redukcija | 6/4" - 3/4" | vnt. |  |
| 439 | B Redukcija | 6/4" - 1" | vnt. |  |
| 440 | B Redukcija | 6/4" - 5/4" | vnt. |  |
| 441 | B Redukcija | 2" - 5/4" | vnt. |  |
| 442 | B Redukcija | 2" - 6/4" | vnt. |  |
| 443 | B Štuceris v | 1/4" - 6mm | vnt. |  |
| 444 | B Štuceris v | 1/4" - 8mm | vnt. |  |
| 445 | B Štuceris v | 1/4" - 10mm | vnt. |  |
| 446 | B Štuceris v | 3/8" - 10mm | vnt. |  |
| 447 | B Štuceris v | 1/2" - 10mm | vnt. |  |
| 448 | B Štuceris v | 1/2" - 12mm | vnt. |  |
| 449 | B Štuceris v | 1/2 - 13mm | vnt. |  |
| 450 | B Štuceris v | 1/2" - 14mm | vnt. |  |
| 451 | B Štuceris v | 1/2 - 15mm | vnt. |  |
| 452 | B Štuceris v | 1/2" - 16mm | vnt. |  |
| 453 | B Štuceris v | 1/2" - 18mm | vnt. |  |
| 454 | B Štuceris v | 1/2 -20mm | vnt. |  |
| 455 | B Štuceris v | 3/4 - 16mm | vnt. |  |
| 456 | B Štuceris v | 3/4 - 18mm | vnt. |  |
| 457 | B Štuceris v | 3/4" - 20mm | vnt. |  |
| 458 | B Štuceris v | 3/4" - 25mm | vnt. |  |
| 459 | B Štuceris v | 1" - 20mm | vnt. |  |
| 460 | B Štuceris v | 1" - 25mm | vnt. |  |
| 461 | B Štuceris v | 1" - 32mm | vnt. |  |
| 462 | B Štuceris v | 6/4" - 40mm | vnt. |  |
| 463 | B Štuceris v | 2" - 50mm | vnt. |  |
| 464 | B Prailgintojas ½ | ½ 10mm | vnt. |  |
| 465 | B Prailgintojas ½ | 15mm | vnt. |  |
| 466 | B Prailgintojas ½ | 20mm | vnt. |  |
| 467 | B Prailgintojas ½ | 25mm | vnt. |  |
| 468 | B Prailgintojas ½ | 30mm | vnt. |  |
| 469 | B Prailgintojas ½ | 35mm | vnt. |  |
| 470 | B Prailgintojas ½ | 40mm | vnt. |  |
| 471 | B Prailgintojas ½ | 50mm | vnt. |  |
| 472 | B Prailgintojas ½ | 60mm | vnt. |  |
| 473 | B Prailgintojas ½ | 70mm | vnt. |  |
| 474 | B Prailgintojas ½ | 80mm | vnt. |  |
| 475 | B Prailgintojas ½ | 90mm | vnt. |  |
| 476 | B Prailgintojas ½ | 100mm | vnt. |  |
| 477 | B Štuceris i | 1/4" - 6mm | vnt. |  |
| 478 | B Štuceris i | 1/4" - 8mm | vnt. |  |
| 479 | B Štuceris i | 1/4" - 10mm | vnt. |  |
| 480 | B Štuceris i | 3/8" - 10mm | vnt. |  |
| 481 | B Štuceris i | 1/2" - 10mm | vnt. |  |
| 482 | B Štuceris i | 1/2" - 12mm | vnt. |  |
| 483 | B Štuceris i | 1/2 - 13mm | vnt. |  |
| 484 | B Štuceris i | 1/2" - 14mm | vnt. |  |
| 485 | B Štuceris i | 1/2 - 15mm | vnt. |  |
| 486 | B Štuceris i | 1/2" - 16mm | vnt. |  |
| 487 | B Štuceris i | 1/2" - 18mm | vnt. |  |
| 488 | B Štuceris i | 1/2 -20mm | vnt. |  |
| 489 | B Štuceris i | 3/4 - 16mm | vnt. |  |
| 490 | B Štuceris i | 3/4 - 18mm | vnt. |  |
| 491 | B Štuceris i | 3/4" - 20mm | vnt. |  |
| 492 | B Štuceris i | 3/4" - 25mm | vnt. |  |
| 493 | B Štuceris i | 1" - 20mm | vnt. |  |
| 494 | B Štuceris i | 1" - 25mm | vnt. |  |
| 495 | B Štuceris i | 1" - 32mm | vnt. |  |
| 496 | B Štuceris i | 6/4" - 40mm | vnt. |  |
| 497 | B Štuceris i | 2" - 50mm | vnt. |  |
| 498 | Manometras | 4 bar | vnt. |  |
| 499 | Manometras | 6 bar | vnt. |  |
| 500 | Monomeras | 10 bar | vnt. |  |
| 501 | Termometras | 0-150 C | vnt. |  |
| 502 | Termomanometras | 6 bar | vnt. |  |
| 503 | Nuorintojas | ½ | vnt. |  |
| 504 | Automatinis nuorintojas | ½ tiesus | vnt. |  |
| 505 | Automatinis nuorintojas | ½ kampu | vnt. |  |
| 506 | Apsauginis vožtuvas | 1.5 bar | vnt. |  |
| 507 | Apsauginis vožtuvas | 2 bar. | vnt. |  |
| 508 | Apsauginis vožtuvas | 3 bar. | vnt. |  |
| 509 | Apsauginis vožtuvas | 6 bar. | vnt. |  |
| 510 | Atbulinis apsauginis vožtuvas | ½ | vnt. |  |
| 511 | Cirkuliacinis siurblys | UPS 25-20 | vnt. |  |
| 512 | Cirkuliacinis siurblys | UPS 25-30 | vnt. |  |
| 513 | Cirkuliacinis siurblys | UPS 25-40 | vnt. |  |
| 514 | Cirkuliacinis siurblys | UPS 25-60 | vnt. |  |
| 515 | Cirkuliacinis siurblys | UPS 25-80 | vnt. |  |
| 516 | Cirkuliacinis siurblys | UPS 25-120 | vnt. |  |
| 517 | Cirkuliacinis siurblys | UPS 25-40basic | vnt. |  |
| 518 | Cirkuliacinis siurblys | UPS 25-60basic | vnt. |  |
| 519 | Balansinis ventilis reguliuojamas | ½ tiesus | vnt. |  |
| 520 | Balansinis ventilis reguliuojamas | ½ kampu | vnt. |  |
| 521 | Balansinis ventilis | ½ tiesus | vnt. |  |
| 522 | Balansinis ventilis | ½ kampu | vnt. |  |
| 523 | Kampiniai ventiliai | 1/2" - 3/8" | vnt. |  |
| 524 | Kampiniai ventiliai | 1/2" - 1/2" | vnt. |  |
| 525 | Kampiniai ventiliai | 3/4" - 1/2" | vnt. |  |
| 526 | Kampiniai ventiliai | 3/4" - 1/2" - 1/2" | vnt. |  |
| 527 | Kampiniai ventiliai | 3/4"-3/4' | vnt. |  |
| 528 | Sodo ventilis | 1/2" | vnt. |  |
| 529 | Sodo ventilis | 3/4" | vnt. |  |
| 530 | Sodo ventilis | 1" | vnt. |  |
| 531 | Ketinė alkūnė KETUS | 1/2" | vnt. |  |
| 532 | Ketinė alkūnė KETUS | 39876 | vnt. |  |
| 533 | Ketinė alkūnė KETUS | 1" | vnt. |  |
| 534 | Ketinė alkūnė KETUS | 5/4" | vnt. |  |
| 535 | Ketinė alkūnė KETUS | 6/4" | vnt. |  |
| 536 | Ketinė alkūnė KETUS | 2" | vnt. |  |
| 537 | Ketinė alkūnė KETUS | 2. 1/2" | vnt. |  |
| 538 | Ketinė alkūnė KETUS | 3" | vnt. |  |
| 539 | Ketinė alkūnė KETUS | 4" | vnt. |  |
| 540 | Alkūnė redukuota KETUS | 3/4" - 1/2" | vnt. |  |
| 541 | Alkūnė redukuota KETUS | 1" - 1/2" | vnt. |  |
| 542 | Alkūnė redukuota KETUS | 1" - 3/4" | vnt. |  |
| 543 | Alkūnė redukuota KETUS | 5/4" - 1/2" | vnt. |  |
| 544 | Alkūnė redukuota KETUS | 5/4" - 3/4" | vnt. |  |
| 545 | Alkūnė redukuota KETUS | 5/4" - 1" | vnt. |  |
| 546 | Alkūnė redukuota KETUS | 6/4" - 1" | vnt. |  |
| 547 | Alkūnė redukuota KETUS | 6/4" - 5/4" | vnt. |  |
| 548 | Alkūnė redukuota KETUS | 2" - 5/4" | vnt. |  |
| 549 | Alkūnė redukuota KETUS | 2" - 6/4" | vnt. |  |
| 550 | Alkūnė v/i KETUS | 1/2" | vnt. |  |
| 551 | Alkūnė v/i KETUS | 3/4" | vnt. |  |
| 552 | Alkūnė v/i KETUS | 1" | vnt. |  |
| 553 | Alkūnė v/i KETUS | 5/4" | vnt. |  |
| 554 | Alkūnė v/i KETUS | 6/4" | vnt. |  |
| 555 | Alkūnė v/i KETUS | 2" | vnt. |  |
| 556 | Alkūnė v/i KETUS | 2. 1/2" | vnt. |  |
| 557 | Alkūnė v/i KETUS | 3" | vnt. |  |
| 558 | Redukcija KETUS | 1/2" - 3/8" | vnt. |  |
| 559 | Redukcija KETUS | 3/4" - 1/2" | vnt. |  |
| 560 | Redukcija KETUS | 1" - 1/2" | vnt. |  |
| 561 | Redukcija KETUS | 1" - 3/4" | vnt. |  |
| 562 | Redukcija KETUS | 5/4" - 1/2" | vnt. |  |
| 563 | Redukcija KETUS | 5/4" - 3/4" | vnt. |  |
| 564 | Redukcija KETUS | 5/4" - 1" | vnt. |  |
| 565 | Redukcija KETUS | 6/4" - 1/2" | vnt. |  |
| 566 | Redukcija KETUS | 6/4" - 3/4" | vnt. |  |
| 567 | Redukcija KETUS | 6/4" - 1" | vnt. |  |
| 568 | Redukcija KETUS | 6/4" - 5/4" | vnt. |  |
| 569 | Redukcija KETUS | 2" - 1/2" | vnt. |  |
| 570 | Redukcija KETUS | 2" - 3/4" | vnt. |  |
| 571 | Redukcija KETUS | 2" - 1" | vnt. |  |
| 572 | Redukcija KETUS | 2" - 5/4" | vnt. |  |
| 573 | Redukcija KETUS | 2" - 6/4" | vnt. |  |
| 574 | Redukcija KETUS | 2. 1/2" - 6/4" | vnt. |  |
| 575 | Redukcija KETUS | 2. 1/2" - 2" | vnt. |  |
| 576 | Redukcija KETUS | 3" - 6/4" | vnt. |  |
| 577 | Redukcija KETUS | 3" - 2" | vnt. |  |
| 578 | Redukcija KETUS | 3" - 2. 1/2" | vnt. |  |
| 579 | Redukcija KETUS | 4" - 2" | vnt. |  |
| 580 | Redukcija KETUS | 4" - 2. 1/2" | vnt. |  |
| 581 | Redukcija KETUS | 4" - 3" | vnt. |  |
| 582 | Mova KETUS | 1/2" | vnt. |  |
| 583 | Mova KETUS | 3/4" | vnt. |  |
| 584 | Mova KETUS | 1" | vnt. |  |
| 585 | Mova KETUS | 5/4" | vnt. |  |
| 586 | Mova KETUS | 6/4" | vnt. |  |
| 587 | Mova KETUS | 2" | vnt. |  |
| 588 | Mova KETUS | 2. 1/2" | vnt. |  |
| 589 | Mova KETUS | 3" | vnt. |  |
| 590 | Mova KETUS | 4" | vnt. |  |
| 591 | Mova redukuota KETUS | 3/4" - 1/2" | vnt. |  |
| 592 | Mova redukuota KETUS | 1" - 1/2" | vnt. |  |
| 593 | Mova redukuota KETUS | 1" - 3/4" | vnt. |  |
| 594 | Mova redukuota KETUS | 5/4" - 1/2" | vnt. |  |
| 595 | Mova redukuota KETUS | 5/4" - 3/4" | vnt. |  |
| 596 | Mova redukuota KETUS | 5/4" - 1" | vnt. |  |
| 597 | Mova redukuota KETUS | 6/4" - 1/2" | vnt. |  |
| 598 | Mova redukuota KETUS | 6/4" - 3/4" | vnt. |  |
| 599 | Mova redukuota KETUS | 6/4" - 1" | vnt. |  |
| 600 | Mova redukuota KETUS | 6/4" - 5/4" | vnt. |  |
| 601 | Mova redukuota KETUS | 2" - 1/2" | vnt. |  |
| 602 | Mova redukuota KETUS | 2" - 3/4" | vnt. |  |
| 603 | Mova redukuota KETUS | 2" - 1" | vnt. |  |
| 604 | Mova redukuota KETUS | 2" - 5/4" | vnt. |  |
| 605 | Mova redukuota KETUS | 2" - 6/4" | vnt. |  |
| 606 | Mova redukuota KETUS | 2. 1/2" - 6/4" | vnt. |  |
| 607 | Mova redukuota KETUS | 2. 1/2" - 2" | vnt. |  |
| 608 | Mova redukuota KETUS | 3" - 6/4" | vnt. |  |
| 609 | Mova redukuota KETUS | 3" - 2" | vnt. |  |
| 610 | Mova redukuota KETUS | 3" - 2. 1/2" | vnt. |  |
| 611 | Mova redukuota KETUS | 4" - 2" | vnt. |  |
| 612 | Mova redukuota KETUS | 4" - 2. 1/2" | vnt. |  |
| 613 | Mova redukuota KETUS | 4" - 3" | vnt. |  |
| 614 | Trišakis KETUS | 1/2" | vnt. |  |
| 615 | Trišakis KETUS | 3/4" | vnt. |  |
| 616 | Trišakis KETUS | 1" | vnt. |  |
| 617 | Trišakis KETUS | 5/4" | vnt. |  |
| 618 | Trišakis KETUS | 6/4" | vnt. |  |
| 619 | Trišakis KETUS | 2" | vnt. |  |
| 620 | Trišakis KETUS | 2. 1/2" | vnt. |  |
| 621 | Trišakis KETUS | 3" | vnt. |  |
| 622 | Trišakis KETUS | 4" | vnt. |  |
| 623 | Trišakis redukuotas KETUS | 1/2" - 3/4" | vnt. |  |
| 624 | Trišakis redukuotas KETUS | 3/4" - 1/2" | vnt. |  |
| 625 | Trišakis redukuotas KETUS | 1" - 1/2" | vnt. |  |
| 626 | Trišakis redukuotas KETUS | 1" - 3/4" | vnt. |  |
| 627 | Trišakis redukuotas KETUS | 5/4" - 1/2" | vnt. |  |
| 628 | Trišakis redukuotas KETUS | 5/4" - 3/4" | vnt. |  |
| 629 | Trišakis redukuotas KETUS | 5/4" - 1" | vnt. |  |
| 630 | Trišakis redukuotas KETUS | 6/4" - 1/2" | vnt. |  |
| 631 | Trišakis redukuotas KETUS | 6/4" - 3/4" | vnt. |  |
| 632 | Trišakis redukuotas KETUS | 6/4" - 1" | vnt. |  |
| 633 | Trišakis redukuotas KETUS | 6/4" - 5/4" | vnt. |  |
| 634 | Trišakis redukuotas KETUS | 2" - 1/2" | vnt. |  |
| 635 | Trišakis redukuotas KETUS | 2" - 3/4" | vnt. |  |
| 636 | Trišakis redukuotas KETUS | 2" - 1" | vnt. |  |
| 637 | Trišakis redukuotas KETUS | 2" - 5/4" | vnt. |  |
| 638 | Trišakis redukuotas KETUS | 2" - 6/4" | vnt. |  |
| 639 | Trišakis redukuotas KETUS | 2. 1/2" - 6/4" | vnt. |  |
| 640 | Trišakis redukuotas KETUS | 2. 1/2" - 2" | vnt. |  |
| 641 | Trišakis redukuotas KETUS | 3" - 6/4" | vnt. |  |
| 642 | Trišakis redukuotas KETUS | 3" - 2" | vnt. |  |
| 643 | Trišakis redukuotas KETUS | 3" - 2. 1/2" | vnt. |  |
| 644 | Trišakis redukuotas KETUS | 4" - 2" | vnt. |  |
| 645 | Trišakis redukuotas KETUS | 4" - 2. 1/2" | vnt. |  |
| 646 | Trišakis redukuotas KETUS | 4" - 3" | vnt. |  |
| 647 | Nipelis KETUS | 1/2" | vnt. |  |
| 648 | Nipelis KETUS | 3/4" | vnt. |  |
| 649 | Nipelis KETUS | 1" | vnt. |  |
| 650 | Nipelis KETUS | 5/4" | vnt. |  |
| 651 | Nipelis KETUS | 6/4" | vnt. |  |
| 652 | Nipelis KETUS | 2" | vnt. |  |
| 653 | Nipelis KETUS | 2. 1/2" | vnt. |  |
| 654 | Nipelis KETUS | 3" | vnt. |  |
| 655 | Nipelis KETUS | 4" | vnt. |  |
| 656 | Nipelis redukuotas KETUS | 3/4" - 1/2" | vnt. |  |
| 657 | Nipelis redukuotas KETUS | 1" - 1/2" | vnt. |  |
| 658 | Nipelis redukuotas KETUS | 1" - 3/4" | vnt. |  |
| 659 | Nipelis redukuotas KETUS | 5/4" - 1/2" | vnt. |  |
| 660 | Nipelis redukuotas KETUS | 5/4" - 3/4" | vnt. |  |
| 661 | Nipelis redukuotas KETUS | 5/4" - 1" | vnt. |  |
| 662 | Nipelis redukuotas KETUS | 6/4" - 3/4" | vnt. |  |
| 663 | Nipelis redukuotas KETUS | 6/4" - 1" | vnt. |  |
| 664 | Nipelis redukuotas KETUS | 6/4" - 5/4" | vnt. |  |
| 665 | Nipelis redukuotas KETUS | 2" - 1" | vnt. |  |
| 666 | Nipelis redukuotas KETUS | 2" - 5/4" | vnt. |  |
| 667 | Nipelis redukuotas KETUS | 2" - 6/4" | vnt. |  |
| 668 | Aklė i KETUS | 1/2" | vnt. |  |
| 669 | Aklė i KETUS | 3/4" | vnt. |  |
| 670 | Aklė i KETUS | 1" | vnt. |  |
| 671 | Aklė i KETUS | 5/4" | vnt. |  |
| 672 | Aklė i KETUS | 6/4" | vnt. |  |
| 673 | Aklė i KETUS | 2" | vnt. |  |
| 674 | Aklė v KETUS | 1/2" | vnt. |  |
| 675 | Aklė v KETUS | 3/4" | vnt. |  |
| 676 | Aklė v KETUS | 1" | vnt. |  |
| 677 | Aklė v KETUS | 5/4" | vnt. |  |
| 678 | Aklė v KETUS | 6/4" | vnt. |  |
| 679 | Aklė v KETUS | 2" | vnt. |  |
| 680 | Aklė v KETUS | 2. 1/2" | vnt. |  |
| 681 | Aklė v KETUS | 3" | vnt. |  |
| 682 | KETUS Išard. Jungtis v/v | 1/2" | vnt. |  |
| 683 | KETUS Išard. Jungtis v/v | 3/4" | vnt. |  |
| 684 | KETUS Išard. Jungtis v/v | 1" | vnt. |  |
| 685 | KETUS Išard. Jungtis v/v | 5/4" | vnt. |  |
| 686 | KETUS Išard. Jungtis v/v | 6/4" | vnt. |  |
| 687 | KETUS Išard. Jungtis v/v | 2" | vnt. |  |
| 688 | KETUS Išard. Jungtis v/v | 2. 1/2" | vnt. |  |
| 689 | KETUS Išard. Jungtis v/v | 3" | vnt. |  |
| 690 | KETUS Išard. Jungtis v/i | 1/2" | vnt. |  |
| 691 | KETUS Išard. Jungtis v/i | 3/4" | vnt. |  |
| 692 | KETUS Išard. Jungtis v/i | 1" | vnt. |  |
| 693 | KETUS Išard. Jungtis v/i | 5/4" | vnt. |  |
| 694 | KETUS Išard. Jungtis v/i | 6/4" | vnt. |  |
| 695 | KETUS Išard. Jungtis v/i | 2" | vnt. |  |
| 696 | KETUS Išard. Jungtis v/i | 2. 1/2" | vnt. |  |
| 697 | KETUS Išard. Jungtis v/i | 3" | vnt. |  |
| 698 | KETUS Išard. Jungtis alkūnė v/v | 1/2" | vnt. |  |
| 699 | KETUS Išard. Jungtis alkūnė v/v | 3/4" | vnt. |  |
| 700 | KETUS Išard. Jungtis alkūnė v/v | 1" | vnt. |  |
| 701 | KETUS Išard. Jungtis alkūnė v/v | 5/4" | vnt. |  |
| 702 | KETUS Išard. Jungtis alkūnė v/v | 6/4" | vnt. |  |
| 703 | KETUS Išard. Jungtis alkūnė v/v | 2" | vnt. |  |
| 704 | KETUS Išard. Jungtis alkūnė v/i | 1/2" | vnt. |  |
| 705 | KETUS Išard. Jungtis alkūnė v/i | 3/4" | vnt. |  |
| 706 | KETUS Išard. Jungtis alkūnė v/i | 1" | vnt. |  |
| 707 | KETUS Išard. Jungtis alkūnė v/i | 5/4" | vnt. |  |
| 708 | KETUS Išard. Jungtis alkūnė v/i | 6/4" | vnt. |  |
| 709 | KETUS Išard. Jungtis alkūnė v/i | 2" | vnt. |  |
| 710 | KETUS Radiatoriaus kamštis k.s | aklinas 5/4" | vnt. |  |
| 711 | KETUS Radiatoriaus kamštis k.s | 5/4" - 1/2" | vnt. |  |
| 712 | KETUS Radiatoriaus kamštis k.s | 5/4" - 3/4" | vnt. |  |
| 713 | KETUS Radiatoriaus kamštis d.s | aklinas 5/4" | vnt. |  |
| 714 | KETUS Radiatoriaus kamštis d.s | 5/4" - 1/2" | vnt. |  |
| 715 | KETUS Radiatoriaus kamštis d.s | 5/4" - 3/4" | vnt. |  |
| 716 | KETUS Radiatorių sekcijų sujungimui | 39937 | vnt. |  |
| 717 | Plienines štampuotos alkūnės | 21.3 * 2.0 | vnt. |  |
| 718 | Plienines štampuotos alkūnės | 26.9 * 2.6 | vnt. |  |
| 719 | Plienines štampuotos alkūnės | 33.7 * 2.6 | vnt. |  |
| 720 | Plienines štampuotos alkūnės | 42.4 * 2.6 | vnt. |  |
| 721 | Plienines štampuotos alkūnės | 48.3 * 2.6 | vnt. |  |
| 722 | Plienines štampuotos alkūnės | 57.0 * 2.9 | vnt. |  |
| 723 | Plienines štampuotos alkūnės | 60.3 * 2.9 | vnt. |  |
| 724 | Plienines štampuotos alkūnės | 76.1 * 2.9 | vnt. |  |
| 725 | Plienines štampuotos alkūnės | 88.9 * 3.2 | vnt. |  |
| 726 | Plienines štampuotos alkūnės | 108.0 * 3.6 | vnt. |  |
| 727 | Plienines štampuotos alkūnės | 114.3 * 3.6 | vnt. |  |
| 728 | Plienines štampuotos alkūnės | 133.0 * 4.0 | vnt. |  |
| 729 | Plienines štampuotos alkūnės | 159.0 * 4.5 | vnt. |  |
| 730 | Plienines štampuotos alkūnės | 219.1 * 6.3 | vnt. |  |
| 731 | Plienines štampuotos alkūnės | 273.0 * 6.3 | vnt. |  |
| 732 | Plienines štampuotos alkūnės | 323.9 * 7.1 | vnt. |  |
| 733 | Plienines štampuotos alkūnės | 355.6 * 8.0 | vnt. |  |
| 734 | Plienines štampuotos alkūnės | 406.4 * 8.8 | vnt. |  |
| 735 | Plienines štampuotos alkūnės | 457.0 * 10.0 | vnt. |  |
| 736 | Plienines štampuotos alkūnės | 508.0 * 11.0 | vnt. |  |
| 737 | Plienines štampuotos alkūnės | 610.0 * 12.5 | vnt. |  |
| 738 | Plieninės aklės | 26.9 * 2.6 | vnt. |  |
| 739 | Plieninės aklės | 33.7 * 2.6 | vnt. |  |
| 740 | Plieninės aklės | 42.4 * 2.6 | vnt. |  |
| 741 | Plieninės aklės | 48.3 * 2.6 | vnt. |  |
| 742 | Plieninės aklės | 57.0 * 2.9 | vnt. |  |
| 743 | Plieninės aklės | 76.1 * 2.9 | vnt. |  |
| 744 | Plieninės aklės | 88.9 * 3.2 | vnt. |  |
| 745 | Plieninės aklės | 108.0 * 3.6 | vnt. |  |
| 746 | Plieninės aklės | 133.0 * 4.0 | vnt. |  |
| 747 | Plieninės aklės | 159.0 * 4.5 | vnt. |  |
| 748 | Plieninės aklės | 219.1 * 6.3 | vnt. |  |
| 749 | Plieniniai perėjimai | 26,9 - 21,3 | vnt. |  |
| 750 | Plieniniai perėjimai | 33,7 - 21,3 | vnt. |  |
| 751 | Plieniniai perėjimai | 33,7 - 26,9 | vnt. |  |
| 752 | Plieniniai perėjimai | 42,4 - 21,3 | vnt. |  |
| 753 | Plieniniai perėjimai | 42,4 - 26,9 | vnt. |  |
| 754 | Plieniniai perėjimai | 42,4 - 33,7 | vnt. |  |
| 755 | Plieniniai perėjimai | 48,3 - 21.3 | vnt. |  |
| 756 | Plieniniai perėjimai | 48,3 - 26,9 | vnt. |  |
| 757 | Plieniniai perėjimai | 48,3 - 33,7 | vnt. |  |
| 758 | Plieniniai perėjimai | 48,3 - 42,4 | vnt. |  |
| 759 | Plieniniai perėjimai | 57,0 - 26.9 | vnt. |  |
| 760 | Plieniniai perėjimai | 57,0 - 33,7 | vnt. |  |
| 761 | Plieniniai perėjimai | 57,0 - 42,4 | vnt. |  |
| 762 | Plieniniai perėjimai | 57,0 - 48,3 | vnt. |  |
| 763 | Plieniniai perėjimai | 60,3 - 26.9 | vnt. |  |
| 764 | Plieniniai perėjimai | 60,3 - 33,7 | vnt. |  |
| 765 | Plieniniai perėjimai | 60,3 - 42,4 | vnt. |  |
| 766 | Plieniniai perėjimai | 60,3 - 48,3 | vnt. |  |
| 767 | Plieniniai perėjimai | 76,1 - 33.7 | vnt. |  |
| 768 | Plieniniai perėjimai | 76,1 - 42,4 | vnt. |  |
| 769 | Plieniniai perėjimai | 76,1 - 48,3 | vnt. |  |
| 770 | Plieniniai perėjimai | 76,1 - 57,0 | vnt. |  |
| 771 | Plieniniai perėjimai | 76,1 - 60,3 | vnt. |  |
| 772 | Plieniniai perėjimai | 88,9 - 42.4 | vnt. |  |
| 773 | Plieniniai perėjimai | 88,9 - 48.3 | vnt. |  |
| 774 | Plieniniai perėjimai | 88,9 - 57,0 | vnt. |  |
| 775 | Plieniniai perėjimai | 88,9 - 60,3 | vnt. |  |
| 776 | Plieniniai perėjimai | 88,9 - 76,1 | vnt. |  |
| 777 | Plieniniai perėjimai | 108 - 57,0 | vnt. |  |
| 778 | Plieniniai perėjimai | 108 - 76,1 | vnt. |  |
| 779 | Plieniniai perėjimai | 108 - 88,9 | vnt. |  |
| 780 | Plieniniai perėjimai | 133 - 76,1 | vnt. |  |
| 781 | Plieniniai perėjimai | 133 - 88,9 | vnt. |  |
| 782 | Plieniniai perėjimai | 133 - 108 | vnt. |  |
| 783 | Plieniniai perėjimai | 159 - 76.1 | vnt. |  |
| 784 | Plieniniai perėjimai | 159 - 88,9 | vnt. |  |
| 785 | Plieniniai perėjimai | 159 - 108 | vnt. |  |
| 786 | Plieniniai perėjimai | 159 - 114,3 | vnt. |  |
| 787 | Plieniniai perėjimai | 159 - 133 | vnt. |  |
| 788 | Plieniniai perėjimai | 219,1 - 108(114.3) | vnt. |  |
| 789 | Plieniniai perėjimai | 219,1 - 133 | vnt. |  |
| 790 | Plieniniai perėjimai | 219,1 - 159 | vnt. |  |
| 791 | Plieniniai perėjimai | 273 - 159 | vnt. |  |
| 792 | Plieniniai perėjimai | 273 - 219,1 | vnt. |  |
| 793 | Plieniniai perėjimai | 323.9 - 159.0 | vnt. |  |
| 794 | Plieniniai perėjimai | 323.9 - 219.1 | vnt. |  |
| 795 | Plieniniai perėjimai | 323.9 - 273.0 | vnt. |  |
| 796 | Plieninės movos | 1\2 | vnt. |  |
| 797 | Plieninės movos | 3\4 | vnt. |  |
| 798 | Plieninės movos | 1 | vnt. |  |
| 799 | Plieninės movos | 5\4 | vnt. |  |
| 800 | Plieninės movos | 6\4 | vnt. |  |
| 801 | Plieninės movos | 2 | vnt. |  |
| 802 | Plieninės movos | 2 1\2 | vnt. |  |
| 803 | Plieninės movos | 3 | vnt. |  |
| 804 | Plieninės movos | 4 | vnt. |  |
| 805 | Radiatorių laikiklis ilgas | 250 mm | vnt. |  |
| 806 | Radiatorių laikiklis trumpas | 350 mm | vnt. |  |
| 807 | Kaitinimo elementas | 1.2 kw | vnt. |  |
| 808 | Kaitinimo elementas | 1.5 kw | vnt. |  |
| 809 | Kaitinimo elementas | 2 kw | vnt. |  |
| 810 | Drazice kaitinimo elementas | 1.2 kw | vnt. |  |
| 811 | Drazice kaitinimo elementas | 1.5 kw | vnt. |  |
| 812 | Drazice kaitinimo elementas | 2 kw | vnt. |  |
| 813 | Laikikliai | 15 | vnt. |  |
| 814 | Laikikliai | 16 | vnt. |  |
| 815 | Laikikliai | 20 | vnt. |  |
| 816 | Laikikliai | 25 | vnt. |  |
| 817 | Laikikliai | 32 | vnt. |  |
| 818 | Laikikliai | 40 | vnt. |  |
| 819 | Laikikliai | 50 | vnt. |  |
| 820 | Laikikliai | 63 | vnt. |  |
| 821 | Laikikliai | 100 | vnt. |  |
| 822 | Laikikliai | 110 | vnt. |  |
| 823 | Laikikliai | 160 | vnt. |  |
| 824 | Virinimo aparatas | PN-20 | vnt. |  |
| 825 | Virinimo galvos | 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2" | vnt. |  |
| 826 | Žirklės vamzdžiui kirpti | Plieninės | vnt. |  |
| 827 | Drožtukas | 16-20 | vnt. |  |
| 828 | Drožtukas | 20-25 | vnt. |  |
| 829 | Drožtukas | 25/32 | vnt. |  |
| 830 | Drožtukas | 32-40 | vnt. |  |
| 831 | Drožtukas | 50 | vnt. |  |
| 832 | Drožtukas | 50-63 | vnt. |  |
| 833 | Drožtukas | 63 | vnt. |  |
| 834 | Drožtukas | 75 | vnt. |  |
| 835 | Drožtukas | 90 | vnt. |  |
| 836 | Drožtukas | 110 | vnt. |  |
| 837 | Izoliacija | 18X6 | vnt. |  |
| 838 | Izoliacija | 22X6 | vnt. |  |
| 839 | Izoliacija | 28X6 | vnt. |  |
| 840 | Izoliacija | 35X6 | vnt. |  |
| 841 | Izoliacija | 18X9 | vnt. |  |
| 842 | Izoliacija | 22X9 | vnt. |  |
| 843 | Izoliacija | 28X9 | vnt. |  |
| 844 | Izoliacija | 35X9 | vnt. |  |
| 845 | Izoliacija | 18X10 | vnt. |  |
| 846 | Izoliacija | 22X10 | vnt. |  |
| 847 | Izoliacija | 28X10 | vnt. |  |
| 848 | Izoliacija | 35X10 | vnt. |  |
| 849 | Izoliacija | 18X10 | vnt. |  |
| 850 | Izoliacija | 22X10 | vnt. |  |
| 851 | Izoliacija | 28X10 | vnt. |  |
| 852 | Izoliacija | 35X10 | vnt. |  |
| 853 | Izoliacija | 42x10 | vnt. |  |
| 854 | Izoliacija | 49x10 | vnt. |  |
| 855 | Izoliacija | 52x10 | vnt. |  |
| 856 | Izoliacija | 54x10 | vnt. |  |
| 857 | Izoliacija | 62x10 | vnt. |  |
| 858 | Izoliacija | 65x10 | vnt. |  |
| 859 | Izoliacija | 70x10 | vnt. |  |
| 860 | Izoliacija | 76x10 | vnt. |  |
| 861 | Izoliacija | 89x15 | vnt. |  |
| 862 | Izoliacija | 114x15 | vnt. |  |
| 863 | Izoliacija su folija | 18x20 | vnt. |  |
| 864 | Izoliacija su folija | 22x20 | vnt. |  |
| 865 | Izoliacija su folija | 28x20 | vnt. |  |
| 866 | Izoliacija su folija | 35x20 | vnt. |  |
| 867 | Izoliacija su folija | 42x20 | vnt. |  |
| 868 | Izoliacija su folija | 48x20 | vnt. |  |
| 869 | Izoliacija su folija | 60x20 | vnt. |  |
| 870 | Izoliacija su folija | 18x30 | vnt. |  |
| 871 | Izoliacija su folija | 22x30 | vnt. |  |
| 872 | Izoliacija su folija | 28x30 | vnt. |  |
| 873 | Izoliacija su folija | 35x30 | vnt. |  |
| 874 | Izoliacija su folija | 42x30 | vnt. |  |
| 875 | Izoliacija su folija | 48x30 | vnt. |  |
| 876 | Izoliacija su folija | 60x30 | vnt. |  |
| 877 | Izoliacija su folija | 64x30 | vnt. |  |
| 878 | Izoliacija su folija | 76x30 | vnt. |  |
| 879 | Izoliacija su folija | 89x30 | vnt. |  |
| 880 | Izoliacija su folija | 22x40 | vnt. |  |
| 881 | Izoliacija su folija | 28x40 | vnt. |  |
| 882 | Izoliacija su folija | 35x40 | vnt. |  |
| 883 | Izoliacija su folija | 42x40 | vnt. |  |
| 884 | Izoliacija su folija | 48x40 | vnt. |  |
| 885 | Izoliacija su folija | 60x40 | vnt. |  |
| 886 | Izoliacija su folija | 76x40 | vnt. |  |
| 887 | Izoliacija su folija | 89x40 | vnt. |  |
| 888 | Izoliacija su folija | 108x40 | vnt. |  |
| 889 | Izoliacija su folija | 114x40 | vnt. |  |
| 890 | Izoliacija su folija | 133x40 | vnt. |  |
| 891 | Izoliacija su folija | 140x40 | vnt. |  |
| 892 | Izoliacija su folija | 22x50 | vnt. |  |
| 893 | Izoliacija su folija | 28x50 | vnt. |  |
| 894 | Izoliacija su folija | 35x50 | vnt. |  |
| 895 | Izoliacija su folija | 42x50 | vnt. |  |
| 896 | Izoliacija su folija | 48x50 | vnt. |  |
| 897 | Izoliacija su folija | 60x50 | vnt. |  |
| 898 | Izoliacija su folija | 76x50 | vnt. |  |
| 899 | Izoliacija su folija | 89x50 | vnt. |  |
| 900 | Izoliacija su folija | 140x50 | vnt. |  |
| 901 | Vamzdis | 32x150 | vnt. |  |
| 902 | Vamzdis | 32x250 | vnt. |  |
| 903 | Vamzdis | 32x500 | vnt. |  |
| 904 | Vamzdis | 32x750 | vnt. |  |
| 905 | Vamzdis | 32x1000 | vnt. |  |
| 906 | Vamzdis | 32x1500 | vnt. |  |
| 907 | Vamzdis | 32x2000 | vnt. |  |
| 908 | Vamzdis | 40x150 | vnt. |  |
| 909 | Vamzdis | 40x250 | vnt. |  |
| 910 | Vamzdis | 40x500 | vnt. |  |
| 911 | Vamzdis | 40x750 | vnt. |  |
| 912 | Vamzdis | 40x1000 | vnt. |  |
| 913 | Vamzdis | 40x1500 | vnt. |  |
| 914 | Vamzdis | 40x2000 | vnt. |  |
| 915 | Vamzdis | 50x150 | vnt. |  |
| 916 | Vamzdis | 50x250 | vnt. |  |
| 917 | Vamzdis | 50x750 | vnt. |  |
| 918 | Vamzdis | 50x1000 | vnt. |  |
| 919 | Vamzdis | 50x1500 | vnt. |  |
| 920 | Vamzdis | 50x2000 | vnt. |  |
| 921 | Vamzdis | 50x3000 | vnt. |  |
| 922 | Vamzdis | 50x500 | vnt. |  |
| 923 | Vamzdis | 110x150 | vnt. |  |
| 924 | Vamzdis | 110x250 | vnt. |  |
| 925 | Vamzdis | 110x500 | vnt. |  |
| 926 | Vamzdis | 110x1000 | vnt. |  |
| 927 | Vamzdis | 110x1500 | vnt. |  |
| 928 | Vamzdis | 110x2000 | vnt. |  |
| 929 | Vamzdis | 110x3000 | vnt. |  |
| 930 | Vamzdis | 110x4000 | vnt. |  |
| 931 | Vamzdis | 110x5000 | vnt. |  |
| 932 | Vamzdis | 110x750 | vnt. |  |
| 933 | Alkūnė | 32x15 | vnt. |  |
| 934 | Alkūnė | 32x30 | vnt. |  |
| 935 | Alkūnė | 32x45 | vnt. |  |
| 936 | Alkūnė | 32x67 | vnt. |  |
| 937 | Alkūnė | 32x87 | vnt. |  |
| 938 | Alkūnė | 40x15 | vnt. |  |
| 939 | Alkūnė | 40x30 | vnt. |  |
| 940 | Alkūnė | 40x45 | vnt. |  |
| 941 | Alkūnė | 40x67 | vnt. |  |
| 942 | Alkūnė | 40x87 | vnt. |  |
| 943 | Alkūnė | 50x15 | vnt. |  |
| 944 | Alkūnė | 50x30 | vnt. |  |
| 945 | Alkūnė | 50x45 | vnt. |  |
| 946 | Alkūnė | 50x67 | vnt. |  |
| 947 | Alkūnė | 50x87 | vnt. |  |
| 948 | Alkūnė | 110x15 | vnt. |  |
| 949 | Alkūnė | 110x30 | vnt. |  |
| 950 | Alkūnė | 110x45 | vnt. |  |
| 951 | Alkūnė | 110x67 | vnt. |  |
| 952 | Alkūnė | 110x87 | vnt. |  |
| 953 | HTED Keturšakis | 110/50/50x67 | vnt. |  |
| 954 | HTED Keturšakis | 110/50/110x67 | vnt. |  |
| 955 | HTED Keturšakis | 110/110/50x67 | vnt. |  |
| 956 | HTED Keturšakis | 110/110/110x67 | vnt. |  |
| 957 | Trišakis | 32x45 | vnt. |  |
| 958 | Trišakis | 32x67 | vnt. |  |
| 959 | Trišakis | 32x87 | vnt. |  |
| 960 | Trišakis | 40/40x45 | vnt. |  |
| 961 | Trišakis | 40/40x67 | vnt. |  |
| 962 | Trišakis | 40/40x87 | vnt. |  |
| 963 | Trišakis | 50/40x45 | vnt. |  |
| 964 | Trišakis | 50/40x67 | vnt. |  |
| 965 | Trišakis | 50/40x87 | vnt. |  |
| 966 | Trišakis | 50/50x45 | vnt. |  |
| 967 | Trišakis | 50/50x67 | vnt. |  |
| 968 | Trišakis | 50/50x87 | vnt. |  |
| 969 | Trišakis | 110/40x45 | vnt. |  |
| 970 | Trišakis | 110/40x67 | vnt. |  |
| 971 | Trišakis | 110/40x87 | vnt. |  |
| 972 | Trišakis | 110/50x45 | vnt. |  |
| 973 | Trišakis | 110/50x67 | vnt. |  |
| 974 | Trišakis | 110/50x87 | vnt. |  |
| 975 | Trišakis | 110/110x45 | vnt. |  |
| 976 | Trišakis | 110/110x87 | vnt. |  |
| 977 | Trišakis | 110/110x67 | vnt. |  |
| 978 | HTDA Keturšakis | 50/50/50x67 | vnt. |  |
| 979 | HTDA Keturšakis | 50/50/50x87 | vnt. |  |
| 980 | HTDA Keturšakis | 110/50/50x67 | vnt. |  |
| 981 | HTDA Keturšakis | 110/50/50x87 | vnt. |  |
| 982 | HTDA Keturšakis | 110/110/110x45 | vnt. |  |
| 983 | HTDA Keturšakis | 110/110/110x67 | vnt. |  |
| 984 | HTDA Keturšakis | 110/110/110x87 | vnt. |  |
| 985 | Redukcija | 50/40 | vnt. |  |
| 986 | Redukcija | 110/50 | vnt. |  |
| 987 | Aklė | 40 | vnt. |  |
| 988 | Aklė | 50 | vnt. |  |
| 989 | Aklė | 110 | vnt. |  |
| 990 | Mova | 110 | vnt. |  |
| 991 | Mova | 50 | vnt. |  |
| 992 | Mova | 40 | vnt. |  |
| 993 | Mova | 32 | vnt. |  |
| 994 | Revizija | 50 | vnt. |  |
| 995 | Revizija | 110 | vnt. |  |
| 996 | Perėjimas i ketu | 50 | vnt. |  |
| 997 | Perėjimas i ketu | 110 | vnt. |  |
| 998 | Alsuoklis | 50 | vnt. |  |
| 999 | Alsuoklis | 110 | vnt. |  |
| 1000 | Jungtis sifono | 40/40 24-32 | vnt. |  |
| 1001 | Jungtis sifono | 40/40 36-40 | vnt. |  |
| 1002 | Jungtis sifono | 40/50 24-32 | vnt. |  |
| 1003 | Jungtis sifono | 40/50 36-40 | vnt. |  |
| 1004 | Jungtis sifono | 50/50 24-32 | vnt. |  |
| 1005 | Jungtis sifono | 50/50 36-40 | vnt. |  |
| 1006 | Jungtis sifono | 50/50 46-50 | vnt. |  |
| 1007 | Apkaba | 40-46 | vnt. |  |
| 1008 | Apkaba | 48-53 | vnt. |  |
| 1009 | Apkaba | 102-116 | vnt. |  |
| 1010 | Vamzdis | 110x500 | vnt. |  |
| 1011 | Vamzdis | 110x1000 | vnt. |  |
| 1012 | Vamzdis | 110x2000 | vnt. |  |
| 1013 | Vamzdis | 110x3000 | vnt. |  |
| 1014 | Vamzdis | 110x4000 | vnt. |  |
| 1015 | Vamzdis | 110x5000 | vnt. |  |
| 1016 | Vamzdis | 110x6000 | vnt. |  |
| 1017 | Vamzdis | 160x500 | vnt. |  |
| 1018 | Vamzdis | 160x1000 | vnt. |  |
| 1019 | Vamzdis | 160x2000 | vnt. |  |
| 1020 | Vamzdis | 160x3000 | vnt. |  |
| 1021 | Vamzdis | 160x4000 | vnt. |  |
| 1022 | Vamzdis | 160x5000 | vnt. |  |
| 1023 | Vamzdis | 160x6000 | vnt. |  |
| 1024 | Vamzdis | 200x1000 | vnt. |  |
| 1025 | Vamzdis | 200x2000 | vnt. |  |
| 1026 | Vamzdis | 200x3000 | vnt. |  |
| 1027 | Vamzdis | 200x4000 | vnt. |  |
| 1028 | Vamzdis | 200x5000 | vnt. |  |
| 1029 | Vamzdis | 200x6000 | vnt. |  |
| 1030 | Vamzdis | 200x500 | vnt. |  |
| 1031 | Vamzdis | 250x1000 | vnt. |  |
| 1032 | Vamzdis | 250x2000 | vnt. |  |
| 1033 | Vamzdis | 250x3000 | vnt. |  |
| 1034 | Vamzdis | 250x5000 | vnt. |  |
| 1035 | Vamzdis | 315x1000 | vnt. |  |
| 1036 | Vamzdis | 315x2000 | vnt. |  |
| 1037 | Vamzdis | 315x5000 | vnt. |  |
| 1038 | Vamzdis | 400xx1000 | vnt. |  |
| 1039 | Vamzdis | 400x2000 | vnt. |  |
| 1040 | Vamzdis | 400x5000 | vnt. |  |
| 1041 | Vamzdis | 500x2000 | vnt. |  |
| 1042 | Vamzdis | 500x5000 | vnt. |  |
| 1043 | Vamzdis | 500 | vnt. |  |
| 1044 | Mova | 110 | vnt. |  |
| 1045 | Mova | 160 | vnt. |  |
| 1046 | Mova | 200 | vnt. |  |
| 1047 | Mova | 250 | vnt. |  |
| 1048 | Mova | 315 | vnt. |  |
| 1049 | Mova | 400 | vnt. |  |
| 1050 | Mova | 500 | vnt. |  |
| 1051 | Perėjimas | 160/110 | vnt. |  |
| 1052 | Perėjimas | 200/160 | vnt. |  |
| 1053 | Perėjimas | 250/200 | vnt. |  |
| 1054 | Perėjimas | 315/250 | vnt. |  |
| 1055 | Perėjimas | 400/315 | vnt. |  |
| 1056 | Perėjimas | 500/400 | vnt. |  |
| 1057 | Trišakis | 110/110x45 | vnt. |  |
| 1058 | Trišakis | 110/110x87 | vnt. |  |
| 1059 | Trišakis | 160/160 x45 | vnt. |  |
| 1060 | Trišakis | 160/160x87 | vnt. |  |
| 1061 | Trišakis | 200/200 x45 | vnt. |  |
| 1062 | Trišakis | 200/200x87 | vnt. |  |
| 1063 | Trišakis | 250/250 x45 | vnt. |  |
| 1064 | Trišakis | 250/250x87 | vnt. |  |
| 1065 | Trišakis | 315/315 x45 | vnt. |  |
| 1066 | Trišakis | 315/315x87 | vnt. |  |
| 1067 | Trišakis | 400/400 x45 | vnt. |  |
| 1068 | Trišakis | 400/400x87 | vnt. |  |
| 1069 | Trišakis | 500/500 x45 | vnt. |  |
| 1070 | Trišakis | 500/500x87 | vnt. |  |
| 1071 | Trišakis | 160/110 x45 | vnt. |  |
| 1072 | Trišakis | 160/110x87 | vnt. |  |
| 1073 | Trišakis | 200/110 x45 | vnt. |  |
| 1074 | Trišakis | 200/110x87 | vnt. |  |
| 1075 | Trišakis | 200/160 x45 | vnt. |  |
| 1076 | Trišakis | 200/160x87 | vnt. |  |
| 1077 | Trišakis | 250/110 x45 | vnt. |  |
| 1078 | Trišakis | 250/110x87 | vnt. |  |
| 1079 | Trišakis | 250/160 x45 | vnt. |  |
| 1080 | Trišakis | 250/160x87 | vnt. |  |
| 1081 | Trišakis | 250/200 x45 | vnt. |  |
| 1082 | Trišakis | 250/200x87 | vnt. |  |
| 1083 | Alkūnė | 110x15 | vnt. |  |
| 1084 | Alkūnė | 110x30 | vnt. |  |
| 1085 | Alkūnė | 110x45 | vnt. |  |
| 1086 | Alkūnė | 110x67 | vnt. |  |
| 1087 | Alkūnė | 110x87 | vnt. |  |
| 1088 | Alkūnė | 160x15 | vnt. |  |
| 1089 | Alkūnė | 160x30 | vnt. |  |
| 1090 | Alkūnė | 160x45 | vnt. |  |
| 1091 | Alkūnė | 160x67 | vnt. |  |
| 1092 | Alkūnė | 160x87 | vnt. |  |
| 1093 | Alkūnė | 200x15 | vnt. |  |
| 1094 | Alkūnė | 200x30 | vnt. |  |
| 1095 | Alkūnė | 200x45 | vnt. |  |
| 1096 | Alkūnė | 200x67 | vnt. |  |
| 1097 | Alkūnė | 200x87 | vnt. |  |
| 1098 | Alkūnė | 250x15 | vnt. |  |
| 1099 | Alkūnė | 250x30 | vnt. |  |
| 1100 | Alkūnė | 250x45 | vnt. |  |
| 1101 | Alkūnė | 250x87 | vnt. |  |
| 1102 | Alkūnė | 315x15 | vnt. |  |
| 1103 | Alkūnė | 315c30 | vnt. |  |
| 1104 | Alkūnė | 315c45 | vnt. |  |
| 1105 | Alkūnė | 315x67 | vnt. |  |
| 1106 | Alkūnė | 315x87 | vnt. |  |
| 1107 | Alkūnė | 400x15 | vnt. |  |
| 1108 | Alkūnė | 400x30 | vnt. |  |
| 1109 | Alkūnė | 400x45 | vnt. |  |
| 1110 | Alkūnė | 400x67 | vnt. |  |
| 1111 | Alkūnė | 400x87 | vnt. |  |
| 1112 | Revizija | 110 | vnt. |  |
| 1113 | Revizija | 160 | vnt. |  |
| 1114 | Revizija | 200 | vnt. |  |
| 1115 | Revizija | 250 | vnt. |  |
| 1116 | Revizija | 315 | vnt. |  |
| 1117 | Revizija | 400 | vnt. |  |
| 1118 | Revizija | 500 | vnt. |  |
| 1119 | Revizija | 250/250 | vnt. |  |
| 1120 | Aklė | 110 | vnt. |  |
| 1121 | Aklė | 160 | vnt. |  |
| 1122 | Aklė | 200 | vnt. |  |
| 1123 | Aklė | 250 | vnt. |  |
| 1124 | Aklė | 315 | vnt. |  |
| 1125 | Aklė | 400 | vnt. |  |
| 1126 | Perėjimas į ketinį vamzdį | 110 | vnt. |  |
| 1127 | Perėjimas į ketinį vamzdį | 160 | vnt. |  |
| 1128 | Perėjimas į ketinį vamzdį | 200 | vnt. |  |
| 1129 | Montažinis tepalas | 150g | vnt. |  |
| 1130 | Montažinis tepalas | 250g | vnt. |  |
| 1131 | Montažinis tepalas | 500g | vnt. |  |
| 1132 | Kanalizacijos dangtis | Ketus | vnt. |  |
| 1133 | Sriegiklių komplektas ½ -2“ | Įrankinis plienas | vnt. |  |
| 1134 | Trapas su metaliniu dangteliu | 50 kampu | vnt. |  |
| 1135 | Trapas su metaliniu dangteliu | 50 tiesus | vnt. |  |
| 1136 | Trapas su metaliniu dangteliu | 110 kampu | vnt. |  |
| 1137 | Trapas su metaliniu dangteliu | 110 tiesus | vnt. |  |
| 1138 | Plieninis vamzdis | ½ | m |  |
| 1139 | Plieninis vamzdis | ¾ | m |  |
| 1140 | Plieninis vamzdis | 1“ | m |  |
| 1141 | Plieninis vamzdis | 1 ¼ | m |  |
| 1142 | Plieninis vamzdis | 1 ½ | m |  |
| 1143 | Plieninis vamzdis | 2 | m |  |
| 1144 | Dviejų laidininkų šildymo kabeliai | 8m x 160w | vnt. |  |
| 1145 | Dviejų laidininkų šildymo kabeliai | 14m x 250 w | vnt. |  |
| 1146 | Dviejų laidininkų šildymo kabeliai | 24m x 420w | vnt. |  |
| 1147 | Dviejų laidininkų šildymo kabeliai | 28m x 520w | vnt. |  |
| 1148 | Dviejų laidininkų šildymo kabeliai | 34m x 600w | vnt. |  |
| 1149 | Dviejų laidininkų šildymo kabeliai | 46m x 830w | vnt. |  |
| 1150 | Dviejų laidininkų šildymo kabeliai | 57m x 1000w | vnt. |  |
| 1151 | Dviejų laidininkų šildymo kabeliai | 69m x 1200w | vnt. |  |
| 1152 | Termostatai | C101 is sensorius 16A | vnt. |  |
| 1153 | Termostatai | Devireng 850II elektroninis, be sensorių IP 30 | vnt. |  |
| 1154 | Termostatai | C 502-R Išorinis termostatas 16 A, 0,3 mA | vnt. |  |
| 1155 | Sifonas WC gofra | 110 ilga | vnt. |  |
| 1156 | Sifonas WC gofra | 110 trumpa | vnt. |  |
| 1157 | Sifonas WC gofra | 110 ištraukiama | vnt. |  |
| 1158 | Drazice tarpinė | ½ | vnt. |  |
| 1159 | Drazice tarpinė | ¾ | vnt. |  |
| 1160 | Drazice tarpinė | 1 | vnt. |  |
| 1161 | Drazice tarpinė | 1 ½ | vnt. |  |
| 1162 | Drazice tarpinė | 1 ¼ | vnt. |  |
| 1163 | Drazice tarpinė | 2 | vnt. |  |
| 1164 | Kalio permanganatas | Grūdeliais | kg |  |
|  |  |  | Viso: |  |

2 lentelė

PASLAUGŲ (DARBŲ), ATLIEKANT ŠILUMOS, VANDENTIEKIO, KANALIZACIJOS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ APTARNAVIMĄ,  SĄRAŠAS IR KAINOS

(P)

| Eil. Nr. | Paslaugos (darbų) pavadinimas, reikalavimai | Mato vnt. | Paslaugos (darbo) kaina, Lt su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Momentinio šildytuvo demontažas |  | vnt. |  |
| 2 | Praustuvo demontažas |  | vnt. |  |
| 3 | Praustuvo montažas |  | vnt. |  |
| 4 | Maišytuvo demontažas |  | vnt. |  |
| 5 | Maišytuvo montažas |  | vnt. |  |
| 6 | Sifono demontažas |  | vnt. |  |
| 7 | Sifono montažas |  | vnt. |  |
| 8 | Santechninių žarnelių demontažas |  | vnt. |  |
| 9 | Santechninių žarnelių montažas |  | vnt. |  |
| 10 | Tualeto demontažas |  | vnt. |  |
| 11 | Tualeto montažas |  | vnt. |  |
| 12 | Tualeto nuleidimo mechanizmo demontažas |  | vnt. |  |
| 13 | Tualeto nuleidimo mechanizmo montažas |  | vnt. |  |
| 14 | Tualeto prileidimo mechanizmo demontažas |  | vnt. |  |
| 15 | Tualeto prileidimo mechanizmo montažas |  | vnt. |  |
| 16 | Lauko vandentiekio trasų demontažas |  | m |  |
| 17 | Lauko vandentiekio trasų montažas |  | m |  |
| 18 | Tranšėjų kasimas |  | m |  |
| 19 | Vandens šildytuvo demontažas |  | vnt. |  |
| 20 | Vandens šildytuvo montažas |  | vnt. |  |
| 21 | Vandens šildytuvo kaitinimo elemento demontažas |  | vnt. |  |
| 22 | Vidaus nuotakyno demontažas |  | vnt. |  |
| 23 | Vidaus nuotakyno montažas |  | vnt. |  |
| 24 | Lauko nuotakyno demontažas |  | m |  |
| 25 | Lauko nuotakyno montažas |  | m |  |
| 26 | Radiatorių demontažas |  | vnt. |  |
| 27 | Radiatorių montžas |  | vnt. |  |
| 28 | Balansinių kranelių montavimas |  | vnt. |  |
| 29 | Automatinių nuorintojų montavimas |  | vnt. |  |
| 30 | Šildymo trasų demontažas |  | m |  |
| 31 | Šildymo trasų montažas |  | m |  |
| 32 | Šildymo kabelio montavimas |  | m |  |
| 33 | Nuotakyno stovų demontažas |  | m |  |
| 34 | Nuotakyno stovų montažas |  | m |  |
| 35 | Pisuaro demontažas |  | vnt. |  |
| 36 | Pisuaro montažas |  | vnt. |  |
| 37 | Ventilių demontažas |  | vnt. |  |
| 38 | Ventilių montažas |  | vnt. |  |
| 39 | Sklendžių demontažas |  | vnt. |  |
| 40 | Sklendžių montažas |  | vnt. |  |
| 41 | Sistemos išleidimas (skaičiuojant vieno radiatoriaus) |  | vnt. |  |
| 42 | Sistemos išplovimas (skaičiuojant vieno radiatoriaus) |  | vnt. |  |
| 43 | Dušo demontažas |  | vnt. |  |
| 44 | Dušo montažas |  | vnt. |  |
| 45 | Dušo kabinos montažas |  | vnt. |  |
| 46 | Trapo demontažas |  | vnt. |  |
| 47 | Trapo montažas |  | vnt. |  |
| 48 | Vamzdžių apšildymas |  | m |  |
| 49 | Vamzdžių sriegimas |  | vnt. |  |
| 50 | Automatinio nuorintojo montavimas |  | vnt. |  |
| 51 | Laikiklių montavimas |  | vnt. |  |
| 52 | Radiatorių kamščių demontažas |  | vnt. |  |
| 53 | Radiatorių kamščių montavimas |  | vnt. |  |
| 54 | Plautuvių demontažas |  | vnt. |  |
| 55 | Plautuvių montažas |  | vnt. |  |
| 56 | Maišytuvo dalių demontažas |  | vnt. |  |
| 57 | Maišytuvo dalių montažas |  | vnt. |  |
| 58 | Sistemos tikrinimas |  | m |  |
| 59 | Nuotakyno valymas |  | m |  |
| 60 | Automatizuoti žemės darbai | Ekskavatoriumi/buldozeriu | h |  |
| 61 | Rankiniai žemės darbai |  | h |  |
| 62 | Sistemos hidraulinis išbandymas |  | h |  |
| 63 | Nugeležinimo filtro priežiūra ir remontas |  | h |  |
|  |  |  | Viso: |  |

3 lentelė

KOEFICIENTAI, KURIAIS KINTA DETALIŲ IR MEDŽIAGŲ (1 LENTELĖS) PASLAUGŲ (DARBŲ) (2 LENTELĖS) KAINOS

(K)

| Eil. Nr. | Koeficiento pavadinimas | Pastabos | Žymėjimas | Koeficiento reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koeficientas, kuriuo kinta detalių ir medžiagų (1 lentelė, poz. 1–1164) pakeitimo/montavimo kaina šalinant avarijas poilsio, švenčių dienomis ir po darbo valandų. | Laikas po darbo valandų 17:00 (15:45 penktadieniais) – 8:00 | k1 |  |
| 2 | Koeficientas, kuriuo kinta paslaugų (darbų) kaina (2 lentelė, poz. 1–63) šalinant avarijas poilsio, švenčių dienomis ir po darbo valandų | Laikas po darbo valandų 17:00 (15:45 penktadieniais) – 8:00 | k2 |  |
|  |  |  | Viso: |  |