Patvirtinta

Alytaus  kolegijos direktorės įsakymu

2012 m. sausio       d. Nr.

ALYTAUS KOLEGIJOS PROJEKTO „REGIONINIO TECHNOLOGIJŲ CENTRO KŪRIMAS“

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO „LABORATORINĖS ĮRANGOS  7“ KONKURSO SĄLYGOS

TURINYS

| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |
| --- | --- |
| II. | PIRKIMO OBJEKTAS |
| III. | TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI |
| IV. | ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE |
| V. | PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS |
| VI. | PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS |
| VII. | KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS |
| VIII. | VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA |
| IX. | TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS TIKRINIMAS, PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS |
| X. | PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJUS |
| XI. | PASIŪLYMŲ EILĖS IR SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO |
| XII. | PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA |
| XIII. | PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |
|  | PRIEDAI: |

- Pasiūlymo formos pavyzdys priedas Nr.1

- Techninė specifikacija priedas Nr. 2

- Tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaracijos formos pavyzdys priedas Nr. 3

- Tiekėjo (fizinio asmens) sąžiningumo deklaracijos formos pavyzdys priedas Nr. 3

5.  Sutarties projektas priedas Nr. 4

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Alytaus kolegija (toliau – perkančioji organizacija) vykdo projektą „Regioninio technologijų centro kūrimas“ ir numato supaprastinto mažos vertės būdu (toliau – pirkimas) pirkti laboratorinę įrangą 7: pagal  sąlygų (toliau – konkurso sąlygos) 2 priede nustatytus techninius reikalavimus ir su konkurso laimėtoju (-ais) sudaryti minėtų prekių pirkimo–pardavimo sutartį (-is) (toliau – sutartis).

1.2. Mažos vertės konkursas (toliau – pirkimas) vykdomas vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, Alytaus kolegijos viešųjų pirkimų taisyklėmis patvirtintomis 2011-03-21 d. direktoriaus įsakymu V-174 ir paskelbtomis CVP IS sistemoje, bei šiomis pirkimo sąlygomis.

## 1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

## 1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS.

1.5. Pirkimą vykdo Alytaus kolegijos direktoriaus įsakymu sudaryta Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija).

## 1.6. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

## 1.7. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – Nerijus Cesiulis, Merkinės g. 2b, LT-62252 Alytus, faksas - (8 315) 79 132, (8 612) 64346, el.paštas – nerijus.cesiulis@akolegija.lt.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkama laboratorinė įranga kurią sudaro: dujų analizatorius 1 komplektas, dūmingumo matavimo prietaisas 1 komplektas, diagnostinis prietaisas su motortesteriu 1 komplektas, išmetamųjų dūmų surikimo įranga 1 komplektas, stabdžių skysčio ir vairo stiprintuvo skysčio keitimo prietaisas 1 vnt., stabdžių skysčio kokybės tikrinimo prietaisas 1 vnt. Perkamų prekių techninė specifikacija nurodyta konkurso sąlygų  ,,Laboratorinės  įrangos 7 sąlygų 2 priede“.

2.2. Prekių tiekimo terminas – nuo sutarties pasirašymo per 3 mėnesius.

2.3. Prekių pristatymo vieta – Alytaus kolegija Merkinės g. 2b, Alytus.

# III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

## 3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

1 lentelė. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus | Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje |
|  | Tiekėjas įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. | Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*), išduotas ne anksčiau kaip išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje |
|  | Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. | Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje |
|  | Tiekėjas turi turėti teisę atlikti garantinį aptarnavimą arba galiojančią sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. | Dokumentų, patvirtinančių tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti pasiūlytų prekių garantinį aptarnavimą tinkamai patvirtintos kopijos*. Jeigu tiekėjas neturi gamintojo suteiktos teisės pasiūlytoms prekėms teikti garantinį aptarnavimą, turi pateikti galiojančios sutarties su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti garantinį aptarnavimą, kopiją. * Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje |

*Pastabos:

1) perkančioji organizacija pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius minimalius kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus;

2) perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas privalės pateikti kvalifikacijos atitikties dokumentų originalus;

3) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir anspaudą (jei turi);

4) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

5) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

3.2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie tiekėjo atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

4.1. Jeigu pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti Sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje Sutarties vertėje. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti Sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.

## 5.2. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti subtiekėjus, jeigu jie bus kviečiami.

5.3. Pasiūlymai pateikiami iki 2012 m. vasario 10  d. 10 val. 00 min.  CVP IS sistemoje.

5.4. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi) patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

5.5. Tiekėjas pasiūlyme privalo pateikti išsamią  informaciją apie teikiamas prekes.

5.6. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų  priede pateiktą formą. Jeigu pasiūlyme kaina nurodyta užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną.

## 5.7.Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 1  priedą;

    - konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

    - Tiekėjo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 3 priede pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys;

    - jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija;

    - kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

5.8. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Perkančioji organizacija, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

5.9. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2012 m. balandžio 30 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta konkurso sąlygose.

5.10. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.

5.11. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems  konkurso sąlygas.

5.12. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.

VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

7.1. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems raštu kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai raštu ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

7.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

7.3. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo raštu pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus konkurso sąlygų 5.3. punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus išsiųsti visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

7.4. Perkančioji organizacija nenumato rengti susitikimų su tiekėjais dėl konkurso sąlygų paaiškinimų.

7.5. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas konkurso sąlygų 1.7 punkte nurodytu adresu paštu arba faksu.

VIII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA

8.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami CVP IS sistemoje 2012 m. vasario 10 d. 10.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku).

8.2. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

8.3. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

8.4. Kiekvienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos.

8.5. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

IX.  TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS TIKRINIMAS, PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

## 9.1. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo raštu prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą.

9.2. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

9.3. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus, nekeisdami pasiūlymo esmės.

9.4. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

9.5. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą, privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Kreipdamasi į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, perkančioji organizacija gali prašyti jo pateikti įrodymus, pagrindžiančius pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla neaiškumų dėl tiekėjo pateikto kainos pagrindimo (tiekėjas pateikia tinkamus pasiūlyme nurodytos paslaugų kainos pagrįstumo įrodymus, tačiau jie nėra visiškai aiškūs), ji gali prašyti tiekėjo paaiškinti savo pateiktą pagrindimą.

9.6. Pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai siunčiami perkančiajai organizacijai konkurso sąlygų 1.7 punkte nurodytu adresu paštu arba faksu.

9.7. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

9.7.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

9.7.2.tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;

9.7.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų;

9.7.4. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

9.7.5.  buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

9.7.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos.

9.7.8. Tiekėjo įgalioto asmens įgalinimai nepatvirtinti pridedamu įgaliojimu arba perkančiajai organizacijai pareikalavus per 3 darbo dienas toks įgaliojimas nepateiktas;

9.7.9. Tiekėjas nepateikė tiekėjo sąžiningumo deklaracijos (Sąlygų aprašo 3  priedas)

9.7.10. Tiekėjas pasiūlyme apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

X. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJUS

## 10.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

XI.  PASIŪLYMŲ EILĖS IR SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO

11.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi, palyginusi pateiktus pasiūlymus Komisija nustato pasiūlymų eilę ir  priima sprendimą dėl pripažinto laimėjusio pasiūlymo ir sutarties sudarymo. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainų didėjimo tvarka. Tuo atveju, kai keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, anksčiau įregistravęs voką su pasiūlymu.

11.2. Apie pasiūlymų eilę nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas.

## 11.3. Sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 22 dalyje numatytas sutarties sudarymo atidėjimo terminas.

XII. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

## 12.1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

## 12.2. Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu per 5 dienas nuo tos dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą teisėtų interesų pažeidimą. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.

## 12.3. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui.

## 12.4. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą.

12.5. Ieškinys teismui turi būti pateikiamas per 10 dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą perkančiojoje organizacijoje. Jei pretenzija per nustatytą terminą nebuvo išnagrinėta, tiekėjas turi teisę pateikti ieškinį teismui per 10 dienų nuo tos dienos, kurią pretenzija turėjo būti išnagrinėta. Ieškiniai nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Apygardos teismai nagrinėja šias bylas kaip pirmosios instancijos teismai.

12.6. Pakartotinos pretenzijos tuo pačiu pagrindu dėl to paties dalyko nebus nagrinėjamos.

XIII. PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄLYGOS

## 13.1. Perkančioji organizacija patvirtina pasiūlymų eilę ir priima sprendimą apie laimėjusį pasiūlymą tik tada, kai išnagrinėjamos pasiūlymus pateikusių rangovų pretenzijos ir skundai, jeigu jų gauta, bet ne anksčiau kaip po 15 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie pasiūlymų eilę išsiuntimo tiekėjams dienos. Ši nuostata netaikoma, jei pasiūlymą pateikė vienas tiekėjas.

## 13.2. Pranešime pirkimą laimėjusiam tiekėjui perkančioji organizacija nurodo laiką, iki kada reikia atvykti sudaryti sutartį.

## 13.3. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

## 13.4. Sutartyje bus nustatyta fiksuota prekių kaina.

## 13.5. Už gautas prekes pagal pasirašytą sąskaitą - faktūrą Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti per 60 dienų, tačiau sutrikus finansavimui, apmokėjimas gali būti atidėtas dar 30 dienų.

## 13.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

13.7. Kaina nebus perskaičiuojama pagal bendrą kainų lygio kitimą bei dėl mokesčių pasikeitimo, išskyrus PVM mokesčio dydžio pasikeitimą.

13.8. Perkančiajai organizacijai laiku nesumokėjus tiekėjui už tinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus, tiekėjas turi teisę reikalauti mokėti 0,04 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo perkančiosios organizacijos sąskaitos.

13.9. Jei tiekėjas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus per sutartyje ar perkančiosios organizacijos nurodytą terminą arba jų nevykdo (netinkamai vykdo), perkančioji organizacija gali, neprarasdama teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal sutartį, skirti 0,04 proc. litų dydžio baudą nuo sutarties sumos. Perkančioji organizacija turi teisę išskaičiuoti baudą iš tiekėjui mokėtinų sumų.

13.10. Perkančioji organizacija, nesikreipdama į teismą, gali vienašališkai nutraukti sutartį, raštu įspėjusi tiekėją prieš 10 darbo dienų, jeigu:

13.10.1. tiekėjas perleidžia sutarties vykdymą tretiesiems asmenims be raštiško perkančiosios organizacijos sutikimo;

13.10.2. tiekėjas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo savo ūkinę veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

13.10.3. jeigu tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir/ar nepradeda jų vykdyti arba tinkamai vykdyti per perkančiosios organizacijos ar sutartyje nustatytą terminą, nepašalina arba netinkamai pašalina perkančiosios organizacijos nurodytus trūkumus. Sutarties netinkamas vykdymas gali būti pripažįstamas, tačiau neapsiribojant tik šia sąlyga, jeigu Perkančioji organizacija pateikė ne mažiau kaip dvi pretenzijas dėl netinkamų paslaugų teikimo;

13.10.4. perkančioji organizacija pagrįstai gali manyti, kad sutartis iš esmės nebus tinkamai įvykdyta.

13.11. Nutraukus sutartį dėl tiekėjo kaltės,  tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pareikalavimo dienos sumokėti 5 000 litų dydžio baudą. Baudos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku perkančiosios organizacijos patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia tiekėjo nuo pareigos juos visiškai atlyginti.

13.12. Tiekėjas, prieš 10 darbo dienų raštu įspėjęs perkančiąją organizaciją, turi teisę nutraukti sutartį, jei perkančioji organizacija ne dėl tiekėjo kaltės arba nenugalimos jėgos aplinkybių vėluoja atlikti mokėjimą arba vykdyti kitą sutartinį įsipareigojimą daugiau kaip 60 kalendorinių dienų ir jeigu tiekėjas apie vėlavimą bent kartą raštu pranešė perkančiajai organizacijai.

13.13.  Sutarties šalių raštišku susitarimu šalys gali pratęsti prekių pristatymo terminą 1 mėn.

13.14. Laboratoriniai  įrangai: dujų analizatorius 1 komplektas, dūmingumo matavimo prietaisas 1 komplektas, diagnostinis prietaisas su motortesteriu 1 komplektas, išmetamųjų dūmų surikimo įranga 1 komplektas, stabdžių skysčio ir vairo stiprintuvo skysčio keitimo prietaisas 1 vnt., Stabdžių skysčio kokybės tikrinimo prietaisas 1 vnt., turi būti suteikta ne mažiau 24 mėnesių garantija.

13.15. Jei tiekėjas negali pristatyti pasiūlyme/sutartyje nurodyto prekės modelio, tai sutarties šalims raštu susitarus, nekeičiant sutarties kainos, tiekėjas gali pristatyti kito modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus reikalavimus ir bus pristatytas už tą pačią kainą.

Mažos vertės

,,Laboratorinė įranga 7“ pirkimo sąlygų

1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

_______________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

_________________________________________________________________________________________________

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

________________________________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

LABORATORINĖ ĮRANGA 7

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Mažos vertės konkurso pirkimo sąlygomis

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Laboratorinės įrangos pavadinimas | Vieneto kaina (be PVM) | Vieneto kaina (su PVM | Bendra suma (be PVM) | Bendra suma (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6.. | Dujų analizatorius 1 komplektas, Dūmingumo matavimo prietaisas Diagnostinis prietaisas su motortesteriu Išmetamųjų dūmų surikimo įranga Stabdžių skysčio ir vairo stiprintuvo skysčio keitimo prietaisas Stabdžių skysčio kokybės tikrinimo prietaisas |  |  |  |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina: (skaičiais ir žodžiais) |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 ir 6 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mažos vertės

,,Laboratorinė įranga 7“ pirkimo sąlygų

2 priedas

įrangos Techninė specifikacija

| Eil. Nr.. | Pirkimo objekto sudedamosios dalies (charakteristikos) pavadinimas | Kiekis | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dujų analizatorius | 1 kompl. | Dujų analizatorius skirtas Otto variklių deginių komponentų (anglies viendeginio CO; anglies dvidegini CO2; angliavandenilių HC; deguonies O2;) kiekio matavimui, oro pertekliaus koeficiento l skaičiavimui. Į dujų analizatorių turi būti integruotas dūmingumo matavimo prietaisas, kuriam minimalūs techniniai reikalavimai pateikiami atskirai. Analizatoriuje turi būti integruotas terminis spausdintuvas. Analizatoriaus komplektacijoje turi būti: apsisukimų matavimo zondas; temperatūros matavimo zondas; išmetamųjų dujų zondas (Otto ir dyzeliniams varikliams); dūmingumo daviklis; distancinio valdymo pultas Dujų analizatoriaus minimalūs techniniai reikalavimai: CO matavimas. Matavimo ribos nuo 0 iki10%. Matavimo tikslumas ne mažesnis kaip 0.02%; CO2 matavimas. Matavimo ribos nuo 0 iki 20%. Matavimo tikslumas ne mažesnis kaip 0.3%; HC matavimas. Matavimo ribos nuo 0 iki 20000 ppm .Matavimo tikslumas ne mažesnis kaip 4 ppm; O2 matavimas. Matavimo ribos nuo 0 iki 25%. Matavimo tikslumas ne mažesnis kaip 0.1%; Turi būti galimybė įmontuoti azoto oksido NOx matavimo modulį ; Oro pertekliaus koeficiento  skaičiavimas. Matavimo ribos nuo 0,6 iki 1,7. Matavimo tikslumas ne mažesnis kaip 0,001; apsisukimų matavimas. Matavimo ribos nuo 0iki 9990 rpm. Matavimo tikslumas ne mažesnis kaip 1 1/ rpm); Temperatūros matavimas. Matavimo ribos nuo 0° iki 160°C. Matavimo tikslumas ne mažesnis kaip 1°C; neskaidinė CCD principo (NDIR) matavimo kamera; Analizatoriaus OIML tikslumo klasė – 0 (aukščiausia); Analizatoriuje turi būti automatinė srauto kontrolė; Analizatoriuje turi būti automatinis kondensato nuleidimas; Analizatoriaus įšilimo ir pasirengimo darbui laikas – ne ilgesnis kaip 5 min.; Turi būti automatinis nulinio taško nustatymas ir automatinis persikalibravimas; Analizatorius turi būti su skaitmeniniu monitoriumi; Analizatorius turi turėti RS 232 kompiuterinę jungtį; Garantinis įrangos komplekto terminas – ne mažiau kaip 2 metai |
| 2 | Dūmingumo matavimo prietaisas | 1 kompl. | Dūmingumo matavimo prietaisas skirtas suodžių kiekio nustatymui dyzelinių variklių deginiuose. Matavimo principas – suodžių kiekio nustatymas dujų stulpe. Dūmingumo matavimo prietaiso minimalūs techniniai reikalavimai: Dūmingumo (optinio tankio) matavimas. Matavimo ribos nuo 0 iki100%. Matavimo tikslumas ne mažesnis kaip 0.2%;; Šviesos absorbcijos koeficiento skaičiavimas. Matavimo ribos nuo 0 iki 99,99 m-1. Matavimo tikslumas ne mažesnis kaip 0.01 m-1; Akseleracijos laikas nuo 0 iki 5 s . Matavimo tikslumas ne mažesnis kaip 0.05 s; Apsisukimų matavimas. Matavimo ribos nuo 0 iki 9990 rpm. Matavimo tikslumas ne mažesnis 1/rpm; Automatinis parametrų atrinkimas; Automatinis nulinio taško nustatymas be kalibravimo filtro; Garantinis įrangos komplekto terminas – ne mažiau kaip 2 metai |
| 3 | Diagnostinis prietaisas su motortesteriu | 1 kompl. | Diagnostinio prietaiso su motortesteriu ypatumai ir pritaikymo galimybės: Galimybė testuoti greitų CAN linijų fizinį funkcionalumą; Signalų generatorius jutiklių signalų imitavimui (greitai nustatomi gedimai valdymo bloko-jungties-jutiklio grandyje); Pirminės ir antrinės uždegimo grandinės signalo, uždegimo paskubos kampo, kitų variklio signalų matavimas; SystemSoft[plus] programinis paketas signalų generatoriaus, multimetro ir oscilografo darbo palaikymui, bendro pobūdžio testavimo instrukcijų pateikimui; CompactSoft[plus] programinis paketas (papildomai užsakomas) nuosekliam jutiklių ir valdiklių testavimui (pateikiama gamintojų nustatytų matavimo verčių bazė); Galimybė nustatyti sugedusį automobilio sistemos komponentą, neišimant jo iš automobilio; Valdymo blokų diagnostika su KTS 540 sisteminiu testeriu. Techninės charakteristikos Maitinimo šaltinis 220 V, 50 Hz; Aplinkos temperatūra nuo 5°C iki 40°C; Oscilografo matavimo dažnis iki 50 MHz. Prietaiso komplektacijoje turi būti; Įrangos vežimėlis; Personalinis kompiuteris su Windows XP Professional arba Windows 7 operacine sistema arba lygiavertė, tinklo korta, procesorius ne mažiau kaip 1,8 Ghz, operatyvioji atmintis nemažiau kaip 2 Gb, kieto disko talpa ne mažiau 300 GB, spalvoto vaizdo spausdintuvas, ne mažiau kaip 19“ spalvoto vaizdo LCD monitorius, klaviatūra, pelė; Matavimo modulis su matuoklių laikikliu; Sisteminis testeris KTS 540 arba lygiavertis; SystemSoft[plus] arba lygiavertis programinis paketas; Maitinimo šaltinis su prijungimo kabeliu; Nuotolinio valdymo pultas; Universalaus matavimo kanalo kabelis Multi 1 arba lygiavertis; Universalaus matavimo kanalo kabelis Multi 2 arba lygiavertis; Prijungimo prie akumuliatoriaus kabelis B+/B-; Kabelis prisijungimui prie žemos įtampos grandinės ir akumuliatoriaus pliuso (1/15 terminalai, Uni-line IV) arba lygiavertis; Pliusinis jutiklis- šakotuvas jungimuisi prie 3 uždegimo žvakių (3 x KV +/Rt); Minusinis jutiklis- šakotuvas jungimuisi prie 3 uždegimo žvakių (3 x KV -/Sw); Griebtuvas su induktyviuoju jutikliu ir kabeliu (oscilografo sinchronizacijai); Srovės matavimo replės 1000 A; Stroboskopas; Alyvos temperatūros matuoklis; Oro slėgio matuoklis; Srovės matavimo replės 30 A; Oro temperatūros jutiklis; Prijungimo kabelis oro temperatūros jutikliui; Kabelių rinkinys jungimuisi prie automobilio pirminės uždegimo grandinės; Pereinamųjų adapterių komplektas automobiliams be OBD jungties ne mažiau kaip 13 skirtingų vnt. Programinė įranga Specialus paketas mokykloms 1 987 P12 002 (moduliai A, B, C9, D, E, M, P, TD, W, K3, CS+, C archyvas, W archyvas, K archyvas) arba lygiavertis ; Automobilių markių ir modelių katalogas; Automobilių atsarginių dalių katalogas su nurodytais alternatyviais gamintojais, dalių kodais alternatyviais gamintojais, dalių kodais; Pagalbinės testavimo ir remonto instrukcijos su valdymo blokų elektros schemomis ir komponentų brėžiniais; Atsarginių dalių katalogas dyzeliniams siurbliams; Darbo normatyvų katalogas; Atsarginių dalių katalogas elektros agregatams; Įvairių mechaninio reguliavimo duomenų katalogas; Kėbulo elektros schemų katalogas; Remonto instrukcijų dyzeliniams komponentams, starteriams ir generatoriams katalogas; Programa oscilografui su įvairių komponentų standartinių oscilogramų baze; Įvairių duomenų archyvinė bazė; Nemokamas programos atnaujinimas neribotą laiką. Garantinis įrangos komplekto terminas – ne mažiau kaip 2 metai |
| 4 | Išmetamųjų dūmų surikimo įranga | 1 kompl. | Išmetamųjų dūmų surikimo įranga skirta pašalinti iš darbo vietos veikiančio automobilio variklio deginius. Įrangos komplektacijoje turi būti: 1. Nutraukimo ventiliatorius ; 2. Išmetimo dujų nutraukimo žarna; 3. Guminis kūginis išmetimo dujų nutraukimo antgalis. Techniniai reikalavimai nutraukimo ventiliatoriui: flanšo diametras ne mažesnis 150 mm; galingumas ne mažesnis kaip 0,5 AG / 0,37 kW; maitinimas ne mažesnis 400 V, 3 f. Techniniai reikalavimai išmetimo dujų nutraukimo žarnai: ilgis ne mažesnis kaip 5,0 m; skersmuo ne didesnis 75 mm; maksimali temperatūra ne mažiau 200 Cº; atspari mechaniniams poveikiams; turi turėti sieninį žarnos laikiklį. Techniniai reikalavimai guminiam kūginiam išmetimo dujų nutraukimo antgaliui: turi būti kiaurymė, skirta testavimo zondui įstatyti; vamzdžio prijungimo skersmuo ne mažesnis 75 mm; maksimalus duslintuvo skersmuo ne didesnis 140 mm; Garantinis įrangos komplekto terminas – ne mažiau kaip 2 metai |
| 5 | Stabdžių skysčio ir vairo stiprintuvo skysčio keitimo prietaisas | 1 vnt. | Skysčio talpa ne mažiau kaip 3x13 l; Sukeliamas slėgis iki 4,5 bar; Maitinimo šaltinis – 12 VDC arba lygiavertis; Atskiros talpos stabdžių skysčiams; Atskirai pildomas vairo stiprintuvo sintetinis skystis; Prijungiama adapterių pagalba. |
| 6 | Stabdžių skysčio kokybės tikrinimo prietaisas | 1 vnt. | Turi leisti nustatyti stabdžių skysčių (DOT3, 4 ir 5) arba lygiaverčių užvirimo tašką (degradacijos lygį); Turi rodyti stabdžių skysčių (DOT3, 4 ir 5) arba lygiaverčių užvirimo taškų diagramas; Turi apsaugoti nuo pažeidimų ABS siurblį, tarpines ir kitas gumines stabdžių sistemos dalis; Informacija rodoma dviejų eilučių skaitmeniniame displėjuje; Maitinimas 12 VDC arba lygiavertis; |
|  | Bendri reikalavimai |  | Pirkimas nėra skaidomas į atskiras dalis, pasiūlymas pateikiamas visoms dalims. Į pardavimo kaina turi būti įskaityti įrangos montavimo, derinimo ir personalo apmokymo darbai; Pristatymo terminas, nuo sutarties pasirašymo dienos, ne ilgiau kaip 3 mėnesiai. |

Supaprastinto mažos vertės

,,Laboratorinė įranga 7“ pirkimo sąlygų

3 priedas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706

(Tiekėjo pavadinimas)

TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data, numeris)

(Vieta)

| Aš, |  | , |
| --- | --- | --- |
| (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė) |
| vadovaujantis (atstovaujantis) |  |  |
| (tiekėjo pavadinimas) |
| (toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus; 3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais; 4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka. |
| (Deklaraciją teikiančio asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706

(Tiekėjo vardas, pavardė)

TIEKĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

| (Data) |
| --- |
| (Vieta) |
| Aš, |  | , |
| (tiekėjo vardas, pavardė) |
| dalyvaujantis perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad: 1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikiau ir neketinu suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 2. nedalyvauju Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus; 3. šiame viešajame pirkime veikiu nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano konkurentais; 4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiksiu ūkio subjektų, su kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, aš atsakysiu įstatymų nustatyta tvarka. |
|  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.

Mažos vertės

,,Laboratorinė įranga 7“ pirkimo sąlygų

4 priedas

Sutarties projektas

## PIRKIMO SUTARTIS „LABORATORINĖ ĮRANGA 7“

2012 m. kovo mėn.    d., Nr.

VšĮ Alytaus kolegija, atstovaujama direktorės Danutės Remeikienės, veikiančios pagal Alytaus kolegijos statutą, patvirtintą LR Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. 1298,  juridinio asmens kodas 111965327, kurios registruota buveinė yra Merkinės g. 2b, LT-62252 Alytus,  (toliau ( „Perkančioji organizacija“),  ir

..........................................................“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas ......................................., kurios registruota buveinė yra ................................................., duomenys apie .............................................................., atstovaujama ..................................................................., veikiančio (-ios) pagal  .......................... (toliau ( „Tiekėjas“),

sudarė šią sutartį:

# 1 straipsnis. Sutarties dalykas

  - Sutarties dalykas yra šių prekių pristatymas:

| Prekės Nr. | Prekės pavadinimas* | Kiekis vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dujų analizatorius | 1 |
| 2. | Dūmingumo matavimo prietaisas | 1 |
| 3. | Diagnostinis prietaisas su motortesteriu | 1 |
| 4. | Išmetamųjų dūmų surikimo įranga | 1 |
| 5. | Stabdžių skysčio ir vairo stiprintuvo skysčio keitimo prietaisas | 1 |
| 6. | Stabdžių skysčio kokybės tikrinimo prietaisas | 1 |

  - Prekės turi būti pristatytos šiuo adresu: Alytaus kolegija, Merkinės g. 2b, LT-62252 Alytus;

  - Prekės turi būti pristatytos per  (du) mėnesius, nuo šios sutarties pasirašymo dienos. Prekių pristatymo terminas, esant nenumatytoms aplinkybėms, abipusiu šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 (vienam) mėnesiui.

# 2 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

2.1. Į bendrą sutarties kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai, pristatymo,bei kitos išlaidos.

2.2	Sutarties kaina su PVM:

| Eil. Nr. | Laboratorinės įrangos pavadinimas | Vieneto kaina (be PVM) | Vieneto kaina (su PVM | Bendra suma (be PVM) | Bendra suma (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Dujų analizatorius |  |  |  |  |
|  | Dūmingumo matavimo prietaisas |  |  |  |  |
|  | Diagnostinis prietaisas su motortesteriu |  |  |  |  |
|  | Išmetamųjų dūmų surikimo įranga |  |  |  |  |
|  | Stabdžių skysčio ir vairo stiprintuvo skysčio keitimo prietaisas |  |  |  |  |
|  | Stabdžių skysčio kokybės tikrinimo prietaisas |  |  |  |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina: (skaičiais ir žodžiais) |  |

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

2.3.	Straipsnyje 2.2 nurodyta sutarties kaina yra vienintelis perkančiosios organizacijos  mokėtinas maksimalus atlyginimas tiekėjui pagal sutartį.

2.4.	Mokėjimai atliekami litais į tiekėjo nurodytą banko sąskaitą.

2.5. Apmokėjimas už pristatytas prekes atliekamas per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

# 3. straipsnis. Prekių kokybė ir garantijos

3.1.	Tiekėjas garantuoja, kad parduodama prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus. Tiekėjas įsipareigoja pašalinti visus instaliavimo metu išaiškėjusius defektus savo sąskaita ir suteikia 24 mėnesių garantinį aptarnavimą.

# 4 straipsnis. Susirašinėjimas

4.1.	Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški ir siunčiami šiais adresais:

|  | Perkančioji organizacija | Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė | Nerijus Cesiulis |  |
| Adresas | Merkinės g. 2b, LT-62252 Alytus |  |
| Mob. tel. | 8 612 64346 |  |
| Faksas | 8 (315) 79 132 |  |
| El. paštas | Nerijus.cesiulis@akolegija.lt |  |

# 5 straipsnis. Sutarties dokumentų pirmumas

5.1. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardinti dokumentai:

- Tiekėjo finansinis pasiūlymas.

# 6 straipsnis. Šalių įsipareigojimų vykdymo vėlavimai ir atsakomybė

6.1	Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai sutartį pasirašo abi sutarties šalys, ir galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

6.2	Ši sutartis sudaroma lietuvių kalba.

6.3	Sutartis keičiama bendru abiejų šalių sutarimu. Visi sutarties pakeitimai sudaromi raštu ir tampa neatskiriama šios sutarties dalimi.

6.4	Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

| 7 straipsnis. Šalių parašai ir adresai Perkančioji organizacija Alytaus kolegija Merkinės g. 2b, LT-62252 Alytus Kodas 111965327 PVM mokėtojo kodas LT119653219 A.s. Nr. LT637290000000700005 tel. 8 315 79 132 faksas 8-315 79 132 elektroninis paštas: rastal@akolegija.lt | Tiekėjas ......................................... ........................................... Kodas ............................................. PVM mokėtojo kodas ............................. A.s. Nr. LT .......................................... tel. .......................... faksas ................... elektroninis paštas: ............................. |
| --- | --- |

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

| Perkančiosios organizacijos vardu Direktorė Danutė Remeikienė ____ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V. | Tiekėjo vardu (pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V. |
| --- | --- |