Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio

2012-02-06   protokolu Nr. V.P.- 5

SUPAPRASTINTO mažos vertės pirkimo SĄLYGOS

PROJEKTO „NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS IGNALINOS RAJONE“

TERAPINĖS/LAVINIMO ĮRANGOS PIRKIMAS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

## Ignalinos mokykla-darželis „Šaltinėlis“ (toliau - perkančioji organizacija) numato įsigyti terapinę/lavinimo įrangą projektui „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimas Ignalinos rajone“ Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-92-001.

## Pagrindinės vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).

## Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Ignalinos mokyklos-darželio „Šaltinėlis“ viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklėmis ir šiomis pirkimo sąlygomis.

## Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, pateikti pasiūlymai vertinami nešališkai ir konfidencialiai.

## Šių pirkimų tikslas – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingas prekes, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Mažos vertės pirkimas apklausos būdu vykdomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau vadinama – CVP IS).

1.6. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo yra Rima Zemenauskienė, tel./faks. 838652538, el. paštas: saltinelis@ignalina.lt.

1.7. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

# PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimas yra skirstomas į dalis, kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai pirkimo daliai, kelioms dalims arba visoms pirkimo dalims.

## Perkamų prekių savybės nustatytos prie šių pirkimo dokumentų pateiktoje techninėje specifikacijoje (1 priedas).

## Prekės turi būti pristatytos per 2 mėn. nuo įrangos pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių pristatymo vieta – Ignalinos mokykla-darželis „Šaltinėlis“, Ligoninės g. 13B, Ignalina. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių numatytas prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas abipusiu šalių susitarimu vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesiui.

## 2.4. Tiekėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

# TIEKĖJŲ KVALIFIKACIniai REIKALAVIMAI

## Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir pateikti lentelėse nurodytus kvalifikacinius reikalavimus įrodančius dokumentus (o jei dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti nurodytų dokumentų – kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus):

| Eil. Nr. | Kvalifikaciniai reikalavimai | Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl Tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių Tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. | Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. |
| 3.1.2 | Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. | Tiekėjo registravimo pažymėjimas, įstatai, patvirtinantys (-čios) Tiekėjo teisę verstis su pirkimo objektu susijusia veikla-prekyba arba kiti dokumentai, patvirtinantys teisę verstis atitinkama veikla (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje). |

Pastabos:

1)	jeigu Tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali Tiekėjo deklaracija;

2)	užsienio valstybių Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

3.7 Vietoj 3.1 p. lentelės 3.1.1, 3.1.2 punktuose nurodytų dokumentų Tiekėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitiktį pirmiau nustatytiems reikalavimams, išduotos pažymos tinkamai patvirtintą kopiją. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti Tiekėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą.

3.8  Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių apklausos sąlygų 13.1.1 - 13.1.2 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai.

3.9 Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

# PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

## 4.1. Teikėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis.

## 4.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, leidimai). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).

## 4.3. Teikėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.

## 4.4. Paslaugų kainos pateikiamos litais. Į paslaugos kainą įeina visi mokesčiai ir visos teikėjo išlaidos. PVM turi būti nurodomas atskirai. Pasiūlymas bus vertinamas litais.

## 4.5. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Pasiūlymo kainos“ įrašydamas galutinę pasiūlymo kainą (tais atvejais, kai pirkimo objektas suskirstytas į dalis, nurodoma pirkimo dalies kaina).

## 4.6. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 30 (trisdešimt) dienų po šio pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

## 4.7. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad teikėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.

## 4.8. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau – vadinama Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

## 4.9. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Tiekėjų prisijungimas prie pirkimo vykdomas taip: naujausių skelbimų sąraše spaudžiama ant pirkimo pavadinimo, pirkimo lange spaudžiama „Prisijungti“, įvedami prisijungimo prie CVP IS duomenys, spaudžiama „Priimti kvietimą“.

## 4.10. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą tiekėjas iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali atsiimti bei pakeisti. Norėdamas atsiimti ar pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo.

## 4.11. Perkančioji organizacija neatsako už galimus CVP IS techninius sutrikimus.

# PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

## 5.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

# PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

## 6.1. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai  CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

6.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. Tai atliekama elektroninėmis CVP IS priemonėmis.

6.3. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai).

# VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS

## Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami vadovaujantis elektroninių viešųjų pirkimų praktika 2012 m. vasario 17 d. 10 val. 00 min. adresu: Vasario 16-osios g. 39, Ignalina, raštinės kab., dalyvaujant komisijos nariams. Susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, prilyginamas vokų atplėšimui.

## Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai.

## Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, ir pasiūlyme nurodyta kaina.

## Tuo atveju, kai sutarties kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

# 8. PASIŪLYMŲ vertinimas ir palyginimas

## Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą.

## Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

  - Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  - Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo dalyvio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar dalyvis, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Perkančioji organizacija, vertindama, ar dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ (Žin., 2009, Nr. 119-5131) bei atsižvelgia į Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 (Žin., 2009, Nr. 136-5965) patvirtintas pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijas. Jeigu dalyvis nepagrindžia neįprastai mažos kainos, jo pasiūlymas atmetamas.

  - Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai perkančiajai organizacijai yra pateikiami tik CVP IS priemonėmis.

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

8.7.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

8.7.2. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;

8.7.3. pasiūlymas neatitiko pirkimo objekto aprašymo;

8.7.4. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

8.7.5. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

8.7.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

8.7.7. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis.

## Neatmesti pasiūlymai vertinami remiantis šiuo kriterijumi:

|  | mažiausios kainos; |
| --- | --- |
|  | ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo. |

# 9. SPRENDIMAS APIE LAIMĖJUSĮ PASIŪLYMĄ bei PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

## 9.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusi pasiūlymą bei priima sprendimą sudaryti sutartį, apie sprendimą informuojama raštu. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas.

9.2. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu CVP IS priemonėmis. Konkursą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

9.3. Laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos negali būti keičiamos sudarant pirkimo sutartį.

Tiekėjų apklausos sąlygų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TERAPINĖ/LAVINIMO ĮRANGA. 1 DALIS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akordeonas Ne mažiau 5 registrai, ne mažiau 80 bosų. | 1 | vnt. |

TERAPINĖ/LAVINIMO ĮRANGA. 2 DALIS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ergoterapijos rinkinys Su dėže, į kurią įeina ne mažiau kaip: 1. Bokštas motorikos pojūčio ir pažinimo pratimams, koncentracijos terapijai; 2. Formos iš aliuminio motorikos pojūčiams; 3. Medinės formos ir stiklo rutuliukai; 4. Medinis Tic, Tac, Toe arba lygiavertis, 5. Priemonės lytėjimo atminčiai. 6. Medinis „Keturi laimi“ žaidimas arba lygiavertis. 7. Lengvas žaidimas motorikos pojūčiams, akių judesių koordinacijai, spalvų ir formų pažinimui, vikrumo ir kantrybės vystymui. 8. Rutulio formos, žiedo formos, žonglieriaus rinkinys. 9. Elastinės juostos, jutimo maišai. | 1 | vnt. |
| 2. | Rinkinys psichomotorikai lavinti Ne mažiau kaip 16 spalvotų kėglių, ne mažiau kaip16 motorikos treniravimo krepšių ir spalvotų virvių. Ne mažiau kaip 10 virvių su svareliais, ne mažiau kaip 10 virvių su rankenomis (šokdynių), ne mažiau kaip 16 spalvotų medinių kamuoliukų, ne mažiau kaip 4 plastikiniai kamuoliukai, ne mažiau kaip 16 spalvotų medinių kaladžių, ne mažiau kaip 16 spalvotų nailono lankų, ne mažiau kaip 9 diskai. | 1 | vnt. |
| 3. | Elipsinis treniruoklis Apkrovų lygis ne mažiau 6 Išlaikomas svoris ne mažiau 120 kg. | 1 | vnt. |
| 4. | Bėgimo takelis Matmenys ne mažesni kaip 155 x 65 x 120 cm Maksimalus vartotojo svoris - 100 kg. | 1 | vnt. |
| 5. | Reabilitacinis triratis Reabilitacinis triratis skirtas vyresnio amžiaus vaikams bei suaugusiems su pusiausvyros sutrikimais bei judėjimo trūkumais. Paskirtis - kaip stacionarus treniruoklis Su torpedomis, su ne mažiau kaip 1 pavarų mechanizmu. Triračio grandinė turi apsaugą. Nugaros atrama reguliuojama horizontaliai į priekį ir atgal, bei vertikaliai. Su saugos diržu prie nugaros atramos Sėdynė reguliuojama vertikaliai, su amortizatoriais. Vairo mechanizmas reguliuojamas vertikaliai. Rankenos reguliuojamos į priekį ir atgal. Pedalai su pėdų fiksatoriais, rankenos – su fiksatoriais rankoms. Su rankiniu stabdžiu. Su stūmimo rankena. | 1 | vnt. |
| 6. | Atlenkiama dušo kėdė Su kojele, tvirtinama prie sienos. Su porankiais, su nugaros atlošu. Aukštis ne daugiau 54 cm. Plotis ne daugiau 40 cm. Gylis ne daugiau 38cm | 1 | vnt. |
| 7. | Kėdutė darbui Kėdutėje vaikas žaidžia, yra maitinamas, atliekami kiti užsiėmimai. Sėdynė, atkaltė ir medinės dalys su paminkštinimais. Su šoninėmis atramomis. Galvos, pėdų atramų aukštis, staliuko atstumas reguliuojamas. Su sėdėsenai skirta liemene ir klubų diržu, kelių prispaudėju. Kėdutės aukštis ne mažiau 900 mm, ilgis ne daugiau 650 mm, plotis ne mažiau 450 mm. Sėdynės plotis ne mažiau 250 mm, gylis ne mažiau 180 mm, aukštis nuo žemės ne mažiau 500 mm. | 1 | vnt. |

TERAPINĖ/LAVINIMO ĮRANGA. 3 DALIS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apvali pusiausvyros pagalvėlė Skersmuo ne mažesnis kaip 50 cm. Įvairių spalvų. Viena pagalvės pusė su apvaliais dygliukais, kita - lygi. | 6 | vnt. |
| 2. | Siaura pusiausvyros platforma Pakloto apačia platesnė nei viršus. Matmenys ne mažesni kaip 24 x 160 cm, storis ne daugiau 6cm. | 2 | vnt. |
| 3. | Neslystantis patiesaliukas Pagamintas iš PVC plastiko. Dydis ne mažiau 25 x 35 cm | 10 | vnt. |
| 4. | Svarmenys pripildomi vandeniu Skersmuo ne mažiau kaip 18 cm. | 2 | poros |
| 5. | Didžioji švediška sienelė Aukštis ne daugiau 250 cm, plotis ne daugiau 90 cm. | 1 | vnt. |
| 6. | Mažoji švediška sienelė Aukštis ne daugiau 230 cm, plotis ne daugiau 80 cm. | 1 | vnt. |
| 7. | Skersinis švediškai sienelei Medinis. Kabinamas ant švediškos sienelės. Plotis ne daugiau 82cm, aukštis ne daugiau 72cm. | 1 | vnt. |
| 8. | Didysis gimnastikos suolelis Ilgis ne mažiau 250cm, plotis ne mažiau 25cm, aukštis ne daugiau 30cm. | 2 | vnt. |
| 9. | Mankštos priemonių komplektas Į komplektą įeina mankštos forma trapecija (kelių spalvų), mankštos forma pusratis (kelių spalvų), paklotas, “U” formos atrama (kelių spalvų) – 2vnt. Paklotas pagamintas iš neslystančios medžiagos “U” formos atramos išmatavimai: vidinis - ne mažiau Ø30cm, išorinis – ne mažiau Ø120cm, aukštis – ne mažiau 60cm. Mankštos formos trapecija išmatavimai: ne mažiau 60x60, aukštis – ne mažiau 7 ir 30cm. | 1 | vnt. |
| 10. | Apsauginis paklotas švediškai sienelei Lengvai tvirtinamas prie sienelės skersinių. Išmatavimai: ne mažiau 100 x 70 x 3 cm. | 1 | vnt. |

TERAPINĖ/LAVINIMO ĮRANGA. 4 DALIS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Svarstyklės Elektroninės. Svėrimo riba – iki 150 kg. | 1 | vnt. |
| 2. | Ūgio matuoklis Matuoklė tvirtinama prie sienos. Liniuotės tipo. Matuojamas ūgis nuo ne mažiau kaip 65 – iki ne mažiau 200 сm. Konstrukcija – metalinė. Su CE sertifikatu. | 1 | vnt. |
| 3. | Kraujospūdžio matuoklis Naudojamas ant riešo. Elektroninis. | 1 | vnt. |

1. Tiekėjo siūlomos ir vėliau pagal sutartį pristatytos prekės yra naujos, nenaudotos. Prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus.

2. Perkančioji organizacija, siekdama užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų, nurodo, kad jeigu Techninėje specifikacijoje ar kt. dalyse yra nurodytas konkretus perkamo objekto dalių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams galėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, kas pažeistų Viešųjų pirkimų įstatymo 25 str. nuostatas, gali būti keičiami į lygiaverčius pirkimo objektus, nepažeidžiant techninės specifikacijos  reikalavimų.

Pirkimo dokumentų 2 priedas

PASIŪLYMAS

DĖL PROJEKTO „NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS IGNALINOS RAJONE“ TERAPINĖS/LAVINIMO ĮRANGOS PIRKIMO

1 PIRKIMO DALIS

(Data)

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo dokumentuose;

2) pirkimo dokumentų prieduose.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šias prekes:

TERAPINĖ/LAVINIMO ĮRANGA. 1 DALIS

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Lt (be PVM) | Taikomas PVM tarifas | Bendra kaina be PVM | Bendra kaina su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akordeonas | 1 | vnt. |  |  |  |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM , jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki 2012 m. ______________  d.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo dokumentų 2 priedo tęsinys

PASIŪLYMAS

DĖL PROJEKTO „NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS IGNALINOS RAJONE“ TERAPINĖS/LAVINIMO ĮRANGOS PIRKIMO

2 PIRKIMO DALIS

(Data)

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo dokumentuose;

2) pirkimo dokumentų prieduose.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Lt (be PVM) | Taikomas PVM tarifas | Bendra kaina be PVM | Bendra kaina su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ergoterapijos rinkinys | 1 | vnt. |  |  |  |  |
| 2. | Rinkinys psichomotorikai lavinti | 1 | vnt. |  |  |  |  |
| 3. | Elipsinis treniruoklis | 1 | vnt. |  |  |  |  |
| 4. | Bėgimo takelis | 1 | vnt. |  |  |  |  |
| 5. | Reabilitacinis triratis | 1 | vnt. |  |  |  |  |
| 6. | Atlenkiama dušo kėdė | 1 | vnt. |  |  |  |  |
| 7. | Kėdutė darbui | 1 | vnt. |  |  |  |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM , jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki 2012 m. ______________  d.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo dokumentų 2 priedas

PASIŪLYMAS

DĖL PROJEKTO „NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS IGNALINOS RAJONE“ TERAPINĖS/LAVINIMO ĮRANGOS PIRKIMO

3 PIRKIMO DALIS

(Data)

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo dokumentuose;

2) pirkimo dokumentų prieduose.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Lt (be PVM) | Taikomas PVM tarifas | Bendra kaina be PVM | Bendra kaina su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apvali pusiausvyros pagalvėlė | 6 | vnt. |  |  |  |  |
| 2. | Siaura pusiausvyros platforma | 2 | vnt. |  |  |  |  |
| 3. | Neslystantis patiesaliukas | 10 | vnt. |  |  |  |  |
| 4. | Svarmenys pripildomi vandeniu | 2 | poros |  |  |  |  |
| 5. | Didžioji švediška sienelė | 1 | vnt. |  |  |  |  |
| 6. | Mažoji švediška sienelė | 1 | vnt. |  |  |  |  |
| 7. | Skersinis švediškai sienelei | 1 | vnt. |  |  |  |  |
| 8. | Didysis gimnastikos suolelis | 2 | vnt. |  |  |  |  |
| 9. | Mankštos priemonių komplektas | 1 | vnt. |  |  |  |  |
| 10. | Apsauginis paklotas švediškai sienelei | 1 | vnt. |  |  |  |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM , jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki 2012 m. ______________  d.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo dokumentų 2 priedo tęsinys

PASIŪLYMAS

DĖL PROJEKTO „NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS IGNALINOS RAJONE“ TERAPINĖS/LAVINIMO ĮRANGOS PIRKIMO

4 PIRKIMO DALIS

(Data)

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo dokumentuose;

2) pirkimo dokumentų prieduose.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Lt (be PVM) | Taikomas PVM tarifas | Bendra kaina be PVM | Bendra kaina su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Svarstyklės | 1 | vnt. |  |  |  |  |
| 2. | Ūgio matuoklis | 1 | vnt. |  |  |  |  |
| 3. | Kraujospūdžio matuoklis | 1 | vnt. |  |  |  |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM , jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki 2012 m. ______________  d.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo dokumentų 3 priedas

ĮRANGOS PIRKIMO SUTARTIS Nr. ..............

Ignalinos mokykla-darželis „Šaltinėlis“, Vasario 16-osios g. 39, Ignalina

įstaigos kodas 191847216, toliau vadinama -  „Perkančioji organizacija“

ir

tiekėjo pavadinimas, adresas,

[Įmonės kodas ir PVM mokėtojo kodas], toliau vadinama – Tiekėjas,

sudarė šią terapinės/lavinimo įrangos pirkimo sutartį.

Pirkimas vykdomas projektui, įgyvendinamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Nestacionarinių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Specialiosios Prekių pirkimo sutarties sąlygos

- 1 straipsnis. Sutarties dalykas

  - Sutarties dalykas yra šių prekių pristatymas, sumontavimas ir garantinis aptarnavimas. Prekių sąrašas, kiekis, savybės, reikalavimai, techniniai rodikliai, pateikiami pirkimo specifikacijoje (priedas Nr.1).

## 1.2  Prekės turi būti pristatytos adresu Ignalinos mokykla-darželis „Šaltinėlis“, Ligoninės g. 13B, Ignalina.

- 2 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

2.1. Į bendrą sutarties kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai, prekių tiekimo, jų pristatymo, sumontavimo išlaidos.

  - . Sutarties valiuta – litai. Jei viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pasiūlymo kaina bus nurodyta užsienio valiuta, pasiūlymo kaina sutartyje bus perskaičiuota litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

  - . Sutarties kaina yra /nurodyti kainą skaičiais ir žodžiais/ litų, iš kurių PVM sudaro /nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais/ litų. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

  - . Sutarties kaina nekeičiama visą sutarties laikotarpį.

  - . Mokėjimai atliekami litais tokia tvarka:

| Mokėjimo dalis procentais | Mokėjimo suma litais |
| --- | --- |
| 100% sutarties kainos (galutinis mokėjimas) | Iš viso: _________ litų (suma žodžiais, išreikšta litais ir centais) |

2.6. Ši sutartis yra finansuojama Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skirtus biudžeto asignavimus.

- 3 straipsnis. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimai

3.1.  Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimai: nereikalaujama

- 4 straipsnis.  Susirašinėjimas

Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti rašomi lietuvių kalba ir siunčiami šiais adresais:

|  | Perkančioji organizacija | Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė | Rima Zemenauskiene |  |
| Adresas | Vasario 16-osios g. 39, Ignalina |  |
| Telefonas | 8 386 52 538 |  |
| Faksas | 8 386 52 538 |  |
| El. paštas | saltinelis@ignalina.lt |  |

- 5 straipsnis. Sutarties dokumentų pirmumas

5.1. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardinti dokumentai:

5.1.1. Sutartis ir sutarties sąlygos.

5.1.2. Priedas - Techninės specifikacijos.

5.2. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujamasi šio straipsnio 1 dalyje nurodyta eilės tvarka.

- 6 straipsnis. Kitos nuostatos

6.1. Prekės turi būti pristatytos per 2 mėn. nuo įrangos pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių pristatymo vieta – Ignalinos mokykla-darželis „Šaltinėlis“, Ligoninės g. 13B, Ignalina. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių numatytas prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas abipusiu šalių susitarimu vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesiui.

6.2. Ši sutartis sudaroma lietuvių kalba.

6.3.  Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

| Perkančioji organizacija Ignalinos mokykla-darželis „Šaltinėlis“ Adresas: Vasario 16-osios g. 39, Ignalina Kodas: 191847216 Tel./faks. 8 386 52 538 El. paštas: saltinelis@ignalina.lt. Direktorė Alytė Zakarauskienė A.V. 2012 m........................d. | Tiekėjas ______________________ Adresas: Kodas: PVM mokėtojo kodas: Tel.: Faks.: El. paštas: (Pareigos) (parašas, vardas, pavardė) A.V. 2012 m........................d. |
| --- | --- |

## bendrosios prekių pirkimo SUTARTIES SĄLYGOS

##### straipsnis. Aiškinimai

  - Sutarties antraštės ir straipsnių pavadinimai negali būti naudojami jai aiškinti.

  - Priklausomai nuo konteksto žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai, o vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją ir atvirkščiai.

##### straipsnis. Taikytina teisė ir sutarties kalba

  - Visi sutartyje nereglamentuoti klausimai spendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise.

  - Sutarties kalba apibrėžiama Specialiųjų pirkimo sutarties sąlygų 6 straipsnio 6.2 dalyje. Visi dokumentai, kuriuos tiekėjas privalo pateikti vykdydamas sutartį, turi būti pateikiami Specialiųjų pirkimo sutarties sąlygų 6 straipsnio 6.2 dalyje nurodyta kalba.

##### straipsnis. Susirašinėjimas

  - Su sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais sutarties šalys susirašinėja sutartyje numatyta kalba  bei nurodytais adresais.

  - Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški.

  - Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

  - Pranešimai neturi būti nepagrįstai sulaikomi arba delsiami išsiųsti.

##### straipsnis. Įsipareigojimų pagal sutartį perleidimas

  - Tiekėjas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal Sutartį be išankstinio raštiško Perkančiosios organizacijos sutikimo.

##### straipsnis. Perkančiosios organizacijos teisės ir pareigos

5.1 Perkančioji organizacija turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai būtina tinkamam sutarties įvykdymui ir/ar jos trūkumų pašalinimui.

5.2 Perkančioji organizacija privalo sutartyje nustatytomis sąlygomis, laiku apmokėti tiekėjo pateiktą ir patvirtintą sąskaitą.

##### straipsnis. Tiekėjo teisės ir pareigos

6.1 Tiekėjas privalo nuosekliai vykdyti sutartį, pristatyti prekes į vietą, jas surinkti, išbandyti ir paleisti bei atlikti kitus darbus, numatytus sutartyje ir techninėse specifikacijose, įskaitant prekių defektų šalinimą. Tiekėjas taip pat pasirūpina visa būtina įranga, darbų priežiūra ir darbo jėga, reikalinga sutarties vykdymui.

6.2 Tiekėjas yra vienintelis atsakingas asmuo, jei trečiosios šalys pateiktų reikalavimų dėl jų patirtos žalos turtui ar asmeniui, padarytos tiekėjo ar jo darbuotojų vykdant sutartį ir garantuoja galimų nuostolių atlyginimą perkančiajai organizacijai, jei jai būtų keliami tokie reikalavimai.

6.3 Tiekėjas turi vykdyti perkančiosios organizacijos teisėtus nurodymus, susijusius su sutarties vykdymu. Jei tiekėjas mano, kad perkančiosios organizacijos nurodymai viršija sutarties reikalavimus, jis apie tai raštu praneša perkančiajai organizacijai per 5 dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.4 Tiekėjas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja perkančiajai organizacijai nuostolių atlyginimą, jei tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

6.5 Jei nėra būtina sutarčiai vykdyti, tiekėjas be išankstinio perkančiosios organizacijos sutikimo neturi teisės perkančiosios organizacijos pateiktų specifikacijų ir kitų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.

6.6 Jei tiekėjas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už sutarties nuostatų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Tiekėjas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su perkančiąja organizacija. Jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško perkančiosios organizacijos sutikimo yra laikomas sutarties pažeidimu.

6.7 Tiekėjas gali turėti ir kitų pareigų, jei jos numatytos sutartyje.

##### straipsnis. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

7.1 Sutarties įvykdymo užtikrinimas nereikalaujamas.

##### straipsnis. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos

8.1 Jei tai numatyta Techninėse specifikacijose, tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti perkančiajai organizacijai naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti bet kurias prekių dalis.

8.2 Techninėse specifikacijose turi būti nustatytas naudojimo ir priežiūros instrukcijų kopijų kiekis ir kalba. Kol šios instrukcijos nepateikiamos perkančiajai organizacijai, laikoma, kad pateiktos ne visos prekės.

##### straipsnis. Sutarties kaina

9.1 Tiekėjas į kainą privalo įskaičiuoti visus su prekėmis susijusius kaštus, įskaitant:

- transportavimo išlaidas;

- pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekėmis susijusias administracines išlaidas;

- visas su dokumentų, kurių reikalauja perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

- pristatytų prekių surinkimo vietoje ir/arba paleidimo ir/arba šių darbų priežiūros išlaidas;

- aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir/arba priežiūrai, išlaidas;

- prekių garantinės priežiūros išlaidas, numatomas sutartyje nurodytam laikotarpiui;

  - Sutarties kaina nebus keičiama visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.

##### straipsnis. Mokesčiai ir muitai

10.1 Jokie šalyje gaminamų prekių gamybai taikomi vidaus fiskaliniai mokesčiai neatlyginami.

##### 11 straipsnis. Muitai

11.1 Jokie į perkančiosios organizacijos šalį įvežamoms prekėms taikomi muito ir kiti importo mokesčiai neatlyginami.

##### 12 straipsnis. Sutarties pakeitimai

12.1      Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.

##### 13 straipsnis. Patentai ir licencijos

13.1     Jei sutartyje nenustatyta kitaip, tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą perkančiajai organizacijai dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekės ženklų naudojimo, kaip numatyta sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl perkančiosios organizacijos kaltės.

##### 14 straipsnis. Sutarties vykdymas

14.1	Sutarties vykdymo laikotarpis prasideda sutarties įsigaliojimo dieną (kai šalys pasirašo sutartį) ir galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

  - Jei vienas tiekėjas tiekia daugiau nei vieną dalį prekių ir kiekvienai daliai yra nustatytas atskiras laikotarpis, šie laikotarpiai nesumuojami.

  - Tiekėjas gali paprašyti pratęsti sutarties vykdymo laikotarpį, jei atsiranda priežastys, dėl kurių sutarties įvykdymas laiku tampa neįmanomas:

- dėl perkančiosios organizacijos nurodymų, keičiančių sutarties įvykdymo terminą;

- kai perkančioji organizacija nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį;

- kai ne dėl tiekėjo kaltės sustabdytas prekių tiekimas ir (arba) įdiegimas;

- dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių;

- dėl kitų priežasčių, kurios atsirado ne dėl tiekėjo kaltės.

  - Jei atsirado priežastys, dėl kurių sutarties įvykdymas laiku tampa neįmanomas, tiekėjas nedelsdamas kreipiasi į perkančiąją organizaciją, pateikdamas motyvuotą prašymą dėl sutarties vykdymo laikotarpio pratęsimo.

  - Per 14 dienų raštišku pranešimu tiekėjui perkančioji organizacija pratęsia vykdymo laikotarpį arba informuoja tiekėją, kad laikotarpis nebus pratęstas.

##### straipsnis. Pristatymo terminų nesilaikymas

  - Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti visas ar kai kurias prekes ar suteikti paslaugas iki sutartyje numatyto termino, perkančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindama kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą dieną. Pirkėjo vėluojamos pristatyti įrangos kaina mažinama 0,1 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10  bendros sutarties kainos.

  - Jei dėl vėlavimo pristatyti prekes neįmanoma tinkamai eksploatuoti kitų, jau pristatytų prekių, šio straipsnio 1 dalyje minėti delspinigiai skaičiuojami nuo bendros sutarties kainos.

  - Jei perkančioji organizacija įgijo teisę reikalauti 10% bendros sutarties sumos delspinigių, ji gali, raštu įspėjusi tiekėją:

- išskaičiuoti delspinigių sumą iš tiekėjui mokėtinų sumų;

- pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu;

- nutraukti sutartį - šiuo atveju tiekėjui nepriklauso jokia kompensacija;

- sudaryti sutartį su trečiąja šalimi dėl nepristatytų prekių tiekimo. Tiekėjas už šią sutarties dalį atlyginimo negauna. Be to, jis privalo padengti dėl jo kaltės patirtus  nuostolius ir papildomas išlaidas.

##### straipsnis. Prekių kokybė

16.1	Prekių kokybė visais atžvilgiais privalo atitikti pirkimo dokumentuose pateiktas technines specifikacijas, kiekius, kokybės standartus bei kitus sutarties reikalavimus.

##### straipsnis. Mokėjimai

17.1      Mokėjimai atliekami litais.

17.2 	Perkančioji organizacija visas mokėtinas lėšas moka pavedimu į tiekėjo nurodytą banko sąskaitą.

17.3 	Mokėjimai atliekami tokia tvarka:

a) 100 % sutarties kainos (galutinis mokėjimas) - pasirašius prekių priėmimo-perdavimo aktą. Norėdamas iš perkančiosios organizacijos gauti 100  galutinį mokėjimą, tiekėjas privalo pateikti: PVM sąskaitą faktūrą ir priėmimo-perdavimo

Mokėtinos lėšos pervedamos į tiekėjo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo dienos, kai perkančioji organizacija pasirašė prekių priėmimo – perdavimo aktą. ir Įgyvendinančioji institucija (Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra) patvirtino su ja susijusį mokėjimo prašymą bei Perkančioji organizacija gavo valstybės biudžeto ir ES lėšas.

Sumokėjimo diena – tai diena, kai lėšos pervedamos iš perkančiosios organizacijos sąskaitos.

  - Mokėtinos lėšos pervedamos į tiekėjo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo dienos, kai perkančioji organizacija pasirašė prekių priėmimo – perdavimo aktą. Sumokėjimo diena – tai diena, kai lėšos pervedamos iš perkančiosios organizacijos sąskaitos.

  - Be pateisinamų priežasčių perkančiajai organizacijai nesumokėjus per šio straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą, tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,01% per dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos delspinigius. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo perkančiosios organizacijos sąskaitos.

##### straipsnis. Prekių pristatymas

##### Tiekėjas pristato prekes pagal tarptautinių prekybos rūmų taisykles „Incoterms“. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, muitas sumokėtas). Pristatymo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai sutartį pasirašo abi sutarties šalys ir yra pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas. Iki prekių priėmimo visa atsakomybė dėl prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka tiekėjui. Pristatymo vietos adresas ir pristatymo terminai nustatyti sutarties 1 straipsnyje.

##### Tiekėjas pasirūpina, kad prekės būtų pristatytos į priėmimo vietą, suderina su perkančiąja organizacija, kad ji galėtų įforminti prekių priėmimą.

##### Pristatydamas prekes, tiekėjas privalo pateikti deklaraciją, kad prekės atitinka sutarties ir techninių specifikacijų reikalavimus. Tiekėjas pasirūpina, kad prekės būtų supakuotos taip, kad jas gabenant į sutartyje nurodytą vietą jos nebūtų apgadintos ir nepablogėtų jų kokybė. Planuojant pakuotės dydį ir svorį turi būti atsižvelgta, kai reikia, į atstumą iki paskirties vietos ir į tai, kad perkrovimo vietose gali nebūti tinkamos perkrovimo įrangos. Po prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo pakuotė tampa perkančiosios organizacijos nuosavybe.

##### straipsnis. Patikrinimai

  - Perkančioji organizacija turi teisę apžiūrėti, patikrinti, išmatuoti ir išbandyti prekes, jų dalis ir darbo kokybę, taip pat tikrinti bet kokių sutartyje numatytų prekių paruošimą ir gamybą, kad galėtų įsitikinti, jog visos medžiagos, jų dalys ir darbo kokybė yra reikiamos kokybės ir apimties. Visi minėtieji tikrinimai atliekami ruošimo ar gamybos vietoje ar priėmimo vietoje.

  - Prekės nebus priimamos, kol nebus atlikti reikiami patikrinimai ir/ar bandymai, kurie atliekami tiekėjo sąskaita. Patikrinimai ir/ar bandymai gali būti atlikti iki išsiuntimo, pristačius į pristatymo vietą ir (arba) į galutinę paskirties vietą.

  - Perkančioji organizacija iki  prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo turi teisę reikalauti:

- iki nurodyto termino iš priėmimo vietos išgabenti prekes, kurios neatitinka sutarties reikalavimų;

- pakeisti sutarties reikalavimų neatitinkančias prekes tinkamomis prekėmis ir/ar  įdiegti jas pagal sutarties reikalavimus;

- tiekėjo sąskaita ištaisyti nurodytus defektus.

  - Šio straipsnio nuostatos neatleidžia tiekėjo nuo garantinių ar kitų įsipareigojimų pagal sutartį.

##### straipsnis. Prekių priėmimas

  - Perkančioji organizacija pasirašo priėmimo-perdavimo aktą, jei prekės atitinka sutarties reikalavimus, yra tinkamai pristatytos ir įdiegtos bei įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai.

  - Jei dėl ypatingų aplinkybių per nustatytą laikotarpį prekių priimti neįmanoma, perkančioji organizacija, suderinusi su tiekėju, surašo tai patvirtinantį aktą. Jei paramos gavėjas per 30 dienų ar kitą sutartyje nustatytą laikotarpį nepasirašo priėmimo-perdavimo akto arba nepateikia motyvuoto atsisakymo priimti prekes, laikoma, kad jis pasirašė priėmimo-perdavimo aktą paskutiniąją šio laikotarpio dieną.

  - Jei sutarties vykdymo programoje numatytas prekių pristatymas etapais, perkančioji organizacija pasirašo prekių priėmimo-perdavimo aktą po kiekvieno prekių pristatymo etapo.

##### straipsnis. Garantiniai įsipareigojimai

  - Tiekėjas privalo garantuoti, kad pristatytos prekės yra naujos, nenaudotos. Tiekėjas taip pat garantuoja, kad visos pristatytos prekės yra be defektų, sąlygotų projekto, darbo, medžiagų ar pristatymo kokybės, išskyrus atvejį, kai konkretus projektas ar medžiagos yra privalomos pagal specifikacijas arba kai defektus sąlygojo koks nors veiksmas ar neveikimas, naudojant prekes perkančiosios organizacijos šalies sąlygomis. Ši garantija galioja tiek, kiek numatyta sutartyje.

  - Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie:

- atsirado dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl prastos tiekėjo darbo kokybės, blogo projekto ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų;

- atsirado dėl kokių nors tiekėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu;

- buvo pastebėti perkančiajai organizacijai tikrinant ar eksploatuojant prekes.

  - Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ar sutaisytoms dalims vėl įsigalioja nuo dienos, kai buvo atliktas perkančiajai organizacijai priimtinas pakeitimas ar remontas. Jei sutartyje numatytas dalinis prekių priėmimas, garantinis laikotarpis pratęsiamas tik toms prekėms, kurios buvo keičiamos ar taisomos.

  - Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, perkančioji organizacija raštu įspėja apie tai tiekėją. Jei tiekėjas nepašalina defekto ar gedimo per įspėjime nurodytą laikotarpį, perkančioji organizacija turi teisę pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šį darbą tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita. Tokiu atveju perkančiosios organizacijos patirtos išlaidos išskaičiuojamos iš tiekėjui mokėtinų sumų arba iš tiekėjo garantijų, arba galimi abu variantai.

  - Ypatingos skubos atvejais, kai su tiekėju negalima iš karto susisiekti arba kai susisiekti pavyksta, bet tiekėjas negali imtis nurodytų priemonių, perkančioji organizacija gali atlikti darbus tiekėjo sąskaita. Perkančioji organizacija kuo greičiau informuoja tiekėją apie atliktus darbus.

  - Garantinio laikotarpio įsipareigojimai turi būti numatyti techninėse specifikacijose. Jei garantinio laikotarpio trukmė nenurodyta, o prekei pagal jos savybes turi būti taikoma garantija, tuomet ji yra 365 dienos. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, o jei jis buvo sustabdytas, atnaujinamas pagal šio straipsnio 3 dalies nuostatas.

##### straipsnis. Garantinių įsipareigojimų įvykdymas

  - Pasibaigus garantiniam laikotarpiui arba, jei yra daugiau nei vienas garantinis laikotarpis, pasibaigus paskutiniam jų, bei pašalinus visus defektus ar gedimus, jei tokių yra, perkančioji organizacija išrašo tiekėjui garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą. Jame nurodoma diena, kai tiekėjas perkančiajai organizacijai priimtinu būdu įvykdė savo įsipareigojimus pagal sutartį. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą perkančioji organizacija privalo išrašyti per 30 dienų nuo garantinio laikotarpio pabaigos. Jei perkančioji organizacija per 30 dienų nepasirašo garantinių įsipareigojimų įvykdymo akto arba nepateikia motyvuoto atsisakymo tokį aktą pasirašyti, laikoma, kad ji pasirašė garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą paskutiniąją šio laikotarpio dieną.

  - Kol perkančioji organizacija nepatvirtina garantinių įsipareigojimų įvykdymo akto arba kol nėra laikoma, kad jis yra perkančiosios organizacijos pasirašytas, garantiniai įsipareigojimai nėra tinkamai įvykdyti.

##### straipsnis. Sutarties pažeidimas

23.1 	Jei kuri nors sutarties šalis nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal sutartį, ji pažeidžia sutartį.

23.2   Vienai sutarties šaliai pažeidus sutartį, kita šalis turi teisę :

- reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

- reikalauti atlyginti nuostolius;

- pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu;

- reikalauti sumokėti sutartyje nustatytus delspinigius;

- nutraukti sutartį.

##### straipsnis. Sutarties nutraukimas perkančiosios organizacijos iniciatyva

  - Perkančioji organizacija, įspėjusi tiekėją prieš 14 dienų, gali nutraukti sutartį šiais atvejais:

- kai tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį;

- kai tiekėjas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo perkančiosios organizacijos nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

- kai tiekėjas perleidžia sutartį be perkančiosios organizacijos leidimo;

- kai tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba  įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

- dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti sutartį.

  - Nutraukiant sutartį, perkančioji organizacija, dalyvaujant tiekėjui ar jo atstovams, ar sukvietusi juos į susirinkimą, inventorizuoja pristatytas prekes, atliktus darbus ir pristatytas, bet nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie sutarties nutraukimo dieną esančią tiekėjo skolą perkančiajai organizacijai ir perkančiosios organizacijos skolą tiekėjui.

  - Jei sutartis nutraukiama perkančiosios organizacijos iniciatyva, nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš tiekėjui mokėtinų sumų arba pasinaudojant tiekėjo pateiktu sutarties įvykdymo užtikrinimu.

##### straipsnis. Sutarties nutraukimas tiekėjo iniciatyva

  - Tiekėjas, prieš 14 dienų įspėjęs perkančiąją organizaciją, gali nutraukti sutartį, jei:

a)       perkančioji organizacija nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

- perkančioji organizacija stabdo prekių ar jų dalies pristatymą daugiau kaip 180 dienų dėl sutartyje nenurodytų ir ne dėl tiekėjo kaltės atsiradusių priežasčių.

25.2	Tokio nutraukimo atveju perkančioji organizacija atlygina tiekėjui visus jo patirtus nuostolius ar žalą. Šios žalos ar nuostolių atlyginimo dydis negali viršyti bendros sutarties kainos.

##### straipsnis. Nenugalima jėga

  - Nė viena sutarties šalis nėra laikoma pažeidusia sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po pirkimo nugalėtojo paskelbimo ar po sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

  - Jei kuri nors sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei perkančioji organizacija raštu nenurodo kitaip, tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

  - Tiekėjas nenaudoja alternatyvių būdų, dėl kurių gali atsirasti papildomų išlaidų, jei perkančioji organizacija nenurodo jam to daryti.

  - Jei, vykdydamas perkančiosios organizacijos nurodymus arba naudodamas alternatyvius būdus pagal šio straipsnio 4 dalį, tiekėjas patiria papildomų išlaidų, jas turi  atlyginti perkančioji organizacija.

  - Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 dienų, tuomet, nepaisant sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti tiekėjui suteiktas, bet kuri sutarties šalis turi teisę nutraukti sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, sutartis nutraukiama ir pagal sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio sutarties vykdymo.

##### straipsnis. Ginčų sprendimas

  - Ginčai tarp sutarties šalių gali būti sprendžiami derybomis arba teismine tvarka.

27.2	Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui sutarties šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

##### straipsnis. Etika

  - Tiekėjas ir jo darbuotojai per visą sutarties vykdymo laikotarpį privalo išlaikyti profesinį konfidencialumą.

  - Sutartyje numatytas atlyginimas yra tiekėjo pajamos ar nauda, kurią jis gali gauti pagal sutartį, todėl nei tiekėjas, nei jo darbuotojai neturi teisės priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemokų, netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

  - Tiekėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar profesiniai interesai,  giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta perkančiajai organizacijai.