PATVIRTINTA

Komisijos posėdžio

Protokolu 2012-02-07

Nr. KP-01/12

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ TELŠIŲ BUTŲ ŪKIS

Plungės g. 29, 87329 Telšiai

Tel. 8(444) 60320, faks. 8(444) 60320, el.paštas  butuukis.telsiai@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180102018

PVM kodas LT801020113

ELEKTROS PREKIŲ PIRKIMO SĄLYGOS

# 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

## 1. SĮ Telšių butų ūkis (toliau vadinama – perkančioji organizacija) vykdo  mažos vertės elektros prekių pirkimą.

2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis. SĮ Telšių butų ūkio supaprastintų pirkimų taisyklės, patvirtintos 2010-03-03 įmonės direktoriaus įsakymu Nr.V-13,  (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

## 3. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

4. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse.

5. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

6.Skelbimas apie pirkimą skelbiamas CVP IS interneto adresu:https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

## 7.Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys Ingrida Šniaukštienė, tel. 8-444-74880, energetikas Giedrius Vasiliauskas tel.8-444-54529(mob.8-652-05669) fax. 8-444-60320 el. paštas: butuukis.telsiai @gmail.com

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimas  į dalis neskirstomas. Elektros prekių  kodai pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną  - 31200000-8, 31300000-931400000-0, 31500000-1, 31600000-2. Priedas Nr.1.

Priedas Nr.1

NUMATOMŲ ĮSIGYTI ELEKTROS PREKIŲ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Atsuktuvas kryžminis PZ2x100, 1000V 4063 | 14 |
| 2. | Atsuktuvas PKSD PH2 1000V Protec 05100784 | 14 |
| 3. | Atsuktuvas plokščias 5,5x125mm, 1000V | 14 |
| 4. | Automatinis jungiklis A3716 125A, C charakteristikos,3F | 2 |
| 5. | Automatinis jungiklis AE2066 100A, C charakteristikos,3F | 2 |
| 6. | Automatinis jungiklis AE2066 60A,C charakteristikos,3F | 2 |
| 7. | Automatinis jungiklis MC1-C6A | 10 |
| 8. | Automatinis jungiklis MC116 C16A | 50 |
| 9. | Automatinis jungiklis MC125 C25 | 50 |
| 10. | Automatinis jungiklis MC316 C16 | 5 |
| 11. | Automatinis jungiklis MC325 C25 | 5 |
| 12. | Automatinis jungiklis 20A 1F | 70 |
| 13 | Automatinis jungiklis 25A 2F | 200 |
| 14 | Automatinis jungiklis 40A 3F | 25 |
| 15 | Dėžutė pask. tuščia skaidri IP-44, su galimybe užplombuoti | 50 |
| 16 | Dėžutė hermetinė U12 331-912, IP44 | 50 |
| 17 | Energiją taupanti lempa 11W E14 spiralinė | 20 |
| 18 | Energiją taupanti lempa 11W E27 spiralinė | 50 |
| 19 | Gnybtas 10mm², laido sujungimui | 25 |
| 20. | Gnybtas 16mm², laido sujungimui | 25 |
| 21 | Gnybtas 25mm², laido sujungimui | 10 |
| 22 | Gnybtas 3 polių 25/2 12537, galimybė prisijungti prie vientiso laido | 50 |
| 23 | Gnybtas 4-6mm² , laido sujungimui | 25 |
| 24 | Gnybtas 5 polių 25/2 12557, galimybė prisijungti prie vientiso laido | 50 |
| 25 | Įkraunamas žibintas 5,5V 1A+12LED | 12 |
| 26 | Įleistinis jungiklis 1kl. | 200 |
| 27 | Įleistinis perjungiklis 1 kl. | 30 |
| 28 | Ilgiklio lizdas 4 vietų su įž. | 10 |
| 29 | Indikatorius ''pieštukas'', iki1000V, su patikra | 20 |
| 30 | Indikatorius dviejų galų ,iki 1000V, su patikra | 14 |
| 31 | Izoliacinė juosta gumuota 16mm 75g pilka | 45 |
| 32 | Izoliacinė juosta PVC 19/25 | 25 |
| 33 | Judesio jutiklis 360°, 220 V, 500 W | 250 |
| 34 | Perjungiklis paviršinis 1kl. IP-55, 10A | 20 |
| 35 | Jungiklis paviršinis 2kl. IP-55,10A | 200 |
| 36 | Jungiklis paviršinis 1kl. IP-55,10A | 250 |
| 37 | Kabelis AVVG 2x2,5, plokščias | 100 |
| 38 | Kabelis 5x4, apvalus, monolitas, skirtas kloti žemėje, varinis | 100 |
| 39 | Kabelis 5x1,5,apvalus, monolitas, skirtas kloti žemėje, varinis | 100 |
| 40 | Kabelis 5x10, apvalus, monolitas, skirtas kloti žemėje, varinis | 100 |
| 41 | Kabelis 5x6, apvalus monolitas, skirtas kloti žemėje, varinis | 100 |
| 42 | Kabelis 2x1, plokščias, varinis | 100 |
| 43 | Kabelis 2x2,5, plokščias, monolitas, varinis | 100 |
| 44 | Kabelis 3x1, plokščias, monolitas, varinis | 100 |
| 45 | Kabelis 3x1,5, plokščias, monolitas, varinis | 1200 |
| 46 | Kabelis 3x2,5 ,plokščias ,monolitas ,varinis | 600 |
| 47 | Kabelis AVVG 42x2,5 | 40 |
| 48 | Kabelis FTP 4x2x0,5 | 180 |
| 49 | Kabelis AVVG 3x4 | 100 |
| 50 | Kabelis UTP | 120 |
| 51 | Kabelis AMKA 1x16x25 | 40 |
| 52 | Kištukas 5P 16A 400V IP44 | 5 |
| 53 | Kištukas su įžeminimu 16A kampinis | 65 |
| 54 | Kištukinis lizdas 5P 16A 400V v/t IP44 | 20 |
| 56 | Kontaktorius ES420 25A 4NO | 6 |
| 57 | Įvaras 6x40 | 2700 |
| 58 | Įžeminimo strypas | 60 |
| 59 | Elektros skaitiklis 3F | 13 |
| 60 | Laidas APV 1x4, montažinis | 200 |
| 61 | Laidas 1x10, monolitas, varinis, montažinis | 100 |
| 62 | Laidas 1x16, monolitas, varinis, montažinis | 100 |
| 63 | Laidas 1x2,5,monlitas, varinis, montažinis | 50 |
| 64 | Laidas 1x4, monolitas, varinis, montažnis | 200 |
| 65 | Laidas 1x6, monolitas, varinis, montažinis | 100 |
| 66 | Lempa 40W B 230-240 E27 | 300 |
| 67 | Lempa 60W B 230-240 E27 | 400 |
| 68 | Lempa halog. R7s J-100W 78mm | 70 |
| 69 | Lempa halog. R7s J-150W 118mm | 80 |
| 70 | Lempa kaitrinė 100W B 220-240 | 100 |
| 71 | Lempa lium. NL-T8 18W/840 G13 | 500 |
| 72 | Lempa lium. NL-T8 36W/865 G13 | 500 |
| 73 | Lempa lium. NL-T8 58W/865 G13 | 110 |
| 74 | Lempa MIX 250W E40 | 85 |
| 75 | Lempa reflekt. R63 40W E27 | 125 |
| 76 | Magnetinis paleidiklis PAE-513, 25 A | 22 |
| 77 | Nulinis gnybtas N 7x16mm² 1294 07 | 50 |
| 78 | Nulinis gnybtas PE 7x16mm² 1293 07 | 50 |
| 79 | Pakraunamas elementas GP250AAHC-C2 | 10 |
| 80 | Modulinis skaitiklis 1F | 6 |
| 81 | Nuotėkio rėlė 25A 1F | 48 |
| 82 | Nuotėkio rėlė 25A 3F | 33 |
| 83 | Prožektorius E40 IP65,250W, IP-65 | 2 |
| 84 | Prožektorius hal. CE-82-B 500W, 118mm,IP-65 | 15 |
| 85 | Replės 165mm 1000V 1PK052AS, su patikra | 14 |
| 86 | Saugiklio laikiklis PK00 M8-M8 160A | 12 |
| 87 | Saugiklio laikiklis PK1 250A | 12 |
| 88 | Saugiklis NH1C 100A gL/gG 500V | 60 |
| 89 | Saugiklis NH2C 200A gL/gG 500V | 40 |
| 90 | Skydelis 2mod. v/t IP20, plombuojamas | 50 |
| 91 | Spyna skydui SP-1, su trikampiu raktu | 20 |
| 92 | Starteris S-2 | 300 |
| 93 | Starteris S-10 | 300 |
| 94 | Antgalis 16 mm | 80 |
| 95 | Antgalis 25 mm | 60 |
| 96 | Šildytuvas ML 2kW | 1 |
| 97 | Šviestuvas lium. TCW060 2xTL-D 36 W HF, 220V | 150 |
| 98 | Šviestuvas 60W, IP-44, 220 V | 250 |
| 99 | Termo reguliatorius 16 A | 20 |
| 10 | Tenas vand. 5 kW, vandeniui, ½ colio sriegiu, 220V | 6 |
| 101 | Trifazis kištukas, 380 V, 4 kontaktų, apvalus | 10 |
| 102 | Trifazis kištukinis lizdas, 380V, 4 kontaktų, apvalus | 10 |
| 103 | Variklio apsauga MKS1TM 10-16A, 400V | 5 |
| 104 | Variklio paleidimo blokas LE1-D12, IP55 01592,400V | 5 |
| 105 | Žymeklis universalus, juodas | 10 |
| 106 | Rozetė 1 viet. virštinkinė | 150 |
| 107 | Rozetė 2 viet. virštinkinė | 150 |
| 108 | Rozetė 3 viet. virštinkinė | 90 |
| 109 | Rozetė 1 viet. potinkinė | 150 |
| 110 | Rozetė 2 viet. potinkinė | 150 |
| 111 | Rozetė 3 viet. potinkinė | 90 |
| 112 | Sujungimas laidų 3 viet. | 600 |
| 113 | Sujungimas laidų 5 viet. | 600 |
| 114 | Dangtelis metalinis | 130 |
| 115 | Dirželiai 4,8x360 | 2000 |
| 116 | Dirželiai 4,8x290 | 2000 |
| 117 | Laikmatis paros | 40 |
| 118 | Trosas 2 mm | 20 |
| 119 | Trosas 3 mm | 35 |
| 120 | Variklio paleidėjas 9-14 A | 1 |
| 121 | Apkabos laidų | 700 |
| 122 | Skaitiklio lenta 1F | 35 |

3.TIEKĖJŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

3.1.Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

1 lentelė

| Kvalifikaciniai reikalavimai | Dokumentai, patvirtinantys reikiamą tiekėjo kvalifikaciją |
| --- | --- |
| 3.1.1.Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. | Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Pateikiama atsakingo asmens patvirtinta kopija |
| 3.1.2.Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. | 1) Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas; Pateikiama atsakingo asmens patvirtinta kopija. |
| 3.1.3 Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo vadovas, ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. | Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama atsakingo asmens patvirtinta kopija |

*Pastabos:

1) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi);

2. Vietoj 1 lentelėje 3.1.2 ir 3.1.3. punktuose nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitiktį pirmiau nustatytiems reikalavimams, išduotos pažymos tinkamai patvirtintą kopiją. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų pažymos originalą.

3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją .

# 4. PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS

## 4.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Alternatyvių pasiūlymų pateikti neleidžiama. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą, jie bus atmesti.

4.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas  raštu , pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens .

4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Reikalaujama, kad vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir, kad vertimas būtų patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.

## 4.4. Kaina turi būti pateikiama litais su PVM, nurodant du skaičius po kablelio. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos papildomos išlaidos ir jei,  taikoma nuolaida.

4.5. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

## 4.6. Pasiūlymą pateikti iki 2012-02-24 10 val. 00 min. Pasiūlymai ir tiekėjų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai  turi būti įdėti  į voką, kuris užklijuojamas, ant jo užrašomas pirkimo pavadinimas „Elektros prekių pirkimas“ , tiekėjo pavadinimas ir adresas, nurodoma „neatplėšti iki 2012-02-24 10 val. 00 min.„. Pasiūlymo  lapai turi būti sunumeruoti, susiūti siūlu, ant pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje siūlas užklijuojamas popieriaus lapeliu, ant kurio pasirašo tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, parašas) , pasiūlymo lapų skaičius.  .   Vėliau gauti pasiūlymai nebus vertinami.

## 4.7. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal Nr.2 priede pateiktą formą.  Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma.

## .

5.   VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO  GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

5.1.Su  pateiktais tiekėjų pasiūlymais pirminis susipažinimas ( vokų atplėšimo procedūra) vyks  adresu: SĮ  Telšių butų ūkis, Plungės g. 29, Telšiai, Viešojo pirkimo komisijos posėdžio, kuriame vyks vokų atplėšimo procedūra, pradžia  – 2012 m. vasario 24 d. 10val.10 min.

5.2. Su gautais pasiūlymais procedūra įforminama vokų atplėšimo procedūros protokolu, kurį pasirašo posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.

5.3. Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai į vokų atplėšimo posėdį  nebus kviečiami.

# 6. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

## .

## 6.1.  Pasiūlymas bus atmestas, jeigu:

## 6.1.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

6.1.2. dalyvis nepateikė reikalaujamų patvirtinančių dokumentų ir perkančiąjai organizacijai prašant, nepatikslino ;

6.1.3.buvo pasiūlytos per didelės, perkančiąjai organizacijai nepriimtinos kainos.

6.1.4.buvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir tikėjas jų nepagrindė perkančiajai organizacijai prašant.

6.1.5. neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

## 7. PASIŪLYMŲ EILĖ. SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO

7.1.Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija  nustato pasiūlymų eilę( išskyrus, jei pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas). Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo  tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas gautas anksčiausiai.

7.2. Apie pasiūlymų eilę per 3 d.d. pranešama  konkurse dalyvaujantiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę , kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę raštu pranešama ir apie jų pasiūlymo atmetimo priežastis.

7.3.Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu  arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

7.4.Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu  atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

# 8. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

8.1. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu.

8.2. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti tiekėjų pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminai.

8.3. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias konkurso sąlygas.

8. 4. Sutartyje nustatyta kaina yra galutinė ir nekeičiama.

8.5. Sutartis galioja 12 mėnesių nuo  sutarties pasirašymo dienos.

- 8.6. Pirkimo sutarties įkainiai pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti perskaičiuojami (didinami ar mažinami) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčiui, kuris turėjo tiesioginės įtakos pirkimo sutarties įkainiams. Raštiškai susitarus tiekėjui ir perkančiajai organizacijai ir ne vėliau kaip iki PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta įkainio dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokestis ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Bet kuri sutarties šalis turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio. Įkainių perskaičiavimas įforminamas pirkimo sutarties šalių pasirašomu susitarimu, kuriame užfiksuojami perskaičiuoti sutarties įkainiai bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.

- 8.7.        Tiekėjas įsipareigoja:

- 8.7.1.taikyti elektros prekėms pasiūlyme nurodytą nuolaidą  visą sutarties galiojimo laikotarpį.

- 8.7.2.taikyti pasiūlyme nurodytą nuolaidą kitoms, pasiūlyme nenurodytoms elektros  prekėms visą sutarties galiojimo laikotarpį .

- 8.8  Perkančioji organizacija įsipareigoja:

- 8.8.1.už prekes sumokėti per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos - faktūros gavimo   dienos.

9. Ginčai tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo, kylantys dėl pirkimo sutarties vykdymo, sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per 60 kalendorinių dienų nuo ginčų kilimo pradžios, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Priedas Nr.2

PASIŪLYMAS

DĖL ELEKTROS PREKIŲ PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

supaprastinto mažos vertės pirkime, pateiktame CVP IS, adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/notice/notices.asp?B=PPO

Mes siūlome šias elektros prekes:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Vieneto kaina (be PVM) | Suma Lt. be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Atsuktuvas kryžminis PZ2x100, 1000V 4063 | 14 |  |  |
| 2. | Atsuktuvas PKSD PH2 1000V Protec 05100784 | 14 |  |  |
| 3. | Atsuktuvas plokščias 5,5x125mm, 1000V | 14 |  |  |
| 4. | Automatinis jungiklis A3716 125A, C charakteristikos,3F | 2 |  |  |
| 5. | Automatinis jungiklis AE2066 100A, C charakteristikos,3F | 2 |  |  |
| 6. | Automatinis jungiklis AE2066 60A,C charakteristikos,3F | 2 |  |  |
| 7. | Automatinis jungiklis MC1-C6A | 10 |  |  |
| 8. | Automatinis jungiklis MC116 C16A | 50 |  |  |
| 9. | Automatinis jungiklis MC125 C25 | 50 |  |  |
| 10. | Automatinis jungiklis MC316 C16 | 5 |  |  |
| 11. | Automatinis jungiklis MC325 C25 | 5 |  |  |
| 12. | Automatinis jungiklis 20A 1F | 70 |  |  |
| 13 | Automatinis jungiklis 25A 2F | 200 |  |  |
| 14 | Automatinis jungiklis 40A 3F | 25 |  |  |
| 15 | Dėžutė pask. tuščia skaidri IP-44, su galimybe užplombuoti | 50 |  |  |
| 16 | Dėžutė hermetinė U12 331-912, IP44 | 50 |  |  |
| 17 | Energiją taupanti lempa 11W E14 spiralinė | 20 |  |  |
| 18 | Energiją taupanti lempa 11W E27 spiralinė | 50 |  |  |
| 19 | Gnybtas 10mm², laido sujungimui | 25 |  |  |
| 20. | Gnybtas 16mm², laido sujungimui | 25 |  |  |
| 21 | Gnybtas 25mm², laido sujungimui | 10 |  |  |
| 22 | Gnybtas 3 polių 25/2 12537, galimybė prisijungti prie vientiso laido | 50 |  |  |
| 23 | Gnybtas 4-6mm² , laido sujungimui | 25 |  |  |
| 24 | Gnybtas 5 polių 25/2 12557, galimybė prisijungti prie vientiso laido | 50 |  |  |
| 25 | Įkraunamas žibintas 5,5V 1A+12LED | 12 |  |  |
| 26 | Įleistinis jungiklis 1kl. | 200 |  |  |
| 27 | Įleistinis perjungiklis 1 kl. | 30 |  |  |
| 28 | Ilgiklio lizdas 4 vietų su įž. | 10 |  |  |
| 29 | Indikatorius ''pieštukas'', iki1000V, su patikra | 20 |  |  |
| 30 | Indikatorius dviejų galų ,iki 1000V, su patikra | 14 |  |  |
| 31 | Izoliacinė juosta gumuota 16mm 75g pilka | 45 |  |  |
| 32 | Izoliacinė juosta PVC 19/25 | 25 |  |  |
| 33 | Judesio jutiklis 360°, 220 V, 500 W | 250 |  |  |
| 34 | Perjungiklis paviršinis 1kl. IP-55, 10A | 20 |  |  |
| 35 | Jungiklis paviršinis 2kl. IP-55,10A | 200 |  |  |
| 36 | Jungiklis paviršinis 1kl. IP-55,10A | 250 |  |  |
| 37 | Kabelis AVVG 2x2,5, plokščias | 100 |  |  |
| 38 | Kabelis 5x4, apvalus, monolitas, skirtas kloti žemėje, varinis | 100 |  |  |
| 39 | Kabelis 5x1,5,apvalus, monolitas, skirtas kloti žemėje, varinis | 100 |  |  |
| 40 | Kabelis 5x10, apvalus, monolitas, skirtas kloti žemėje, varinis | 100 |  |  |
| 41 | Kabelis 5x6, apvalus monolitas, skirtas kloti žemėje, varinis | 100 |  |  |
| 42 | Kabelis 2x1, plokščias, varinis | 100 |  |  |
| 43 | Kabelis 2x2,5, plokščias, monolitas, varinis | 100 |  |  |
| 44 | Kabelis 3x1, plokščias, monolitas, varinis | 100 |  |  |
| 45 | Kabelis 3x1,5, plokščias, monolitas, varinis | 1200 |  |  |
| 46 | Kabelis 3x2,5 ,plokščias ,monolitas ,varinis | 600 |  |  |
| 47 | Kabelis AVVG 42x2,5 | 40 |  |  |
| 48 | Kabelis FTP 4x2x0,5 | 180 |  |  |
| 49 | Kabelis AVVG 3x4 | 100 |  |  |
| 50 | Kabelis UTP | 120 |  |  |
| 51 | Kabelis AMKA 1x16x25 | 40 |  |  |
| 52 | Kištukas 5P 16A 400V IP44 | 5 |  |  |
| 53 | Kištukas su įžeminimu 16A kampinis | 65 |  |  |
| 54 | Kištukinis lizdas 5P 16A 400V v/t IP44 | 20 |  |  |
| 56 | Kontaktorius ES420 25A 4NO | 6 |  |  |
| 57 | Įvaras 6x40 | 2700 |  |  |
| 58 | Įžeminimo strypas | 60 |  |  |
| 59 | Elektros skaitiklis 3F | 13 |  |  |
| 60 | Laidas APV 1x4, montažinis | 200 |  |  |
| 61 | Laidas 1x10, monolitas, varinis, montažinis | 100 |  |  |
| 62 | Laidas 1x16, monolitas, varinis, montažinis | 100 |  |  |
| 63 | Laidas 1x2,5,monlitas, varinis, montažinis | 50 |  |  |
| 64 | Laidas 1x4, monolitas, varinis, montažnis | 200 |  |  |
| 65 | Laidas 1x6, monolitas, varinis, montažinis | 100 |  |  |
| 66 | Lempa 40W B 230-240 E27 | 300 |  |  |
| 67 | Lempa 60W B 230-240 E27 | 400 |  |  |
| 68 | Lempa halog. R7s J-100W 78mm | 70 |  |  |
| 69 | Lempa halog. R7s J-150W 118mm | 80 |  |  |
| 70 | Lempa kaitrinė 100W B 220-240 | 100 |  |  |
| 71 | Lempa lium. NL-T8 18W/840 G13 | 500 |  |  |
| 72 | Lempa lium. NL-T8 36W/865 G13 | 500 |  |  |
| 73 | Lempa lium. NL-T8 58W/865 G13 | 110 |  |  |
| 74 | Lempa MIX 250W E40 | 85 |  |  |
| 75 | Lempa reflekt. R63 40W E27 | 125 |  |  |
| 76 | Magnetinis paleidiklis PAE-513, 25 A | 22 |  |  |
| 77 | Nulinis gnybtas N 7x16mm² 1294 07 | 50 |  |  |
| 78 | Nulinis gnybtas PE 7x16mm² 1293 07 | 50 |  |  |
| 79 | Pakraunamas elementas GP250AAHC-C2 | 10 |  |  |
| 80 | Modulinis skaitiklis 1F | 6 |  |  |
| 81 | Nuotėkio rėlė 25A 1F | 48 |  |  |
| 82 | Nuotėkio rėlė 25A 3F | 33 |  |  |
| 83 | Prožektorius E40 IP65,250W, IP-65 | 2 |  |  |
| 84 | Prožektorius hal. CE-82-B 500W, 118mm,IP-65 | 15 |  |  |
| 85 | Replės 165mm 1000V 1PK052AS, su patikra | 14 |  |  |
| 86 | Saugiklio laikiklis PK00 M8-M8 160A | 12 |  |  |
| 87 | Saugiklio laikiklis PK1 250A | 12 |  |  |
| 88 | Saugiklis NH1C 100A gL/gG 500V | 60 |  |  |
| 89 | Saugiklis NH2C 200A gL/gG 500V | 40 |  |  |
| 90 | Skydelis 2mod. v/t IP20, plombuojamas | 50 |  |  |
| 91 | Spyna skydui SP-1, su trikampiu raktu | 20 |  |  |
| 92 | Starteris S-2 | 300 |  |  |
| 93 | Starteris S-10 | 300 |  |  |
| 94 | Antgalis 16 mm | 80 |  |  |
| 95 | Antgalis 25 mm | 60 |  |  |
| 96 | Šildytuvas ML 2kW | 1 |  |  |
| 97 | Šviestuvas lium. TCW060 2xTL-D 36 W HF, 220V | 150 |  |  |
| 98 | Šviestuvas 60W, IP-44, 220 V | 250 |  |  |
| 99 | Termo reguliatorius 16 A | 20 |  |  |
| 10 | Tenas vand. 5 kW, vandeniui, ½ colio sriegiu, 220V | 6 |  |  |
| 101 | Trifazis kištukas, 380 V, 4 kontaktų, apvalus | 10 |  |  |
| 102 | Trifazis kištukinis lizdas, 380V, 4 kontaktų, apvalus | 10 |  |  |
| 103 | Variklio apsauga MKS1TM 10-16A, 400V | 5 |  |  |
| 104 | Variklio paleidimo blokas LE1-D12, IP55 01592,400V | 5 |  |  |
| 105 | Žymeklis universalus, juodas | 10 |  |  |
| 106 | Rozetė 1 viet. virštinkinė | 150 |  |  |
| 107 | Rozetė 2 viet. virštinkinė | 150 |  |  |
| 108 | Rozetė 3 viet. virštinkinė | 90 |  |  |
| 109 | Rozetė 1 viet. potinkinė | 150 |  |  |
| 110 | Rozetė 2 viet. potinkinė | 150 |  |  |
| 111 | Rozetė 3 viet. potinkinė | 90 |  |  |
| 112 | Sujungimas laidų 3 viet. | 600 |  |  |
| 113 | Sujungimas laidų 5 viet. | 600 |  |  |
| 114 | Dangtelis metalinis | 130 |  |  |
| 115 | Dirželiai 4,8x360 | 2000 |  |  |
| 116 | Dirželiai 4,8x290 | 2000 |  |  |
| 117 | Laikmatis paros | 40 |  |  |
| 118 | Trosas 2 mm | 20 |  |  |
| 119 | Trosas 3 mm | 35 |  |  |
| 120 | Variklio paleidėjas 9-14 A | 1 |  |  |
| 121 | Apkabos laidų | 700 |  |  |
| 122 | Skaitiklio lenta 1F | 35 |  |  |
|  | Viso suma be PVM: | x | x |  |
|  | PVM 21% suma: | x | x |  |
|  | Viso suma su PVM: | x | x |  |

| Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) | ……………………..........................................................Lt. (žodžiais) |
| --- | --- |

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, su PVM.

PASTABOS:

- Lentelėse nurodytų elektros prekių  sąrašas yra orientacinis, skirtas nustatyti konkurso nugalėtoją. Sutarties laikotarpiu prekės bus perkamos atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos poreikius..

2) Esant poreikiui ir Perkančiajai organizacijai pageidaujant, Tiekėjas įsipareigoja tiekti ir  aprūpinti kitomis lentelėje nenurodytomis prekėmis.

3)Visoms (tiek nurodytoms pasiūlyme, tiek perkamoms pagal poreikį)  prekėms bus

taikoma ________proc. nuolaida. Ši nuolaida taikoma visą sutarties galiojimo laikotarpį.

Šiuo dokumentu pareiškiame, kad norime dalyvauti mažos vertės konkurse “Elektros prekių pirkimas”. Taip pat pažymime, kad atitinkame visus pirkimo skelbime nurodytus reikalavimus tiekėjams, ir teikiame šiuos duomenis apie savo kvalifikaciją:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

-------------------------------                                            ----------------------------------------------

(tiekėjo parašas)                                                           (pareigos, vardas, pavardė)

A.V.

PATVIRTINTA:

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706

(Tiekėjo pavadinimas)

TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data, numeris)

(Vieta)

| Aš, |  |  |  |  |  |  | , |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vadovaujantis (atstovaujantis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (tiekėjo pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus; 3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais; 4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Deklaraciją teikiančio asmens pareigos) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |  |  |  |

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.