SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ VILNIAUS MIESTO BŪSTAS # Įmonės kodas 124568293, Švitrigailos g. 7/16, LT-03110 Vilnius. Tel. 2337637, 8-697 00804, faks. 2160646. # El. p. vilniaus.bustas@vilnius.lt, a. s. LT027300010000558740 AB bankas ,,Swedbank“, banko kodas 73000. # Registruota Vilniaus miesto savivaldybės Rejestro tarnyboje, Rejestro Nr. AB98-819

2012-02-13 Nr. 4

STATYBOS-REMONTO DARBŲ PIRKIMUI SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Savivaldybės įmonė ”Vilniaus miesto būstas”, kodas: 124568293, Švitrigailos g. 7/16, LT-03211, Vilnius. Tel. 8-697 00804.

2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).

3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

5. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

6. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

6.1. skelbimas apie pirkimą;

6.2. konkurso sąlygos (kartu su priedais);

6.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

6.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

7. Dalyvio pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis (kai leidžiama, – kitaip raštu) pateiktų dokumentų ir duomenų visuma:

7.1. užpildytas atsakymų atitikties konkurso sąlygose nurodytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams klausimynas, prie atsakymo pridedant („prisegant“), kai reikalaujama, atitiktį reikalavimui patvirtinančių dokumentų, skaitmenines kopijas;

7.2. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Pirkimo objektų sąrašas“užpildytos pirkimo objektų kainos;

7.3. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Pasiūlymo kainos“ įrašyta galutinė pasiūlymo kaina (su visais privalomais mokesčiais);

7.4. tiekėjo deklaracija, parengta pagal šių sąlygų 3 priede pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys;

7.5. tiekėjo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706 „Dėl tiekėjo sąžiningumo deklaracijos formų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 120-5684) patvirtintas formas (formos pateiktos Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje www.vpt.lt skilties „Teisinė informacija“ dalies „Dokumentų formos“ skyrelyje „Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma“). Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, tiekėjo sąžiningumo deklaraciją jis parengia pagal Tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaracijos formą, jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – pagal Tiekėjo (fizinio asmens) sąžiningumo deklaracijos formą. Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, tiekėjo sąžiningumo deklaraciją užpildo ir pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (atitinkamai pagal juridinio / fizinio asmens statusą) (4 ir 5 priedai);

7.6. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);

7.7. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija;

7.8. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

8. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo). Tiesioginį ryšį su tiekėjais techniniai klausimais įgalioti palaikyti: direktoriaus pavaduotojas Julius Ščerbakovas, Švitrigailos g. 7/16, Vilnius, tel. 8 611 38309.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

9. Šis pirkimas į dalis neskirstomas.

10. Perkančioji organizacija numato pirkti butų Žolyno g. 10-42, Vilniuje, Tyzenhauzų 7-83, Vilniuje, Liepkalnio g. 22-16, Vilniuje, Šaltkalvių g. 20-17, Vilniuje, Parko g. 38-27, Vilniuje, Vilniaus g. 63-33, Grigiškėse, Žirmūnų g. 90-16, Vilniuje, Apkasų g. 10-118, Vilniuje, Gerosios Vilties g. 1A-507, Vilniuje, Savanorių pr. 34-18, Vilniuje,   statybos – remonto darbus su medžiagomis.

Darbų BVPŽ kodas – 45453000-7.

Darbų kiekiai nurodyti 1 priede.

11.  Darbų atlikimo terminai nurodyti šių konkurso sąlygų 6 priede.

12. Darbų atlikimo vieta – Vilniaus miestas.

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

13. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus, ir pateikti nurodytus dokumentus. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako tik įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti tiekėjas, kuris kartu pateikia („prisega“) savo ir kitų ūkio subjektų grupės narių dokumentus, pagrindžiančius atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams.

| Eil. Nr. | Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai teikėjui | Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti teikėjas, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus minimalius reikalavimus |
| --- | --- | --- |
| 13.1. | Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. | Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. |
| 13.2. | Tiekėjas nebankrutuojantis (nebankrutavęs), nelikviduojamas, nerestruktūrizuojamas, su kreditoriais nesudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimas tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar atsisakyti), nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. | Valstybės įmonės Registrų centro išduotas išrašas ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduota pažyma. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. |
| 13.3. | Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. | Valstybės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. |
| 13.4. | Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra įregistruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. |
| 13.5. | Tiekėjas turi turėti teisę verstis su pirkimo objektu susijusia veikla. | Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinio asmens (įmonės) registravimo pažymėjimą, įstatus, asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimą. Jei verstis su pirkimo objektu susijusia veikla reikalingi leidimai, licencijos, atestatai ar kiti dokumentai, tiekėjas turi pateikti atitinkamų institucijų išduotų leidimų, licencijų, atestatų ar kitų dokumentų kopijas, t. y. tiekėjas turi turėti LR aplinkos ministerijos išduotą atestatą, kuriame nurodyti elektrotechnikos darbai ( iki 1000 V). |

14. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija.

15. Jei kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantis dokumentas išduotas anksčiau nei nurodė perkančioji organizacija, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

16. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

17. Tiekėjas turi atitikti visus 13 punkte nustatytus reikalavimus. Jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.6  punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 13.5, punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. Kiekvienas subteikėjo/subtiekėjas/subrangovas turi atitikti 13.5 punkte nustatytą reikalavimą toje veiklos srityje, kurioje teiks paslaugas.

18.  Pasiūlyme turi būti tiekėjo, ūkio subjektų grupės narių (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė), subteikėjų/subtiekėjų/subrangovų reikalaujamus kvalifikacijos kriterijus pagrindžiantys dokumentai.

19. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka: bus atliekamas kiekvieno tiekėjo kvalifikacijos tikrinimas, ar tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo reikalavimus.

IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

20. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt iki 2012-02-28 10 val. 00 min. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

21. Pasiūlymas turi galioti 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

22. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, doc ir kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

23. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, jei tokia yra. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Konfidencialiais taip pat negali būti laikoma siūlomos prekės gamintojo, paslaugos teikėjo, prekės modelio pavadinimas, kainos sudedamosios dalys, pasiūlyme nurodyti subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei. Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu dalyviams, kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktos informacijos, kurią tiekėjas pagrįstai nurodė kaip konfidencialią. Konfidencialius dokumentus tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje, parengtoje pagal 2 priedą

24. Pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta konkurso sąlygų 2 priede. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Tiekėjas perkančiajai organizacijai negali reikšti pretenzijų dėl patirtų išlaidų ir prašyti jas apmokėti.

25. Pateikdamas pasiūlymą, dalyvis sutinka su konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

26. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad dalyvis pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma − vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.

27. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą darbų apimtį.

28. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

29. Dalyviui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad dalyvio pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

30. Pasiūlymas galioja jame dalyvio nurodytą laiką. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

31. Dalyvis iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, dalyvis CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, dalyvis turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.

V. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

32. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

VI. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

33. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

34. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

35. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo  pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams.

36. Tuo atveju, kai paaiškinami (patikslinami) pirkimo dokumentai, perkančioji organizacija paaiškinimus (patikslinimus) paskelbia CVP IS ir, prireikus, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į paaiškinimus (patikslinimus). Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimų protokolų išrašų (jeigu susitikimai įvyks) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolų išrašus.

VII. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

37. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks 2012-02-28 10 val. 00 min. SĮ “Vilniaus miesto būstas”, Švitrigailos g. 7/16, 4 kabinete, kur vyks Komisijos posėdis.

38. Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantiems dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina.

39. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Tuo atveju, kai pasiūlymo kaina, išreikšta skaičiais pasiūlymo formoje, neatitinka pasiūlymo kainos, nurodytos skaičiais CVP IS langelyje „Pasiūlymo kaina“ (kainą prašoma nurodyti abiem būdais), teisinga bus laikoma skaitinė išraiška, nurodyta pasiūlymo formoje.

40. Jeigu dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti dalyvio šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokio dalyvio pasiūlymą. Jei dalyvis nepateikė jokių kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų, jis neįgyja teisės paaiškinti savo kvalifikacijos.

41. Iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, dalyviai privalo per Komisijos nurodytą terminą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti papildomus paaiškinimus, nekeisdami pasiūlymo esmės. Perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos  atitinkantis.

42.  Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

43. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

43.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;

43.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (dalyvio pateikta techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; nepateikta arba pateikta netinkama tiekėjo deklaracija it tiekėjo sąžiningumo deklaracija);

43.3. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

43.4. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo.

VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

45. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos litais.

46. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

IX. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

47. Nedelsdama išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę bei laimėjusį pasiūlymą ir priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Pasiūlymai eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas.

48. Sutartis su Tiekėjais bus pasirašoma tik po SĮ “Vilniaus miesto būstas” valdybos pritarimo. Valdybai nepritarus dėl sutarties pasirašymo pirkimo procedūra nutraukiama.

49. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį. Konkursą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Laikas pirkimo sutarčiai pasirašyti gali būti nustatomas atskiru pranešimu raštu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

50. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį, arba jei dalyvio pateikta tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba dalyvis iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, jeigu pateiktą pasiūlyme kaina priimtina perkančiajai organizacijai.

X. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

51. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.

52. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos.

53. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.

XI. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

54. Sutarties projektas pateiktas 6 priede. Sutarties projekto sąlygos yra privalomos pirkimo dalyviams ir sudarant sutartį su laimėtoju nebus keičiamos. Sutarties valiuta – litai. Jei viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pasiūlymo kaina bus nurodyta užsienio valiuta, pasiūlymo kaina sutartyje bus perskaičiuota litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

55. Gali būti perkami kiti darbai, nenumatyti pirkimo dokumentuose, bet ne daugiau kaip 30 procentų pagrindinės sutarties kainos.

Direktorius                                                                                                    Arūnas Čenkus

1 priedas

Darbų kiekiai

| Eil. Nr. | Darbų sąrašas | Mato vienetas | Kiekis | Objekto adresas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Santechnikos montavimo darbai (su medžiagomis) |  |  |  |  |
| 1.1 | Vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų keitimas | m | 2,80 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 2,80 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 2,70 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 2,90 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 2,80 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 14,00 |  |
| 1.2 | Vandentiekio vamzdžių keitimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmens iki 32 mm) | m | 8,00 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 7,60 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 11,20 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 7,60 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 34,40 |  |
| 1.3 | Movinės uždaromosios reguliuojamos armatūros-ventilių d15 mm keitimas | vnt. | 3 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 2 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 2 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 2 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 9 |  |
| 1.4 | Iki 32 mm skersmens movinių vandens skaitiklių įstatymas į vidaus vandentiekio vamzdyną | vnt. | 2 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 2 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 2 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 2 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 8 |  |
| 1.5 | Vandens maišytuvo plautuvei keitimas | vnt. | 1 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 1 |  |
| 1.6 | Sifono plautuvei keitimas | vnt. | 1 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 1 |  |
| 1.7 | Esamos plautuvės tvirtinimas prie sienos ant kronšteinų | vnt. | 1 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 1 |  |
| 1.8 | Ketinės pusvonės keitimas plieninėmis emaliuotomis pusvonėmis 0,9mx0,9m su kojomis | vnt. | 1 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 1 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 2 |  |
| 1.9 | Ketinių vonių keitimas plieninėmis emaliuotomis voniomis su kojomis | vnt. | 1 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 1 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 1 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 3 |  |
| 1.10 | Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais | vnt. | 1 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |
|  |  |  | 1 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 1 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 1 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 1 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 1 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 1 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |
|  |  |  | 1 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 8 |  |
| 1.11 | Keraminių baltos spalvos praustuvų keitimas praustuvais be vandens maišytuvo | vnt. | 1 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 1 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 1 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |
|  |  |  | 1 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 4 |  |
| 1.12 | Keraminių baltos spalvos praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvu | vnt. | 1 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 1 |  |
| 1.13 | Nerūdijančio plieno plautuvių su vandens maišytuvais keitimas | vnt. | 1 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |
|  |  |  | 1 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 1 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 1 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 1 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 1 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |
|  |  |  | 1 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 7 |  |
| 1.14 | Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis (vamzdžio ilgis 30 cm) | vnt. | 1 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |
|  |  |  | 1 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |
|  |  |  | 1 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 1 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 1 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 1 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 1 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 1 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |
|  |  |  | 1 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 9 |  |
| 1.15 | Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas | vnt. | 2 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 2 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 3 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 2 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 2 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 2 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |
|  |  |  | 2 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 15 |  |
| Elektros montavimo darbai (su medžiagomis) |  |  |  |  |
| 2.1 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai, rozetės) | vnt. | 5 | Žolyno g. 10-42 |
|  |  |  | 9 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |
|  |  |  | 7 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 10 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 19 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 10 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 5 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 13 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |
|  |  |  | 11 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 89 |  |
| 2.2 | Lempų lizdų su kaitrinėmis lempomis keitimas | vnt. | 1 | Žolyno g. 10-42 |
|  |  |  | 2 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |
|  |  |  | 2 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |
|  |  |  | 3 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 3 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 5 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 4 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 2 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 4 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |
|  |  |  | 5 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 31 |  |
| 2.3 | Plafonų su kaitrinėmis lempomis keitimas | vnt. | 1 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 1 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 1 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 1 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |
|  |  |  | 1 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 5 |  |
| 2.4 | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose | m | 26,00 | Žolyno g. 10-42 |
|  |  |  | 14,20 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |
|  |  |  | 2,20 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 16,60 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 3,80 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 2,10 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 2,20 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 67,10 |  |
| 2.5 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas betono sienose | vnt. | 2 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |
|  |  |  | 1 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 2 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 2 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 1 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 8 |  |
| 2.6 | Apšvietimo tinklų dviejų- trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose | m | 26,30 | Žolyno g.10-42 |
|  |  |  | 14,40 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |
|  |  |  | 2,30 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 17,00 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 4,00 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 2,30 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 2,30 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 68,60 |  |
| 2.7 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 2 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |
|  |  |  | 1 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 2 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 2 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 1 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 8 |  |
| 2.8 | Vagų užtaisymas paklojus laidus | m | 26,00 | Žolyno g. 10-42 |
|  |  |  | 14,20 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |
|  |  |  | 2,20 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 16,60 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 3,80 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 2,10 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 2,20 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 67,10 |  |
| 2.9 |  | vnt. | 1 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |
|  |  |  | 1 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 1 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |
|  |  |  | 3 |  |
| Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 3.1 | Seno linoleumo nuėmimas | kv. m. | 8,40 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 46,20 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 41,30 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 11,00 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 31,52 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |
|  |  |  | 6,00 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 144,42 |  |
| 3.2 | Laminuotų grindlenčių ardymas | kv.m | 8,80 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |
|  |  |  | 8,80 |  |
| 3.3 | Senų tapetų nuplėšimas | kv. m. | 4,50 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |
|  |  |  | 1,20 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 5,00 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |
|  |  |  | 10,70 |  |
| 3.4 | Putplasčio plytelių nuvalymas nuo lubų | kv. m. | 2,50 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |
|  |  |  | 7,20 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 9,70 |  |
| 3.5 | Nelygumų ir iškyšų mūrinių sienų paviršiuje nukapojimas | kv.m | 1,10 | Parko g. 38-27 |
|  |  |  | 1,10 |  |
| 3.6 | Betono iškalimas pneumoplaktuku | kv.m | 0,60 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 0,60 |  |
| 3.7 | Tinko nudaužymas nuo sienų mūrinių paviršių, kai nudaužomas plotas iki 5 m2 | kv. m. | 4,50 | Parko g. 38-27 |
|  |  |  | 4,50 |  |
| 3.8 | Sieninių spintų, antresolių ir medinių apkalų ardymas | kv. m. | 7,60 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 6,10 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 2,60 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 4,50 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 2,65 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 23,45 |  |
| 3.9 | Sienų plastikinio apkalo išardymas | kv.m | 11,20 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 11,20 |  |
| 3.10 | Vidinių durų blokų išėminas | vnt. | 2 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |
|  |  |  | 3 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 3 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 4 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 2 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 4 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |
|  |  |  | 5 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 23 |  |
| 3.11 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | kv. m. | 2,94 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |
|  |  |  | 2,30 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 8,60 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 8,70 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 22,54 |  |
| 3.12 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių,dažytų aliejiniais dažais | kv.m | 7,20 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 11,50 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 14,20 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 19,00 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |
|  |  |  | 43,60 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 95,50 |  |
| 3.13 | Anksčiau dažytų vandeniniais dažais paviršių nuvalymas,nuplaunant paviršių | kv.m | 44,00 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |
|  |  |  | 44,00 |  |
| 3.14 | Esamos durų varčios įstatymas į staktą | kv.m | 1,60 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 1,60 |  |
| 3.15 | Medinių durų apkaustų keitimas (rankenos) | vnt. | 1 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 1 |  |
| 3.16 | Esamų minkštos medienos apvadų tvirtinimas prie lubų medinio apkalo | m | 13,50 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 13,50 |  |
| 3.17 | Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis prie medinio karkaso | kv. m. | 2,90 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 1,20 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 1,10 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 5,20 |  |
| 3.18 | San. šachtos aptaisymas gipskartonio plokštėmis prie medinio karkaso | kv. m. | 2,20 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 2,20 |  |
| 3.19 | Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo | kv. m. | 0,68 | Žolyno g. 10-42 |
|  |  |  | 0,68 |  |
| 3.20 | Sienų vidinių paviršių 10mm storio viensluoksnis tinkas | kv.m | 7,70 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 7,70 |  |
| 3.21 | Sienų atskirų vietų tinko remontas cemento- kalkių skiediniu | kv. m. | 0,67 | Žolyno g. 10-42 |
|  |  |  | 2,10 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 3,50 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 2,30 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 2,50 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 1,10 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 12,17 |  |
| 3.22 | Lubų atskirų vietų tinko remontas cemento- kalkių skiediniu | kv. m. | 1,70 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 1,50 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 0,70 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 3,90 |  |
| 3.11 | Vidaus angokraščių remontas | kv. m. | 0,54 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |
|  |  |  | 1,06 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |
|  |  |  | 1,90 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 2,20 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 1,10 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 1,95 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 0,50 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 4,50 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |
|  |  |  | 2,90 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 16,65 |  |
| 3.12 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais | kv. m. | 5,00 | Žolyno g. 10-42 |
|  |  |  | 5,00 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |
|  |  |  | 40,30 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |
|  |  |  | 25,00 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 10,00 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 26,00 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 27,00 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 7,10 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 10,00 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |
|  |  |  | 47,50 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 202,90 |  |
| 3.13 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais | kv. m. | 18,00 | Žolyno g. 10-42 |
|  |  |  | 25,50 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |
|  |  |  | 27,30 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |
|  |  |  | 21,10 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 7,20 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 20,00 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 10,00 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 10,00 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 139,10 |  |
| 3.21 | Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | kv. m. | 18,00 | Žolyno g. 10-42 |
|  |  |  | 25,50 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |
|  |  |  | 27,30 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |
|  |  |  | 21,10 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 29,00 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 8,40 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 44,20 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 12,84 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 52,70 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |
|  |  |  | 47,90 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 286,94 |  |
| 3.20 | Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | kv. m. | 1,50 | Žolyno g. 10-42 |
|  |  |  | 26,20 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |
|  |  |  | 65,10 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |
|  |  |  | 25,80 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 26,60 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 33,10 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 120,00 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 7,15 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 125,00 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |
|  |  |  | 120,00 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 550,45 |  |
| 3.22 | Vinilinių apmušalų pakeitimas, nuplėšiant iki 100 % senų apmušalų | kv. m. | 39,50 | Žolyno g. 10-42 |
|  |  |  | 31,00 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |
|  |  |  | 45,20 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 54,50 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 82,40 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 41,50 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 294,10 |  |
| 3.23 | Medinių lubų paviršių padengimas lakais 2 kartus | kv. m. | 37,80 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 37,80 |  |
| 3.24 | Medinių sienų paviršių padengimas lakais 2 kartus | kv. m. | 22,00 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 22,00 |  |
| 3.25 | Medinių durų paviršių padengimas lakais 2 kartus | kv. m. | 22,30 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 22,30 |  |
| 3.26 | Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis ant „ Atlas“ klijų | kv. m. | 2,35 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |
|  |  |  | 10,00 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 11,40 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 10,70 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 10,90 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 12,10 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |
|  |  |  | 11,60 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 69,05 |  |
| 3.27 | Atskirų glazūruotų plytelių pakeitimas ant sienų | vnt | 3,00 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 3,00 |  |
| 3.28 | Aptaisytų keraminėmis plytelėmis paviršių plovimas vandeniu | kv. m. | 31,70 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 31,70 |  |
| 3.29 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius | kv.m | 2,60 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 7,00 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 2,85 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 1,80 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 2,91 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 17,16 |  |
| 3.30 | Laminuotų grindlenčių (atsparumo klasė - 32) danga su PVC grindjuostėmis | kv. m. | 18,00 | Žolyno g. 10-42 |
|  |  |  | 23,00 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |
|  |  |  | 27,30 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |
|  |  |  | 19,30 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 26,20 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 46,20 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 42,00 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 11,10 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 31,60 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |
|  |  |  | 45,00 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 289,70 |  |
| 3.31 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas | kv. m. | 1,45 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |
|  |  |  | 1,90 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 2,60 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 2,85 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 1,80 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 2,91 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 13,51 |  |
| 3.32 | Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas aliejiniais dažais | kv. m. | 2,20 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |
|  |  |  | 2,20 |  |
| 3.33 | Anksčiau dažytų durų dažymas aliejiniais dažais | kv. m. | 3,85 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |
|  |  |  | 3,4 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 7,25 |  |
| 3.34 | Anksčiau dažytų radiatorių, vamzdžių dažymas aliejiniais dažais | kv. m. | 0,66 | Žolyno g. 10-42 |
|  |  |  | 1,45 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |
|  |  |  | 2,34 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |
|  |  |  | 2,25 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 2,40 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 3,30 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 3,25 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 1,80 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 3,00 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |
|  |  |  | 5,50 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 25,95 |  |
| 3.35 | 4 mm storio stiklo keitimas balkono mediniam lange | kv. m. | 0,70 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 0,70 |  |
| 3.36 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 1,50 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 0,50 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 0,50 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 2,50 |  |
| 3.37 | Statybinių šiukšlių panešimas, išvežimas | t | 1,10 | Žolyno g. 10-42 |
|  |  |  | 3,50 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |
|  |  |  | 0,40 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |
|  |  |  | 0,80 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |
|  |  |  | 1,50 | Parko g. 38 - 27 |
|  |  |  | 5,00 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |
|  |  |  | 6,00 | Žirmūnų g. 90 - 16 |
|  |  |  | 1,50 | Apkasų g. 10 - 118 |
|  |  |  | 2,00 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |
|  |  |  | 2,50 | Savanorių pr. 34-18 |
|  |  |  | 24,30 |  |

2 priedas

PASIŪLYMO FORMA

2012-__-__

STATYBOS- REMONTO  DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) PIRKIMAS

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus) |  |
| Įgalioto asmens vardas ir pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| E. pašto adresas |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šią perkamų darbų su medžiagomis  kainą

| Eil. Nr. | Darbų sąrašas |  |  |  |  | Mato vienetas |  | Kiekis |  | Objekto adresas | Kaina nurodyto kiekio, Lt (be PVM) |  |  |  | Kaina nurodyto kiekio, Lt (su PVM) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santechnikos montavimo darbai (su medžiagomis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų keitimas |  |  |  | m |  | 2,80 |  | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,70 |  | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,90 |  | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Vandentiekio vamzdžių keitimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmens iki 32 mm) |  |  |  | m |  | 8,00 |  | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7,60 |  | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11,20 |  | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7,60 |  | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Movinės uždaromosios reguliuojamos armatūros-ventilių d15 mm keitimas |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Iki 32 mm skersmens movinių vandens skaitiklių įstatymas į vidaus vandentiekio vamzdyną |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Vandens maišytuvo plautuvei keitimas |  |  |  | vnt. |  | 1 |  | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Sifono plautuvei keitimas |  |  |  | vnt. |  | 1 |  | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Esamos plautuvės tvirtinimas prie sienos ant kronšteinų |  |  |  | vnt. |  | 1 |  | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Ketinės pusvonės keitimas plieninėmis emaliuotomis pusvonėmis 0,9mx0,9m su kojomis |  |  |  | vnt. |  | 1 |  | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Ketinių vonių keitimas plieninėmis emaliuotomis voniomis su kojomis |  |  |  | vnt. |  | 1 |  | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais |  |  |  | vnt. |  | 1 |  | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Gerosios Vilties g. 1A-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Keraminių baltos spalvos praustuvų keitimas praustuvais be vandens maišytuvo |  |  |  | vnt. |  | 1 |  | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Gerosios Vilties g. 1A-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Keraminių baltos spalvos praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvu |  |  |  | vnt. |  | 1 |  | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | Nerūdijančio plieno plautuvių su vandens maišytuvais keitimas |  |  |  | vnt. |  | 1 |  | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Gerosios Vilties g. 1A-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis (vamzdžio ilgis 30 cm) |  |  |  | vnt. |  | 1 |  | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Gerosios Vilties g. 1A-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  | Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Gerosios Vilties g. 1A-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektros montavimo darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai, rozetės) |  |  |  | vnt. |  | 5 |  | Žolyno g. 10-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | Gerosios Vilties g. 1A-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Lempų lizdų su kaitrinėmis lempomis keitimas |  |  |  | vnt. |  | 1 |  | Žolyno g. 10-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Gerosios Vilties g. 1A-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Plafonų su kaitrinėmis lempomis keitimas |  |  |  | vnt. |  | 1 |  | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Gerosios Vilties g. 1A-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose |  |  |  | m |  | 26,00 |  | Žolyno g. 10-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14,20 |  | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |  | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16,60 |  | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3,80 |  | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,10 |  | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |  | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 67,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas betono sienose |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Apšvietimo tinklų dviejų- trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose |  |  |  | m |  | 26,30 |  | Žolyno g.10-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14,40 |  | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,30 |  | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17,00 |  | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,30 |  | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,30 |  | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 68,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Vagų užtaisymas paklojus laidus |  |  |  | m |  | 26,00 |  | Žolyno g. 10-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14,20 |  | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |  | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16,60 |  | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3,80 |  | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,10 |  | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |  | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 67,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  | Esamos el. viryklės pajungimas, demontuojant seną kištukinį lizdą ir įrengiant naują kištukinį lizdą |  |  |  | vnt. |  | 1 |  | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Gerosios Vilties g. 1A-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Seno linoleumo nuėmimas |  |  |  |  | kv. m. |  | 8,40 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,20 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,30 | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,00 | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,52 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Laminuotų grindlenčių ardymas |  |  |  |  | kv.m |  | 8,80 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Senų tapetų nuplėšimas |  |  |  |  | kv. m. |  | 4,50 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Putplasčio plytelių nuvalymas nuo lubų |  |  |  |  | kv. m. |  | 2,50 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,20 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Nelygumų ir iškyšų mūrinių sienų paviršiuje nukapojimas |  |  |  |  | kv.m |  | 1,10 | Parko g. 38-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Betono iškalimas pneumoplaktuku |  |  |  |  | kv.m |  | 0,60 | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | Tinko nudaužymas nuo sienų mūrinių paviršių, kai nudaužomas plotas iki 5 m2 |  |  |  |  | kv. m. |  | 4,50 | Parko g. 38-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | Sieninių spintų, antresolių ir medinių apkalų ardymas |  |  |  |  | kv. m. |  | 7,60 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,10 | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,60 | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,50 | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,65 | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | Sienų plastikinio apkalo išardymas |  |  |  |  | kv.m |  | 11,20 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  | Vidinių durų blokų išėminas |  |  |  |  | vnt. |  | 2 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo |  |  |  |  | kv. m. |  | 2,94 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,30 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,60 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,70 | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių,dažytų aliejiniais dažais |  |  |  |  | kv.m |  | 7,20 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,50 | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,20 | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,00 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,60 | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 |  | Anksčiau dažytų vandeniniais dažais paviršių nuvalymas,nuplaunant paviršių |  |  |  |  | kv.m |  | 44,00 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 |  | Esamos durų varčios įstatymas į staktą |  |  |  |  | kv.m |  | 1,60 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 |  | Medinių durų apkaustų keitimas (rankenos) |  |  |  |  | vnt. |  | 1 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 |  | Esamų minkštos medienos apvadų tvirtinimas prie lubų medinio apkalo |  |  |  |  | m |  | 13,50 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 |  | Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis prie medinio karkaso |  |  |  |  | kv. m. |  | 2,90 | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 |  | San. šachtos aptaisymas gipskartonio plokštėmis prie medinio karkaso |  |  |  |  | kv. m. |  | 2,20 | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 |  | Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo |  |  |  |  | kv. m. |  | 0,68 | Žolyno g. 10-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 |  | Sienų vidinių paviršių 10mm storio viensluoksnis tinkas |  |  |  |  | kv.m |  | 7,70 | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 |  | Sienų atskirų vietų tinko remontas cemento- kalkių skiediniu |  |  |  |  | kv. m. |  | 0,67 | Žolyno g. 10-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,10 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,30 | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 |  | Lubų atskirų vietų tinko remontas cemento- kalkių skiediniu |  |  |  |  | kv. m. |  | 1,70 | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  | Vidaus angokraščių remontas |  |  |  |  | kv. m. |  | 0,54 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,90 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,95 | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,50 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,90 | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais |  |  |  |  | kv. m. |  | 5,00 | Žolyno g. 10-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,30 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,00 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,00 | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,10 | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,50 | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 |  | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais |  |  |  |  | kv. m. |  | 18,00 | Žolyno g. 10-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,50 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,30 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,10 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,20 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 |  | Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant |  |  |  |  | kv. m. |  | 18,00 | Žolyno g. 10-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,50 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,30 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,10 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,00 | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,40 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,20 | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,84 | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,70 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,90 | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 |  | Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant |  |  |  |  | kv. m. |  | 1,50 | Žolyno g. 10-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,20 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,10 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,80 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,60 | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,10 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,15 | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,00 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 |  | Vinilinių apmušalų pakeitimas, nuplėšiant iki 100 % senų apmušalų |  |  |  |  | kv. m. |  | 39,50 | Žolyno g. 10-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,00 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,20 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,50 | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,40 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,50 | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23 |  | Medinių lubų paviršių padengimas lakais 2 kartus |  |  |  |  | kv. m. |  | 37,80 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 |  | Medinių sienų paviršių padengimas lakais 2 kartus |  |  |  |  | kv. m. |  | 22,00 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25 |  | Medinių durų paviršių padengimas lakais 2 kartus |  |  |  |  | kv. m. |  | 22,30 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26 |  | Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis ant „ Atlas“ klijų |  |  |  |  | kv. m. |  | 2,35 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,40 | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,70 | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,90 | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,10 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,60 | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27 |  | Atskirų glazūruotų plytelių pakeitimas ant sienų |  |  |  |  | vnt |  | 3,00 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.28 |  | Aptaisytų keraminėmis plytelėmis paviršių plovimas vandeniu |  |  |  |  | kv. m. |  | 31,70 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.29 |  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius |  |  |  |  | kv.m |  | 2,60 | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,85 | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,80 | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,91 | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30 |  | Laminuotų grindlenčių (atsparumo klasė - 32) danga su PVC grindjuostėmis |  |  |  |  | kv. m. |  | 18,00 | Žolyno g. 10-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,00 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,30 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,30 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,20 | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,20 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,00 | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,10 | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,60 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.31 |  | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas |  |  |  |  | kv. m. |  | 1,45 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,90 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,60 | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,85 | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,80 | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,91 | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.32 |  | Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas aliejiniais dažais |  |  |  |  | kv. m. |  | 2,20 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.33 |  | Anksčiau dažytų durų dažymas aliejiniais dažais |  |  |  |  | kv. m. |  | 3,85 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.34 |  | Anksčiau dažytų radiatorių, vamzdžių dažymas aliejiniais dažais |  |  |  |  | kv. m. |  | 0,66 | Žolyno g. 10-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,34 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,30 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,25 | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,80 | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,50 | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.35 |  | 4 mm storio stiklo keitimas balkono mediniam lange |  |  |  |  | kv. m. |  | 0,70 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.36 |  | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų |  |  |  |  | t |  | 1,50 | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.37 |  | Statybinių šiukšlių panešimas, išvežimas |  |  |  |  | t |  | 1,10 | Žolyno g. 10-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 | Tyzenhauzų g. 7 - 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 | Liepkalnio g. 22-16 (8,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 | Šaltkalvių g. 20 - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | Parko g. 38 - 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | Vilniaus g. 63-33 (Grigiškės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | Žirmūnų g. 90 - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | Apkasų g. 10 - 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | Gerosios Vilties g. 1A-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 | Savanorių pr. 34-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pagal pateiktas kainas:

| Eil. Nr. | Adresas |  |  | Suma be PVM (Lt) | Suma su PVM (Lt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso: |  |  |  |

Bendra suma pasiūlymų palyginimui ...................................Lt su PVM (skaičiais ir žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Lapų nr. |
| --- | --- | --- |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas* |
| --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki 2012____________________ d.

________________	                     __________   	___________________

Dalyvis arba jo  įgaliotas asmuo	parašas		vardas ir pavardė

3 priedas

(Tiekėjo deklaracijos formos 1 pavyzdys)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1. Aš, ___________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) __________________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ______________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

_______________________________________________________________________________ ,

skelbtame ______________________________________________________________________ ,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVP IS)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, jis nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai.

2.  Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (Parašas*) |  | (Vardas ir pavardė*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Deklaracija pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai joje nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

4 priedas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2011 m. rugsėjo 30 d.

įsakymu Nr. 4-706

(Tiekėjo pavadinimas)

TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data, numeris)

(Vieta)

| Aš, |  |  |  |  |  |  | , |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vadovaujantis (atstovaujantis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (tiekėjo pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus; 3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais; 4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Deklaraciją teikiančio asmens pareigos) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |  |  |  |

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.

5 priedas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2011 m. rugsėjo 30 d.

įsakymu Nr. 4-706

(Tiekėjo vardas, pavardė)

TIEKĖJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data)

(Vieta)

| Aš, |  |  |  |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (tiekėjo vardas, pavardė) |  |  |  |  |  |
| dalyvaujantis perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad: 1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikiau ir neketinu suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 2. nedalyvauju Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus; 3. šiame viešajame pirkime veikiu nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano konkurentais; 4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiksiu ūkio subjektų, su kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, aš atsakysiu įstatymų nustatyta tvarka. |  |  |  |  |  |
|  |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |  |

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje „Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.

6 Priedas

Projektas

STATYBOS – REMONTO

DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr.   ....................

Vilnius				                  	2012 m. .......... .... d.

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“, juridinio asmens kodas 124568293, buveinės adresas: Švitrigailos g. 7/16, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami Juridinių asmenų registre, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama direktoriaus Arūno Čenkaus, veikiančio pagal savivaldybės įmonės įstatus,

ir

Uždaroji akcinė bendrovė _______________________, juridinio asmens kodas _____________________, buveinės adresas: ___________________, duomenys apie bendrovę kaupiami Juridinių asmenų registre,  toliau vadinama Rangovu, atstovaujama  direktoriaus __________________________,  veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o kartu – Šalimis, sudarė šią  statybos – remonto darbų rangos sutartį  ................... (toliau vadinama Sutartimi).

- Sutarties dalykas

  - Rangovas šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka savo rizika įsipareigoja atlikti Užsakovui šios Sutarties 1.2 punkte nurodytus darbus, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus darbus ir atsiskaityti šioje Sutartyje numatyta tvarka.

  - Sutarties dalykas – bendrastatybiniai, santechnikos ir elektros montavimo darbai (toliau Darbai). Darbai atliekami pagal Užsakovo kvietime pateikti pasiūlymą nurodytus kiekius (priedas Nr.1) ir Rangovo pateikto pasiūlymo darbų atlikimo įkainius (priedas Nr.2) šiuose objektuose:

    - Žolyno g. 10-42, Vilnius;

    - Tyzenhauzų g. 7-83, Vilnius;

    - Liepkalnio g. 22-16, Vilnius;

    - Šaltkalvių g. 20-17, Vilnius;

    - Parko g. 38-27, Vilnius;

    - Vilniaus g. 63-33, Vilnius;

    - Žirmūnų g. 90-16, Vilnius;

    - Apkasų g. 10-118, Vilnius;

    - Gerosios Vilties g. 1A-507, Vilnius;

    - Savanorių pr. 34-18, Vilnius.

Visi kartu ir/ar kiekvienas iš šiame punkte nurodytų objektų atskirai toliau Sutartyje vadinami Objektu.

2.  Sutarties suma

2.1. Sutartyje numatytų darbų kaina yra ............... Lt plius 21% PVM .................. Lt, bendra suma ......................... Lt ( ................................................. litai,  ............ ct). Į kainą yra įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, įskaitant, bet neapsiribojant garantinio laikotarpio laidavimo raštų, sutarties įvykdymo garantijų, draudimų ir kitos išlaidos.

2.2. Užsakovas jokiais atvejais neapmoka už Rangovo atliktus papildomus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė, sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

2.3. Rangovas gali prašyti Užsakovo sumokėti ne didesnį kaip 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos dydžio avansą, tačiau tokiu atveju Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti banko ar draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo garantiją sumokėto avanso dydžio sumai ir Sutarties galiojimo terminui.

3. Terminai

3.1. Darbai, numatyti Sutartyje, pradedami ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo šios Sutarties pasirašymo momento ir baigiami iki ........................, (po 3 mėn.) pagal šalių suderintą Kalendorinį darbų atlikimo grafiką, kurį per 3 (tris) darbo dienas Užsakovui pateikia Rangovas ir kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

3.2. Užsakovas per 1 (vieną) darbo dieną perduoda Rangovui darbų frontą (Objekto raktus ir kt.), reikalingą Sutartyje numatytiems darbams įvykdyti. Rangovas turi teisę per 2 (dvi) darbo dienas pareikšti Užsakovui pretenzijas dėl darbų fronto, nepareiškus jų nurodytų laiku, Užsakovas laiko, kad darbų frontas perduotas tinkamai ir laiku.

3.3. Atlikti Darbai priimami tik pagal darbų priėmimo-perdavimo aktą šios Sutarties nustatyta tvarka.

4. Atsiskaitymo tvarka ir garantijos

4.1. Už tinkamai atliktus ir priimtus darbus Užsakovas apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

4.2. Rangovas per praėjusį kalendorinį mėnesį atliktus Darbus Užsakovui priduoda einamojo mėnesio 10 kalendorinę dieną, pateikdamas atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą. Vėliau pateiktus Rangovo atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus Užsakovas nepriima, o Rangovas tuos darbus įtraukia į sekančio mėnesio atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą.

4.3. Užsakovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas priimti Darbus ir pasirašyti atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą arba pateikti pastabas dėl jų. Rangovui ištaisius neatitikimus, Užsakovas privalo pasirašyti atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą, o esant nesutarimams dėl atliktų Darbų kokybės ir kitų jų neatitikimų, Užsakovas ar Rangovas gali kreiptis į nepriklausomus ekspertus, kurių išlaidas vėliau padengia kaltoji šalis.

4.4. Užsakovui priėmus atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą, Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas pateikia medžiagų ir įrengimų bei kitas technines specifikacijas ir sertifikatus bei PVM sąskaitą faktūrą, kurios 90 (devyniasdešimt) procentų sumos Užsakovas apmoka šios Sutarties 4.1 punkte nurodytu terminu, likusius 10 (dešimt) procentų kiekvienos PVM sąskaitos faktūros sumos Užsakovas sulaiko iki Baigiamojo atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo.

4.5. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pateikti pastabas (pretenzijas) dėl darbų, jų rezultato, medžiagų kokybės, kiekio, ar kito neatitikimo Sutarties priedų dokumentacijai, teisės aktų reikalavimams, šios Sutarties sąlygoms. Rangovas, nesustabdydamas kitų darbų vykdymo, privalo nedelsiant savo sąskaita ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus pagal pastabas. Sutartis laikoma įvykdyta tinkamai, o Darbai laikomi priimtais tik tada, kai Užsakovas pasirašo Baigiamąjį atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą be pastabų.

4.6. Jei Užsakovas pasirašo atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą/us nepateikdamas pastabų, tai neatima iš Užsakovo teisės pastabas dėl pastebėtų darbų neatitikimo ar defektų pašalinimo pareikšti Rangovui per teisės aktuose nustatytus garantinius terminus.

4.7. Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po raštiško Užsakovo defektų akto gavimo turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiųsti savo atstovą defektų įvertinimui ir jų ištaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatytą laiką, reiškia, kad pretenziją Rangovas pripažįsta, todėl Rangovas privalo pašalinti nurodytus defektus per Užsakovo nustatytą, bet ne trumpesnį negu įmanoma technologiškai įvykdyti, laiką. Rangovui nepradėjus ir/ar nebaigus defektų taisymo darbų nurodytu laiku, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti 500,-Lt (penkių šimtų litų, 00ct.) dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną. Jeigu Rangovas atsisako ar delsia  šalinti defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Užsakovas turi teisę defektus pašalinti pasitelktų kitų asmenų jėgomis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos sąskaitos gavimo dienos apmokėti visas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, dėl defektų atsiradimo ir jų šalinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą.

4.8. Gali būti perkami kiti darbai, nenumatyti pirkimo dokumentuose, bet ne daugiau kaip 30 procentų pagrindinės sutarties kainos.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Rangovui pavėlavus pradėti ar atlikti Darbus ar atitinkamų darbų atskirus etapus, ar defektų pašalinimus, arba neperdavus jų Užsakovui sutartu laiku, arba laiku nevykdant konkrečiu terminu apibrėžtų Rangovo įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos, Rangovas privalo sumokėti 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo Sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Jei Rangovas vėluoja vykdyti šiame punkte nurodytus darbus daugiau kaip 1/3 dalį sutarties vykdymo termino, Užsakovas, be nurodytų delspinigių, turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti ir 10 (dešimties) procentų dydžio Sutarties kainos baudą.

5.2. Rangovas, nutraukęs Sutartį, ne dėl Užsakovo kaltės, atlygina Užsakovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

5.3. Užsakovui nepagrįstai uždelsus atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, Rangovas turi teisę pareikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Jei Užsakovas nepagrįstai vėluoja vykdyti šiame punkte nurodytus mokėjimus daugiau kaip 1/3 dalį sutarties vykdymo termino, Rangovas, be nurodytų delspinigių, turi teisę reikalauti Užsakovo sumokėti ir 10 (dešimties) procentų dydžio Sutarties kainos baudą.

5.4. Užsakovas, nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui tik jo turėtas pagrįstas išlaidas, susijusias su Sutarties nutraukimu.

5.5. Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 300,-Lt (trijų šimtų litų) dydžio baudą už kiekvieną savo darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos bei darbo higienos pažeidimo atvejį, o taip pat Užsakovo rašytinio pagrįsto reikalavimo nesilaikymo atvejį bei atlyginti Užsakovui dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius. Už Užsakovo rašytinio pagrįsto reikalavimo nesilaikymo atvejį, Rangovo darbuotojo pasirodymą neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1000,-Lt (vieno tūkstančio litų) dydžio baudą už kiekvieną nustatytą atvejį ir atlyginti Užsakovui dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius.

5.6. Užsakovas turi teisę Rangovui priskaičiuotų netesybų ar mokėtinų nuostolių sumai taikyti Rangovui mokėjimų sulaikymą bei šias priskaičiuotas sumas įskaityti, kaip priešpriešinius vienarūšius reikalavimus.

5.7. Rangovas įsipareigoja netrukdyti kitų Užsakovo rangovų ar tiekėjų darbui. Tais atvejais, kai dėl atliekamų darbų pobūdžio neįmanoma išvengti trukdymo kitiems rangovams ar tiekėjams, Rangovas turi iš anksto informuoti Užsakovą apie tokius atliekamus Darbus ir atlikti juos taip, kad tai kaip galima mažiau trukdytų kitų Užsakovo rangovų ar tiekėjų darbui.

5.8. Jeigu Rangovo atliekami Darbai yra susiję su kitų rangovų atliekamais darbais, Rangovas privalo Užsakovo nurodymu įvertinti kitų rangovų pageidavimus Darbams, teikti Užsakovui konsultacijas bei kitą reikalingą informaciją dėl kitų rangovų darbų, kiek tai yra susiję su Darbais ar jų įvykdymu.

5.9. Rangovas, derindamas kitų rangovų darbų vykdymo sąlygas Objekte, privalo nekelti nepagrįstų reikalavimų, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti savo teisėmis, laikytis Užsakovo interesų prioriteto.

5.10. Rangovas neturi teisės reikalauti, kad kiti rangovai įvykdytų Darbus ar jų dalį, reikalauti, kad kiti rangovai vykdytų Užsakovui nereikalingus darbus, taip pat darbus, kurie padidintų Užsakovo su kitais rangovais suderėtą darbų kainą.

5.11. Esant Užsakovo prašymui, Rangovas įsipareigoja dalyvauti Užsakovui priimant – perduodant Darbų vykdymui reikšmingus kitų rangovų darbus, tikrinti jų rezultatus bei patvirtinti jų tinkamumą/netinkamumą Darbų vykdymui.

5.12. Rangovas garantuoja, kad Užsakovui priduodami Darbai, jiems atlikti panaudotos medžiagos, įrengimai, priemonės visiškai atitiks Sutarties sąlygas bei neturės jokių trūkumų (įskaitant paslėptus trūkumus). Esant rašytiniam Užsakovo reikalavimui, Rangovas pateiks visas panaudotų medžiagų, įrengimų technines specifikacijas bei atliktų darbų vykdymo statybos taisykles.

5.13. Rangovas įsipareigoja atlyginti visą Užsakovo ir/ar trečiųjų asmenų patirtą žalą dėl Rangovo ir/ar jo darbuotojų atliktų kaltų veiksmų arba neveikimo.

5.14. Rangovas įsipareigoja nuo darbų fronto priėmimo momento iki galutinio sutarties įvykdymo momento atlyginti Užsakovui elektros energijos ir vandens suvartojimą Objekte pagal įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis ir/ar Užsakovo pateiktas sąskaitas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šių Užsakovo dokumentų gavimo momento.

5.15. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių - nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 d. nutarimu Nr.840 patvirtintomis “Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis”, jeigu Šalis per tris darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo.

6.2. Šalys įsipareigoja laikytis visiško konfidencialumo: saugoti su šia Sutartimi, jos vykdymu susijusią informaciją, neperduoti jos tretiesiems asmenims, išskyrus Šalių advokatus, savininkus, auditorius, įstatymų numatytais atvejais ir tvarka valstybines bei vietos savivaldos institucijas.

6.3. Visi Šalių pagal šią Sutartį viena kitai siunčiami pranešimai ir kita korespondencija turi būti pateikiami raštu ir adresuoti Šalims Sutartyje numatytais adresais. Jie bus laikomi tinkamai įteiktais:

6.3.1. tą pačią dieną, kai jie įteikiami asmeniškai Šalių atstovams;

6.3.2. įteikimo Šaliai dieną, kai siunčiami registruotu paštu;

6.3.3. sekančią darbo dieną po jų išsiuntimo, kai siunčiami faksu, elektroniniu paštu (patvirtinimas, kad išsiųsta turi būti išsaugotas).

6.4. Šalys įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoti viena kitą apie šioje Sutartyje nurodytų Šalių rekvizitų pasikeitimą.

6.5. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties ar dėl šios Sutarties sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų – teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.6. Šalys neturi teisės perduoti šia Sutartimi nustatytų įsipareigojimų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.

6.7. Šalys sutaria, kad neatlygina viena kitai jokių, skolų išieškojimo išlaidų, tarpininkavimo išlaidų, išskyrus teismo sprendimu priteistas išlaidas.

6.8. Visi šios Sutarties priedai, papildomi susitarimai laikomi sudedamąją ir neatskiriama šios Sutarties dalimi.

6.9. Šalys gali nutraukti šią Sutartį dėl esminių šios sutarties pažeidimų, įspėjusios viena kitą ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Jei Sutartis nutraukiama dėl vienos iš Sutarties Šalių kaltės, nukentėjusioji Šalis gali reikalauti sumokėti 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos dydžio baudą.

6.10. Ši Sutartis pasirašyta dvejais egzemplioriais, kurių po vieną įteikiama kiekvienai Šaliai. Sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

6.11. Sutarties priedai:

6.11.1. Priedas Nr. 1 „Konkurso sąlygos“;

6.11.2. Priedas Nr. 2 „Rangovo pasiūlymas“;

6.11.3. Priedas Nr. 3 „Kalendorinio darbų vykdymo grafiko forma“;

6.11.4. Priedas Nr. 4 „Darbų fronto perdavimo – priėmimo akto forma“;

6.11.5. Priedas Nr. 5 „Atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto forma“;

6.11.6. Priedas Nr. 6 „Baigiamojo atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto forma“;

6.11.7. Priedas Nr. 7 „Susitarimas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos organizavimo, vykdant statybos darbus”.

7. Šalių adresai ir kiti rekvizitai

UŽSAKOVAS			RANGOVAS

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

Švitrigailos g. 7/16, Vilnius

Įmonės kodas: 124568293

PVM mokėtojo kodas: LT245682917

Tel.: 8 697 00 804

El. paštas: vilniaus.bustas@vilnius.lt

A.s. LT 42 7044 0600 0147 1996

Bankas: AB SEB bankas

Arūnas Čenkus

________________________		_______________________

( parašas) 		              	               (parašas)

A.V.				A.V.