VIEŠOJI ĮSTAIGA ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖ

Juridinių asmenų registras,  kodas   181370656,  PVM mokėtojo kodas 813706515,   Sanatorijos g. 72, Abromiškių k.,   LT-26130   Elektrėnų   savivaldybė,    tel./faks.   (8 528)  58 360 el.p info@abromiskes.lt, www.abromiskes.lt

PATVIRTINTA

Direktoriaus įsakymu

2016-01-14  Nr. V-8

SLAUGOS PRIEMONĖS

SUPAPRASTINTO MAŽOS VERTĖS PIRKIMO SĄLYGOS

TURINYS

| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |
| --- | --- |
| II. | PIRKIMO OBJEKTAS |
| III. | TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI |
| IV. | PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS |
| V. | PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS |
| VI. | VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO – PIRMINIO SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS |
| VII. | PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS |
| VIII. | PASIŪLYMŲ VERTINIMAS |
| IX. | PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO |
| X. | PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS |
|  | PRIEDAI: |

1. Pasiūlymo forma.

2. Slaugos priemonių techninė specifikacija

3. Pirkimo-pardavimo sutartis

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė (toliau vadinama – perkančioji organizacija) vykdo slaugos priemonių (toliau – prekė) ( BVPŽ kodas – 33140000) pirkimą, supaprastinto mažos vertės pirkimo  būdu.

- Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr.81-3179; 2009, Nr.93-3986) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis supaprastintų pirkimų taisyklėmis( VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės, patvirtintos 2015-01-02 įsakymu Nr. V-12 ,  (toliau – Taisyklės)., Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir šiomis pirkimo sąlygomis.

- Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse.

- Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

- Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

- Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo  dėl pirkimų procedūrų vykdymo - Audronė Vaikšnorienė,  tel. (8-528) 58 363;  el.p.: pirkimai@abromiskes.lt.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

- Pirkimo objektas: slaugos  priemonės.

- Pirkimo objektas skirstomas į 63 dalis. Tiekėjas turi teisę pateikti pasiūlymą tiek dėl visų pirkimo objekto dalių, tiek dėl vienos ar kelių (keliolikos) pirkimo objekto dalių, nurodytų supaprastinto mažos vertės pirkimo sąlygų  2 priede „Slaugos  priemonių specifikacija“.

- Tiekėjas privalo siūlyti tik visas pirkimo objekto dalyje nurodytas pozicijas ir  jų kiekį, kuris yra nurodyta atskirose pirkimo objekto dalyse. Vertinama tik pilnai užpildyta pirkimo dalis, t.y. „Pirkimo dalies suma“.

- Perkamų prekių tikslūs pavadinimai, joms keliami techniniai, estetiniai, funkciniai ir kokybės reikalavimai bei prognozuojami perkamų prekių kiekiai nurodyti slaugos priemonių specifikacijoje, kuri pateikta priede Nr.2.

- Tiekėjų siūlomos prekės turi pilnai atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Išsamus prekių aprašymas, nurodyti: (prekės pavadinimas, gamintojas, kilmės šalis, paskirtis, techninės charakteristikos), prekių pavyzdžiai (pateikti, papildomai paprašius), siūlomų prekių katalogai arba lygiaverčiai techniniai dokumentai .

- Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius pagal perkančiosios organizacijos pareikalavimą, kurie po pirkimo procedūrų negrąžinami, neapmokami ir turi atitikti kokybę tų prekių, kurios bus teikiamos laimėjus mažos vertės pirkimą.

- Prekės teikiamos į VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninę  (Sanatorijos g. 72, Abromiškės, Elektrėnų sav.). Pirkėjo įsigyjamas prekių kiekis, gali būti mažesnis arba didesnis už nurodytą pirkimo objekto dalyse.

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

- Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

1 lentelė

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikaciniai reikalavimai ir jų reikšmės | Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai bei kita informacija |
| --- | --- | --- |
| 15.1. | Tiekėjas fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. | Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija |
| 15.2. | Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. | 1)Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Vietoj prašomo dokumento, jei šis dokumentas pagal LR valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinamas LR registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose, tiekėjas gali pateikti nuorodą į jį. CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 2)Apie tiekėjo įvykdytus įsipareigojimus bus tikrinama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/ arba tiekėjas gali pateikti Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotą dokumentą arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą, išduotą ne anksčiau, kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. |
| 15.3. | Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą | Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. |
| 15.4. | Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.. | Dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. |

2 lentelė

Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 15.5 | Prekių kokybė turi atitikti Europos sąjungos ar tarptautinius standartus. | CE sertifikatų (arba lygiaverčių dokumentų) (skenuotas dokumentas elektroninėje formoje), liudijančios, kad prekių kokybė tiksliai atitinka Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus ( visi dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą). |
| 15.6. | Tiesioginis gamintojo įgaliojimas tiekėjui atstovauti gamintoją arba gamintojo pareiškimas apie tiekėjo teisę platinti produkciją. | Tiesioginis gamintojų įgaliojimas atstovauti jam arba gamintojo pareiškimas apie tiekėjo teisę platinti produkciją, kuris būtų išduotas tiekėjui, su oficialiu vertimu į lietuvių kalbą (skenuotas dokumentas elektroninėje formoje) |

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija.

- Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

- Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

- Pasiūlymas turi būti teikiamas tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai, jei tokie būtų pateikti popierinėje laikmenoje, nebus priimami ir neatplėšti bus grąžinami tiekėjui.

- Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai registruoti CVP IS pasiekiamoje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt . Registracija CVP IS yra nemokama.

- Perkančioji organizacija reikalauja, kad visi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys bei visi kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai būtų pateikti elektroninėje formoje, t.y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis pateikiant nuskenuotus dokumentų originalus. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pristatytų dokumentų originalus.

- Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas tiekėjo vadovo parašu ir Tiekėjo antspaudu. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

- Pasiūlymą sudaro Tiekėjo elektroninėmis priemonėmis pateiktų dokumentų visuma:

  - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 1 priedą;

  - konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

  - kita konkurso sąlygose prašoma pateikti informacija ir (ar) dokumentai.

- Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

- Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

- Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016 m. sausio 29 mėn. d. 9 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) CVP IS priemonėmis.

- Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys neatskleis Tiekėjo pateiktos informacijos, kurią Tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti Tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, o jei ji ir bus nurodoma kaip konfidenciali, įsipareigojimas šios informacijos neskelbti negalios. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. pakeitimu, perkančioji organizacija privalo viešai per CVP IS paskelbti laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, todėl Tiekėjas privalo iš karto pasiūlyme aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.

- Pasiūlymuose nurodoma prekių  kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių pirkimo sąlygų 1 priede. Į prekių  kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos. Kaina turi būti išreikšta cento tikslumu, po kablelio nurodant ne daugiau kaip 2 ženklus.

- Pasiūlymas galioja Tiekėjo pasiūlyme nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo sąlygose.

- Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Perkančioji organizacija paskelbia CVP IS.

- Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (kai pasiūlymo galiojimo užtikrinimas reikalaujamas). Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Perkančioji organizacija jį gauna CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

V. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

- Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems kreipiantis į perkančiąją organizaciją tik CVP IS priemonėmis. Prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

- Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas CVP IS priemonėmis.

- Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus pirkimo sąlygų 31 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama pirkimo sąlygas savo iniciatyva, Perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus CVP IS priemonėmis išsiųsti visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas.

- Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

- Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimų.

- Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo susirašinėjimas iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūros dienos yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

- Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu perkančioji organizacija pirkimo sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali pirkimo sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolų išrašus. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą.

VI. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO -  PIRMINIO SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪRA

- Su CVP IS priemonėmis teiktais tiekėjų pasiūlymais pirminis susipažinimas (toliau vokų atplėšimo procedūra) vyks 2016 m. sausio 29 d.  9 val. 00 min. adresu  Sanatorijos g. 72, Abromiškės, Elektrėnų sav., VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės administracijos 124 –ame kabinete.

- Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai, visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

- Tiekėjų atstovams privaloma turėti įgaliojimą dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje.

- Atidarius elektroninėmis priemonėmis pateiktą pasiūlymą, vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams, skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis.

- Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu paskelbtą informaciją CVP IS priemonėmis pranešama ir vokų atplėšimo procedūroje nedalyvaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, jeigu jie to pageidauja. Kiekvienas vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjo atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos.

- Tuo atveju, kai prisijungimas prie elektroninių prietaisų nepavyksta dėl elektros tiekimo, interneto ryšio sutrikimų, kompiuterio gedimų ar kitų objektyvių aplinkybių, ir elektroninėmis priemonėmis pateiktas pasiūlymas lieka neatidarytas ar nespėjama paskelbti reikalaujamos informacijos, bandymas prisijungti yra fiksuojamas Komisijos posėdžio protokole, o susipažinimas su šiais pasiūlymais atidedamas iki problemos išsprendimo (jei problema yra ilgalaikė, posėdis gali būti atidėtas ir kitai dienai). Išsprendus problemą dėl prisijungimo prie elektroninių prietaisų, vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdis tęsiamas.

- Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija konfidencialiai, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

VII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

- Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji CVP IS priemonėmis prašo tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, Komisija atmeta tokį pasiūlymą.

- Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų CVP IS priemonėmis praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

- Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis paprašius, Tiekėjai privalo per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą pateikti CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

- Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis prašo tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

- Neįprastai mažos kainos pagrindimo nebus prašoma.

- Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai Perkančiajai organizacijai siunčiami CVP IS priemonėmis.

- Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

  - Tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;

  - Tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

  - pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų (Tiekėjas pateikė ne visas siūlomos (-ų)  dalies (-ių) pozicijas; Tiekėjo siūlomų gaminių specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; perkančiajai organizacijai pareikalavus nepateikti prekių pavyzdžiai  ir pan.);

  - Tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

  - visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai  nepriimtinos kainos;

  - pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis.

VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

- Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų: viso pirkimo objekto pozicijų kainų sumą.

IX. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

- Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo  tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis įregistruotas anksčiausiai.

- Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių pirkimo sąlygų nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam tiekėjui. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių pirkimo sąlygų 16 ir (arba) 51 punkto nuostatas. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis.

- Pirkimą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu CVP IS priemonėmis arba nurodomas pranešime CVP IS priemonėmis apie laimėjusį pasiūlymą.

- Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties  arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- Sutarties sudarymo atidėjimo terminas  netaikomas, nes pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą (Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 9 d. 3 p.).

X. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

- Perkamos prekės – techninėje specifikacijoje išvardintos slaugos  priemonės.

- Užsakytos prekės į perkančiąją organizaciją pateikiamos per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.

- Pirkimo sutartyje bus nustatyta fiksuota kaina, kurią pasiūlė tiekėjas ir kuri nebus keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį.

- Su tiekėju bus atsiskaityta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo užsakytų prekių ir PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos.

- Sutartis galioja 12 mėnesių nuo jos pasirašymo dienos.  Šalims nepareiškus noro nutraukti sutartį, sutartis automatiškai pratęsiama, bet ne ilgiau kaip iki 2018-12-31.  Šalių finansiniai įsipareigojimai pagal šią sutartį lieka galioti  iki pilno atsiskaitymo pagal ją.

- Ginčų sprendimo tvarka. Ginčai sprendžiami derybų būdu arba  Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

- Pirkimo sutarties nutraukimo tvarka. Apibūdinant šią tvarką perkančioji organizacija vadovausis atitinkamomis Civilinio kodekso nuostatomis.

- Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

Supaprastinto mažos vertės pirkimo sąlygų

1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninei

PASIŪLYMAS

DĖL SLAUGOS PRIEMONIŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Įmonės kodas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, 2016-01-..  CVP IS;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3) Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti.

- Mes siūlome šias slaugos priemones  ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka visus šiose pirkimo sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Numatomas įsigyti kiekis | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | Vieneto kaina, EUR (su PVM) | Viso, EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Švirkštai ir adatos |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Vienkartiniai švirkštai su adata: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 2 ml | Vnt. | 7000 |  |  |  |
| 1.1.2 | 5 ml | Vnt. | 7500 |  |  |  |
| 1.1.3 | 10 ml | Vnt. | 3500 |  |  |  |
| 1.1.4 | 20 ml | Vnt. | 3500 |  |  |  |
| 1.2. | Vienkartiniai saugūs švirkštai |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Vienk. saugūs švirkštai 2 ml, 3-jų dalių | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 1.2.2. | Vienk. saugūs švirkštai 5 ml, 3-jų dalių | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 1.3. | 1 ml 100 U su adata (0.33 x 2.7mm) insulininiai | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 1.4. | 50 ml - Vienkartinis švirkštas su luer – lock jungtimi | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 1.5. | Adatos injekcijoms |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Nr. 1,2 x 40 18G (raudona) | Vnt. | 700 |  |  |  |
| 1.5.2. | Nr. 0,8 x 40 21G žalia | Vnt. | 1100 |  |  |  |
| 1.5.3. | Nr. 0,7 x 30 22G (juoda) | Vnt. | 1500 |  |  |  |
| 1.5.4 | Nr. 0,6 x 30 23G (žydra) | Vnt. | 1000 |  |  |  |
| 1.6. | Vaistų lašinimo į veną vienkartinė sistema su adata (infuzijoms) (N1) | Vnt. | 2500 |  |  |  |
| 1.7. | Vienkartinės adatėlės insulininiams švirkštams (Kvik Pen) | Vnt. | 500 |  |  |  |
|  | Viso 1 dalis: |  |  |  |  |  |
| 2. | Intraveniniai kateteriai |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Intraveniniai kateteriai: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 18G adatos diametras 0,9 x 1,3 | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 2.1.2 | 20G adatos diametras 0,7 x 1,1 | Vnt. | 300 |  |  |  |
| 2.1.3 | 22G adatos diametras 0,6 x 0,9 - 33 ml | Vnt. | 550 |  |  |  |
| 2.1.4 | 24G adatos diametras 0,4 x 0,7 | Vnt. | 200 |  |  |  |
| 2.2. | Rinkinys venos punkcijai "Drugelis" su luer adapteriu | Vnt. |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 21G | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 2.2.2 | 23G | Vnt. | 100 |  |  |  |
|  | Viso 2 dalis: |  |  |  |  |  |
| 3. | Sauskelnės vaikams |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 3-6 kg ± 2 kg | Vnt. | 60 |  |  |  |
| 3.2. | 5-8 kg ± 2 kg | Vnt. | 60 |  |  |  |
| 3.3. | 7-14 kg ± 2 kg | Vnt. | 60 |  |  |  |
| 3.4. | 11-25kg ± 2 kg | Vnt. | 60 |  |  |  |
| 3.5. | 12-22 kg ± 2 kg | Vnt. | 60 |  |  |  |
| 3.6. | 13-30 kg ± 2 kg | Vnt. | 60 |  |  |  |
| 3.7. | Sauskelnės vaikams tinkančios maudytis baseine | Vnt. | 100 |  |  |  |
|  | Viso 3 dalis: |  |  |  |  |  |
| 4. | Juostinės ir kt. sauskelnės suaugusiems, įklotai |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Juostinės sauskelnės suaugusiems (orui pralaidžios) |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Mažos ( 61-87 cm) ± 5 cm S dydis | Vnt. | 300 |  |  |  |
| 4.1.2. | Vidutinės (70-105cm) ± 5 cm M | Vnt. | 300 |  |  |  |
| 4.1.3. | Didelės (85-125 cm) ± 5 cm L | Vnt. | 300 |  |  |  |
| 4.1.4. | Ekstra didelės (105-153 cm) ± 5 cm XL | Vnt. | 300 |  |  |  |
| 4.2. | Sauskelnės suaugusiems (orui pralaidžios) |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Mažos ( 60-87 cm) ± 5 cm S | Vnt. | 300 |  |  |  |
| 4.2.2. | Vidutinės (70-105cm) ± 5 cm M | Vnt. | 300 |  |  |  |
| 4.2.3. | Didelės (83-125 cm) ± 5 cm L | Vnt. | 300 |  |  |  |
| 4.2.4. | Didelės (105-153cm) ± 5 cm X L | Vnt. | 300 |  |  |  |
| 4.3. | Įklotai vyrams skirti šlapimo nelaikymui |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Įklotai skirti įvairaus šlapimo nelaikymo formai, įvairaus sugėrimo | Vnt. | 500 |  |  |  |
| 4.3.2. | Įdėklai skirti įvairaus šlapimo nelaikymo formai, įvairaus sugėrimo | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 4.4. | Įklotai moterims šlapimo nelaikymui |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Įklotai kirti įvairaus šlapimo nelaikymo formai, įvairaus sugėrimo | Vnt. | 500 |  |  |  |
| 4.4.2. | kelnaitės įklotams tvirtinti | Vnt. | 500 |  |  |  |
| 4.5. | Anatominės sauskelnės suaugusiems |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Mažos ( 60-80 cm) ± 5 cm S | Vnt. | 300 |  |  |  |
| 4.5.2. | Vidutinės (70-105cm) ± 5 cm M | Vnt. | 300 |  |  |  |
| 4.5.3. | Didelės (90-150 cm) ± 5 cm L | Vnt. | 300 |  |  |  |
| 4.5.4 | Didelės (130-170cm) ± 5 cm X L | Vnt. | 300 |  |  |  |
|  | Viso 4 dalis: |  |  |  |  |  |
| 5. | Paklotai |  |  |  |  |  |
| 5.1 | sugeriantys ne mažiaus kaip 750 ml skysčio 40x60 | Vnt. | 1500 |  |  |  |
| 5.2 | sugeriantys ne mažiaus kaip 1900 ik 2400 ml skysčio 60x90 | Vnt. | 500 |  |  |  |
| 5.3 | sugeriantys ne mažiaus kaip 1200 ml skysčio 60x60 | Vnt. | 500 |  |  |  |
| 5.4 | sugeriantys ne mažiaus kaip 300 ml skysčio 40x60 | Vnt. | 500 |  |  |  |
| 5.5 | sugeriantys ne mažiaus kaip 550 ml skysčio 60x60 | Vnt. | 500 |  |  |  |
| 5.6 | Paklotas neaustinis rulone 60 cm x nuo 100m iki 300 m ilgio. |  | 10 |  |  |  |
| 5.7 | Sanitarinis paklotas 50x200m, | Vnt. | 10 |  |  |  |
|  | Viso 5 dalis: |  |  |  |  |  |
| 6. | Priemonės paciento higienai |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Pirštinės slaugai. Valymo pirštinės - paciento higienai. | Vnt. | 300 |  |  |  |
| 6.2. | vienkartiniai seilinukai - 40x50 | Vnt. | 300 |  |  |  |
| 6.3. | Prausimosi pirštinė, prisotinta natūralaus pH prausiklio, prausiklis tampa aktyvus jį sudrėkinus, matmenys: 16cmx25cm, storis 5mm, folijos pakuotėje 20vnt. | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 6.4. | Drėgnos valomosios servetėlės impregnuotos plaunamuoju kremu, dydi 32x20 ± 3cm, sandariai užsidarančios. Minkštos, antialergiškos, nedirginančios odos , jautriai odai. | Vnt. | 50 Įpak. |  |  |  |
| 6.5. | Plaunamas kremas (dozuotėje ne mažiau 1000 ml.). | Vnt. | 50 l. |  |  |  |
| 6.6. | Apsauginis odos kremas (su cinko oksidu) Skirtas sausai ir jautriai odai, naudojamas pragulų profilaktikai. Talpa apie 200ml | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 6.7. | Gelis pragulų profilaktikai Talpa apie 250ml | Vnt. | 5 |  |  |  |
|  | Viso 6 dalis: |  |  |  |  |  |
| 7. | Urologinės priemonės |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Šlapimo surinkėjai nuo 1l - 2 l; su kokybišku vožtuvu, jungties ilgis 90 cm |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | - sterilūs | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 5.1.2 | - nesterilūs | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 7.2 | Nelatono kateteriai moteriški įvairių dydžių Ch 12- 18 | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 7.3. | Nelatono kateteriai vyriški įvairių dydžių Ch 10- 18 | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 7.4. | Kateteris (šlapimo) moteriškas Ch 8- Ch 20 | Vnt. | 300 |  |  |  |
| 7.5. | Kateteris (šlapimo) vyriškas Nr.10-18 | Vnt. | 300 |  |  |  |
| 7.6. | Laboratorinis indelis 120 - 150 ml nesterilus | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 7.7. | Laboratorinis indelis 120 - 150 ml sterilus | Vnt. | 300 |  |  |  |
| 7.8. | Šlapimo pūslės kateterizavimo rinkinys sterilus - vienkartinis | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 7.9. | Sterilus lubrikantas 5g | Vnt. | 100 |  |  |  |
|  | Viso 7 dalis: |  |  |  |  |  |
| 8. | Lateksinės pirštinės |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Pirštinės chirurginės | poros | 100 |  |  |  |
| 8.1.1 | Nr. 7 | poros | 100 |  |  |  |
| 8.1.2 | Nr. 7½ | poros | 100 |  |  |  |
| 8.1.3 | Nr. 8 | poros | 100 |  |  |  |
| 8.1.4 | Nr. 8½ | poros | 50 |  |  |  |
| 8.1.5 | Nr. 9 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Latex diagnostinės pirštinės |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | XS | Vnt. | 1000 |  |  |  |
| 8.2.2 | S | Vnt. | 5000 |  |  |  |
| 8.2.3 | M | Vnt. | 5000 |  |  |  |
| 8.2.4 | L | Vnt. | 4000 |  |  |  |
| 8.3 | Vienkartinės |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | M | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 8.3.2 | L | Vnt. | 200 |  |  |  |
| 8.3.3 | XL | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 8.4 | Antpirščiai , pakuotėje 100 vnt. | Pak. | 20 |  |  |  |
| 8.5 | Pirštinės vinilinės |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 | S | Vnt. | 5000 |  |  |  |
| 8.5.2 | M | Vnt. | 10000 |  |  |  |
| 8.6 | Pirštinės nitrilinės |  |  |  |  |  |
| 8.6.1 | S | Vnt. | 500 |  |  |  |
| 8.6.2 | M | Vnt. | 800 |  |  |  |
| 8.6.3 | L | Vnt. | 700 |  |  |  |
|  | Viso 8 dalis: |  |  |  |  |  |
| 9. | Vienkartinės individualios apsaugos priemonės |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Vienkartinės medicininė kepurė su gumyte | Vnt. | 1000 |  |  |  |
| 9.2. | Chirurginis apavas (Bachilai) | poros | 5000 |  |  |  |
| 9.3. | Vienkartiniai nesterilūs polietileniniai chalatai | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 9.4. | Vienkartiniai nesterilūs chalatai | Vnt. | 1000 |  |  |  |
| 9.5. | Prijuostės vienkartinės | Vnt. | 1000 |  |  |  |
| 9.6. | Medicininė kaukė | Vnt. | 500 |  |  |  |
| 9.7. | Kvėpavimo takų apsauga: filtruojantis respiratorius (kaukė) | Vnt. | 50 |  |  |  |
|  | Viso 9 dalis: |  |  |  |  |  |
| 10. | Vakuuminė ėminių paėmimo sistema |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Vakuuminė paėmimo sistema: |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. | Vakuuminiai mėgintuvėliai biocheminiams tyrimamas | Vnt. | 6000 |  |  |  |
| 10.1.2. | Vakuuminiai mėgintuvėliai biocheminiams tyrimams | Vnt. | 4000 |  |  |  |
| 10.1.3. | Vakuuminiai mėgintuvėliai serum/ hematolog. | Vnt. | 4000 |  |  |  |
| 10.1.4. | Vakuuminiai mėgintuvėlis krešėjimui | Vnt. | 3000 |  |  |  |
| 10.1.5. | Vakuuminiai mėgintuvėlis | Vnt. | 3000 |  |  |  |
| 10.1.6. | Vakuuminis mėgintuvėlis | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 10.1.7. | Vakuuminis mėgintuvėlis | Vnt. | 2500 |  |  |  |
| 10.2. | Veno adatos (automatinės) |  |  |  |  |  |
| 10.2.1.. | 0,7mm G22 JUODOS | Vnt. | 2500 |  |  |  |
| 10.2.2. | 0,8mm G21 ŽALIOS | Vnt. | 5500 |  |  |  |
| 10.2.3. | Veno adatų laikikliai automatinės fiksacijos adatoms | Vnt. | 250 |  |  |  |
| 10.3. | Veno adatos (įsukamos) |  |  |  |  |  |
| 10.3.1. | 0,7mm G22 JUODOS | Vnt. | 2000 |  |  |  |
| 10.3.2. | 0,8mm G21 ŽALIOS | Vnt. | 2000 |  |  |  |
| 10.3.3. | Veno adatų laikikliai įsukamos fiksacijos adatoms | Vnt. | 500 |  |  |  |
| 10.4 | Veno datų laikikliai saugūs uždengiantys adatą. | Vnt. | 1000 |  |  |  |
| 10.5 | Vienkartinė adata BUTTERFLY 20- 27 mm | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 10.6. | Stovelis 20-50 vietų vakuuminiams mėgintuvėliams | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 10.7. | Saugus "peteliškės" rinkinys, smulkių venų perforavimui, 20-23G, su Luer adapteriu | Vnt. | 50 |  |  |  |
|  | Viso 10 dalis: |  |  |  |  |  |
| 11. | Tvarsliava |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Guminis Martenso bintas 3,5x5,5 ; 5x5,5; | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 11.2 | Marlė po 1;2;3,5 m | Vnt. | 150 |  |  |  |
| 11.3 | Medicininė vata 100 g | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 11.4 | Medicininis aligninas fasuotas po 5 kg | Vnt. | 30 |  |  |  |
| 11.5 | Nesterilus medicininis bintas 5mx10cm (kiekvienas ruloniukas supakuotas) | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 11.6 | Sterilus medicininis medvilninis bintas 5mx10cm | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 11.7 | Sterilus medicininis medvilninis bintas 7mx14cm | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 11.8 | Servetėlės marlinės sterilios 5x5 (4 sluoksniai) | Vnt. | 10000 |  |  |  |
| 11.9 | Servetėlės marlinės sterilios 10x10 (4 sluoksniai) | Vnt. | 3000 |  |  |  |
| 11.10 | Servetėlės injekcijai , spiritinės 6,5x6 | Vnt. | 10000 |  |  |  |
| 11.11 | Servetėlės dėžutėje 44X44 mm iki 155 vnt . Dėžutėje | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 11.12 | Pleistras 1,6x40 mm N.25 injekcijos vietai klijuoti | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 11.13 | Pleistras 8x6 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 11.14 | Pleistras 2,5x5 | Vnt. | 130 |  |  |  |
| 11.15 | Žaizdų užklijavimo juostelė | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 11.16 | Tvarstis intraveninės kaniulės fiksacijai | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 11.17 | Lipnus sterilus tvarstis 5x 9 cm | Vnt. | 6000 |  |  |  |
| 11.18 | Lipnus sterilus tvarstis 5x10 cm | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 11.19 | Lipnus sterilus tvarstis7,2x5 cm | Vnt. | 2000 |  |  |  |
| 11.20. | Lipnus sterilus tvarstis9x10cm | Vnt. | 1500 |  |  |  |
| 11.21 | Lipnus sterilus tvarstis9x15cm | Vnt. | 2000 |  |  |  |
| 11.22 | Lipnus sterilus tvarstis 9x20cm | Vnt. | 1500 |  |  |  |
| 11.23 | Lipnus sterilus tvarstis 9x30cm | Vnt. | 2000 |  |  |  |
| 11.24 | Lipnus sterilus tvarstis 9x35cm | Vnt. | 1000 |  |  |  |
| 11.25 | Elastinis tinklelis 1m x 6 cm pėdos | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 11.26 | Elastinis tinklelis 1m x 10 cm galvos | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 11.27 | Elastinis tinklelis 1m x 2 cm piršto | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 11.28 | Elastinis tinklelis 1m x 3 cm rankos | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 11.29 | Elastinis tinklelis 1m x 8 cm kojos | Vnt. | 30 |  |  |  |
| 11.30 | Elastinis tinklelis 1m x 8 cm liemens | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 11.31 | Tvarstis elastinis 12cm x 3,5m | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 11.32 | Tvarstis elastinis 14 cm x 3m | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 11.33 | Tvarstis elastinis 8cm x 3m | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 11.34 | Žaizdos tvarstis nepralaidus vandeniui 10x12 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 11.35 | Lipni neaustinė medžiaga rulonėlyje 2,5;5; 10 cm | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 11.36 | Pleistras ruloninis 3x 500 | Vnt. | 50 |  |  |  |
|  | Viso 11 dalis: |  |  |  |  |  |
| 12. | Priemonės deguonies, aerozolio terapijai, vaistų inhaliavimui, intensyviai terapijai |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Deguonies kaukės skaidrios, suaugusiems su vamzdeliu; | Vnt. | 200 |  |  |  |
| 12.2 | Endotrachėjiniai vamzdeliai su manžete | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 12.3 | Nosies kaniulė su vamzdeliu ir elastine jungtimi, | Vnt. | 500 |  |  |  |
| 12.4 | Nosies kaniulė su vamzdeliu ir MINKŠTA elastine jungtimi | Vnt. | 1000 |  |  |  |
| 12.5 | Atsiurbimo kateteris su vakuumu | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 12.6 | Aerozolio kaukė suaugusiems | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 12.7 | Aerozolio kaukė vaikams su nosies fiksatoriumi | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 12.8 | Skaidrios deguonies kaukės vaikams | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 12.9 | Intubaciniai vamzdeliai | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 12.10 | 2-jų spindžių sterilus intubacinis vamzdelis sugraduotas centimetrinėmis žymomis "Comlitube" tipo | Vnt. | 3 |  |  |  |
|  | Viso 12 dalis: |  |  |  |  |  |
| 13. | Apsauginai užvalkalai |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Apsauginis užvalkalas čiužiniui su gumele iš sintetinio audinio | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 13.2 | Apsauginis užvalkalas čiužiniui su plačia guma iš sintetinio audinio | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 13.3 | Apsauginiai pagalvių užvalkalai |  | 30 |  |  |  |
| 13.4. | Apsauginis užvalkalas čiužiniui su gumele iš sintetinio audinio |  | 10 |  |  |  |
|  | Viso 13 dalis: |  |  |  |  |  |
|  | Pakavimui ir sterilizacijai |  |  |  |  |  |
| 14. | Lipni juosta paketų sterilizuojamų garais sutvirtinimui | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 15. | Medicininis krepinis popierius sterilizacijai, nelygaus paviršiaus, sukarpytas lakštais, nesterilus. | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 16. | Testai medicinos prietaisų valymo kokybei nustatyti, naudojant rankinį plovimo būdą | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 17. | Instrumentų plovimo šepetėliai | Vnt. | 2 |  |  |  |
| 18. | Proceso kontrolės priemonė (išorinis cheminis indikatorius) garo sterilizatoriams | Vnt. | 200 |  |  |  |
| 19. | Cheminis indikatorius paketo kontrolei | Vnt. | 200 |  |  |  |
| 20. | Žymekliai informacijai rašyti ant paketų | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 21. | Pirštinės darbui su dez. medžiagomis | Vnt. | 200 |  |  |  |
| 22. | Apsaugos aštriems instrumentams: skirtos pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų. Išmatavimai: |  |  |  |  |  |
| 1 | 2,5x6,0cm (±0,5cm) | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 2. | 5,0x10,5cm (±0,5cm) | Vnt. | 5 |  |  |  |
|  | Viso 22 dalis: |  |  |  |  |  |
|  | Echokardiokopijai ir elektrokardiogramoms |  |  |  |  |  |
| 23. | Gelis naudojamas ultragarsiniam tyrimui-USG, ECHO supergel | Vnt. | 1 |  |  |  |
| 24. | EKG gelis | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 25. | EKG gelis (signa gel) | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 26. | EKG gelis aeroz. (signa spray) | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 27. | Vienkartiniai elektrodai | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 28. | Elektodų diržai | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 29. | Elementai ilgo veikimo | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 30. | Elementai ilgo veikimo | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 31. | Elementai (kronos) | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 32. | EKG popierius | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 33. | EKG popierius | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 34. | EKG popierius | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 35. | EKG popierius | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 36. | Foto popierius | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 35. | Termometrai |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Termometrai medicininiai, elektroniniai | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 35.2. | Termometras medicininis (kūno), stiklinis be gyvsidabrio | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 35.3. | Vandens termometrai | Vnt. | 20 |  |  |  |
|  | Viso 35 dalis: |  |  |  |  |  |
| 36. | Geliniai paketai |  |  |  |  |  |
| 1. | 12x29 cm ±3 cm | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 2. | 16x26 cm± 3cm | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 3. | 30x45cm±3 cm | Vnt. | 10 |  |  |  |
|  | Viso 36 dalis: |  |  |  |  |  |
| 37. | Vienkartinės taurelės vaistams dalinti | Vnt. | 4000 |  |  |  |
| 38. | Vaistų dalinimo priemonės |  |  |  |  |  |
| 1. | Vaistų dispenseriai, plastikinis vaistų dalinimo indelis | Vnt. | 500 |  |  |  |
| 2. | Padėklai atitinkantys vaistų dispenserius. | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 3. | Tablečių smulkintuvas ir trintuvas | Vnt. | 5 |  |  |  |
|  | Viso 38 dalis: |  |  |  |  |  |
| 39. | Vienkartiniai indai su dangteliu medicininėms pavojingoms atliekoms |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 l | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 2 | 1 l | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 3 | 2 l | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 4 | 3 l | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 5. | 10 l | Vnt. | 4 |  |  |  |
|  | Viso 39 dalis: |  |  |  |  |  |
| 40. | Vienkartiniai gaminiai |  |  |  |  |  |
| 1. | Vienkartinis inkstų formos indas | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 2. | Įrankis erkei ištraukti | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 3. | Odos skarifikatoriai | Vnt. | 200 |  |  |  |
| 4. | Saugūs automatiniai lancetai | Vnt. | 500 |  |  |  |
| 5. | Vienkartiniai skalpeliai (su koteliais) | Vnt. | 500 |  |  |  |
|  | Nr. 10; Nr. 15;Nr. 20;Nr. 21 |  |  |  |  |  |
| 6. | Ausų krapštukai | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 7. | Pipetės (akių lašams) | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 8. | Pincetas plastikinis | Vnt. | 100 |  |  |  |
|  | Viso 40 dalis: |  |  |  |  |  |
| 41. | Varžtis - Timpa su sagtele (turniketas) suaugusiems | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 42. | Sterilus kamštelis buteliukams su dangteliu. | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 43. | Mentelės medinės (špadeliai) |  |  |  |  |  |
| 1. | Špadeliai mediniai | dėž. | 200 |  |  |  |
| 2. | Vienkartiniai špadeliai, mediniai | dėž. | 60 |  |  |  |
|  | Viso 43 dalis: |  |  |  |  |  |
| 44. | Higieninės neaustinės medžiagos paklodės (flizelinas) rulone, perforacijos vietoje lengvai nuplėšiamos | m | 2000 |  |  |  |
| 45. | Klijuotė kompresams | m | 50 |  |  |  |
| 46. | Basonai |  |  |  |  |  |
| 1. | Basonas plasmasinis su dangčiu | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 2. | Moteriškas basonas ,,Antis" su dangčiu 1000 ml | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 3. | Vyriškas su kakleliu Basonas ,,Antis" su dangčiu 1000 ml | Vnt. | 10 |  |  |  |
|  | Viso 46 dalis: |  |  |  |  |  |
| 47 | Nemalonių kvapų neutralizavimo priemonė |  |  |  |  |  |
|  | 1 litro pakuotė | Vnt. | 5 |  |  |  |
|  | 5 l. pakuotė | Vnt. | 1 |  |  |  |
|  | Viso 47 dalis: |  |  |  |  |  |
| 48. | Diagnostinės juostelės gliukozės kiekio kraujyje testavimui | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 49. | Diagnostinės juostelės Care Sens glucose N.25 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 50. | Diagnostinės juostelės Accutrend glucose N50 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 51. | Diagnostinės juostelės Glucocord X - SENSOR glucose N50 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 52. | IN Ratio testų juostelės PT/INR tyrimui įpakavime 48 testai | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 53. | Viršutinių ir kvėpavimo takų ligų nustatymui | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 54. | Rota/Adeno - Combi Strip testai | Vnt. | 2 |  |  |  |
| 55. | Pleuros punkcijos rinkinys | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 56. | Skrandžio zondai (praplovimui) 80cm | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 57. | Vienkartiniai rinkiniai klizmoms suaugusiems | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 58. | Sifoninės klizmos (vienkartinė) rinkinys | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 59. | Masažinis aliejus | kg | 20 |  |  |  |
| 60. | Augalų ekstraktai |  |  |  |  |  |
| 1. | Pušų ekstraktas | kg | 20 |  |  |  |
| 2. | Beržų lapų-pumpurų ekstraktas | kg | 20 |  |  |  |
|  | Viso 60 dalis: |  |  |  |  |  |
| 61. | Eteriniai aliejai |  |  |  |  |  |
| 1. | Apelsinmedžio žiedų eterinis aliejus (natūralus) 10ml | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 2. | Bergamotės eterinis aliejus (natūralus)10ml | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 3. | Citrinų eterinis aliejus (natūralus)10ml | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 4. | Greipfrutų eterinis aliejus (natūralus)10ml | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 5. | Levandų eterinis aliejus (natūralus)10ml | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 6. | Kokosų aliejus aliejus (natūralus)10ml | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 7. | Mėtų eterinis aliejus (natūralus)10ml | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 8. | Pušų eterinis aliejus (natūralus)10ml | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 9. | Rozmarinų eterinis aliejus (natūralus)10ml | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 10. | Čiobrelių eterinis aliejus (natūralus)10ml | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 11. | Arbatmedžio eterinis aliejus (natūralus)10ml | Vnt. | 3 |  |  |  |
| 12. | Eukaliptų eterinis aliejus (natūralus)10ml | Vnt. | 3 |  |  |  |
|  | Viso 61 dalis: |  |  |  |  |  |
| 62. | Jūros druska su aromatu |  |  |  |  |  |
| 1. | Jūros druska su levandų aromatu | kg | 20 |  |  |  |
| 2. | Jūros druska su eukalipto aromatu | kg | 10 |  |  |  |
|  | Viso 62 dalis: |  |  |  |  |  |
| 63. | Autoklavuojami , atskirus skyrius turintys indai. | Vnt. | 6 |  |  |  |
|  | IŠ VISO |  |  |  |  |  |

Iš viso pasiūlymo suma  : ............................... EUR

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Prekės | Prekių techninių rodiklių reikšmės | Siūlomo parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas ( psl. Nr. pasiūlyme, puslapyje pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Švirkštai ir adatos |  |  |
| 1.1 | Vienkartiniai švirkštai su adata: | 3-jų dalių vienkartiniai švirkštai su guminiu stūmokliu, sterilūs, netoksiški, nespirogeniški (gamintojo patvirtinimas), skaidraus korpuso, hermetiški, supakuoti kartu su adata. Juodos spalvos gradacija, leidžianti lengvai skaityti. |  |
| 1.1.1 | 2 ml |  |  |
| 1.1.2 | 5 ml |  |  |
| 1.1.3 | 10 ml |  |  |
| 1.1.4 | 20 ml |  |  |
| 1.2. | Vienkartiniai saugūs švirkštai | 3-jų dalių, sterilūs, netoksiški, skaidraus korpuso, hermetiški, supakuoti kartu su adata, po vaistų suleidimo automatiškai užsirakina viduje arba adata po paskutinio spustelėjimo stūmoklį patraukus atgal užsirakina švirkšto viduje. Juodos spalvos gradacija, leidžianti lengvai skaityti. |  |
| 1.2.1. | Vienk. saugūs švirkštai 2 ml, 3-jų dalių |  |  |
| 1.2.2. | Vienk. saugūs švirkštai 5 ml, 3-jų dalių |  |  |
| 1.3. | 1 ml 100 U su adata (0.33 x 2.7mm) insulininiai |  |  |
| 1.4. | 50 ml - Vienkartinis švirkštas su luer – lock jungtimi |  |  |
| 1.5. | Adatos injekcijoms | gerai spalva koduotas antgalis, sterilios, netoksiškos (gamintojo patvirtinimas) |  |
| 1.5.1. | Nr. 1,2 x 40 18G (raudona) |  |  |
| 1.5.2. | Nr. 0,8 x 40 21G žalia |  |  |
| 1.5.3. | Nr. 0,7 x 30 22G (juoda) |  |  |
| 1.5.4 | Nr. 0,6 x 30 23G (žydra) |  |  |
| 1.6. | Vaistų lašinimo į veną vienkartinė sistema su adata (infuzijoms) (N1) | Sterilios, hermetiškas įpakavimas, skirtos vienkartiniam naudojimui, skirta atlikti intraveninių tirpalų infuziją, su nerūdijančio plieno adata, lašėjimo greičio reguliatoriumi, vamzdelis - 1,5 m. |  |
| 1.7. | Vienkartinės adatėlės insulininiams švirkštams (Kvik Pen) |  |  |
| 2. | Intraveniniai kateteriai | - pagaminti iš POLIURETANO (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus), - lankstūs ir atsparūs lūžiams su Luer/Lock jungtimi, su injekcine anga; - tvirtinimo sparneliai; - kateteris įlydytas į sparnelius (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus); - neturi latekso komponentų; - vienkartiniai; - supakuota atskirose dėžutėse ne daugiau kaip po 50 vnt. |  |
| 2.1 | Intraveniniai kateteriai: |  |  |
| 2.1.1 | 18G adatos diametras 0,9 x 1,3 |  |  |
| 2.1.2 | 20G adatos diametras 0,7 x 1,1 |  |  |
| 2.1.3 | 22G adatos diametras 0,6 x 0,9 - 33 ml |  |  |
| 2.1.4 | 24G adatos diametras 0,4 x 0,7 |  |  |
| 2.2. | Rinkinys venos punkcijai "Drugelis" su luer adapteriu | - vamzdelio ilgis 29 cm ; - sterilus (EN 552 med. Prietaisų sterilumo direktyva) |  |
| 2.2.1 | 21G |  |  |
| 2.2.2 | 23G |  |  |
| 3. | Sauskelnės vaikams | - gamintojas privalo turėti ISO arba lygiavertį kokybės sertifikatą (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Daugkartiniai lipdukai, be losjonų (nedirgina odos); pateikti REACH pažymėjimą, reglamentuojantį apie gaminių saugumą žmogaus sveikatai. , privalo turėti nemalonių kvapų neutralizuojančią sistemą ir skysčio indikatorių. |  |
| 3.1. | 3-6 kg ± 2 kg |  |  |
| 3.2. | 5-8 kg ± 2 kg |  |  |
| 3.3. | 7-14 kg ± 2 kg |  |  |
| 3.4. | 11-25kg ± 2 kg |  |  |
| 3.5. | 12-22 kg ± 2 kg |  |  |
| 3.6. | 13-30 kg ± 2 kg |  |  |
| 3.7. | Sauskelnės vaikams tinkančios maudytis baseine | nuo 10 iki 30 kg |  |
| 4. | Juostinės ir kt. sauskelnės suaugusiems, įklotai |  |  |
| 4.1. | Juostinės sauskelnės suaugusiems (orui pralaidžios) | - gamintojas privalo turėti ISO arba lygiavertį kokybės sertifikatą (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus), pateikti REACH pažymėjimą, reglamentuojantį apie gaminių saugumą žmogaus sveikatai; galimybė uždėti gulint, sėdint, stovint ; drėgmės indikatorius ; kibūs, daugkartiniai lipdukai, atsegant negadina audinio; - sugėrimas/sulaikymas skysčių ne mažiau nuo 2400ml |  |
| 4.1.1. | Mažos ( 61-87 cm) ± 5 cm S dydis |  |  |
| 4.1.2. | Vidutinės (70-105cm) ± 5 cm M |  |  |
| 4.1.3. | Didelės (85-125 cm) ± 5 cm L |  |  |
| 4.1.4. | Ekstra didelės (105-153 cm) ± 5 cm XL |  |  |
| 4.2. | Sauskelnės suaugusiems (orui pralaidžios) | - gamintojas privalo turėti ISO arba lygiavertį kokybės sertifikatą (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus); - skirti gulintiems, riboto aktyvumo žmonėms ; - drėgmės indikatorius; - sugėrimas/sulaikymas skysčių ne mažiau nuo 2400ml ml |  |
| 4.2.1. | Mažos ( 60-87 cm) ± 5 cm S |  |  |
| 4.2.2. | Vidutinės (70-105cm) ± 5 cm M |  |  |
| 4.2.3. | Didelės (83-125 cm) ± 5 cm L |  |  |
| 4.2.4. | Didelės (105-153cm) ± 5 cm X L |  |  |
| 4.3. | Įklotai vyrams skirti šlapimo nelaikymui | - gamintojas privalo turėti ISO arba lygiavertį kokybės sertifikatą (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus) |  |
| 4.3.1. | Įklotai skirti įvairaus šlapimo nelaikymo formai, įvairaus sugėrimo | prisitaiko prie kūno formų , paviršius orui pralaidus, nedirginantis odos, su lipnia juostele |  |
| 4.3.2. | Įdėklai skirti įvairaus šlapimo nelaikymo formai, įvairaus sugėrimo | specialiai suformuotas įdėklo vidus apsaugo nuo prabėgimo. |  |
| 4.4. | Įklotai moterims šlapimo nelaikymui | - gamintojas privalo turėti ISO arba lygiavertį kokybės sertifikatą (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus) |  |
| 4.4.1 | Įklotai kirti įvairaus šlapimo nelaikymo formai, įvairaus sugėrimo | paviršius orui pralaidus, nedirginantis odos, su lipnia juostele |  |
| 4.4.2. | kelnaitės įklotams tvirtinti | Tamprios kelnaitės skirtos prilaikyti įklotus. Be latexo, skalbiamos , laidžios orui. Įvairių dydžių. |  |
| 4.5. | Anatominės sauskelnės suaugusiems | - gamintojas privalo turėti ISO arba lygiavertį kokybės sertifikatą (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus) - drėgmės indikatorius, tvirtinamos lipdukais , sugėrimas ne mažiau kaip 2400ml ml |  |
| 4.5.1. | Mažos ( 60-80 cm) ± 5 cm S |  |  |
| 4.5.2. | Vidutinės (70-105cm) ± 5 cm M |  |  |
| 4.5.3. | Didelės (90-150 cm) ± 5 cm L |  |  |
| 4.5.4 | Didelės (130-170cm) ± 5 cm X L |  |  |
| 5. | Paklotai | Universalus lovos paklotas, apsaugantis lovą ar kėdę nuo šlapimo . - gamintojas privalo turėti ISO arba lygiavertį kokybės sertifikatą (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus) , gera skysčių sugėrimo kokybė. |  |
| 5.1 | sugeriantys ne mažiaus kaip 750 ml skysčio 40x60 |  |  |
| 5.2 | sugeriantys ne mažiaus kaip 1900 ik 2400 ml skysčio 60x90 |  |  |
| 5.3 | sugeriantys ne mažiaus kaip 1200 ml skysčio 60x60 |  |  |
| 5.4 | sugeriantys ne mažiaus kaip 300 ml skysčio 40x60 |  |  |
| 5.5 | sugeriantys ne mažiaus kaip 550 ml skysčio 60x60 |  |  |
| 5.6 | Paklotas neaustinis rulone 60 cm x nuo 100m iki 300 m ilgio. | Higieninis rulonas: neaustinės medžiagos ruloninės paklodės, pagamintos iš minkštos, nedirginančios odos medžiagos. (Flizelinas) |  |
| 5.7 | Sanitarinis paklotas 50x200m, |  |  |
| 6. | Priemonės paciento higienai |  |  |
| 6.1. | Pirštinės slaugai. Valymo pirštinės - paciento higienai. | - gamintojas privalo turėti ISO arba lygiavertį kokybės sertifikatą (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus) |  |
| 6.2. | vienkartiniai seilinukai - 40x50 | - gamintojas privalo turėti ISO arba lygiavertį kokybės sertifikatą (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus) |  |
| 6.3. | Prausimosi pirštinė, prisotinta natūralaus pH prausiklio, prausiklis tampa aktyvus jį sudrėkinus, matmenys: 16cmx25cm, storis 5mm, folijos pakuotėje 20vnt. |  |  |
| 6.4. | Drėgnos valomosios servetėlės impregnuotos plaunamuoju kremu, dydi 32x20 ± 3cm, sandariai užsidarančios. Minkštos, antialergiškos, nedirginančios odos , jautriai odai. | tiekėjas privalo turėti ISO arba lygiavertį kokybės sertifikatą (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus) |  |
| 6.5. | Plaunamas kremas (dozuotėje ne mažiau 1000 ml.). | Tiekėjas privalo turėti ISO arba lygiavertį kokybės sertifikatą (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Turi būti muilo ir vandens pakaitalas, tiktų iššutimų ir pragulų profilaktikai, nereikėtų nuplauti, su dozatoriumi. |  |
| 6.6. | Apsauginis odos kremas (su cinko oksidu) Talpa apie 200ml | Skirtas sausai ir jautriai odai, naudojamas pragulų profilaktikai. Tiekėjas privalo pateikti originalių gaminio specifikacijos dokumentų kopijas; gamintojas privalo turėti ISO arba kitą atitinkantį kokybės sertifikatą; gamintojas turi pateikti REACH pažymėjimą, reglamentuojantį apie gaminių saugumą žmogaus sveikatai; atsparus vandeniui; sudėtyje yra Cinko oksido, pantenolio, linų sėmenų, ramunėlių ekstraktų;tepalas privalo sudėtyje turėti nemalonų kvapą neutralizuojantį komponentą. |  |
| 6.7. | Gelis pragulų profilaktikai Talpa apie 250ml | tiekėjas privalo pateikti originalių gaminio specifikacijos dokumentų kopijas; gamintojas privalo turėti ISO arba kitą atitinkantį kokybės sertifikatą; gamintojas turi pateikti REACH pažymėjimą, reglamentuojantį apie gaminių saugumą žmogaus sveikatai; sudėtyje yra odą apsaugančių ir drėkinančių medžiagų: linų sėmenų ekstraktas, glicerinas;sudėtyje yra antibakteriškai veikiančių medžiagų: kamparo spirito, alantoino, bisabololio; sudėtyje yra medžiagų, kurios efektyviai suaktyvina kraujotaką odoje: guarana, kofeinas;skirtas odos kraujotakos aktyvinimui, pragulų profilaktikai. |  |
| 7. | Urologinės priemonės |  |  |
| 7.1 | Šlapimo surinkėjai | nuo 1l - 2 l; su kokybišku vožtuvu, jungties ilgis 90 cm |  |
| 7.1.1 | - sterilūs |  |  |
| 5.1.2 | - nesterilūs |  |  |
| 7.2 | Nelatono kateteriai moteriški įvairių dydžių Ch 12- 18 |  |  |
| 7.3. | Nelatono kateteriai vyriški įvairių dydžių Ch 10- 18 |  |  |
| 7.4. | Kateteris (šlapimo) moteriškas Ch 8- Ch 20 |  |  |
| 7.5. | Kateteris (šlapimo) vyriškas Nr.10-18 |  |  |
| 7.6. | Laboratorinis indelis 120 - 150 ml nesterilus |  |  |
| 7.7. | Laboratorinis indelis 120 - 150 ml sterilus |  |  |
| 7.8. | Šlapimo pūslės kateterizavimo rinkinys sterilus - vienkartinis |  |  |
| 7.9. | Sterilus lubrikantas 5g |  |  |
| 8. | Lateksinės pirštinės |  |  |
| 8.1 | Pirštinės chirurginės | antialerginės, sterilios, be pudros ir be latekso, pagamintos iš sintetinio poliizopreno, pirštinių ilgis ne mažiau 280mm, vienkartinės, supakuotos poromis, lengvai atplėšiama, medicininio plastiko pakuotė, iš pakuotės išsiurbtas oras, AQL prieš įpakavimą - 0,65, po įpakavimo - 1,0. |  |
| 8.1.1 | Nr. 7 |  |  |
| 8.1.2 | Nr. 7½ |  |  |
| 8.1.3 | Nr. 8 |  |  |
| 8.1.4 | Nr. 8½ |  |  |
| 8.1.5 | Nr. 9 |  |  |
| 8.2 | Latex diagnostinės pirštinės | be pudros nesterilios, vienkartinės, atlenktu kraštu lengvam užsimovimui ir apsaugai nuo vyniojimosi atgal, mikroreljefinis paviršius, vidinis paviršius padengtas medžiaga, palengvinančia rankos slydimą, ilgis ne mažiau 240mm, AQL - 1,5, supakuotos po 100 vnt. |  |
| 8.2.1 | XS |  |  |
| 8.2.2 | S |  |  |
| 8.2.3 | M |  |  |
| 8.2.4 | L |  |  |
| 8.3 | Vienkartinės | polietileninės pirštinės, supakuotos po 100 vnt. |  |
| 8.3.1 | M |  |  |
| 8.3.2 | L |  |  |
| 8.3.3 | XL |  |  |
| 8.4 | Antpirščiai , pakuotėje 100 vnt. | guminiai vienkartiniai, supakuoti po 100 vnt. |  |
| 8.5 | Pirštinės vinilinės | diagnostinės be pudros, nesterilios ( supakuotos po 100 vnt.) |  |
| 8.5.1 | S |  |  |
| 8.5.2 | M |  |  |
| 8.6 | Pirštinės nitrilinės | diagnostinės, be pudros, nesterilios ( supakuotos po 200 vnt.) |  |
| 8.6.1 | S |  |  |
| 8.6.2 | M |  |  |
| 8.6.3 | L |  |  |
| 9. | Vienkartinės individualios apsaugos priemonės |  |  |
| 9.1 | Vienkartinės medicininė kepurė su gumyte | gofruota, neaustinės medžiagos, didelio oro laidumo. |  |
| 9.2. | Chirurginis apavas (Bachilai) | pagaminti iš poliesterio plėvelės, nepralaidūs skysčiams, su guminiu krašteliu. Dydis L, XL |  |
| 9.3. | Vienkartiniai nesterilūs polietileniniai chalatai | ilgis ne mažiau 120cm, XL, ilgis ne mažiau 140cm. |  |
| 9.4. | Vienkartiniai nesterilūs chalatai | iš neaustinės medžiagos su rankogaliais, dydžiai (M, L, XL) |  |
| 9.5. | Prijuostės vienkartinės | pagamintos iš plastikinės plėvelės, su krūtinėle, nesterilios, ilgiai: 1,2; 1,4; 1,6. |  |
| 9.6. | Medicininė kaukė | su gumyte- 3 sluoksniai |  |
| 9.7. | Kvėpavimo takų apsauga: filtruojantis respiratorius (kaukė) | apsaugantis nuo dalelių, oro keliu plintančių mikroorganizmų; tipas FFP3; filtracijos efektyvumas 99,97%; vienkartinis; prie galvos tvirtinamas gumelėmis; tvirtai priglundantis, kad oras nepraeitų pro respiratoriaus kraštus; gali būti naudojamas kaip chirurginė kaukė, apsauganti nuo kraujo, biologinių skysčių, dulkių, TBC |  |
| 10. | Vakuuminė ėminių paėmimo sistema | BENDRIEJI REIKALAVIMAI VAKUUMINIAI SISTEMAI: Sistemą sudaro saugi vienkartinė adata, vienkartinis mėgintuvėlis ir vienkartinis laikiklis. Sistema yra nedaloma, tai yra pagaminta vieno gamintojo. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo įgaliojimo kopiją, suteikiančią teisę platinti jo gaminius (jeigu tiekėjas nėra siūlomų prekių gamintojas) |  |
| 10.1 | Vakuuminė paėmimo sistema: | 1. Vienkartiniai, sterilūs (atitinka EN 552 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą, sterilumo užtikrinimo lygmuo - SAL, turi būti ne mažiau 10-); 2. Su tiksliai dozuotu vakuumu; 3. Su saugiu personalui hemorepelentiniu kamšteliu; 4. Atitinkantys tarptautinį spalvinį ženklinimą (pagal ISO 6710 standartą); 5. Turintys CE sertifikatą (pagal IVDD 98/79/EC). |  |
| 10.1.1. | Vakuuminiai mėgintuvėliai biocheminiams tyrimamas | 1.Sterilūs (atitinka EN 552 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą,); 2. Atitinkančios tarptautinį spalvinį kodavimą (pagal ISO 6009 standarto reikalavimus); 3 Turinčios CE ženklinimą (pagal 93/42/EC). |  |
| 10.1.2. | Vakuuminiai mėgintuvėliai biocheminiams tyrimams | Turi CE ženklinimą (pagal 93/42/EC). |  |
| 10.1.3. | Vakuuminiai mėgintuvėliai serum/ hematolog. |  |  |
| 10.1.4. | Vakuuminiai mėgintuvėlis krešėjimui | serum/ raudoni 4ml |  |
| 10.1.5. | Vakuuminiai mėgintuvėlis | su geliu / geltoni 5ml |  |
| 10.1.6. | Vakuuminis mėgintuvėlis | Su K3DT violetiniai 3 ml |  |
| 10.1.7. | Vakuuminis mėgintuvėlis | natrio citr. Mėlynas 3,5 ml |  |
| 10.2. | Veno adatos (automatinės) | Na3-citrate juodas 6x2,4 ml |  |
| 10.2.1.. | 0,7mm G22 JUODOS | plazmai su Li - heparinu, žalias 4 ml |  |
| 10.2.2. | 0,8mm G21 ŽALIOS | 6,75 mg Potasium Oxalate /6,75 mg Sodium + fluoride/pilkas 3 ml |  |
| 10.2.3. | Veno adatų laikikliai automatinės fiksacijos adatoms |  |  |
| 10.3. | Veno adatos (įsukamos) |  |  |
| 10.3.1. | 0,7mm G22 JUODOS |  |  |
| 10.3.2. | 0,8mm G21 ŽALIOS |  |  |
| 10.3.3. | Veno adatų laikikliai įsukamos fiksacijos adatoms |  |  |
| 10.4 | Veno datų laikikliai saugūs uždengiantys adatą. |  |  |
| 10.5 | Vienkartinė adata BUTTERFLY 20- 27 mm |  |  |
| 10.6. | Stovelis 20-50 vietų vakuuminiams mėgintuvėliams |  |  |
| 10.7. | Saugus "peteliškės" rinkinys, smulkių venų perforavimui, 20-23G, su Luer adapteriu |  |  |
| 11. | Tvarsliava |  |  |
| 11.1. | Guminis Martenso bintas 3,5x5,5 ; 5x5,5; |  |  |
| 11.2 | Marlė po 1;2;3,5 m |  |  |
| 11.3 | Medicininė vata 100 g |  |  |
| 11.4 | Medicininis aligninas fasuotas po 5 kg |  |  |
| 11.5 | Nesterilus medicininis bintas 5mx10cm (kiekvienas ruloniukas supakuotas) |  |  |
| 11.6 | Sterilus medicininis medvilninis bintas 5mx10cm |  |  |
| 11.7 | Sterilus medicininis medvilninis bintas 7mx14cm |  |  |
| 11.8 | Servetėlės marlinės sterilios 5x5 (4 sluoksniai) |  |  |
| 11.9 | Servetėlės marlinės sterilios 10x10 (4 sluoksniai) |  |  |
| 11.10 | Servetėlės injekcijai , spiritinės 6,5x6 |  |  |
| 11.11 | Servetėlės dėžutėje 44X44 mm iki 155 vnt . Dėžutėje |  |  |
| 11.12 | Pleistras 1,6x40 mm N.25 injekcijos vietai klijuoti |  |  |
| 11.13 | Pleistras 8x6 |  |  |
| 11.14 | Pleistras 2,5x5 |  |  |
| 11.15 | Žaizdų užklijavimo juostelė | (odos siuvimo pleistras austinis 6x75) |  |
| 11.16 | Tvarstis intraveninės kaniulės fiksacijai |  |  |
| 11.17 | Lipnus sterilus tvarstis 5x 9 cm |  |  |
| 11.18 | Lipnus sterilus tvarstis 5x10 cm |  |  |
| 11.19 | Lipnus sterilus tvarstis7,2x5 cm |  |  |
| 11.20. | Lipnus sterilus tvarstis9x10cm |  |  |
| 11.21 | Lipnus sterilus tvarstis9x15cm |  |  |
| 11.22 | Lipnus sterilus tvarstis 9x20cm |  |  |
| 11.23 | Lipnus sterilus tvarstis 9x30cm |  |  |
| 11.24 | Lipnus sterilus tvarstis 9x35cm |  |  |
| 11.25 | Elastinis tinklelis 1m x 6 cm pėdos |  |  |
| 11.26 | Elastinis tinklelis 1m x 10 cm galvos |  |  |
| 11.27 | Elastinis tinklelis 1m x 2 cm piršto |  |  |
| 11.28 | Elastinis tinklelis 1m x 3 cm rankos |  |  |
| 11.29 | Elastinis tinklelis 1m x 8 cm kojos |  |  |
| 11.30 | Elastinis tinklelis 1m x 8 cm liemens |  |  |
| 11.31 | Tvarstis elastinis 12cm x 3,5m |  |  |
| 11.32 | Tvarstis elastinis 14 cm x 3m |  |  |
| 11.33 | Tvarstis elastinis 8cm x 3m |  |  |
| 11.34 | Žaizdos tvarstis nepralaidus vandeniui 10x12 |  |  |
| 11.35 | Lipni neaustinė medžiaga rulonėlyje 2,5;5; 10 cm |  |  |
| 11.36 | Pleistras ruloninis 3x 500 |  |  |
| 12. | Priemonės deguonies, aerozolio terapijai, vaistų inhaliavimui, intensyviai terapijai |  |  |
| 12.1 | Deguonies kaukės skaidrios, suaugusiems su vamzdeliu; | vienkartinės, gerai priglunda prie veido, turi sutvirtinimo juostelę. |  |
| 12.2 | Endotrachėjiniai vamzdeliai su manžete | (didelio tūrio ir mažo slėgio manžete) įvairių dydžių |  |
| 12.3 | Nosies kaniulė su vamzdeliu ir elastine jungtimi, | vienkartinė. |  |
| 12.4 | Nosies kaniulė su vamzdeliu ir MINKŠTA elastine jungtimi | vienkartinė. |  |
| 12.5 | Atsiurbimo kateteris su vakuumu | įvairių dydžių su papildoma anga slėgiui reguliuoti F10 iki F18 |  |
| 12.6 | Aerozolio kaukė suaugusiems |  |  |
| 12.7 | Aerozolio kaukė vaikams su nosies fiksatoriumi |  |  |
| 12.8 | Skaidrios deguonies kaukės vaikams |  |  |
| 12.9 | Intubaciniai vamzdeliai | įvairių numerių (tinkantys ir vaikams), graduoti,su žemo slėgio cilindro formos manžete, Steril., silikonizuoti, be latekso |  |
| 12.10 | 2-jų spindžių sterilus intubacinis vamzdelis sugraduotas centimetrinėmis žymomis "Comlitube" tipo | skirtas intubuoti ekstriniais atvejais (pvz. numatant apsunkintą intubaciją, esant blogam priėjimui prie kvėpavimo takų po traumų), su užpildytais švirkštais, turi laringines žymes, abu vamzdelio spindžiai turi po individualią cilindro formos manžetę, be latekso, ch28, ch41 |  |
| 13. | Apsauginai užvalkalai |  |  |
| 13.1 | Apsauginis užvalkalas čiužiniui su gumele iš sintetinio audinio | išmatavimai 90x200 cm . Specialus gydymo įstaigoms sukurtas apsauginis gaminys. Pralaidus orui. Lengvai valomas, skalbiamas 95° C temperatūroje, džiovinamas max, 70°C temperatūroje, galima autoklavuoti 121° C. Apsaugo nuo nemalonaus kvapo, patalynės erkių atsiradimo. Užvalkalas pasiūtas iš sintetinio audinio, padengto poliuretano plėvele. Audinys nesukelia alergijos ir tinka astma sergantiems žmonėms. |  |
| 13.2 | Apsauginis užvalkalas čiužiniui su plačia guma iš sintetinio audinio | išmatavimai 90x200 cm (tachtoms). Specialus gydymo įstaigoms sukurtas apsauginis gaminys. Pralaidus orui. Lengvai valomas, skalbiamas 95° C temperatūroje, galima autoklavuoti 121°C . Apsaugo nuo nemalonaus kvapo, patalynės erkių atsiradimo. Užvalkalas pasiūtas iš sintetinio audinio, padengto poliuretano plėvele. Audinys nesukelia alergijos ir tinka astma sergantiems žmonėms. |  |
| 13.3 | Apsauginiai pagalvių užvalkalai | Išmatavimai: 60x60 cm ir 70x70 Specialus gydymo įstaigoms sukurtas apsauginis gaminys. Pralaidus orui. Lengvai valomas ir skalbiamas 95°C. Apsaugo nuo nemalonaus kvapo, patalynės erkių atsiradimo. Užvalkalas pasiūtas iš sintetinio audinio, padengto poliuretano plėvele. Audinys nesukelia alergijos ir tinka astma sergantiems žmonėms. |  |
| 13.4. | Apsauginis užvalkalas čiužiniui su gumele iš sintetinio audinio | išmatavimai 140 x200 cm . Specialus gydymo įstaigoms sukurtas apsauginis gaminys. Pralaidus orui. Lengvai valomas, skalbiamas 95° C temperatūroje, džiovinamas max, 70°C temperatūroje, galima autoklavuoti 121° C. Apsaugo nuo nemalonaus kvapo, patalynės erkių atsiradimo. Užvalkalas pasiūtas iš sintetinio audinio, padengto poliuretano plėvele. Audinys nesukelia alergijos ir tinka astma sergantiems žmonėms. |  |
|  | Pakavimui ir sterilizacijai |  |  |
| 14. | Lipni juosta paketų sterilizuojamų garais sutvirtinimui |  |  |
| 15. | Medicininis krepinis popierius sterilizacijai, nelygaus paviršiaus, sukarpytas lakštais, nesterilus. | Dvigubas popierius (skirtas sterilizuojamų instrumentų pakavimui ir sterilizacijai) atitinkantis standartus ISO 11607-1 ir LST EN 868-2,. Pateikti atitikties sertifikatus.(I klasės medicinos prietaisas pagal MDD 93/42/EEC). Matmenys 90x90cm. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Padidinto atsparumo. Krepinis popierius pagamintas taip, kad juo dirbti galėtų jautrią odą turintys darbuotojai. Spalva žalia. Pateikti pavyzdžius (nemokamai). Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv.m |  |
| 16. | Testai medicinos prietaisų valymo kokybei nustatyti, naudojant rankinį plovimo būdą | 1.Kraujo ir proteinų likučiams nustatyti ant instrumentų paviršių; 2.Paruošti naudoti; 3.Pakuotėje - ne daugiau kaip 2 indikatoriai; 4.Rezultatai vertinami – ne ilgiau kaip po 1 min. Pateikti atitikties LST EN ISO15883 deklaraciją |  |
| 17. | Instrumentų plovimo šepetėliai | Šepetėliai medicinos instrumentams plauti rankiniu būdu. Daugkartinio naudojimo. Vienpusiai. Plastikiniais šereliais. Tinkami plauti automatiniame dezinfekcijos plautuve, sterilizuoti garais (134C). Ženklinti CE ženklu (pagal MDD 93/42/EEB), pateikti atitikties deklaraciją. |  |
| 18. | Proceso kontrolės priemonė (išorinis cheminis indikatorius) garo sterilizatoriams | Indikatoriai skirti visų tipų paketų žymėjimui Indikatoriaus pavidalas – dviguba lipi etiketė Indikatorius klijuojamas ant paketų paviršių Indikatorius turi tikti naudoti kartu perkamais spausdintuvais Indikatoriai turi būti susukti į ritinius (po 750 vnt) Ant cheminio indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai įrašyti (3 eilės) Nenukrenta nuo paketo po sterilizacijos garais . Ypač stiprios fiksacijos. Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į dokumentus (indikatoriaus išmatavimai: 3cmx2cm), įstaigoje naudojamus patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus ( ir į paciento bei kt. dokumentus) po sterilizacijos proceso nenaudojant klijų Indikatorius atitinka LST EN ISO 11140-1 (1 klasė) reikalavimus. Ant indikatoriaus turi būti žodinis spalvos pasikeitimo aprašymas Pateikti pavyzdžius. Kartu su indikatoriais panaudos būdu sutarties galiojimo laikotarpiu pateikti rankinį spausdintuvą, skirtą naudoti su nurodytais indikatoriais. Spausdintuvas turi spausdinti ne mažiau kaip 3 raides. Kiekvienoje eilutėje turi būti po nemažiau kaip 12 simbolių. |  |
| 19. | Cheminis indikatorius paketo kontrolei | - 4 klasės indikatorius; - Turi atitikti EN 11140-1; - Lipus, skirtas klijuoti į dokumentus - Skirtas sočiųjų vandens garų sterilizacijai (121C-134C); Indikatoriaus dažai nepavojingi sterilizuojamiems gaminiams, gali kontaktuoti su paketo turiniu. |  |
| 20. | Žymekliai informacijai rašyti ant paketų | Skirtas informacijos užrašymui ant sterilizuojamų paketų. Rašalas turi būti atsparus garų sterilizacijai. Rašalas turi būti skirtingų spalvų: raudona, juoda, mėlyna. |  |
| 21. | Pirštinės darbui su dez. medžiagomis | Skirtos profesionaliam naudojimui darbui su dezinfekcijos medžiagomis; plaunamos, daugkartinio naudojimo; atsparumo apsaugos indeksas cheminei medžiagai turi būtų ne mažiau 6; turi atitiki Direktyvą 89/686/EEB (pateikti atitikties deklaraciją bei jos vertimą). |  |
| 22. | Apsaugos aštriems instrumentams: skirtos pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų. Išmatavimai: | pagamintos iš popieriaus, skirtos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais, netrukdo sterilizacijos agentui (garams) prasiskverbti prie instrumentų dengiamų dalių, ženklintos CE (pagal MDD 93/42 EEB), apsaugos dedamos ant instrumentų, jų rinkinių. |  |
| 1 | 2,5x6,0cm (±0,5cm) |  |  |
| 2. | 5,0x10,5cm (±0,5cm) |  |  |
|  | Echokardiokopijai ir elektrokardiogramoms |  |  |
| 23. | Gelis naudojamas ultragarsiniam tyrimui-USG, ECHO supergel | 5 ltr talpos bakelyje |  |
| 24. | EKG gelis | 230 arba 250 ml |  |
| 25. | EKG gelis (signa gel) | PARKER pakuotė |  |
| 26. | EKG gelis aeroz. (signa spray) |  |  |
| 27. | Vienkartiniai elektrodai | EKG 43X45 mm; F9079 |  |
| 28. | Elektodų diržai | 135x10 cm |  |
| 29. | Elementai ilgo veikimo | LR03; LR6AA |  |
| 30. | Elementai ilgo veikimo | LR03; LR6AAA |  |
| 31. | Elementai (kronos) | 9W |  |
| 32. | EKG popierius | ,, SCHILER" aparatui AT-1 90x90x400; |  |
| 33. | EKG popierius | ,, SCHILER" aparatui AT-2 210x280x215 |  |
| 34. | EKG popierius | ,, SCHILER" aparatui AT-101 80x70x315 Art. Nr. 2.157 026, kodas 12998 |  |
| 35. | EKG popierius | ,, Philips M3708A" aparatui |  |
| 36. | Foto popierius | (EXO tyrimams) 110x20 |  |
| 35. | Termometrai |  |  |
| 35.1 | Termometrai medicininiai, elektroniniai | aukštos kokybės, su metrologine patikra, CE sertifikatas. |  |
| 35.2. | Termometras medicininis (kūno), stiklinis be gyvsidabrio | gerai nusikrato (su specialiu kratikliu) |  |
| 35.3. | Vandens termometrai |  |  |
| 36. | Geliniai paketai | šilumos-šalčio terapijai su vienkartiniu maišeliu apsaugančiu nuo odos nušalimo-nudegimo atitinkančio kompreso išmatavimus |  |
| 1. | 12x29 cm ±3 cm |  |  |
| 2. | 16x26 cm± 3cm |  |  |
| 3. | 30x45cm±3 cm |  |  |
| 37. | Vienkartinės taurelės vaistams dalinti | apie 30 ml talpos, sugraduotos, plastmasinės. |  |
| 38. | Vaistų dalinimo priemonės |  |  |
| 1. | Vaistų dispenseriai, plastikinis vaistų dalinimo indelis | 4 skyrių, su užtraukiamu permatomu dangteliu, 22,5x5 cm, su vieta etiketei klijuoti |  |
| 2. | Padėklai atitinkantys vaistų dispenserius. |  |  |
| 3. | Tablečių smulkintuvas ir trintuvas |  |  |
| 39. | Vienkartiniai indai su dangteliu medicininėms pavojingoms atliekoms | geltonos spalvos, su nustatytos formos etikete (etiketės pavyzdys HN66:2012, 2 priedas), dangtelyje turi būti įtaisas adatoms atskirti nuo korpuso |  |
| 1 | 5 l |  |  |
| 2 | 1 l |  |  |
| 3 | 2 l |  |  |
| 4 | 3 l |  |  |
| 5. | 10 l |  |  |
| 40. | Vienkartiniai gaminiai |  |  |
| 1. | Vienkartinis inkstų formos indas | pagamintas iš kartono, ilgis 24cm |  |
| 2. | Įrankis erkei ištraukti | vienkartinis, sterilus |  |
| 3. | Odos skarifikatoriai | sterilūs, vienkartiniai, pagaminti iš nerūdijančio metalo |  |
| 4. | Saugūs automatiniai lancetai | vienkartiniai |  |
| 5. | Vienkartiniai skalpeliai (su koteliais) | iš nerūdijančio plieno, steriliai įpakuoti, pakuotėje po 10vnt |  |
|  | Nr. 10; Nr. 15;Nr. 20;Nr. 21 |  |  |
| 6. | Ausų krapštukai | iš abiejų galų apsukti vata, supakuoti po 100 arba 200vnt |  |
| 7. | Pipetės (akių lašams) | vienkartiniam naudojimui , buku galu |  |
| 8. | Pincetas plastikinis | sterilus, individualaus įpakavimo. |  |
| 41. | Varžtis - Timpa su sagtele (turniketas) suaugusiems |  |  |
| 42. | Sterilus kamštelis buteliukams su dangteliu. | Naudojamas vaistų skiedimui . |  |
| 43. | Mentelės medinės (špadeliai) |  |  |
| 1. | Špadeliai mediniai | vienkartiniai, sterilūs, supakuoti po 1 vnt. (dėž. - 50 vnt.) |  |
| 2. | Vienkartiniai špadeliai, mediniai | nesterilūs, supakuoti po 100 vnt. |  |
| 44. | Higieninės neaustinės medžiagos paklodės (flizelinas) rulone, perforacijos vietoje lengvai nuplėšiamos | pagamintos iš minkštos, nedirginančios odos medžiagos. 80 cm pločio, metrais. |  |
| 45. | Klijuotė kompresams | POLIVINILCHLORIDINĖ, metrais |  |
| 46. | Basonai |  |  |
| 1. | Basonas plasmasinis su dangčiu |  |  |
| 2. | Moteriškas basonas ,,Antis" su dangčiu 1000 ml |  |  |
| 3. | Vyriškas su kakleliu Basonas ,,Antis" su dangčiu 1000 ml |  |  |
| 47 | Nemalonių kvapų neutralizavimo priemonė | nemaskuoja, bet tiesiog sunaikina nepageidaujamus kvapus. Skirtas naudoti gydymo įstaigose. Saugu aplinkai ir personalui |  |
|  | 1 litro pakuotė |  |  |
|  | 5 l. pakuotė |  |  |
| 48. | Diagnostinės juostelės gliukozės kiekio kraujyje testavimui | aparatui COUNTOUR TS |  |
| 49. | Diagnostinės juostelės Care Sens glucose N.25 |  |  |
| 50. | Diagnostinės juostelės Accutrend glucose N50 |  |  |
| 51. | Diagnostinės juostelės Glucocord X - SENSOR glucose N50 |  |  |
| 52. | IN Ratio testų juostelės PT/INR tyrimui įpakavime 48 testai | kiekviena testų juostelė įpakuota atskirame folijos maišelyje, apsauga nuo temperatūros ir drėgmės įtakos, automatinė kokybės kontrolė naudojant testo juosteles su integruotomis kokybės kontrolėmis (žema ir aukšta) atliekama kiekvieno tyrimo metu. Juosteles tinkamos naudoti aparatu: Alere INRatio |  |
| 53. | Viršutinių ir kvėpavimo takų ligų nustatymui | Greitas Streptokoko A testas. Ce Sertifikatas, instrukcijalietuvių kalba. Testo rezultatai gaunami per 5- 10 min. |  |
| 54. | Rota/Adeno - Combi Strip testai | nereikia filtruoti ir centrifuguoti, rezultatas per 5 - 15 min. |  |
| 55. | Pleuros punkcijos rinkinys | adatos ilgis apie 80 mm,kranelis, 2,0 l talpos maišelis, prailginimo linija. |  |
| 56. | Skrandžio zondai (praplovimui) 80cm | Sterilūs, minkšti, su skylutėmis šonuose, su ilgio atžymomis ir jungikliu, įvairių dydžių nuo Nr. Ch 14 iki Ch 22 |  |
| 57. | Vienkartiniai rinkiniai klizmoms suaugusiems | Rinkinyje: Liubrikantas ; Koncentruotas tirpalas ; Pirštinės ; Graduotas maišas 1750 ml.; Kateteris 130 cm.; Servetėlė |  |
| 58. | Sifoninės klizmos (vienkartinė) rinkinys | Rinkinyje: liubrikatorius; pirštinės; graduotas maišelis 2ltr su uždaromu dangteliu; kateteris 150cm; servetėlės |  |
| 59. | Masažinis aliejus | be kvapų , nesukeliantys alergijų. Pateikti dokumentus. Pavyzdį nemokamai išbandyti. |  |
| 60. | Augalų ekstraktai |  |  |
| 1. | Pušų ekstraktas | natūralus |  |
| 2. | Beržų lapų-pumpurų ekstraktas | natūralus |  |
| 61. | Eteriniai aliejai |  |  |
| 1. | Apelsinmedžio žiedų eterinis aliejus (natūralus) 10ml | natūralus |  |
| 2. | Bergamotės eterinis aliejus 10ml | natūralus |  |
| 3. | Citrinų eterinis aliejus 10ml | natūralus |  |
| 4. | Greipfrutų eterinis aliejus 10ml | natūralus |  |
| 5. | Levandų eterinis aliejus 10ml | natūralus |  |
| 6. | Kokosų aliejus aliejus 10ml | natūralus |  |
| 7. | Mėtų eterinis aliejus 10ml | natūralus |  |
| 8. | Pušų eterinis aliejus 10ml | natūralus |  |
| 9. | Rozmarinų eterinis aliejus 10ml | natūralus |  |
| 10. | Čiobrelių eterinis aliejus 10ml | natūralus |  |
| 11. | Arbatmedžio eterinis aliejus 10ml | natūralus |  |
| 12. | Eukaliptų eterinis aliejus 10ml | natūralus |  |
| 62. | Jūros druska su aromatu |  |  |
| 1. | Jūros druska | su levandų aromatu |  |
| 2. | Jūros druska | su eukalipto aromatu |  |
| 63. | Autoklavuojami , atskirus skyrius turintys indai. | Sekcijuotas indas 4skyrių 270x180x41 mm su dangčiu. |  |

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas su konfidencialia informacija yra pasiūlymo puslapyje |
| --- | --- | --- |

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai :

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 5. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. ______________________ _______________ ____________________________ |  |  |

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)           ( Parašas)                              ( Vardas ir pavardė)

Supaprastinto mažos vertės pirkimo sąlygų

3 priedas

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS  Nr.  2016/../...-..

(PROJEKTAS)

2016 m.     ...................     mėn.  ...  d.

Abromiškės

Viešoji  įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė, įmonės kodas 181370656 , toliau vadinama „Pirkėju“, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Glambos, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir  ............, įmonės kodas .............. , toliau vadinama „Pardavėju“, atstovaujama  ..........................,  toliau kartu Sutartyje vadinamos „Šalimis“ , sudarė šią  Pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“:

- SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia sutartimi „Pardavėjas“ įsipareigoja tiekti kokybiškas slaugos prekes   (toliau vadinama „Prekėmis“), o „Pirkėjas“ priimti ir apmokėti už gautas prekes šioje sutartyje numatytomis sąlygomis.

1.2. Prekės parduodamos „Pardavėjo“ supaprastinto mažos vertės pirkimo  metu nustatytomis kainomis . (Kainos  pateikiamos kainyne -1 priedas)  Kainynas – neatskiriama Sutarties dalis.

1.3. Prekėms  turi būti likę ne mažiau 6 mėnesiai galiojimo laiko.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS IR TERMINAI

  - Už gautas prekes atsiskaitoma :

    - pavedimais ;

    - per 30 kalendorinių dienų;

2.2.Šalys susitaria, kad Sutarties prekių  kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM), kurie turi tiesioginės įtakos „Pardavėjo“ sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokestis.

- PIRKĖJAS ĮSIPAREIGOJA

  - Prekių kiekį ir asortimentą  užsakyti  prieš 2 dienas , užsakymą siunčiant faksu  (užsakymo tel. ................   fax.:  ......................, el.p.: ...................).

  - Paskirti tinkamai įgaliotą asmenį Prekių priėmimui ir užtikrinti, kad Prekes priimtų tik šis asmuo.

  - Vieno užsakymo suma , išskyrus ypatingos skubos atvejus, turi būti lygi arba viršyti  100,00 €  sumą.

  - Betarpiškai priimti užsakytas prekes pagal  kiekį ir kokybę. Gavimo (iškrovimo) vietoje įskaitomai pasirašyti PVM sąskaitoje –faktūroje.

- PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA

  - Užtikrinti nepertraukiamą tiekimą  pagal „Pirkėjo“  paraišką per visą sutarties galiojimo laiką ir netiekti „Pirkėjui“ neužsakytų prekių.

  - Kokybiškas prekes pristatyti savo transportu ir lėšomis  „Pirkėjo“ nurodytu adresu  2 darbo dienų laikotarpyje nuo užsakymo priėmimo iki 14.00 val.

  - Prekės turi atitikti medicinos prietaisų saugos ir patekimo į rinką reikalavimams. Gamintojo nurodoma informacija etiketėje ir naudojimo instrukcijoje turi būti pateikiama lietuvių kalba. Taip pat informacija gali būti nurodoma simboliais.

  - Pateikti su kiekviena pristatoma prekių siunta PVM sąskaitą-faktūrą.

  - Priimti pretenziją dėl prekių kokybės per 3 (tris) dienas nuo Prekių gavimo momento ,  išnagrinėti ir duoti atsakymą. Nekokybiškas prekes  pasiimti ir  pakeisti kokybiškomis per 24 val. nuo pretenzijos  pateikimo.

  - Nepristačius užsakytos prekės , gavus Pirkėjo Pretenziją , per  24 val. pateikti atsakymą  dėl prekių nepristatymo priežasties.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Kilę ginčai tarp „Pirkėjo“ ir „Pardavėjo“ sprendžiami tarpusavio susitarimu arba LR įstatymų nustatyta tvarka.

  - Pasikeitus vienos iš šalių adresui ar rekvizitams , šalis privalo apie tai per 10 dienų pranešti  kitai šaliai.

- SUTARTIES GALIOJIMAS

  - Sutartis galioja nuo pasirašymo datos  ir galioja 12 mėn.   Šalims nepareiškus noro nutraukti sutartį, sutartis automatiškai pratęsiama, bet ne ilgiau kaip iki 2018-12-31.  Šalių finansiniai įsipareigojimai pagal šią sutartį lieka galioti  iki pilno atsiskaitymo pagal ją.

  - Šalys turi teisę bet kada nutraukti šią sutartį apie tai pranešdamos kitai šaliai raštu prieš 15 (penkiolika) dienų.

  - „Pardavėjas“  ir „Pirkėjas“ , vykdydami šią sutartį , vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

  - Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais iš kurių vieną turi „Pirkėjas“ , kitą – „Pardavėjas“.

- ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI

| PIRKĖJAS Viešoji įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė Abromiškių k., LT-26130 Elektrėnų sav. Įm.kodas 181370656 PVM mok.kodas LT813706515 Tel./fax. (8~528) 58 360 a/s LT447044060001707767 b.k. 70440 , AB SEB bankas Direktorius .................................. Vitalijus Glamba | PARDAVĖJAS |
| --- | --- |

A.V.				A.V.

1 priedas prie 2016-..-..  sutarties Nr. 2016/../...-..

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Planuojamas įsigyti kiekis | Vieneto kaina, € (be PVM) | Vieneto kaina, € (su PVM) | Suma € su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Viso: |  |  |  |  |  |

VISO:     ..................................... € .. ct

Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Specialūs reikalavimai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PIRKĖJAS Viešoji įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė Abromiškių k., LT-26130 Elektrėnų sav. Įm.kodas 181370656 Direktorius .................................. Vitalijus Glamba |  | PARDAVĖJAS |  |

A.V.				A.V.