PATVIRTINTA

Viešojo pirkimo komisijos 2016-07-27 posėdžio protokolu

LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETAS

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLAUSOS

BŪDU DOKUMENTAI

,,MEDICININIAI PRIETAISAI“

1.BENDROSIOS NUOSTATOS

## 1.1. Lietuvos sporto universitetas (toliau - Perkančioji organizacija (PO)) apklausos būdu vykdo viešąjį prekių pirkimą „Medicininiai prietaisai“. Pirkimo tikslas – racionaliai naudojant tam skirtas lėšas sudaryti prekių pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis), leidžiančias įsigyti Perkančiajai organizacijai reikalingas prekes.

## 1.2. Pirkimo dokumentuose vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas/Įstatymas) vartojamas sąvokas.

## 1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos sporto universiteto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau – Taisyklės), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiais pirkimo dokumentais.

#### 1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl viešojo pirkimo dokumentų, vadovaujamasi racionalumo principu.

1.5. Perkančiosios organizacijos atstovas, įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su Tiekėjais/viešojo pirkimo dalyviais: viešųjų pirkimų specialistas Dangiras Jakimavičius, Sporto g. 6, 44221 Kaunas, tel. (8 37) 30 26 70, el. paštas: dangiras.jakimavicius@lsu.lt.

1.6. Visa korespondencija, pasiūlymas, prašymai, patikslinimai, atsakymai ir t.t. bei kiti šio Viešojo pirkimo dokumentai turi būti pateikiami Perkančiajai organizacijai tik elektroninėmis priemonėmis per CVP IS, lietuvių kalba, įgaliotam palaikyti tiesioginį ryšį su Tiekėjais atstovui. Užsienio kalba pateikiami dokumentai turi būti pateikiami kartu su LR įstatymų nustatyta tvarka patvirtintu dokumento vertimu į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas tiekėjo parašu. Perkančioji organizacija atmes Tiekėjo pateiktus dokumentus, jei jie neatitiks šiame punkte nustatytų reikalavimų.

1.7 Perkančioji organizacija reikalauja, kad visi pasiūlyme pateikiami dokumentai būtų pateikti elektroninėje formoje, t.y. pateikiant nuskenuotų dokumentų kopijas. Dokumentų kopijų (nuorašų ar išrašų) įforminimo tvarką reglamentuoja Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229) 53, 54 ir 55 punktai. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti pateikti dokumentų originalus, o Viešojo pirkimo dalyvis privalo juos pateikti.

1.8. Pirkimo dokumentai – perkančiosios organizacijos pateikiami tiekėjams dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties esminės sąlygos (projektas), kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai).

## 1.9. Kiti pirkimo dokumentuose neaptarti klausimai ir/ar pirkimo dokumentų turinys su iš to išplaukiančiomis pasekmėmis, sprendžiami ir aiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis. Pirkimo dokumentuose pateikiamų sąlygų neapibrėžtumai ar neaiškumai esant ginčui bus traktuojami pagal Taisykles ir imperatyviąsias Įstatymo nuostatas.

1.10. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Perkančiosios organizacijos reikalavimu visa pirkimo procedūra (įskaitant bet neapsiribojant: pirkimo dokumentų ir pasiūlymų pateikimu, korespondencija ir kt.) turi būti vykdoma elektroninėmis priemonėmis naudojantis CVP IS. Visi su šiuo Viešuoju pirkimu susieti dokumentai (išskyrus pretenziją), kurie pateikti Perkančiajai organizacijai ne elektroninėmis priemonėmis, t.y. ne per CVP IS ir/ar ne perkančiosios organizacijos atstovui įgaliotam palaikyti tiesioginį ryšį su Tiekėjais/viešojo pirkimo dalyviais, nėra priimtini ir nėra nagrinėjami. Viešojo pirkimo dalyviai turi atidžiai stebėti Perkančiosios organizacijos CVP IS priemonėmis talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS priemonėmis talpinamus pirkimo dokumentų vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių CVP IS priemonėmis talpinami pirkimo dokumentai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai arba netinkamai. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus, už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių dokumentai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.

## 1.11. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

2.PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas yra skirstomas į atskiras pirkimo dalis dėl kurių kiekvienos bus sudaromos atskiros Sutartys:

2.1.1.  1 pirkimo objekto dalis „Goniometras ir stiprintuvai“

2.1.2.  2 pirkimo objekto dalis „Plokštelių skaitytuvas“

2.1.3.  3 pirkimo objekto dalis „Smulki medicininė įranga“

2.2. Išsamūs pirkimo objekto aprašymai pateikiami techninėse specifikacijose (pirkimo dokumentų 1 priedas).

2.3. Tiekėjai gali teikti pasiūlymus vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims.

2.4. Sudaromų Sutarčių trukmė – 3 mėn.

2.5. Prekės turi būti pristatomos per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Prekių pristatymo vieta – Sporto g. 6, Kaunas.

## 3. REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI

3.1. Tiekėjų kvalifikacija netikrinama.

4. KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba jos kopiją. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje pirkimo sutarties vertėje. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

4.3. Kai pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nurodo, kad sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų ūkio subjektų (subtiekėjų), su kuriais pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais, tiekėjas tokiu atveju privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) pajėgumais, kuriais turi būti:

4.3.1. Įgaliojimai dalyvauti kitų ūkio subjektų vardu šiame viešajame pirkime. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje, arba

4.3.2. Šalių pasirašytos preliminariosios sutartys, ketinimo protokolai, kiti lygiaverčiai dokumentai (šalims priimtina ir LR teisės normoms neprieštaraujanti forma), kuriuose turi būti nurodyta, kuo kiekviena iš šalių prisideda prie bendro tikslo siekimo, kiekvienos šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį.

4.3.3. Kiti dokumentai bei informacija, kurią Tiekėjas savo nuožiūra mano esant būtina pateikti ir kuri, Tiekėjo manymu, patvirtina jo galimybes sutarties vykdymo stadijos metu naudotis kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) pajėgumais. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

4.4. Jei pasiūlyme numatyta remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, tiekėjas privalo nurodyti kiek procentų (%) sutarties vertės numato atlikti kitų ūkio subjektų ištekliais (laisvos formos pažyma). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

## 5.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo esminės sutarties įvykdymui.

## 5.2. Tiekėjams draudžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, tai yra pasiūlymus, kuriuose siūlomos kitokios pirkimo objekto charakteristikos, sudėtis, apimtis ir/ar būsimos pirkimo sutarties esminės sąlygos (projektas). Alternatyvūs pasiūlymai bus atmetami ir nebus nagrinėjami. Tiekėjas pasiūlymą rengia pagal pirkimo dokumentų 2 priede pateiktą formą bei atsižvelgdamas į pirkimo objektą. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą, arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis. Kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) dalyvavimas keliuose pasiūlymuose neribojamas.

5.3. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

5.4. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. pateikiant nuskenuotas dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).

5.5. Elektroninis pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016-08-11, 09 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) CVP IS priemonėmis.

5.6. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti pateikdamas reikalingus dokumentus Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

5.7. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų elektroninėje formoje ir atsakymų CVP IS priemonėmis visuma:

5.7.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal pirkimo dokumentų 2 priedą. Pateikiamas dokumentas elektroninėje formoje..

5.7.2. LR Civilinio kodekso bei šių viešojo pirkimo dokumentų 4.1. punkto privalomus reikalavimus atitinkančios ir nustatyta tvarka patvirtintos jungtinės veiklos sutarties kopija, jei bendrą pasiūlymą pagal jungtinės veiklos sutartį pateikia Tiekėjų grupė. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

5.7.3. įgaliojimai dalyvauti kitų ūkio subjektų vardu, preliminarios sutartys, ketinimo protokolai, kiti lygiaverčiai dokumentai, jei pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas nurodo, kad sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų ūkio subjektų su kuriais pasiūlymą pateikiantis Tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties pajėgumais (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje). Jei šiame punkte minimi Tiekėjo dokumentai nepateikti, Perkančioji organizacija pasiūlymą atmeta. Jei šiame punkte minimi dokumentai pateikti neišsamūs, Perkančioji organizacija privalo CVP IS priemonėmis prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą juos paaiškinti. Jei Perkančiosios organizacijos prašymu Tiekėjas per nustatytą terminą CVP IS priemonėmis nepaaiškino (arba netinkamai paaiškino) dokumentus, Perkančioji organizacija pasiūlymą atmeta;

5.7.4. laisvos formos pažyma, kurioje Tiekėjas privalo nurodyti kiek procentų (%) sutarties vertės numato atlikti kitų ūkio subjektų ištekliais, jei pasiūlyme numatyta remtis kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) pajėgumais (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje). Jei šiame punkte minimi dokumentai nepateikti, Perkančioji organizacija pasiūlymą atmeta. Jei minėti dokumentai pateikti neišsamūs, Perkančioji organizacija privalo CVP IS priemonėmis prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą juos paaiškinti. Jei Perkančiosios organizacijos prašymu Tiekėjas per nustatytą terminą CVP IS priemonėmis nepaaiškino (arba netinkamai paaiškino) dokumentus, Perkančioji organizacija pasiūlymą atmeta;

5.7.5. kiti tiekėjo manymu reikalingi dokumentai ar medžiaga pateikiama skenuota elektroninėje formoje;

5.8. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir kiti konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Konfidencialiais taip pat negali būti laikoma siūlomų prekių tiekėjas, kainos sudedamosios dalys, pasiūlyme nurodyti subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei. Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą per nustatytą protingą terminą.

Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu dalyviams, kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktos informacijos,  negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas pagrįstai nurodė kaip konfidencialią. Dalyvių prašymu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Tiekėjui nenurodžius, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, bus laikoma, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra vieša. Konfidencialius dokumentus tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje (pirkimo dokumentų 2 priedas).

5.9. Pasiūlyme nurodoma prekių kaina pateikiama eurai. Kaina turi būti apskaičiuojama pagal 2 priede nustatytą pasiūlymo formą bei atsižvelgiant ir įvertinant pirkimo objekto aprašymą. Į prekių kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir visos tiekėjo išlaidos. Visi pasiūlyme nurodyti skaičiai, susiję su pasiūlymo kaina, pateikiami dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

5.10. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos (vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos) ne mažiau kaip 50 dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. Nustačius, kad pasiūlymo galiojimo terminas yra trumpesnis, nei reikalaujama pirkimo dokumentuose, Komisija ar pirkimo organizatorius perkančiosios organizacijos vardu CVP IS priemonėmis prašo, kad dalyvis per protingą terminą, kurį kiekvienu konkrečiu atveju nustato Komisija ar pirkimo organizatorius, šiuos trūkumus pašalintų. Jei per nustatytą terminą dalyvis nepatikslina (ar netinkamai patikslina) pasiūlymo galiojimo termino laikoma, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir toks pasiūlymas yra atmetamas.

5.11. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS priemonėmis tokį prašymą gali atmesti. Tiekėjo, nesutikusio pratęsti pasiūlymo galiojimą, pasiūlymas atmetamas.

5.12. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS ir savo tinklalapyje.

5.13. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.14. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

5.14.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas.

5.14.2. iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

5.15. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Perkančio organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

7. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

7.1. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus išsiunčia visiems tiekėjams susirašinėjimo CVP IS priemonėmis metu nurodydama laiško lange esančią funkciją „Platinti“, kad pranešimą gautų jau prisijungę tiekėjai ir tie tiekėjai, kurie prie pirkimo prisijungs vėliau, po šio laiško išsiuntimo.

7.2. Pirkimo dokumentai gali būti paaiškinami, patikslinami tiekėjų iniciatyva, kreipiantis į Perkančiąją organizaciją CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tiekėjai turi būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima. Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą pateiktą per CVP IS paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo dienos.

7.3. Perkančioji organizacija į gautą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu jis buvo pateiktas nesibaigus pirkimo dokumentų 7.2. punkte nurodytam terminui atsako CVP IS priemonėmis, nedelsiant, bet ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo dienos.

7.4. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija savo iniciatyva turi teisę paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus CVP IS priemonėmis. Paskelbta informacija tikslinama patikslinant skelbimą ir vadovaujantis protingumo kriterijumi, nukeliant pasiūlymų pateikimo terminą. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) yra pateikiami tiekėjams, ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo dienos.

7.5. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose pavadinimų ir kitų rekvizitų.

7.6. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus paaiškina (patikslina) ir negali pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) paskelbti ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo dienos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama tiekėjams CVP IS priemonėmis.

7.7. Bet kokia kita informacija, pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS priemonėmis.

8. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO – PIRMINIO SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

8.1. Su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais pirminis susipažinimas (toliau vadinamas Elektroninių vokų atplėšimo procedūra) vyks elektroniniu būdu 2016-08-11 09.45 val., adresu: Lietuvos sporto universitetas, Sporto g. 6, Kaunas.

8.2. Pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai nedalyvauja.

8.3. Susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais fiksuojama ši informacija: pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme pateikta kaina, ar pasiūlymas pateiktas Perkančiosios organizacijos nurodytomis CVP IS priemonėmis. Ši informacija pateikiama ir pageidavimą gauti informaciją raštu pareiškusiems, pasiūlymą pateikusiems tiekėjams.

# 9. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

9.1. Viešajam pirkimui pateiktus pasiūlymus nagrinėja pirkimo organizatorius. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, Tiekėjų atstovams nedalyvaujant.

9.2. Pirkimo organizatorius tikrina, ar pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Kilus klausimams dėl pasiūlymų turinio bei formos ir Perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis paprašius, Tiekėjai privalo per nurodytą terminą pateikti CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus dėl pasiūlymo turinio ir formos nekeisdami pasiūlymo turinio esmės ir kainos. Tiekėjai negali  atlikti jokių pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas (pasiūlymo turinys) taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

9.3. Pirkimo organizatorius, pasiūlymų nagrinėjimo metu, radus pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų (t.y. techninės kainos apskaičiavimo klaidos), privalo CVP IS priemonėmis paprašyti Tiekėjo per nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant galutinės pasiūlymo kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudėtinių dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei Tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ar netinkamai ištaiso aritmetines klaidas ir (ar) nepaaiškina ar netinkamai paaiškina pasiūlymą CVP IS priemonėmis, jo pasiūlymas laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir Perkančioji organizacija tokį pasiūlymą atmeta.

9.4. Pasiūlymas atmetamas, jeigu:

9.4.1. pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, tame tarpe, bet neapsiribojant: nepateikta arba pateikta pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkanti jungtinės veiklos sutartis, nepateikti ketinimo protokolai, preliminarios sutartys, įgaliojimai ir kiti panašaus pobūdžio ir atitinkantys Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą lygiaverčiai dokumentai, pateiktas alternatyvus pasiūlymas, jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, siūlomas pirkimo objektas neatitinka pirkimo objekto aprašymo, pasiūlymas pateiktas popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, jei pasiūlyme nurodyti skaičiai, susiję su pasiūlymo kaina, pateikiami ne dviejų skaičių po kablelio tikslumu ir dėl kitų teisėtų priežasčių, kurios pažeidžia imperatyviąsias Viešųjų pirkimų įstatymo, Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių ir pirkimo dokumentų normas;

9.4.2. Tiekėjas Perkančiajai organizacijai prašant per nustatytą terminą nepaaiškino (arba netinkamai paaiškino) pasiūlymo nekeičiant jo esmės CVP IS priemonėmis arba paaiškino ne CVP IS priemonėmis: pasiūlymą parengė ne pagal pirkimo dokumentų 2 priede nurodytą formą ir per nustatytą terminą neištaisė arba netinkamai ištaisė pasiūlymo formą, nepaaiškino (arba netinkamai paaiškino) pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkančius ketinimo protokolus, preliminarias sutartis, įgaliojimus ir kitus panašaus pobūdžio ir atitinkančius Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą lygiaverčius dokumentus, neištaisė ar netinkamai ištaisė aritmetines klaidas, nesutiko pratęsti pasiūlyme nurodyto trumpesnio nei nustatyta pirkimo dokumentuose pasiūlymo galiojimo termino ar pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino ir dėl kitų teisėtų priežasčių susietų su pirkimu.

9.4.3. Tiekėjas pateikė pasiūlyme melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

9.4.4. yra kitų pasiūlymo atmetimo aplinkybių, numatytų Viešųjų pirkimų įstatyme ar Supaprastintose viešųjų pirkimų taisyklėse.

10. DERYBOS

  - Pirkimo komisija pasilieka teisę derėtis su Tiekėjais dėl pasiūlymo kainos ir / ar techninės specifikacijos reikalavimų ir / ar sutarties projekto sąlygų, siekdama geriausio rezultato pagal pirkimo sąlygas.

  - Vykdant derybas (jei perkančioji organizacija priims sprendimą jas vykdyti) turi būti laikomasi šalių komercinių interesų konfidencialumo principo, šalys neturi teisės tretiesiems asmenims atskleisti jokios su kainomis ar kitomis pasiūlymo sąlygomis susijusios informacijos, visiems derybų dalyviams turi būti taikomi vienodi reikalavimai ir suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija; teikdama informaciją Perkančioji organizacija neturi diskriminuoti vienų tiekėjų kitų naudai.

  - Derybos (jei perkančioji organizacija priims sprendimą jas vykdyti) su kiekvienu tiekėju vedamos atskirai. Derybos ir jų rezultatai protokoluojami, protokolą pasirašo Pirkimo komisijos pirmininkas bei tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas.

  - Derybos (jei perkančioji organizacija priims sprendimą jas vykdyti) vykdomos Derybų susitikimų metu arba konferencijos telefonu/internetiniu būdu ar priemonėmis, kuriomis vykdomas pirkimas.

  - Atlikus derybų procedūra, negalima keisti galutinio derybų rezultato, užfiksuoto derybų protokoluose.

  - Derybų galutiniu pasiūlymu yra laikomas šalių (t. y. Pirkimo ir įgalioto tiekėjo atstovo) pasirašytas derybų protokolas bei pirminis pasiūlymas tiek, kiek jis nebuvo pakeistas derybų metu.

  - Tuo atveju, kai derybų metu buvo pakeista tiekėjo pirminiame pasiūlyme nurodyta informacija, Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti, kad tiekėjas pateiktų galutinio pasiūlymo dokumentą, t. y. dokumentus, apjungiančius pirminio pasiūlymo ir derybų metu sutartas sąlygas, keičiančias pirminį pasiūlymą, arba pakviesti tiekėją pasirašyti galutinį derybų protokolą, kurį parengia Perkančioji organizacija.

  - Pirkimo komisija, radusi galutiniame pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti tiekėjo per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant derybų metu užfiksuotos galutinės kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  - Derybos yra laikomos įvykusiomis, jei bent vieno tiekėjo pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka Perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

11. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

## 11.1. Pasiūlymus pirkimo komisija vertina (ar pasiūlymo kaina ir kitos Sutarties sąlygos yra priimtinos perkančiajai organizacijai) ir tarpusavyje palygina vadovaudamasi mažiausios kainos kriterijumi.

11.2. Pirkimo organizatorius atmeta tuos pasiūlymus (kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių), kuriuose  buvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

11.3. Perkančioji organizacija, bet kuriuo metu iki sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Sprendimą dėl pirkimo nutraukimo priima Perkančiosios organizacijos rektorius.

## 11.4. Perkančioji organizacija neatsako už viešojo pirkimo dalyvių patirtus nuostolius dėl aplinkybių, susijusių su pirkimo procedūrų nutraukimu.

# 12. PASIŪLYMŲ EILĖ

12.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, pirkimo komisija nustato pasiūlymų eilę kiekvienai pirkimo daliai. Šioje eilėje pasiūlymai surašomi kainos didėjimo tvarka. Apie eilę ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešama suinteresuotiems dalyviams, kartu pranešant apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Pasiūlymų eilė nesudaroma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas.

12.2. Jeigu keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas Viešojo pirkimo Dalyvis, anksčiausiai įregistravęs voką su pasiūlymu.

13. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

13.1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija gali būti pateikta asmeniškai, faksu, paštu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.

# 14. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS, PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

14.1. Pirkimo sutartis sudaroma pagal pirkimo dokumentuose pateiktas prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties esmines sąlygas (projektą) (pirkimo dokumentų 3 priedas). Sutarties atidėjimo terminas netaikomas.

14.2. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu konkrečioje pirkimo dalyje.

14.3. Viešąjį pirkimą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti sutartį per perkenčiosios organizacijos nurdytą terminą.

14.4. Jeigu viešojo pirkimo Dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, atsiėmė savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu arba, savo pasiūlyme pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nesudaro arba bet kokia forma atsisako sudaryti pirkimo sutartį, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Laimėjusiam viešojo pirkimo dalyviui atsisakius sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka, Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis siūlo sudaryti pirkimo sutartį viešojo pirkimo dalyviui, kurio pasiūlymas yra priimtinas Perkančiajai organizacijai ir kuris pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po viešojo pirkimo dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

14.5. Sudarant pirkimo sutartį joje negali būti keičiama laimėjusio Dalyvio pasiūlyme nurodytos kainos ir pirkimo dokumentuose nustatytos viešojo – pirkimo pardavimo sutarties esminės sąlygos.

14.6. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas ir vieta gali būti papildomai nustatomi atskiru pranešimu.

14.7. Sutarties vykdymo stadijoje gali dalyvauti tik tie ūkio subjektai, kurie buvo nurodyti viešąjį pirkimą laimėjusio viešojo pirkimo dalyvio pasiūlyme. Dėl objektyvių priežasčių, viešąjį pirkimą laimėjęs viešojo pirkimo dalyvis gali pakeisti minėtus ūkio subjektus tik gavus rašytinį perkančiosios organizacijos sutikimą. Sutarties vykdymo stadijoje subtiekėju gali būti tik tas ūkio subjektas (subtiekėjas), kuris pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka dalyvavo šiame pirkime.

Mažos vertės pirkimo „Medicininiai prietaisai“ pirkimo dokumentų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis „Goniometras ir stiprintuvai“ (komplektą sudaro 1 dviejų ašių goniometras ir du stiprintuvai)

| Eil.Nr. | Reikalaujami parametrai (savybės) | Parametro reikšmė, svarba | Siūlomos įrangos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Privalo būti suderinami ir sujungiami su Biopac MP150 sistema | Būtina |  |
|  | Stiprintuvo stiprinimo lygiai (gain), | 50, 200, 1000, 5000 |  |
|  | Stiprintuvo išėjimo intervalas | ±10 V |  |
|  | Stiprintuvo žemo dažnio fitrai | 10 Hz; 300 Hz; 5000 Hz |  |
|  | Stiprintuvo maksimali įėjimo įtampa, ne mažiau | 200 mV |  |
|  | Stiprintuvo triukšmų įtampa | 0,11µV rms |  |
|  | Stiprintuvo temperatūros poslinkis, ne didesnis | 0,3µV/°C |  |
|  | Stiprintuvų kiekis | 2 vnt. |  |
|  | Dviejų ašių goniometras, ilgis 150 mm | 1 vnt. |  |
|  | Goniometro matavimo amplitudė | ±180° |  |
|  | Goniometro nominalus išėjimas | 5µV/laipsn. |  |
|  | Goniometro kabelio ilgis, ne mažiau | 3 m |  |
|  | Garantija | 12 mėn |  |

2 pirkimo dalis „Plokštelių skaitytuvas“

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prietaiso paskirtis | Gali būti naudojamas absorbcijos, fluorescencijos, luminescencijos matavimams, ląstelių skaičiavimui ir gyvybingumo analizei, ląstelių inkubacijai, DNR kiekio įvertinimui |  |
| 2 | Matavimo formatai | Plokštelės nuo 1 iki 384 šulinėlių ar daugiau, galimybė pridėti kiuvečių modulį bei mikrokiekių (2 ul) matavimo plokštelę |  |
| 3 | Šviesos šaltinis | Ksenono lempa ar geresnis |  |
| 4 | Temperatūros kontrolės diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo + 5°C iki 40°C |  |
| 5 | Plokštelių maišymo ar kratymo būdai | Linijinis ir orbitalinis, su galimybe keisti amplitudės dydį, maišymo dažnį |  |
| 6 | Absorbcijos matavimo modulis | Spektro diapazonas ne siauresnis kaip nuo 200 iki 1000 nm. OD diapazonas ne siauresnis kaip 0-4 OD. Skanavimo greitis (200-1000 nm diapazone) – ne ilgiau kaip 5s. Bangos ilgio tikslumas – ne blogiau kaip ≤ 0,8 nm. Tikslumas prie 260 nm ≤ 0,5% |  |
| 7 | Papildymo galimybės | Galimybė pridėti modulius: Hibridinės optikos modulis: sužadinimas gali būti monochromatoriaus pagalba, o matavimas filtrų pagalba ir atvirkščiai Fluorescencijos intensyvumo matavimo modulis ne mažiau, kaip iki 900 nm su automatiniu z ašies fokusavimu Fluorescencijos poliarizacijos modulis Luminescencijos modulis Ląstelių skaičiavimo modulis (maksimalus matuojamų mėginių skaičius ne mažiau, kaip 8 vienu metu) Dujų kontrolės modulis (CO2 ne siauresniame, kaip 0,05-10% diapazone, O2 ne siauresniame, kaip 0,1-21% diapazone palaikymui) Injektorių modulis (su temperatūros palaikymu ir magnetine maišykle) |  |
| 8 | Programinė įranga | Programų vedlys metodų kūrimui Lengvas duomenų perskaičiavimas į rezultatus, paremtas Excel formulėmis Didelė plokštelių biblioteka |  |
| 9 | Prietaiso instaliavimas, priežiūra | Gamintojo apmokyto ir sertifikuoto specialisto |  |
| 10 | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

* Pastaba: Pirkimo objekto apimtyje kompiuteris nėra įtrauktas, todėl jis neturi būti numatytas pasiūlymo komplektacijoje.

3 pirkimo dalis „Smulki medicininė įranga“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai (specifikacija) | Siūlomo prietaiso parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kraujospūdžio matuoklis | Pusiau automatinis kraujospūdžio matuoklis. Tvirta ir lengvai uždedama manžetė (skirta rankos apimčiai ne mažiau kaip nuo 25 iki 40 cm). Displėjaus rodmenys gerai matomi, intuityvus valdymas ("vieno mygtuko“ principu). Ne mažiau kaip 10 matavimų atmintis. Matavimo ribos ne mažiau kaip nuo 20 iki 280 mmHg. Matuoklis metrologiškai patikrintas. Komplekte turi būti dėklas nešiojimui. Suteikiama ne mažiau nei 1 metų garantija. |  |
| 2 | Spirometras | Spirometras, kuriuo būtų galima atlikti gyvybinės plaučių talpos (VC, angl. vital capacity) matavimus. Pilna komplektacija (jei taikoma: kabeliai prijungti prie kompiuterio, programinė įranga, ne mažiau kaip 20 venkartinių angalių, ne mažiau kaip 10 daugkartinių antgalių, vienkartinių antgalių adapteris, dėklas transportavimui ir pan.) |  |
| 3 | Lentelė regėjimo aštrumui nustatyti | Lentelė regėjimo aštrumui nustatyti su apšvietimu – įrėminta. Rėmo konstrukcija iš aliuminio, lentelės vidus iš plastiko. Atstumas regėjimui nustatyti 3 m, su raidėmis Komplekte turi būti plastikinė mentelė akies pridengimui. Kabinama ant sienos. |  |
| 4 | Polichromatinė lentelė | Kortelių rinkinys spalvų skyrimu – ne mažiau kaip 15 skirtingų kortelių; Kortelės iš kieto popieriaus. Speciali dėžutė kortelių laikymui. |  |

Mažos vertės pirkimo „Medicininiai prietaisai“ pirkimo dokumentų 2 priedas

PASIŪLYMAS DĖL PIRKIMO

,,MEDICININIAI PRIETAISAI“

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir/ar subtiekėjų pavadinimai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiekėjo kodas |  |  |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių ir/ar subtiekėjų adresai |  |  |
| Tiekėjo a. s., banko pavadinimas |  |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |  |
| Telefono numeris |  |  |
| Fakso numeris |  |  |
| El. pašto adresas |  |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo dokumentuose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose)

2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

1 pirkimo objekto dalis „Goniometras ir stiprintuvai“

| Nr.: | Prekė: | Matavimo vienetas | Kiekis | Kaina, € be PVM | Kaina, € su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Goniometras ir stiprintuvai | Kompl. | 1 |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

2 pirkimo objekto dalis „Plokštelių skaitytuvas“

| Nr.: | Prekė: | Matavimo vienetas | Kiekis | Kaina, € be PVM | Kaina, € su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plokštelių skaitytuvas | Kompl. | 1 |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

3 pirkimo objekto dalis „Smulki medicininė įranga“

| Nr.: | Prekė: | Matavimo vienetas | Kiekis | Vieneto kaina, € be PVM | Vieneto kaina, € su PVM | Iš viso kaina, € (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kraujospūdžio matuoklis | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 2 | Spirometras | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 3 | Lentelė regėjimo aštrumui nustatyti | Vnt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Polichromatinė lentelė | Kompl. | 1 |  |  |  |
| IŠ VISO EUR SU PVM: |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkama sutarties įvykdymui.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) |
| --- | --- | --- |
|  | ... |  |
|  | ... |  |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

_____________________________

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)

Mažos vertės pirkimo „Fizinių savybių nustatymo prietaisai“ pirkimo dokumentų 3 priedas

(Projektas)

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO

SUTARTIS Nr.

2016 m. .............................  d.

Kaunas

Lietuvos sporto universitetas, įmonės kodas 111951530, atstovaujamas rektoriaus Aivaro Ratkevičiaus, veikiančio pagal statutą, toliau vadinama „Pirkėjas“ ir ................, įmonės kodas ................, atstovaujama įmonės direktoriaus .................., veikiančio pagal .............................., toliau vadinama „Pardavėjas“, toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai  –  „Šalimi“, sudarėme šią Sutartį toliau vadinamą – „Sutartis“:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – _____________________ (toliau - Prekės).

1.2. Numatomos  pirkti Prekės pateikiamos techninėje specifikacijoje, Sutarties priede Nr. 1, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

2.1. Pardavėjas įsipareigoja:

2.1.1. Užtikrinti, kad perkamų Prekių kokybė atitiks konkrečioms Prekėms keliamus standartų ir normų reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų valdymo institucijų normatyviniais aktais.

2.1.2. Užtikrinti, kad perkamose Prekėse nėra paslėptų trūkumų, dėl kurių Prekės nebūtų galima naudoti arba dėl kurių Prekės naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, žinodamas apie tuos Prekės trūkumus, nebūtų mokėjęs Sutartyje nurodytos kainos. Jei po Prekės perdavimo Pirkėjui, išryškėja paslėptų Prekės trūkumų, kurie yra atsiradę ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekės naudojimo ir (ar) saugojimo taisykles, Pardavėjas per 5 darbo dienas privalo pakeisti Prekę ar pašalinti trūkumus arba atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas trūkumams pašalinti arba pradėti derybas dėl trūkumus turinčios Prekės kainos sumažinimo.

2.1.3. Priede Nr. 1 išvardintas Prekes, pateikti ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos adresu Sporto g. 6, Kaunas.

2.1.4. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

2.2. Pirkėjas įsipareigoja:

2.2.1. Sumokėti už Prekę Sutarties 3.1 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

2.2.2. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

3. ATSISKAITYMŲ TVARKA

3.1. Pardavėjas pateikia PVM sąskaitą-faktūrą Pirkėjui, kuris atsiskaito su Pardavėju per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

3.2. PVM sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodyta Prekių pavadinimai, jų kainos su PVM, Sutarties data, numeris ir pavadinimas.

3.3. Pirkėjui nesumokėjus už Prekes 3.1 Sutarties punkte nustatyta tvarka, Pardavėjui raštu pareikalavus, Pirkėjas moka 0,02 procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

3.4. Pardavėjui nepristačius Prekių 2.1.3. Sutarties punkte nustatyta tvarka, Pirkėjui raštu pareikalavus, Prdavėjas moka 0,02 procento delspinigius nuo laiku nepristatytų prekių kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.

4. SUTARTIES KAINA IR ĮKAINIAI

4.1. Bendra Sutarties kaina neturi viršyti ........... € (......................eurų ..........ct). PVM sudaro .........€ (............. eurai ..... ct).  Į Sutarties kainą įskaityti visi mokami mokesčiai (transportavimo, sandėliavimo ir pan.).

4.2. Sutarties kaina gali kisti dėl priimto įstatymo, keičiančio PVM mokesčio dydį. Sutarties kaina perskaičiuojama (didinama arba mažinama) proporcingai mokesčio lygio pakeitimui. Perskaičiavimas vykdomas po priimto įstatymo, keičiančio PVM dydį paskelbimo. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Šalių pasirašomu papildomu susitarimu ir taikoma po perskaičiavimo perkamoms Prekėms apmokėti.

4.3. Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio pasikeitimo neperskaičiuojama.

5. GINČŲ SPRENDIMAS

5.1. Visi santykiai tarp Sutarties Šalių yra grindžiami geros valios ir pasitikėjimo principu. Visi ginčai ir nesusipratimai, kurie gali kilti dėl šios Sutarties vykdymo ar susiję, su šia Sutartimi, yra sprendžiami derybų būdu.

5.2. Tuo atveju, kai ginčai tarp Sutarties Šalių neišspręsti abipusio susitarimo būdu, jie yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose įstatymų nustatyta tvarka.

6. NENUGALIMOS JĖGOS

6.1. Nei viena Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force mąjeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Sutarties Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Sutarties Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

6.2. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, savo įsipareigojimų įvykdyti negalinti Šalis, privalo raštu įspėti kitą Šalį apie šias aplinkybes, aprašius aplinkybių esmę ir laiko tarpą, per kurį manoma, kad šitos aplinkybės pasibaigs.

6.3. Jeigu nenugalimos jėgos sąlygos tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, kiekviena iš Šalių turi teisę kreiptis į kitą Šalį su pasiūlymu nutraukti Sutartį dėl nenugalimų jėgų sąlygų.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims pasirašius Sutartį ir galioja 3 mėn. nuo jos sudarymo dienos

7.2. Sutartis gali būti nutraukta esant abipusiam raštiškam Šalių susitarimui bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų normomis.

7.3. Sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visas kitas šios Sutarties nuostatas, kurios kaip aiškiai nurodyta išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

8. KITOS SĄLYGOS

8.1. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie savo buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

8.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

8.3. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

8.4. Šalys susitaria, kad ši Sutartis numato visą šios Sutarties „Pirkėjo“ ir „Prekių gavėjo“ solidarią atsakomybę už prievolių vykdymą.

8.5. Ši Sutartis pasirašyta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

8.6. Atsakingi asmenys:

8.6.2. Pirkėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – Andrius Gavorka, tel. 8 37 302 629.

8.6.3.  Pardavėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą - (vardas, pavardė, telefono nr.).

8.7. Sutarties priedai:

8.7.1. Priedas Nr. 1 –  Techninė specifikacija, .... lapai.

8.7.2. Priedas Nr. 2 – Pardavėjo pasiūlymas su kainomis, .... lapai.

9. Šalių rekvizitai:

Pirkėjas:                                                                                               Pardavėjas:

| Lietuvos sporto universitetas Įstaigos kodas: 111951530; PVM kodas LT119515314 Adresas: Sporto g.6, LT-44221 Kaunas; A/s: LT117044060003325545 Bankas: AB SEB Bankas; Tel.:(8~37) 30 26 30, faks.:(8~37) 30 26 67 el. paštas: lsu@lsu.lt Rektorius Aivaras Ratkevičius _____________________________ data_________________________ |  |
| --- | --- |

Priedas Nr.1

2016 m...............................d.

Sutarties Nr. ........................

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Priedas Nr.2

2016 m...............................d.

Sutarties Nr. ........................

PARDAVĖJO PASIŪLYMAS SU KAINOMIS